# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Estudio para la Selección e Instalación de la Línea de Recepción y Despacho de Combustible para el Terminal Barbasquillo”

# TESIS DE GRADO

Previo la obtención del Título de:

# INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

## Nelson Bolívar Arévalo Loor

GUAYAQUIL-ECUADOR

Año: 2004

## A G R A D E C I M I E N T O

A los profesores y ayudantes académicos que durante mis estudios en la ESPOL transmitieron sus conocimientos y experiencias, y fueron guías además de  catedráticos; a la FIMCP por permitirme vivir la mejor etapa de mi carrera en sus instalaciones; al Ing. Alfredo Torres Director de Tesis; a mis amigos.

## D E D I C A T O R I A

A MIS PADRES

A MIS HERMANOS

A MI ESPOSA

A MI HIJO

## TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

_______________________			________________________

Ing. Eduardo Rivadeneira P.			        Ing. Alfredo Torres G.

### DECANO DE LA FIMCP			                  DIRECTOR DE TESIS

PRESIDENTE

_______________________			________________________

Ing. Eduardo Orcés P.			              Ing. Federico Camacho B.

### VOCAL			                  		        VOCAL

## DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

_________________________

### Nelson Bolívar Arévalo Loor

# RESUMEN

El significativo crecimiento del puerto de Manta en habitantes, industrias, turismo, comercio y pesca ha generado un incremento en el consumo de combustibles.

En la actualidad al terminal de distribución de combustibles de Barbasquillo se lo abastece desde las refinerías de Esmeraldas y La Libertad a través de oleoductos; este abastecimiento resulta insuficiente por lo que gran parte de la flota pesquera es abastecida por buques- tanques y embarcaciones particulares que distribuyen combustibles en el puerto.

Ante el aumento de la demanda de combustible y la ausencia de un suministro adecuado, PETROCOMERCIAL ha resuelto incrementar la capacidad de almacenamiento y despacho de derivados de petróleo, para lo cual se ha planificado el abastecimiento por mar. Dentro de esta planificación se debe realizar diseño de los elementos e infraestructura necesaria para cumplir con esta proyección del terminal de combustibles, es por esto que el siguiente trabajo presenta la metodología  para proceder a la selección e instalación de la línea de recepción y despacho de combustible siguiendo códigos de referencia  internacionales, de esta manera se detalla en la primera parte los fundamentos teóricos para la correcta selección de la línea como lo son limitaciones de esfuerzos, tipos de carga y categorización de líneas. Luego, basándose en la ubicación de la tubería, parámetros oceanográficos, geológicos y a las condiciones de bombeo se realizarán los cálculos del espesor de la tubería en los tramos marino y terrestre, se analizará el pandeo, deflexión y estabilidad de la línea.  Además se presentarán los tipos de conexiones y los diferentes procedimientos de instalación de la tubería.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN.......................................................................................................II

ÍNDICE GENERAL..........................................................................................III

ABREVIATURAS............................................................................................IV

SIMBOLOGÍA..................................................................................................V

ÍNDICE DE FIGURAS.....................................................................................VI

ÍNDICE DE TABLAS......................................................................................VII

INTRODUCCIÓN..............................................................................................1

CAPÍTULO 1

- FUNDAMENTOS TEÓRICOS....................................................................2

  - Códigos de Referencia...............................................................2

  - Limitaciones de Esfuerzos.........................................................6

  - Definiciones de Presión.............................................................8

  - Tipos de Carga..........................................................................9

  - Categorización de Líneas........................................................11

CAPÍTULO 2

- ESPECIFICACIONES DE LA UBICACIÓN DE LA TUBERÍA...................16

  - Parámetros Oceanográficos.....................................................16

  - Parámetros Geológicos............................................................21

  - Determinación de la ruta...........................................................26

CAPÍTULO 3

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y DESPACHO EN EL TERMINAL.....28

  - Características de Buques-Tanques usuarios del terminal......28

    - Tipos de Atracadero de Buque-Tanque.........................30

  - Capacidad de almacenamiento................................................41

  - Condiciones de presión y flujo para Recepción y Despacho...47

CAPÍTULO 4

- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO............................................................49

  - Espesor de pared.....................................................................51

    - Espesor de pared en tramo marino................................51

    - Espesor de pared en tramo terrestre.............................54

    - Espesor Requerido para diseño....................................55

  - Análisis de Pandeo...................................................................57

    - Pandeo Local.................................................................58

    - Propagación de Pandeo.................................................59

  - Análisis de Deflexión.................................................................71

- Determinación de distancia entre pilotes de sujeción....72

  - Análisis de Estabilidad de la Tubería........................................76

  - Determinación de Presiones Máximas de Operación.............105

CAPÍTULO 5

- TIPO DE CONEXIONES PARA LA TUBERÍA........................................108

  - Conexiones Mecánicas...........................................................110

  - Unión Por Soldadura...............................................................115

CAPÍTULO 6

- INSTALACIÓN DE LA LÍNEA SUBMARINA...........................................126

  - Método de Barcaza Convencional de Tendido.......................127

  - Método de la Barcaza de Carrete...........................................144

  - Métodos de Remolque............................................................146

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............................................157

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

ANSI			Instituto Americano de Normas y Estándares

ASME			Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos

API			Instituto Americano de Petróleo

B/T			Buque-Tanque

DNV			Det Norske Veritas (Normas Noruegas de Veritas)

CSS			Categorización de Tuberías por Seguridad y Servicio

NOM			Norma Oficial Mexicana

IMCA 			Instituto Mexicano de la Construcció,

CALM 		Catenary Anchor Morning

SALM			Single Anchor Leg Mooring

TEPRE 		Terminal de  Esmeraldas

TPM 			Toneladas de Peso Muerto

psi.   			Libras / pulg2

gal			Galones

pulg			Libras/pulg2

Pa			Pascal

gpm			galones por minuto

mm			milímetros

m			metros

SIMBOLOGÍA

A		Área transversal de la tubería

a 		Garganta de soldadura

SMYS		Resistencia a la fluencia de la tubería

SMTS		Resistencia a la tensión de la tubería

E		Módulo de Young

poisson	Relación de Poisson

mar		Viscosidad cinemática del agua de mar

		Coeficiente de expansión lineal

con		Peso específico del concreto

		Ángulo de contacto de tubería en distancia S durante tendido

		Coeficiente de fricción del suelo

mar		Densidad del agua de mar

		Esfuerzo axial

f		Esfuerzo axial debido a flexión

l		Esfuerzo longitudinal (Cilindro de pared delgada)

c		Esfuerzo circunferencial (Cilindro de pared delgada)

		Factor de seguridad para soldadura

		Deformación máxima debido a flexión

		Relación de resistencia y espesores entre atiesador y tubería

wtub		Peso por unidad de longitud de la tubería

wcont		Peso por unidad de longitud del contenido de la tubería

w		Peso por unidad de longitud total

W		Peso total

D		Diámetro externo de la tubería

tp		Espesor mínimo de pared requerido por presión

P		Presión interna de diseño

f		Factor de diseño

tcvu		Espesor por corrosión durante vida útil

tca		Tasa  de corrosión anual

VDU		Vida útil

tr		Espesor requerido de diseño

Po		Presión externa (Hidrostática)

fo		Factor de colapso

Pc		Presión de colapso

Pi		Presión interna de operación

Pe		Presión de colapso elástico de la tubería

Py		Presión de fluencia de colapso

Pip		Presión de inicio de pandeo

Pp		Presión de propagación de pandeo

t		Espesor de la tubería

L 		Longitud

ta		Espesor de pared del atiesador

SMYSa	Resistencia a la fluencia del atiesador

P		Presión hidrostática neta

Da		Diámetro del atiesador

d		Diámetro interno de la tubería

y		Deflexión

l 		Longitud entre apoyos

I		Momento de inercia de área

g		Gravedad

Fd		Fuerza de sustentación

Fi		Fuerza debido a la inercia

Fd		Fuerza de arrastre

Re		Número de Reynolds

S		Número de Strouhal

Ue		Velocidad efectiva del agua de mar

Uo		Velocidad del agua de mar medida a yo

yo		Distancia medida desde el suelo marino a posición o

Cd		Coeficiente hidrodinámico de arrastre

Cm		Coeficiente hidrodinámico de masa

Cl		Coeficiente hidrodinámico de sustentación

du/dt		Aceleración horizontal de corriente sobre la tubería

fs		Frecuencia de vorticidad

V 		Velocidad de flujo

Lc		Longitud de claro

fn		Frecuencia natural del claro de la tubería

M 		Masa por unidad de longitud de la tubería y sus recubrimientos

K		Constante de condiciones de apoyo

fn1		Primera frecuencia natural

		Parámetro de hundimiento

Ta		Tensión axial en tubería

Pb		Presión de reventamiento

Pt		Presión de prueba hidrostática

Pop		Presión máxima de operación

fd		Factor de diseño para presión de reventamiento

ft		Factor por temperatura

fe		Factor de junta de soldadura longitudinal

MBCPED	Miles de barriles de crudo pesado equivalente por día

Fw		Resistencia a la fluencia del electrodo

R		Radio de curvatura

FD		Factor de diseño para Radio de Curvatura

dy/dx		Pendiente de la tubería

q		Peso por unidad de longitud

To		Tensiones efectivas en la parte inferior de la tubería

s		Distancia del claro de la tubería durante el tendido

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1.1	Zonificación de una Línea Submarina	.................................12

Figura 2.1	Punta de Barbasquillo	.......................................................22

Figura 2.2	Estratificación   cerca   de   la   Punta   en   el   Acantilado   de

Barbasquillo	............................................................................23

Figura 2.3	Punto  de  Descarga del Alcantarillado Pluvial del Terminal de

Barbasquillo sobre una Falla Geológica...................................24

Figura 3.1	Tipos de Atracadero.................................................................32

Figura 3.2	Sistema de Amarre con Monoboya..........................................35

Figura 3.3	Sistema de Amarre de Barcaza Simple (Chata).......................40

Figura 3.4	Sistema de Amarre de Barcaza Doble......................................41

Figura 3.5	Esquema Operativo del Terminal de Barbasquillo....................43

Figura 4.1	Tipos de Atiesadores................................................................66

Figura 4.2	Esquema de Tubería de Recepción en Tramo Terrestre..........73

Figura 4.3	Esquema de Tubería de Despacho en Tramo Terrestre...........75

Figura 4.4	Fuerzas Hidrodinámicas en la Tubería.....................................78

Figura 4.5	Vorticidad en Líneas Submarinas.............................................87

Figura 4.6	Gráfica de Número de Strouhal vs. Número de Reynolds........92

Figura 4.7	Método de Zanjado por Chorro...............................................101

Figura 4.8	Método por Fluidización..........................................................102

Figura 5.1	Conector Final Flexiforge........................................................111

Figura 5.2	Conector Cameron..................................................................112

Figura 5.3	Conector de Riel o Gripper.....................................................113

Figura 5.4	Conector Hidratech.................................................................114

Figura 5.5	Tipos de Bridas.......................................................................115

Figura 5.6	Diseño de Juntas a Tope para Tuberías con Igual Espesor...118

Figura 5.7	Diseño   de   Juntas  a  Tope  para  Tuberías  con  Diferente

Espesor...................................................................................119

Figura 5.8	Recomendación en la Unión de Bridas a la Tubería...............120

Figura 6.1	Método Convencional de Tendido...........................................128

Figura 6.2	Stinger.....................................................................................128

Figura 6.3	Distribución Física de una Barcaza de Tendido......................134

Figura 6.4	Modelación del Claro Suspendido para el Método de la Viga.138

Figura 6.5	Método de la Barcaza de Carrete...........................................144

Figura 6.6	Método de Remolque de Superficie........................................147

Figura 6.7	Método de Remolque debajo de la Superficie........................148

Figura 6.8	Método RAT............................................................................149

Figura 6.9	Método de Remolque cerca del Fondo Marino.......................150

Figura 6.10	Método de Remolque sobre el Fondo Marino.........................151

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1	Factores de Diseño para Tuberías Submarinas.........................7

Tabla 2	Combinación de Cargas............................................................11

Tabla 3	Categorización  de  Líneas  Submarinas  para  Ductos  que

Transportan Gases Inflamables y/o Tóxicos.............................14

Tabla 4	Categorización  de  Líneas  Submarinas  para  Ductos  que

Transportan Líquidos Inflamables y/o Tóxicos..........................15

Tabla 5	Factores   para   Presión   de   Diseño   aplicados  a  Tuberías

Submarinas...............................................................................15

Tabla 6	Velocidades   Máximas    y    Promedios   medidas   frente   a

Barbasquillo...............................................................................18

Tabla 7	Altura de Olas en Barbasquillo..................................................18

Tabla 8	Características   de   los   Buques   Petroleros   usuarios   del

Terminal....................................................................................19

Tabla 9	Comparación entre Sistemas de Amarre Costa Afuera............38

Tabla 10	Tipo de Producto  manejado por el Terminal  de  Barbasquillo

en el año 2001...........................................................................44

Tabla 11	Características de los Tanques de Almacenamiento................46

Tabla 12	Geometría y Capacidad de los Cubetos...................................46

Tabla 13	Propiedades de los Materiales y Condiciones para Diseño......50

Tabla 14	Coeficientes de Fricción para diferentes Tipos de Suelos........80

Tabla 15	Coeficientes Hidrodinámicos.....................................................81

Tabla 16	Factores por Temperatura.......................................................106

# INTRODUCCIÓN

El presente trabajo versará sobre  el Estudio para la Selección e Instalación de la Línea de Recepción y Despacho de Combustibles para el Terminal Barbasquillo.

El presente estudio se basará en códigos internacionales para sistemas de líneas submarinas; para de esta forma hallar el espesor requerido por la tubería para soportar las condiciones de trabajo entre éstas presión, corrosión, vida útil, entre otras; así como también se determinará el lastre de concreto necesario para brindar estabilidad a la línea. Una vez realizado estos cálculos se verificará que la línea no vaya a estar expuesta a pandeo local, propagación de pandeo, deflexión entre otras deformaciones que podría sufrir la tubería.

Además se presentará los tipos de conexiones para la tubería tanto mecánicas como soldadas y los diversos procedimientos para la instalación del tramo submarino.

APÉNDICES

##### APÉNDICE A

CONVERSIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GAS Y CRUDO LIGERO A MILES DE BARRILES DE CRUDO PESADO EQUIVALENTE

- La producción de las líneas de gas se convertirá a Miles de Barriles de Crudo  Pesado Equivalente Diarios con la siguiente expresión:

1 MBCPED = 168,541.5 m3  (5.952 millones de pies cúbicos) diarios de gas

- La producción de las líneas de crudo ligero se convertirá a Miles de Barriles de Crudo  Pesado Equivalente Diarios con la siguiente expresión:

1 MBCPED = 125.11 m3  (0.787 millones de pies cúbicos) diarios de crudo ligero.

BIBLIOGRAFÍA

- AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION –AISC-, Load & Resistence Factor Design, First Edition, 1986, Section 6 Chapter J.

- AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS-ASME-, Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids (ASME B31.4), 1998 Edition.

- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE-API-, Design, Construction, Operation and Maintenance of Offshore Hydrocarbon Pipelines (API-RP 1111), 1999 Edition.

- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE-API-, Line Pipe (API 5L), 42nd Edition, 2000.

- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE-API-, Recommended Practice for Field Inspection of new Line Pipe (API-RP 5L8), 1996.

- DET NORSKE VERITAS-DNV-, Submarine Pipeline Systems (DNV-OS-F101), 2000 Edition.

- ESPOL, Estudios Oceanográficos y Geológicos Proyecto Barbasquillo, 2002.

- MOUSSELLI A.H., Offshore Pipeline Design, Analysis, and Methods, Editorial Penn Well Publishing Company,  Tulsa-Oklahoma 1981.

- NORTON ROBERT L., Diseño de Máquinas, Editorial Prentice Hall, 1era Edición, México 1999.

- PETRÓLEOS MEXICANOS-PEMEX-, Sistema de Transporte de Petróleo por Tubería, 1975 Edition.