RESUMEN

El objetivo principal de la tesis es analizar y proyectar los parámetros necesarios  para lograr la mayor  eficiencia  de operación en los equipos y los mayores ahorros posibles de energía  en todo el sistema de distribución de vapor  lo cual se traduce en una reducción  de costos a fin de garantizar las utilidades que desean conseguir.

La tesis empieza  con una breve reseña  de producción de azúcar en el país, su proceso de producción, análisis del sistema de distribución  de vapor  para los diferentes equipos del proceso como son ramales, venas de vapor, piernas colectoras.

Otro factor importante  que se analizará en la tesis es el efecto negativo que provoca el aire dentro de los sistemas de distribución y consumo, también se analizarán de manera minuciosa cada  sección de la planta, por lo que se realizaran cálculos  de costos de generación de vapor, perdidas por falta de aislamiento y/o uso de aislamiento inadecuado, dimensionamiento  de tuberías principales de vapor, etc.

Como conclusiones de esta tesis se podrán evaluar los mayores puntos de desperdicio de vapor  en el proceso se recomendaran soluciones viables a fin de  corregir este problema que representa  grandes perdidas de dinero.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN.......................................................................................................V

INDICE GENERAL..........................................................................................VI

ABREVIATURAS...........................................................................................VII

SIMBOLOGIA................................................................................................VIII

INDICE DE FIGURAS.....................................................................................IX

INDICE DE TABLAS........................................................................................X

INDICE DE PLANOS......................................................................................XI

INTRODUCCIÓN..............................................................................................1

CAPÍTULO 1

1. GENERALIDADES......................................................................................3

1.1 Breve reseña de la producción de azúcar en el país.............................3

1.2 Proceso de producción de azúcar..........................................................6

1.3 Capacidades de caña utilizada para la producción de azúcar.............20

CAPÍTULO 2

2. SELECCIÓN DEL GENERADOR DE VAPOR..........................................23

2.1 Balance térmico del proceso ( demanda por consumo por áreas.)......25

2.2 Selección del generador de vapor ( tipo de caldera a usar).................48

2.3 Selección del combustible a usar.........................................................52

2.3.1 Clase de combustibles................................................................54

2.3.2 Demandas de combustible..........................................................54

2.3.3 Diferencias básicas de los combustibles a usar..........................55

CAPÍTULO 3

3. SISTEMAS DISTRIBUIDORES Y RECOLECTORES DE VAPOR...........59

3.1 Cabezales de vapor..............................................................................60

3.2 Tuberías principales de vapor..............................................................62

3.3 Ramales de vapor................................................................................62

3.4 Líneas Tracer ( venas de vapor ).........................................................63

3.5 Piernas colectoras................................................................................73

3.6 Separadores de vapor..........................................................................78

CAPÍTULO 4

4. PROBLEMAS EXISTENTES EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE VAPOR........................................................................................................80

....4.1 Aire en sistemas distribuidores de vapor..............................................81

4.2 Golpe de ariete ( Golpeteo hidráulico ).................................................86

4.3 Choque térmico....................................................................................93

CAPÍTULO 5

5. SISTEMAS DE CONTROL DE VAPOR.....................................................95

.5.1 Sistemas de regulación de presión......................................................97

....5.2 Sistemas de regulación de temperatura.............................................102

....5.3 Sistemas de alivio de presión.............................................................104

CAPÍTULO 6

6. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR...................117

6.1 Sección Calderas...............................................................................118

6.2 Sección Tandem 1 ( molinos )............................................................126

6.3 Sección Tandem 2 ( molinos )............................................................134

....6.4 Sección Planta eléctrica.....................................................................142

....6.5 Sección Tachos-Evaporadores- Secadoras.......................................143

CAPÍTULO 7

7. DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS PRINCIPALES DE VAPOR.................................................................................................157

7.1 Parámetros de selección....................................................................158

7.1.1 Velocidades de vapor................................................................159

7.1.2 Caídas de presión.....................................................................158

7.2 Procedimiento de cálculo de tuberías de vapor.................................160

7.2.1 Uso de diagramas.....................................................................171

7.2.2 Uso de software.........................................................................172

7.3 Dimensionamiento de tuberías para los diferentes equipos...............173

CAPÍTULO 8

8. AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS LÍNEAS PRINCIPALES..................178

8.1 Clases de aislamiento........................................................................179

8.2 Selección del aislamiento..................................................................181

8.3 Cálculo del espesor adecuado ( óptimo )...........................................185

8.4 Cálculo de perdidas de calor por aislamiento.....................................186

8.4.1 Tuberías sin aislar.....................................................................186

8.4.2 Tuberías con aislamiento inadecuado.......................................195

8.5 Instalación..........................................................................................202

CAPÍTULO 9

9. ANÁLISIS DE COSTOS...........................................................................204

9.1 Cálculo del costo por cada 1000 libras de vapor................................205

9.2.Evaluación del costo de energía por falta de aislamiento y/o aislamiento inadecuado.....................................................................208

9.3.Inversión.............................................................................................211

9.4.Amortización.......................................................................................213

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.........................................214

APÉNDICES

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA