## Slide 1: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS
ADAPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE CONTROL ABIERTO DE PROCESOS (OPC) AL LABORATORIO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y COMPUTACIÓN (FIEC) PARA LA ADMINISTRACIÓN REMOTA DE SUS PLANTAS DE TRABAJO
Verónica Raza García

## Slide 2: Justificación
Incluir una solución tecnológica moderna para controlar abiertamente los procesos de cada planta de trabajo del Laboratorio de Control Automático (LCA):
  Uso de tecnología industrial
  Control y monitoreo de señales de manera remota y a tiempo real.
Futuro: Alternativa de mejorar tecnológicamente otras áreas experimentales de la Facultad.

## Slide 3: ¿Para qué?
Actualización del LCA:
  Estándar industrial  OPC.
  Uso de Internet como medio de comunicación.
  Uso de equipos de aplicación industrial.

## Slide 4: Estructura a utilizarse en la construcción
Construcción
Hardware
Equipos y tarjetas
Software
Configuración
Operación
Control Remoto
Seguridad y Estándar de conexiones

## Slide 5: HARDWARE: Equipos y tarjetas
Bloques Conectores
CB-68LP y CB-68LPR
Módulos de Entrada / Salida analógicas y digitales
Equipos de Campo para el control de procesos:
cFP-2100
cFP-1804
cFP-2100
cFP-CTR-502
cFP-DIO-550
cFP-TC-120
cFP-AI-100
cFP-1804
cFP-RLY-421
cFP-AO-200
cFP-AO-210

## Slide 6: HARDWARE: Seguridad y estándar de conexiones
Fuente de alimentación externa para los equipos de campo PS-5: 24VDC-5A
Cable de instrumentación Belden de 2 pares, 18AWG
Bloques de distribución de alimentación de fusibles cFP-PDB-100 para protección de módulos
Fusibles de acción rápida de 2A para protección de equipos de campo

## Slide 7: HARDWARE: Seguridad y estándar de conexiones
Código para Identificar el módulo al que pertenece cada señal
Identificación del origen y destino de la conexión
Código de colores para la identificación de cada planta de trabajo
Estándar de colores para identificar señales de voltaje y conexiones a tierra

## Slide 10: SOFTWARE: Configuración
MAX: Measurement & Automation eXplorer
Instalación del controlador de reconocimiento de los equipos de campo

## Slide 11: SOFTWARE: Operación
Herramienta OPC
Matlab - Simulink

## Slide 12: SOFTWARE: Control remoto
Control y monitoreo se puede realizar de manera:
  LOCAL
  VPN (Virtual Port Network)
  Página Web “LabCon”
Cualquier usuario puede monitorear el sistema, siempre y cuando conozca la dirección IP del Equipo de Campo, tenga instalado un controlador de reconocimiento y tenga los permisos de lectura.

## Slide 13: Diseño de la arquitectura de control