## Motores
ANEXO I
REPORTE DE INSPECCION DE MOTORES ELECTRICOS
Fecha: _______________ | [6 empty] | Tiempo Total de la Inspección: _____________
Sección: _____________
ITEM | NOMBRE MOTOR | MARCA | MODELO | POTENCIA |  | VOLT. (V) | In (A) | RPM | Io |  |  | TEMP. (ºC) | CALIBRAC. TERM.
|  |  |  | KW | HP |  |  |  | R | S | T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Observaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________
| Realizado por: ____________________ |  |  |  |  | Revisado por: _______________________

## Placas
ANEXO I
INFORME DE REPORTE DE NOVEDADES
(CONGELADORES DE PLACAS)
Fecha: _______________ |  |  | Tiempo Total de la Inspección: _____________
Congelador # _________
PARTE ELÉCTRICA
En todos los siguientes puntos verificar estado físico y condición de funcionamiento
TABLEROS DE CONTROL |  |  | BOBINAS DE CONGELACION
| Borneras |  |  | Línea de Líquido
| Breakers |  |  | Succión
| Botoneras |  |  | By-pass
Selectores
BOMBA DE ACEITE
BOBINAS DE SISTEMA HIDRAULICO |  |  |  | Conexión eléctrica
Del cilindro
Observaciones: _________________________________________________________________________________
REFRIGERACIÓN
Inspeccionar fuga de amoniaco en mangueras de liquido y succión
Verificar nivel de aceite hidráulico
En todos los siguientes puntos verificar estado físico y condición de funcionamiento
Válvulas de purga (Líquido y Succión) [2]
Válvula solenoide de Línea de Líquido [1]
Válvula solenoide de By-Pass [1]
Válvula de Expansión Manual [1]
Válvulas de Cierre (Líquido y Succión) [4]
Observaciones: _________________________________________________________________________________
Realizado por: ____________________ |  |  |  | Revisado por: _______________________

## Espirales
ANEXO I
INFORME DE REPORTE DE NOVEDADES
(TUNELES ESPIRALES)
Fecha: _______________ |  |  | Tiempo Total de la Inspección: _____________
Espiral # _________
PARTE ELÉCTRICA
En todos los siguientes puntos verificar estado físico y condición de funcionamiento
TABLEROS DE CONTROL |  |  | SENSORES DE SEGURIDAD
| PLC |  |  | Banda
| Breakers |  |  | Cadena
| Botoneras |  |  | Tensión
| Selectores |  |  | Puerta
Observaciones: _________________________________________________________________________________
PARTE MECÁNICA
Verificar nivel de aceite de los reductores
Verificar tension de las cadenas
En todos los siguientes puntos verificar estado físico y condición de funcionamiento
SISTEMA DE TRANSMISION
| Piñones |  |  | Chumaceras
| Bandas |  |  | Rodamientos
Observaciones: _________________________________________________________________________________
REFRIGERACIÓN
En todos los siguientes puntos verificar estado físico y condición de funcionamiento
Válvula Solenoide y Bobina
Válvula de expansión manual
Observaciones: _________________________________________________________________________________
Realizado por: ____________________ |  |  |  | Revisado por: _______________________

## Tuneles
ANEXO I
INFORME DE REPORTE DE NOVEDADES
(TUNELES DE CONGELACIÓN)
Fecha: _______________ |  |  | Tiempo Total de la Inspección: _____________
Tunel # _________
PARTE ELÉCTRICA
En todos los siguientes puntos verificar estado físico, conexiones y condición de funcionamiento
VENTILADORES |  |  |  | RESISTENCIAS
| Condensador [4] |  |  |  | Evaporador [10]
| Evaporadores [2] |  |  |  | Bandeja [2]
Drenaje [1]
PASTILLAS TERMICAS |  |  |  |  | Puerta [4]
Evaporador [2]
TABLERO DE CONTROL
ELEMENTOS DE CONTROL |  |  |  |  | Breaker Princ.
| Presostatos de alta y baja |  |  |  | Guardamotores [6]
| Sensor de aceite |  |  |  | Banco de Capacitores
| Módulo del compresor |  |  |  | Transformador de Control
Observaciones: ______________________________________________________________________________________
REFRIGERACIÓN
COMPRESOR |  |  |  | CONDENSADOR
| Vibración |  |  |  | Vibración
| Ruido |  |  |  | Ruido
| Temperatura del Cabezote |  |  |  | Temperatura de Operación
EVAPORADOR
Vibración
Ruido
Temperatura de Operación
Observaciones: _________________________________________________________________________________
Realizado por: ____________________ |  |  |  |  | Revisado por: _______________________

## IQF
ANEXO I
INFORME DE REPORTE DE NOVEDADES
(IQF BRINE)
Fecha: _______________ |  |  | Tiempo Total de la Inspección: _____________
PARTE ELÉCTRICA
En todos los siguientes puntos verificar estado físico y condición de funcionamiento
TABLEROS DE CONTROL [3] |  |  |  | MOTORES
| Borneras |  |  |  | Conexiones electricas
Breakers
Botoneras
Selectores
Observaciones: _________________________________________________________________________________
PARTE MECÁNICA
Verificar nivel de aceite de los reductores
Verificar tension de las cadenas
En todos los siguientes puntos verificar estado físico y condición de funcionamiento
SISTEMA DE TRANSMISION
| Piñones |  |  |  | Chumaceras
| Bandas |  |  |  | Rodamientos
Observaciones: _________________________________________________________________________________
REFRIGERACIÓN
En todos los siguientes puntos verificar estado físico y condición de funcionamiento
Válvula Solenoide y Bobina
Válvulas de cierre
Boya de control de nivel de amoniaco
Serpentín
Observaciones: _________________________________________________________________________________
Realizado por: ____________________ |  |  |  |  | Revisado por: _______________________