ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

“Diseño de mezclas para  Hormigón Autocompactante "

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO CIVIL

Presentado por

Lady Roxana León Parra

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2009

AGRADECIMIENTO

Al Ing. Hugo Eguez, mi director de tesis, por su desinteresada y muy valiosa ayuda. A todas las personas e instituciones que de algún modo ayudaron a la realización del presente trabajo

DEDICATORIA

A DIOS

A MIS PADRES

A MIS HERMANOS

A MIS AMIGOS

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

| __________________________ Ing. Hugo Eguez DIRECTOR DE TESIS | _________________________ Ing. Eduardo Santos Vocal |
| --- | --- |

DECLARACION EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”.

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

________________________

Lady Roxana León Parra

RESUMEN

El presente  trabajo  de  tesis  de  grado  titulado  “Diseño  de  Mezclas para Hormigón Autocompactante”  tiene como objetivo fundamental  evaluar la factibilidad del uso del Hormigón Autocompactante con  agregados locales y determinar sus propiedades en estado fresco. Además de utilizar agregados locales, se usará adiciones y materiales cementantes.

Para  el diseño del Hormigón Autocompactante, se realizan previamente ensayos de caracterización (contenido de impurezas, densidad, porcentaje de absorción, granulometría, etc.) a los agregados a utilizarse. Estos ensayos se llevan a cabo de conformidad con las normas ASTM, que rige los procedimientos y materiales que se deben utilizar para tener los mejores resultados y así obtener diseños óptimos. Los agregados a ensayarse son: Piedra #78, Piedra #67, Arena de Trituración, Arena de Rio, Arena Fina.

Una vez conocidas las características de los agregados, se procederá a realizar un diseño teórico, el cual se basará en la información obtenida de la curva granulométrica de los agregados de la mezcla. El diseño teórico será validado si además de tener una curva granulométrica continua, se cumple con los parámetros de autocompactabilidad descritos en la normativa internacional.

Establecido el diseño teórico del Hormigón Autocompactante, se procederá a evaluarlo en laboratorio, realizando los ensayos en estado fresco para este tipo de hormigón. Los ensayos requeridos son: “extensión de flujo”, “anillo japonés”, “caja en L” y “embudo V”.

En el primer capítulo se tratan aspectos generales del Hormigón Autocompactante respecto a; origen, definición, desarrollo y aplicaciones prácticas alrededor del mundo. En el siguiente capítulo se resumen los requisitos que necesita  el hormigón para ser denominado autocompactante.

En el  capítulo  tres se describe el método utilizado para el diseño de las mezclas de hormigón, además se incluye  un resumen con los diseños de HAC obtenidos. El cuarto capítulo  detalla la aplicación estructural que se da al hormigón de acuerdo a los resultados en estado fresco.

En el capítulo cinco se realiza el resumen y análisis de los resultados obtenidos de las mezclas ensayadas. Para finalizar, en el último capítulo  se exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones acerca del diseño de HAC.

INTRODUCCION

En la actualidad, todo el hormigón usado en la construcción depende de una compactación eficiente, para conseguir un buen desarrollo de las propiedades en estado endurecido. El método de compactación generalmente usado es la vibración con aguja, tras el vertido del hormigón en el interior del encofrado. Sin embargo, la eficiencia del método de vibrado aplicado depende en gran medida de la habilidad del operario que lo ejecuta, por lo tanto puede dar lugar a falta de buena compactación, en especial en estructuras densamente armadas, o en zonas estrechas o poco accesibles del encofrado. Para evitar estos problemas, y promover la construcción más durable de estructuras el Profesor Okamura de la Universidad de Tokio (Japón) introdujo, en 1986, el concepto de Hormigón Autocompactante (HAC). Definiéndolo como aquel hormigón que es capaz de fluir en el interior del encofrado, rellenándolo de forma natural, pasando entre las barras de armadura y consolidándose únicamente bajo la acción de su propio peso

El HAC es uno de los materiales de construcción con mayor proyección al futuro. Los beneficios que ofrece en la ejecución de estructuras complejas y estructuras convencionales son:

• Compactación adecuada del hormigón sin necesidad de vibración. Esta característica es especialmente importante en casos donde la armadura es muy densa y es difícil vibrar el hormigón utilizando medios mecánicos.

• Calidad superior en acabado del hormigón. La superficie es más uniforme, con menos ratoneras y bolsas de aire. Esta característica es especialmente importante en prefabricados y estructuras de hormigón visto.

• Acorta el tiempo de construcción, puesto que el hormigón fluido  llega con mucha más  rapidez  a todos los rincones del  sitio a hormigonar.

• Ahorro en la mano de obra, en relación a los cuatro o seis trabajadores que se necesitan para la colocación de un HC, con el HAC y un buen encofrado  solo se necesitaría un trabajador para ser colocado.

• Mejora de las condiciones ambientales y laborales, eliminando los ruidos generados por los equipos de compactación además de la propia  vibración transmitida al operario, responsable de perturbaciones en la circulación sanguínea de las manos, dando lugar a una dolencia denominada “dedos blancos” (“white finger syndrom”).

Para conseguir estas ventajas, es necesario que el HAC en estado fresco posea las siguientes propiedades:

• Alta fluidez o capacidad de relleno: habilidad del HAC para fluir dentro del encofrado y rellenarlo bajo su propio peso, garantizando una cobertura total de la armadura.

• Habilidad de paso: facilidad del HAC para fluir a través de obstáculos tales como el espacio libre entre las barras de armadura o zonas estrechas del encofrado, sin bloquearse.

• Estabilidad frente a la segregación: el HAC debe conseguir las dos características anteriores conservando su composición uniforme durante el proceso de transporte y colocación.

Hoy en día no se puede hablar del hormigón autocompactante  como un material comúnmente usado en la construcción, pero su uso ha sido comprobado alrededor del mundo con numerosas investigaciones en países como Japón, Estados Unidos, España, Francia, Suecia, Argentina, Chile, entre otros.1

INDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN……………………………………………………………………………	II

INDICE GENERAL…………………………………………………………………	IV

ABREVIATURAS…………………………………………………………………..	VII

SIMBOLOGIA………………………………………………………………………VIII

INDICE DE FIGURAS………………………………………………………………	X

INDICE DE TABLAS……………………………………………………………….	XI

INTRODUCCION……………………………………………………………………	1

- CAPITULO 1

- GENERALIDADES…………………………………………………………

  - HISTORIA DEL HORMIGON AUTOCOMPACTANTE……………

  - DEFINICION  DEL  HAC………………………………………………

  - DESARROLLO DEL HAC…………………………………………….

  - VENTAJAS DE LA UTILIZACION DEL HAC…………………….…

  - APLICACIONES PRACTICAS DEL HAC ALREDEDOR DEL MUNDO………………………………………………………………….

- CAPITULO 2

- PRINCIPIOS BASICOS Y REQUERIMIENTOS DE AUTOCOMPACTABILIDAD………………………………………………………..

  - PROPIEDADES EN ESTADO FRESCO……………………………………

    - CAPACIDAD DE RELLENO…………………………………………..

    - RESISTENCIA A LA SEGREGACION…………………………….

    - CAPACIDAD DE PASO………………………………………………

  - METODOS    DE ENSAYO………………………………………………….

    - EXTENSIÓN FLUJO….……………………………………………….

    - EMBUDO V……………………………………………………………….

    - CAJA EN L………………………………………………………………..

    - ANILLO JAPONES…………………………………………………….

  - PROPIEDADES EN ESTADO ENDURECIDO…………………………

    - RESISTENCIA A COMPRESIÓN……………………………………

    - RESISTENCIA A LA TRACCION…………………………………..

    - MODULO DE ELASTICIDAD…………………………………………

    - RETRACCION…………………………………………………………

    - DURABILIDAD…………………………………………………………

    - FLUENCIA……………………………………………………………..

  - MATERIALES CONSTITUYENTES DEL HAC………………………

    - CEMENTOS………………………………………………………….

    - ARIDOS………………………………………………………………

    - ADITIVOS……………………………………………………………

      - ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE…………………………

    - AGENTES MODIFICADORES DE VISCOSIDAD……………..

    - ADICIONES……………………………………………………………

      - FILLER CALIZO…………………………………………………

      - MICROSILICE…………………………………………………

- CAPITULO 3

- DISEÑO DE MEZCLAS  PARA HORMIGON AUTOCOMPACTANTE….

  - INTRODUCCION……………………………………………………………..

  - MATERIALES CONSTITUYENTES DE LAS MEZCLAS DE HAC A ENSAYARSE……………………………………………………………………

    - CEMENTO………………………………………………………………..

    - AGREGADOS GRUESOS……………………………………………

    - AGREGADOS FINOS………………………………………………..

    - ADICIONES……………………………………………………………….

    - ADITIVOS……………………………………………………………….

  - PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE UNA PROPORCION ADECUADA DE LOS COMPONENTES DE HAC………………………..

    - PARAMETROS PARA EL PROPORCIONAMIENTO DE MEZCLAS DE HAC……………………………………………………………………

  - MEZCLAS REALIZADAS………………………………………………….

- CAPITULO 4

- CLASES DE HORMIGON AUTOCOMPACTANTE…………….………………..

  - ENSAYO DE ESCURRIMIENTO……………………………………………

  - VISCOSIDAD……………………………………………………………………

  - CAPACIDAD DE PASO…………………………………………………………

- CAPITULO 5

- RESULTADO Y ANALISIS DE ENSAYOS REALIZADOS…………………..

  - RESULTADO DE ENSAYOS DE AUTOCOMPACTABILIDAD………..

  - ANALISIS DE RESULTADOS………………………………………………

CAPITULO 6

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………..

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA

ABREVIATURAS

| ACI | American Concrete Institute |
| --- | --- |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| EFNARC | The European Federation of Specialist Construction |
|  | Chemicals and Concrete Systems. |
| EHE | Instrucción de Hormigón Estructural |
| HAC | Hormigón Autocompactante |
| HC | Hormigón Convencional |
| INEN | Instituto Ecuatoriano de Normalización |
| VMA | Aditivo Modulador de Viscosidad |
| w/m.c | Relación agua material cementicio |
| m.c | Material cementicio |

SIMBOLOGIA

| C3A | Aluminato Tricálcico |
| --- | --- |
| C3S | Silicato Tricálcico |
| C4AF | Ferro Aluminato Tetracálcico |
| Dsss | Densidad Saturada Superficialmente Seca |
| E | Modulo de elasticidad |
| fc | Resistencia a compresión |
| fct | Resistencia a la tracción |
| g/cc | Gramos por centímetro cubico |
| Gpa | Giga Pascal |
| kg/m3 | Kilogramos por metro cubico |
| m | metro |
|  | Viscosidad plástica |
| m2/kg | Metros cuadrados por kilogramo |
| m | Micrómetro |
| mm | Milímetros |
| MPa | Mega Pascal |
| s | Segundo |
| Sss | Saturado Superficialmente Seco |
|  | Tensión de flujo |
| t | Tiempo |
| o | Tensión de inicio de flujo |
| ̇ γ | Velocidad de deformación transversal |

INDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1.1    Anclaje del puente Akashi kaikyo………………………………...

Figura 1.2    Estructura tipo sándwich para un túnel sumergido en Kobe.…..

Figura 1.3    Ayuntamiento de mollet del vallés……………………………….

Figura 2.1    Curva de flujo del modelo de bingham para describir el

hormigón fresco…………………………………………….………

Figura 2.2    Propiedades reológicas de varios tipos de hormigones………..

Figura 2.3    Efecto de los componentes del hormigón sobre la reología

de la mezcla. …………………………………………….……..........

Figura 2.4    Mecanismo de Bloqueo……………………..……………………..

Figura 2.5    Aparatos  para ensayo de extensión de flujo…………………….

Figura 2.6    Medición del ensayo de extensión de flujo...……......................

Figura 2.7    Embudo-v. Dimensiones típicas………………..…………………

Figura 2.8    Caja “L”……………………………….……………………………...

Figura 2.9    Anillo Japonés…………………………………………..…………..

Figura 2.10  Detalle de mediciones en ensayo de anillo japonés…………….

Figura 3.1    Cemento Portland………………………..…………......................

Figura 3.2    Piedra #78 y #67…………………………….………….................

Figura 3.3    Agregados finos…………...........................................................

Figura 3.4    Adiciones…………………………................................................

Figura 3.5    Sika Viscocrete 2100 R…………….…………............................

Figura 5.1    Desarrollo de resistencias…………………..……………………..

INDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1     Requisitos físicos y químicos del cemento puzolanico……………

Tabla 2     Requisitos físicos y químicos del cemento tipo I…………………..

Tabla 3     Objetivo del ensayo de escurrimiento (slump flow)………………..

Tabla 4     Rangos de contenido de material cementante……………………..

Tabla 5     Resumen de los parámetros para el  proporcionamiento de

mezclas de HAC…………………………………………….………..

Tabla 6     Resumen de diseños de HAC obtenidos……………………………

Tabla 7     Características generales de ensayos de autocompactabilidad....	    Tabla 8     Resultados de las pruebas de autocompactabilidad realizadas…

Tabla 9     Resultados de las resistencias a compresión………………..……..