ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

Examen: 1era Evaluación                                             Materia: TERMODINÁMICA II

Fecha: diciembre 01/2009                                           Carrera: Ingeniería Mecánica

Libros y Apuntes: cerrados

Duración: 120 minutos                              NOMBRE: ___________________________

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ATENCIÓN: antes de hacer una pregunta, o una consulta, al         profesor, leer el examen, por lo menos, dos veces. *

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- Un calorímetro de estrangulamiento se conecta a la tubería principal del vapor de agua en la cual la presión es de 200 psia. En el calorímetro, p2=14 psia. y la T2=3000F. (a) Identificar el tipo de sistema a considerar para el análisis termodinámico y, escribir su ecuación completa de la energía; (b) establecer las condiciones de este proceso en particular; (c) escribir la ecuación de la energía del sistema; y, calcúlese la calidad, x1, (en %) de la muestra de vapor: (d) usando las tablas de supercalentado; (e) empleando las tablas de vapor saturado y el calor específico del vapor (cp); y, (f) utilizando el diagrama de Mollier; hágase un esquema para mostrar la respuesta.

- Vapor de H2O es la sustancia de trabajo en un ciclo real de Rankine, con supercalentamiento y recalentamiento. El vapor entra a la válvula de toma de la primera etapa de la turbina con 1150 psia y 9000F, y se expansiona hasta 102 psia. El vapor es luego recalentado hasta 8000F, antes de entrar a la segunda etapa de la turbina, donde se expansiona hasta la presión del condensador de 1.0 psia. La potencia neta de salida, Wciclo, es de 100 MW (megawatts). Si el rendimiento de turbina de cada etapa, ηt, es del 85%, determinar: (a) el rendimiento térmico del ciclo, e, en %; y, (b) el flujo másico, mv, en Lbm/hr. (1 BTU/hr = 0.293 Watt) (J = 778 Lbf-Ft/BTU)

- El vapor entra a una turbina de una central de poder a 600 psia y 10000F, y sale como mezcla húmeda a 800F. El rendimiento de turbina, ηt, es del 90%, y la potencia neta desarrollada es de 1 MW (megawatt). Determinar: (a) la calidad, x2, del vapor en el escape de la turbina, en %; y, (b) el flujo másico de vapor, mv, en Lbm/hr.