Examen Domótica

1a Evaluación 1T2011

Temas:

1.- Es posible realizar una instalación domótica usando la tecnología de corrientes portadoras en un sistema trifásico. Explique.

2.- En sistema domótico de calefacción con agua caliente de que tipo tienen que ser las válvulas a utilizar en la zonificación respectiva. Explique por qué.

3.- Una vez finalizada una instalación domótica, que se debe verificar previo a la puesta en marcha. Haga un listado.

4.- De recomendaciones para la instalación de los termostatos, detectores de incendio y detectores de gas en la cocina. Explique

5.- defina lo que es un edificio inteligente.

6.- Tipos de arquitectura en un Sistema Inmótico. Explique.

7.- Topologías de red o cableado. Explique.

8.- Medios de Transmisión: corrientes portadoras. Explique.

8.- Protocolos de Comunicación: Explique y de nombres comerciales. Indique además los productos comerciales que se encuentran en nuestro medio.

9.- En un sistema domótico mencione y explique las gestiones a realizar.

10.- Liste y describa los componentes básicos de un sistema domótico.