Examen 3ª Evaluación 2T2013 Domótica e Inmótica

30 de Agosto 2012

100% - 20 cada item

- Qué significa que un protocolo de comunicación es abierto.

- Marque apropiadamente con respecto a los siguientes protocolos:

|  | Abierto | Propietario |
| --- | --- | --- |
| BatiBus |  |  |
| European Home System (EHS) |  |  |
| European Installation Bus (EIB) |  |  |
| KNX |  |  |
| LonWorks |  |  |
| Bticino |  |  |
| X-10 |  |  |

- Productos Domóticos en el mercado. Breve descripción de sus características técnicas y tecnología usada.

- Cuántos modos de funcionamiento contempla el KNX. Explique cada uno de ellos.

- Describa las fases de desarrollo de un sistema domótico e inmótico.