| Type VTO [kW] | Capacidad Térmica [Mcal/h] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Peso Vacio [Kg] | Peso de Servicio [Kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 - 46 | 20 - 40 | 1300 | 1100 | 900 | 550 | 650 | ø110 | 250 | 300 |
| 70 | 60 | 1800 | 1500 | 1300 | 1000 | 1400 | ø150 | 400 | 450 |
| 115- 175 | 100- 150 | 2600 | 2100 | 1300 | 1100 | 1500 | ø150 | 500 | 600 |
| 235 | 200 | 2700 | 2300 | 1500 | 1200 | 1550 | ø210 | 650 | 800 |
| 350 | 300 | 3300 | 2700 | 1600 | 1200 | 1600 | ø210 | 1000 | 1200 |
| 465 | 400 | 3400 | 2800 | 1700 | 1250 | 1650 | ø315 | 1300 | 1800 |
| 700 | 600 | 3700 | 3000 | 1800 | 1350 | 1800 | ø355 | 1700 | 2200 |
| 930 | 800 | 3900 | 3200 | 2300 | 1700 | 2300 | ø400 | 2400 | 3200 |
| 1500 | 1300 | 4300 | 3600 | 2500 | 1950 | 2800 | ø500 | 3600 | 4800 |
| 2300 | 2000 | 5300 | 4600 | 2800 | 2200 | 3100 | ø560 | 4300 | 5800 |
| 2900 | 2500 | 5500 | 4800 | 3000 | 2400 | 3400 | ø630 | 4800 | 6900 |

APÉNDICE B

CAPACIDADES Y DIMENSIONES PARA SELECCIÓN DE LA CALDERA PIROTUBULAR PARA CALENTAMIENTO DE ACEITE TÉRMICO