PAGE  
II

[image: image341.wmf](

)

%

02

.

42

%

100

*

)

5

.

47

95

(

5

.

47

46

.

67

Δ

=

°

-

°

-

=

C

C

Cs


ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Implementación de un Sistema de Control Digital para el Modulo de Temperatura de la Planta de Procesos Industriales de FIMCP”

TESIS DE GRADO

Previo  la Obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

Jorge Luis Roca García
GUAYAQUIL – ECUADOR
Año: 2004
AGRADECIMIENTO
	Agradezco la oportunidad que Dios y la vida me brindo para estudiar.
A mi director de tesis Ing. Eduardo Orcés y al Ing. Francis Loayza por su colaboración  en esta tesis.
A todas aquellas personas que de una u otra forma ayudaron a la realización de esta tesis.




DEDICATORIA

	A  MIS PADRES 

JORGE ROCA Y MARIA E. GARCÍA 

A MIS HERMANAS

 SOFÍA Y FERNANDA ROCA


TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

	_______________________

Ing. Francisco Andrade S.
SUBDECANO DE LA FIMCP

PRESIDENTE
	_______________________

Ing. Eduardo Orcés P.

DIRECTOR DE TESIS


	_______________________

Ing. Ernesto Martínez L.
VOCAL
	


DECLARACIÓN EXPRESA
“La responsabilidad del contenido  de    esta Tesis de grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual  de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”
 (Reglamento de Graduación de la ESPOL)
___________________

Jorge Luis Roca García 
RESUMEN

El entorno en que vivimos y la rapidez con la que la tecnología avanza, plantea la necesidad de mejorar y actualizar los conocimientos a favor de la sociedad, es por eso que necesitamos de herramientas que optimicen el tiempo de obtención de dicha información en el campo de la ingeniería o en cualquier otro.

Como parte del desarrollo tecnológico que la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencia de la Producción esta implementado en la actualidad, se plantea este proyecto de actualización del Modulo de Temperatura de la Planta de Procesos Industriales en el laboratorio de Procesos Industriales en la FIMCP, con la finalidad de que estudiantes de cualquier nivel tengan acceso a la tecnología de avanzada y a la vez tengan conocimientos básicos de los diferentes sistemas de control y adquisición que el modulo de temperatura la planta ofrece.

El estado del modulo de temperatura de la planta de procesos industriales es limitado, en vista de que solo se controla y adquiere información en forma neumática, este proyecto propone mejorarla aplicando tecnología nueva y de fácil uso que involucre al estudiante en el uso de la misma por medio de instrumentación virtual o control digital.

Para el mejoramiento y actualización del modulo de temperatura de la planta de procesos industriales primero se evaluara el estado del modulo para recuperar y calibrar los sensores transductores, válvulas neumáticas, y otros elementos que se encuentren en el modulo, luego se automatizara elementos tales como bombas, calentador y mezclador para ser controlados desde el modulo en la planta y también desde la computadora mediante instrumentos virtuales o controles digitales como Lab View, que es un programa de fácil uso y manejable desde la plataforma de Windows.

Se espera que el modulo de temperatura se controle digitalmente en forma automática mediante un controlador Proporcional Integral Derivativo desarrollado bajo el programa de Lab View, y con el cual realizar practicas para los estudiantes en ajuste de controladores por el método de curva de reacción, y en esta forma involucrar al estudiante en el uso de herramientas modernas que pueden ser usadas diariamente en todo el entorno en que los ingenieros mecánicos se desarrollan diariamente.

INDICE GENERAL

Pág.
RESUMEN…………………………………………………………….....………….II
INDICE GENERAL………………………………………...…….……………...…IV
ABREVIATURAS………………………………………..……………………...….IX
SIMBOLOGIA……………………………………………..………………...…….XIII
INDICE DE FIGURAS……………………………………………...……..….….XIV
INDICE DE TABLAS ……………………………………………..………...……XXI
INDICE DE PLANOS………………………………..………………………..…XXII
INTRODUCCION………………………………………………...………………….1
CAPITULO 1

1. MODULO DE TEMPERATURA………………………………..………………3
         1.1 Introducción al modulo de temperatura…………………..…………...3
         1.2 Descripción del modulo de temperatura………………………..……13
1.2.1 Descripción del transductor de corriente a presión I/P…….....27
1.2.2 Descripción del transductor de presión a corriente P/I…….....33
1.2.3 Descripción de la válvula de control………..……………..…….37                                     

1.2.4 Descripción del sensor transductor de presión………….....….39
1.2.5 Descripción del Calentador………………………...…………….52
1.2.6 Descripción del Tanque………………………..…………...……52
1.2.7 Descripción del Controlador Neumático…………………..……53
CAPITULO 2

2. INTERFASE Y EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL  CONTROL                         DIGITAL……………………………………………………………….………..58
         2.1. Controladores…………………………………………………………..58
2.1.1 Teoría…………………………...………………………………..59
2.1.2 Tipos de Controladores………………………………..……….69
2.2. Programa de Lab View………………………………………...……..104
2.2.1 Introducción a Lab View………………………………...…….104
2.2.2 Descripción de un instrumento virtual (VI)……………….…106
2.2.3 Descripción de un Sub VI´s……………………..……………117
2.2.4 Descripción de iconos…………………...………..…………..127
2.2.5 Ciclo y graficas de Barrido………………………...………….127
2.2.6 Arreglos y Graficas……………………………………..…..…133
2.2.7 Estructuras Case y de secuencia……………………...…….138
2.2.8 Configuración de VI´s…………………………...…………….141
2.2.8.1 Adquisición de Datos………………..………………..141
2.2.8.2 Control de Instrumentos…………………………..….144
         2.3. Field Point……………………………………………………..…..….146
2.3.1 Introducción al Field Point……………………………..……..146
2.3.2 Configuración del FP 1000………………………………..….151
2.3.3 Configuración del FP AI 110…………………………..…..…163
2.3.4 Configuración del FP AO 200…………………………..……176
         2.4. Circuitos Auxiliares de Control…………………………………..….189
2.4.1 Encendido y Apagado de Bomba - Calentador………….....194
2.4.2 Encendido y Apagado del mezclador…………………….…199
2.4.3 Encendido y Apagado de Bomba de control de nivel…......200
CAPITULO 3
3. PROGRAMACION DEL CONTROL DIGITAL………………………...…..204
3.1. Rutinas y Subrutinas del Programa……………………...………….205
3.2. Descripción del Controlador Virtual PID……………………….…...206
3.3. Descripción del ciclo de adquisición y control……………..………224
3.4. Descripción de las Subrutinas que mejoran los datos adquiridos.232
CAPITULO 4
4. DESARROLLO DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES………………251
4.1.  Manejo general del equipo………………………………...…..……252
4.2. Practicas de ajuste del controlador por el método de Curva de                 Reacción…………………………..……………………………….…260
 4.2.1. Control de temperatura de entrada al tanque T1………...261
4.2.1.1. Objetivo……………………………………..…………261
4.2.1.2. Teoría………………………………………..………...262
4.2.1.3. Procedimiento……………………………...…………277
4.2.1.4. Cálculos…………………………………..…………...281
4.2.2. Control de temperatura de salida del  tanque T2 a                                        media capacidad de llenado………………………..….…294
4.2.2.1. Objetivo……………………………………..…………294
4.2.2.2. Teoría……………………………………..…………...294
4.2.2.3. Procedimiento………………………………..……….294
4.2.2.4. Cálculos…………………………………………..…...295
4.2.3. Control de temperatura de salida del  tanque T2 a                                       toda capacidad de llenado ……………………….....……306
4.2.3.1. Objetivo………………………………..………………306
4.2.3.2. Teoría…………………………………………………..306
4.2.3.3. Procedimiento………………………….………..……306
4.2.3.4. Cálculos………………………………...…….……….307
CAPITULO 5
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………...…....317
APENDICES

BIBLIOGRAFIA

ABREVIATURAS

AIR SUPPLY
        
Suministro de aire.

A.C.
           
Corriente alterna.

ADC                      
Conversión de Analógica a Digital. 
FCV1


Válvula de control de flujo 1 (elemento final de control)

UMA


Unidad de mantenimiento del regulador de presión de aire

#


Número (1,2, 3,...)

NV#


Válvula neumática de abre y cierre #

p


Presión

psi.


Libras fuerza por pulgada cuadrada de presión de aire

IN


Acceso a la señal de entrada

INPUT

Acceso a la señal de entrada

AIR SUPPLY
 
Suministro de aire
Amp                      
Amperio.

B.P.                       
Banda proporcional.

bits                        
Bits.

bits/s                     
Bits por segundo.

cm                         
Centímetro.

COM                     
Común.

C                           
Bobina contactor. 

C#                         
Contacto de contactor.

dB                         
Decibeles.

D.C.
           
Corriente continua.

d/dt
             
Pre-actuación y estabilización.

e.a.                       
Error de angularidad.

E/S                        
Entrada/Salida.

FieldPoints            
(Punto de Campo).

FCV1
           
Válvula de control de flujo 1 (elemento final de control).

Fuse                      
Fusible.

G
           
Ganancia o Sensibilidad.

Hz                         
Hertz.     

HV#                       
Válvula manual para regular el flujo de agua #.

I/P
            
Convertidor o transductor de corriente a presión.

IN
            
Acceso a la señal de entrada.

INPUT
          
Acceso a la señal de entrada.

KΩ
            
Kilo-ohmios de resistencia.

Kbits/s                    
Kilo bits por segundo.

Kcu                        
Ganancia última.

L#
            
Línea de fuerza #.

lit/min
            
Litros por minuto.

min
           
Minutos.

mA
            
Miliamperios de corriente.

m3/s
            
Metros cúbicos por segundo.

N
            
Línea neutra.

OUT
           
Acceso a la señal de salida.

OUTPUT
           Acceso a la señal de salida.

p
           
Presión.

psi.
           
Libras fuerza por pulgada cuadrada de presión de aire.
P/l1


Convertidor o transductor de presión a comente 1

P/l2


Convertidor o transductor de presión a corriente 2
P.B.                       
Porcentaje de banda proporcional.

P
           
Proporcional.

Pl
           
Proporcional más integral.

PD
           
Proporcional más derivativo.

PID
           
Proporcional más integral más derivativo.

Q
           
Flujo de agua en lit/min o m3/s.

Range
           
Campo de medida.
Reg. #
           
Regulador de presión de aire #.

Re#                        
Resistencia eléctrica #.

R#                          
Bobinas de relé.

R##                        
Contacto de relé.

rpm
           
Repeticiones por minuto.

seg
                    
Segundos.

set-point                 
Punto de control.

span
           
Ajuste de multiplicación.

(i
           
Ajuste integral en rpm.

Td
           
Ajuste derivativo o tiempo derivativo en seg.
Tu                          
Tiempo o Período último en min o seg.

T0                           
Tiempo de transporte (tiempo muerto) #, en min o seg.

(                             
Constante de tiempo #, en min o seg.

(d
              
Rapidez de derivación o Ajuste derivativo en seg.

zero
           
Ajuste de cero.

#
            
Número (1,2, 3,...).
A.C.


Corriente alterna

D.C.


Corriente continua

SIMBOLOGIA

A


Amperios de corriente

TIT1


Transmisor indicador neumático de temperatura 1

TIT2


Transmisor indicador neumático de temperatura 2

TRC


Controlador registrador neumático de temperatura
V


Tensión en voltios

Ω


Ohmios de resistencia

KΩ


Kilo-ohmios de resistencia

~


Señal de corriente alterna

_


Señal de comente continua

+


Polo positivo de conexión eléctrica

·                       Polo negativo de conexión eléctrica

╧


Conexión eléctrica a tierra

L#


Línea de fuerza #

N


Línea neutra

ÍNDICE FIGURAS

FIGURA 1.1
Sistema a Controlar…………………………………….....…9
FIGURA 1.2
Conexiones Neumáticas del Lazo de Control                    de  Temperatura…………………………………..………..10
FIGURA 1.3
Descripción, Designación Y Representación de  los Elementos  del Panel de Control de Temperatura……...11
FIGURA 1.4
Conexiones eléctricas y electrónicas del lazo de         control de temperatura……………..………………………12
FIGURA 1.5
Diagrama esquemático del transductor I/P…………...….29
FIGURA 1.6
Disposición de las conexiones eléctricas y neumáticas    del convertidor I/P observadas desde la parte externa...31
FIGURA 1.7
Diagrama y esquema  de conexión eléctrica del  convertidor I/P………………………………………..……..32
FIGURA 1.8

Diagrama de conexión eléctrica del convertidor P/I…..…34
FIGURA 1.9
Montaje y conexión de las señales eléctricas y   neumáticas del convertidor P/I………………………...….34
FIGURA 1.10
Operación del convertidor P/I………………………..….…36
FIGURA 1.11
Termómetro industrial……………..………………………..41
FIGURA 1.12
Operación del transmisor neumático de temperatura..…43
FIGURA 1.13
Diagrama esquemático del transmisor………………..….46
FIGURA 1.14
Vista en perspectiva superior del transmisor          indicador neumático de temperatura………..……………47
FIGURA 1.15
Vista en perspectiva inferior del transmisor indicador neumático de temperatura…………………..……….……47
FIGURA 1.16
Vista en perspectiva lateral derecha  del transmisor indicador neumático de temperatura………………..……48
FIGURA 1.17
Vista en perspectiva lateral izquierda  del transmisor indicador neumático de temperatura……………..……....49
FIGURA 1.18
Partes del módulo de temperatura de  la planta de procesos industriales…………………………………..…..50  
FIGURA 1.19
Partes del módulo de temperatura de  la planta de procesos industriales…………………………..…………..51  
FIGURA 1.20
Diagrama esquemático del controlador neumático    Taylor (con alta Ganancia)…………………...……..……57
FIGURA 2.1
Intercambiador de calor……………………………….…..60
FIGURA 2.2
Sistema de control del intercambiador de calor……..…63
FIGURA 2.3
(a) Característica de un controlador on-off ideal y modificaciones con (b) Zona muerta y (c) Histéresis….70
FIGURA 2.4
Característica de un controlador proporcional. La    entrada es el error de control e y la salida es la señal     de control u…………………………………………..….....71
FIGURA 2.5
Característica estática del proceso. Muestra la salida    del proceso y como una función de su entrada, bajo consideraciones estáticas………………………………...73
FIGURA 2.6
Determinación del equilibrio a partir de las   características estáticas del proceso y del controlador..74
FIGURA 2.7
Diagrama de bloques del sistema de control de un proceso…………………………..………………………....78
FIGURA 2.8
Diagrama de bloques de un lazo de realimentación simple………………………………………………...…..…80
FIGURA 2.9
Simulación de un sistema de control en lazo cerrado    con control proporcional………………………………..…84
FIGURA 2.10
Implementación de la acción integral concebida como    un reset automático, como también fue llamada…….…86
FIGURA 2.11
Simulación de un sistema en lazo cerrado con control proporcional e integral………………...…………………..88
FIGURA 2.12
Interpretación geométrica de la acción derivativa como  un control predictivo, donde la predicción se obtiene mediante extrapolación lineal……………………...……..90
FIGURA 2.13
Simulación de un sistema en lazo cerrado con control proporcional, integral y derivativo……………………..…91
FIGURA 2.14
Formas interactiva y no interactiva del algoritmo de control PID……………………………..…………………..93
FIGURA 2.15
Respuesta con respecto a cambios en la referencia, perturbaciones de carga y errores de medición para diferentes valores de la ponderación de la referencia      b………………………………………..…………………..100
FIGURA 2.16
Diagrama de bloques de un lazo de realimentación  simple con un controlador PID que tiene una      estructura de dos grados de libertad………………..…102

FIGURA 2.17
Ejemplo de panel frontal de un VI……………..…........107
FIGURA 2.18
Ejemplo de diagrama de bloques  para el VI   temperatura………………..……………………...……...108
FIGURA 2.19
Icono y  conectores  para el VI temperature………….109
FIGURA 2.20
Corrida y diagrama de barrido del VI temperatura…...110
FIGURA 2.21
Ventana de entrada a LabView………………..……….112
FIGURA 2.22
Panel frontal y su programa asociado…………..……..114
FIGURA 2.23
Barra de herramientas del panel frontal…………....….115
FIGURA 2.24
Barra de herramientas del diagrama de bloques……..115
FIGURA 2.25
Paleta de herramientas y paleta de funciones………..117
FIGURA 2.26
Sub VI con su icono propio (subrayado en un  círculo)…………………………………………………….121
FIGURA 2.27
Ejemplo de un subvi en un diagrama de bloques…….122
FIGURA 2.28
Ejemplo de un subvi con sus conectores……...…..….122
FIGURA 2.29
Ejemplo de abertura del menú del icono………..…….123
FIGURA 2.30
Menú para entrar a los conectores………..…………...125
FIGURA 2.31
Muestra los diferentes conectores de entrada y  salida…………………………………...………………….126
FIGURA 2.32
Ciclo WHILE……………………………...……………….128
FIGURA 2.33
Grafica de barrido con múltiples trazos……………..…129
FIGURA 2.34
Grafica de barrido con medición de tiempo……..…….130
FIGURA 2.35
Registro de corrimiento……………..…………...……...132
FIGURA 2.36
Ciclo FOR……………………..……………………...…..133
FIGURA 2.37
Ilustración de un arreglo de una dimensión………..…134
FIGURA 2.38
Creación de un Arreglo…………..……………………...135
FIGURA 2.39
Subpaleta de funciones ARRAY…………………..……135
FIGURA 2.40
Ejemplo de indexamiento en ciclos FOR y WHILE......136
FIGURA 2.41
Ejemplo de la ayuda de LabView…………………..…..137
FIGURA 2.42
Ejemplos de graficas de barrido……………..…………137
FIGURA 2.43
Diferentes tipos de estructuras case…………….....….139
FIGURA 2.44
Ejemplo de túnel en estructura case………………..…139
FIGURA 2.45
Estructura de secuencia…………………..………….....140

FIGURA 2.46. 
Estructura de variables de secuencias……………..…140
FIGURA 2.48
El nodo de fórmulas…………………..…………………141
FIGURA 2.49
Ventana del FIELDPOINT EXPLORER……………..…150
FIGURA 2.50
MÓDULO FP-1000……………………………………….151
FIGURA 2.51
Sujetador de carril DIN………………………………..…152
FIGURA 2.52
Instalando el módulo de red en un carril DIN……...….152
FIGURA 2.53
Módulo de red FP 1000 instalado………………….......153
FIGURA 2.54
Conector RS-232 del FP-1000……………………..…..154
FIGURA 2.55
Conector RS-485…………………………………..…….155
FIGURA 2.56
Conexiones de alimentación del FP-1000 y FP-1001..156
FIGURA 2.57
Dimensiones mecánicas…………………………..…….157
FIGURA 2.58
Pantalla de inicio…………………………………..…......158
FIGURA 2.59
Añadiendo un recurso de comunicación al servidor….159
FIGURA 2.60
Ventana de configuración de los recursos de comunicación…………………………………………..…160
FIGURA 2.61
Encontrando dispositivos……………………….……….162
FIGURA 2.62
Mensaje de error…………………………………..……..162
FIGURA 2.63
Jerarquía de dispositivos disponibles………..……...…163
FIGURA 2.64
Diagrama de instalación del módulo………………..….165
FIGURA 2.65
Conexiones de campo básicas con dos canales mostrados………………………………………….....…..166
FIGURA 2.66
Indicadores de estado y etiqueta del Módulo                 FP-AI-110……………………………………………....…168
FIGURA 2.67
Dimensiones mecánicas del módulo  FP-AI-111…..…172
FIGURA 2.68
Editando el dispositivo FP-AI-111………………….…..168
FIGURA 2.69
Ventana de configuración de dispositivos del                 FP-AI-111……………………………………………..…..168
FIGURA 2.70
Ventana de configuración de canales del FP-AI-111...174
FIGURA 2.71
Configuración del ALL del FP-AI-111…………….……175
FIGURA 2.72
Vista de la configuración del ALL del FP-AI-111…..…176
FIGURA 2.73
Diagrama de instalación del módulo………………......178
FIGURA 2.74
Conexiones básicas de campo (2 canales  mostrados)………………………………………………..180
FIGURA 2.75
Indicadores de estado y etiqueta del módulo                 FP-AO-200……………………………………..………....182
FIGURA 2.76
Dimensiones mecánicas del módulo  FP-AO-200.. ….185
FIGURA 2.77
Editando el dispositivo FP-AO-200………………….....186
FIGURA 2.78
Ventana de configuración de dispositivos del                FP-AO-200 ………………………………………..…...…186
FIGURA 2.79
Ventana de configuración de canales del   FP-AO-200…………………………………………………………187
FIGURA 2.80
Configuración del ALL del FP-AO-200……………..….188
FIGURA 2.81
Vista de la configuración del ALL del FP-AO-200…….189
FIGURA 2.82
Caja de la interfase  FIELD POINT………………...…..190
FIGURA 2.83
Caja de la interfase  FIELD POINT……………..……...192
FIGURA 2.84
Diagrama de conexiones en interior  de la interfase   FIELD POINT……………………………..………...……193
FIGURA 2.85
Panel principal de control………………………...……..194
FIGURA 2.86
Muestra  el diagrama unificar de control  de encendido   de bomba y calentador…………………………..………196
FIGURA 2.87
Circuito de activación de reles  de control a través del puerto LPT1………………………………………..….….197
FIGURA 2.88
Muestra un diagrama esquemático de la tarjeta de la interfase y las conexiones como se encuentran en el panel de control………………………………………..…199
FIGURA 2.89
Vistas la tarjeta del mezclador y vistas inferior y     superior del mezclador en el tanque…………………...200
FIGURA 2.90
Vistas del interruptor de cantidad de agua procesada        y vista de la tarjeta de control……………………….….201
FIGURA 2.91
Posición de bomba y sensores en el tanque de     proceso………………………………………………..…..202
FIGURA 2.92
Tarjeta del control de nivel en el tanque de     temperatura………………………………………….....…203
FIGURA 3.1
Rutina o flujo  del programa control de temperatura.vi     de planta de procesos industriales de FIMCP………...205
FIGURA 3.2
Subrutina o flujo  del programa control proporcional integral derivativo o controlador pid del programa    control de temperatura.vi  de planta de procesos industriales de FIMCP………………………………..….206
FIGURA 3.3
Panel principal del programa control de  temperatura.vi  del modulo de temperatura de la planta de procesos industriales de la FIMCP……………………..…...…….209
FIGURA 3.4
Diagrama de bloques del programa control de temperatura.vi  del modulo de temperatura de la       planta de procesos industriales de la FIMCP……...….210
FIGURA 3.5
Icono del controlador PID………………………...……..211
FIGURA 3.6
Panel principal y diagrama de bloques del controlador PID……………………………………...………………….212
FIGURA 3.7
Panel principal y  del controlador PID………………….212
FIGURA 3.8
Panel de diagrama de bloques  del controlador PID....215

FIGURA 3.9. 
Algoritmo matemático del controlador………..………..216
FIGURA 3.10
Calculo del diferencial de tiempo………………..……..217
FIGURA 3.11
Calculo del error …………………………..………….....219
FIGURA 3.12
Calculo del componente proporcional………………....220
FIGURA 3.13
Calculo del componente diferencial………………..…..221
FIGURA 3.14
Calculo del componente integral…………………….…223
FIGURA 3.15
Adquisición de datos  en el lazo………………..………224
FIGURA 3.16
FP OPEN.VI……………………………………..…….....225
FIGURA 3.17
FP Create Tag.VI……………………………………..….226
FIGURA 3.18
FP Read.VI……………………………………………..…227
FIGURA 3.19
Envío de  datos al FIELD POINT …………………......227
FIGURA 3.20
FP OPEN.VI……………………………...…………..…..228
FIGURA 3.21
FP CREATE TAG.VI…………………………...…..……229
FIGURA 3.22
FP WRITE.VI……………………………………………..230
FIGURA 3.23
Interrupción y error  de la comunicación …………..….230
FIGURA  3.24
FP CLOSE.VI…………………………………..………...231
FIGURA  3.25
GENERAL ERROR HANDLER…………………………231
FIGURA 3.26
Panel frontal y diagrama de bloques del programa de control de temperatura.vi de la planta de procesos industriales de la FIMCP modulo de temperatura…….233
FIGURA 3.27
Adquisición de valores por medio de LAB VIEW……..234
FIGURA 3.28
Flujo de información de sensores hacia   pidcontroltemp.vi………………………………………....235
FIGURA 3.29
Flujo de información desde la bomba y calentador     hacia el programa control de temperatura.vi……….....237
FIGURA 3.30
Flujo de información desde el calentador hacia el programa control de temperatura.vi……………….......239
FIGURA 3.31
Flujo de información desde el controlcalentador-rtd.vi. hacia la elección de encendido y apagado del   calentador……………………………………………..…..241
FIGURA 3.32
mA to ºC 1.vi o mA to ºC 2.vi………………………..….242
FIGURA 3.33
Icono de cambiarangotempa mA.VI………………...….242
FIGURA 3.34
Panel frontal y diagramas de bloques del cambiarangotempa mA.vi…………………………….....243
FIGURA 3.35
RTD Cª.VI……………………………………………...….243
FIGURA 3.36
SELECTEMPFOCO.VI…………………………….........244
FIGURA 3.37
CONTROLCALENTADOR-RTD.VI…………….……....244
FIGURA 3.38
BOMBA-ON.VI………………………………………..…..245
FIGURA 3.39
Panel de diagrama de bloques BOMBA-ON.VI……....245
FIGURA 3.40
BOMBA-OFF.VI…………………………………….........246
FIGURA 3.41
Panel de diagrama de bloques BOMBA-OFF.VI…..…246
FIGURA 3.42
CALENTADOR-ON.VI………………………………..…247
FIGURA 3.43
Panel de diagrama de bloques CALENTADOR- ON.VI…………………………………………..………….248
FIGURA 3.44
BOMBA-OFF.VI…………………………...…………..…248
FIGURA 3.45
Panel de diagrama de bloques CALENTADOR-     OFF.VI……………………………………………….….…249
FIGURA 3.46
Programación de elección de curva para válvula      FCV1……………………………………………………....250
FIGURA 4.1 
Caja de disyuntores…………………………………..….254
FIGURA 4.2 
Interruptor de la fuente de la interfase de encendido       de bomba  desde  la computadora…………………..…255
FIGURA 4.3  
Descripción del panel de control…………………….....253
FIGURA 4.4.  
Conectores de los módulos a  interfase……………….259
FIGURA 4.5.  
Conectores de la computadora  a  interfase……….….259
FIGURA 4.6. 
Curva de reacción del proceso o respuesta escalón del circuito abierto………………………………………..…..269
FIGURA 4.7. 
Diagrama de bloques para la prueba escalón con   circuito abierto……………………..…………………..…271
FIGURA 4.8. 
Respuesta escalón de un proceso de primer orden      más tiempo muerto en la que se  ilustra la definición gráfica de tiempo muerto, t0 y constante de tiempo τ………………………………………………………….....272
FIGURA 4.9. 
Parámetros del modelo POMTM que se obtienen mediante el método 1……………………………………273
FIGURA 4.10. 
Parámetros del modelo POMTM que se obtienen mediante el método 2…………………………...……….274
FIGURA 4.11. 
Cambio de automático a manual………………...……..277
FIGURA 4.12. 
Imagen de la parte de control y elección de proceso          a controlar…………………………………………………278
FIGURA 4.13. 
Respuesta de un sistema a un salto escalón……...….279
FIGURA 4.14. 
Parámetros del modelo POMTM en la respuesta de un sistema a un salto escalón………………………….......280
FIGURA 4.15. 
Respuesta del sistema de control de nivel a un salto escalón………………………………………………..…..282
FIGURA 4.16.  
Salto escalón en la apertura de la válvula de control de    4 -13 mA………………………………………………......283
FIGURA 4.17. 
Instante en el que se produce el salto escalón…….....285
FIGURA 4.18.  
Observación grafica del momento del salto escalón al momento en que el sistema reacciona……………......286
FIGURA 4.19.  
Parámetros del modelo POMTM en la respuesta del sistema del módulo de temperatura  a un salto escalón…………………………………………………....287
FIGURA 4.20. 
Gráfica de la respuesta del sistema a variaciones en       el punto de control………………………………….....…292
FIGURA 4.21. 
Respuesta del sistema de control de nivel a un salto escalón de T2 a medio nivel………………………..…..296
FIGURA 4.22.  
Salto escalón en la apertura de la válvula de control de    4 -13 mA de T2 a medio nivel………………………..…296
FIGURA 4.23. 
Instante en el que se produce el salto escalón en T2        a medio nivel…………………………...……………..….298
FIGURA 4.24.  
Parámetros del modelo POMTM en la respuesta del sistema del módulo de temperatura  a un salto       escalón en T2 a medio nivel  de tanque……….……...299
FIGURA 4.25. 
Gráfica de la respuesta del sistema a variaciones en el punto de control en T2 a medio nivel de tanque…...…304
FIGURA 4.26. 
Respuesta del sistema de control de nivel a un salto escalón de T2 a nivel lleno de tanque……….…….…..308
FIGURA 4.27.  
Salto escalón en la apertura de la válvula de control       de  4 -13 ma de T2 a nivel lleno de tanque………………………………………………..……308
FIGURA 4.28. 
Instante en el que se produce el salto escalón en T2         a nivel lleno del tanque……………………………..……310
FIGURA 4.29.  
Parámetros del modelo POMTM en la respuesta del sistema del módulo de temperatura  a un salto       escalón en T2 a  nivel  de tanque lleno…………..……311
FIGURA 4.30 
Gráfica de la respuesta del sistema a variaciones en el punto de control en T2 a nivel lleno de tanque…….…316
ÍNDICE DE TABLAS

Pág.
Tabla 1 
Partes y equipos del lazo de temperatura………………..…..26
Tabla 2 
Especificaciones técnicas del módulo FP-1000……..…..…157
Tabla 3 
Terminales Asignadas para el FP-AI-111…………..………167
Tabla 4 
Rango de señales de entrada (Seleccionado por medio        del programa FieldPoint Explorer para cada canal)…….....170
Tabla 5 
Fijación del filtro (Seleccionado por medio del             programa FieldPoint Explorer para cada canal)………..….170
Tabla 6 
Terminales Asignadas para el FP-AO-200………………....180

Tabla 7 
Formulas para  ajuste de razón de asentamiento de              un cuarto……………………………………..…………...……290
ÍNDICE DE PLANOS

Plano 1
Diagrama de conexiones en interior  de la interfase   Field Point.

Plano 2
Diagrama de bloques del programa control de temperatura.vi  del modulo de temperatura de la planta de procesos industriales de la FIMCP.
Plano 3
Diagrama de bloques del programa control de temperatura.vi  del modulo de temperatura de la planta de procesos industriales de la FIMCP.
INTRODUCCIÓN
Como parte de la modernización de los Laboratorios de la FIMCP se crea la necesidad  de restaurar  y mejorar  equipos, con las  más nuevas tecnologías de control por computadoras  y  sistemas  SCADA, mejorando tanto la eficiencia y precisión  de estos equipos.

Dentro de este marco  se propuso el proyecto de actualización de la planta de procesos del laboratorio de procesos  industriales  de la FIMCP, este proyecto propone  la recuperación de la planta de procesos para convertirla en una herramienta de laboratorio para el estudio de los procesos más comunes   en la industria y toda la instrumentación  que conlleva.

Esta tesis abarca  la recuperación de uno de los tres módulos que compone la planta de procesos,  el módulo de temperatura, y la implementación de un  control digital virtual que reemplace a los anteriores controladores neumáticos, mediante el uso de interfaces de control digital y la creación de software para el control del módulo desde un computador personal.

La facilidad de operación y la permanencia en la calibración de los controles digitales, convertirán al módulo de temperatura en una buena herramienta didáctica  para la ejecución de prácticas de laboratorio.

El módulo de control de temperatura permitirá  realizar prácticas de ajuste de controlador  para  el curso de sistemas de control, el controlador digital virtual  es programado con las mismas características matemáticas de un controlador  neumático, lo que permite que se puedan demostrar  en el laboratorio las teorías expuestas en clase, durante la práctica los alumnos  aprenderán las técnicas  para  el ajuste de un sistema de control, a pesar que en un futuro los controladores serán una simple pieza del sistema de control de procesos, las técnicas  aquí  expuestas  seguirán siendo la base  de la operación de dichos controladores.
CAPITULO 1

1. MODULO DE TEMPERATURA

      1.1 Introducción al modulo de temperatura
El lazo de control de temperatura es el prototipo de un sistema de control que constituye la parte importante de muchas plantas industriales donde el principal objetivo es la optimización de operaciones y beneficios que el control automático ofrece. En tal virtud, se construyó este sistema para simular pruebas que pudieran ocurrir en la práctica, tener una idea de los problemas que se puedan presentar, estudiar la manera de enfrentarlos, para finalmente elegir la mejor solución.
El sistema total mencionado lo constituyen el sistema a controlar y el lazo de control en sí.
El sistema a controlar, lo conforman todo el sistema "no inteligente" (sin control) desde la operación de bombeo en el suministro de agua hasta la operación de drenaje. El circuito lo conforman en su orden:

sac1) el suministro de agua con su tubería y válvulas manuales de compuerta, 

sac2) el tanque de reserva con el elemento de proceso (agua), 

sac3) la bomba de succión, instalada a continuación del tanque de reserva, 

sac4) el tramo de tubería y válvula manual de compuerta para retorno al tanque de reserva del suministro de agua en sobrepresión, 

sac5) los tramos de tuberías, válvulas (check, manuales: de compuerta y globo), y accesorios instalados antes de sac6,

sac6) el tanque calentador, 

sac7) los tramos de tubería, válvulas (check, manuales: de compuerta y globo) y accesorios antes del primer proceso a controlar, más el tramo de tubería y accesorios antes del segundo proceso a controlar desde sac6, 

sac8) el primer proceso a controlar, que lo integran las tres opciones o vías de acceso por donde circulará el fluido de proceso. Dichas vías se presentan como serpentines, dos de los cuales tienen forma helicoidal y recta cuya finalidad es la de medir y comparar la respuesta en condiciones rápidas, 

sac9) el segundo proceso a controlar, o tanque de proceso con su fluido de proceso en condiciones consideradas lentas,
sac10) los tramos de tuberías, accesorios y válvulas manuales de compuerta hasta la descarga al tanque de reserva o al ambiente desde sac9.
Cabe destacar que dentro de este sistema, se han instalado un termostato eléctrico de dos posiciones,  a la salida de! tanque calentador para seguridad del mismo para regular la cantidad de: agua caliente a la salida de la válvula de control. 

El lazo de control, lo conforman todo el equipo de instrumentos, conexiones neumáticas, eléctricas, electrónicas y accesorios que hacen posible el control de los procesos dentro del sistema a controlar. Nace desde las fuentes de suministro neumáticas o electrónicas y eléctricas.

Si el lazo de control de temperatura es de tipo neumático la fuente de suministro utilizada es de naturaleza neumática y eléctrica. La fuente de suministro de aire es un compresor eléctrico, el cual proporciona el fluido o caudal y la presión de operación requeridos de acuerdo a la necesidad de cada uno de los instrumentos existentes en el lazo. La presión fijada en el compresor debe ser mucho mayor que la presión de operación de los instrumentos, para garantizar que en ellos obtendremos e! suministro deseado, debido a las pérdidas que se producen en las cañerías y accesorios que forman el circuito. Además que, se debe considerar que las válvulas servo piloteadas trabajan a una presión de operación superior a la de suministro de los instrumentos.  El circuito de control empieza desde el compresor hasta el cierre de dos válvulas neumáticas que impiden el paso de aire hacia los lazos de control de presión y caudal en el siguiente orden:
lz1) compresor de aire, con sus válvulas de drenaje, 

lz2) tramos de tubería con sus accesorios hasta la entrada del laboratorio de controles antes de la unidad de mantenimiento general, con su válvula de compuerta y drenaje antes de lz3, 

lz3) A continuación, se construyó una bifurcación del suministro de aire hacia la entrada del lazo de control de nivel y caudal y hacia el lazo de control de temperatura,

lz4) tramos de tubería, cañería y accesorios con sus válvulas de paso cada uno hasta la entrada de los lazos de control mencionados en lz3,

lz5) tramo de cañería, filtro, accesorios y válvula neumática de bola, que permiten la toma de suministro general dentro del lazo de control de nivel y caudal y bloqueo del paso de aire hacia el lazo de control de presión,

lz6) tramos de cañería, válvula de paso neumática, filtro, y primer regulador de presión de aire con sus accesorios, que representan la primera toma de aire de suministro hacia algunos instrumentos de control que utilizaremos en el circuito,

lz7) tramos de cañería y segundo regulador de presión de aire con sus accesorios, que representan la segunda toma de aire de suministro hacia los restantes instrumentos de control y toma del servo pilotaje de las válvulas que producirán las fallas en el circuito de control,

lz8) todos los instrumentos de control que son en su orden:

Transmisores, controlador y válvula que se utilizarán en el circuito eléctrico-neumático, más los convertidores de corriente a presión y viceversa que operarán en el circuito electro neumático con la computadora y el control electrónico. El estudio del circuito eléctrico-neumático será básicamente una de las herramientas para el objetivo de nuestras pruebas,
lz9) todos los otros tramos de cañerías, válvulas neumáticas servo piloteadas, válvulas de paso neumáticas y accesorios que servirán para cerrar el circuito de control. En ellos se incluyen los tramos de cañerías que llevan la señal de salida y de entrada entre los instrumentos.
       Esquemas principales
          Sistema a controlar
                       Referirse a la figura 1.1

          Lazo de control
                       Referirse a la figura 1.2


[image: image2.png]UVYIOHINOD V VWILSIS
‘BNONVLTEA VHNLYHEJWAEL 30

SIOSNIS 30 OAVTIEVO
vnov 30 varvs

VNV 30 VAN
‘BNONVLTEaTEAIN 30
s3HosSNas 30 cavaavo

A
Iavj
[ 1
=
2 (===l §





FIGURA 1.1 SISTEMA A CONTROLAR


[image: image3.png]



FIGURA 1.2  CONEXIONES NEUMATICAS DEL LAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA.


[image: image4.png]DESCRIPCION

[DESIGNACION ¥ REPRESENTACION

PRE-ACTUADOR
TAB LI ZADOR

ELEMENTO FiNAL DE CONTROL
VALVGLA DE CONTAGL DE £LUIG
IDE ACCIONAMIENTO NEUMATICO FCVE

ELEMENTO FINAL DE CONTHOL
OF CION DE CONT HOL £ECTRONIA

CONVERTIDOR DE CORRIENT

DC A PRESION NEUMATICA |
CON BUMINISTRC DE AIRE |

CONVERTIDOR D& PRESION
NEUAMATICA A CORRIENTE D.C.
SURIFISTRG DE CORRIENTE A C

lour

supPLy

CONTROLADGR ELECTRONICG
DE CORRIENTE D.C





FIGURA 1.3 DESCRIPCION, DESIGNACION Y REPRESENTACION DE LOS ELEMENTOS DEL PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA.


[image: image5.png]R3lE]

VOUVMOIH I 154 BL ~¢

]
03MIFTI DOVAIIYIT == OV A Okt

nou Tvess)
MU OGO ~ I w0z - v




FIGURA 1.4 CONEXIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DEL LAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA.

1.2 Descripción del modulo de temperatura 

       Sistema a controlar
       El sistema a controlar lo podemos definir de dos maneras:

a) de circuito abierto,
b) de circuito cerrado,
       En circuito abierto, participan todos los elementos descritos en los literales sac del numeral 1.1, pero, funcionando con la descarga a la calle del fluido de proceso (no es recogido en el tanque de reserva). En circuito cerrado, también existe tal relación, pero, funcionando con la descarga hacia el tanque de reserva.
       El sistema a controlar lo conforman los siguientes elementos armados en una estructura metálica de 251cm*200cm*51cm sobre cuatro carruchas soldadas, fabricada con ángulo de 4cm*2mm de espesor:

       1) Bomba marca: Franklin Eléctrica!, de 0.5 HP, 3450 r.p.m y 115/230V.

       2) Tanque  de  depósito  (reserva)   de   Eternit,   para almacenamiento de agua con capacidad de 1m3 de color azul,

       3) Tanque calentador cilíndrico, construido con plancha de acero de 3 mm, de 16cm de diámetro y longitud 168.5 cm, con tres resistencias eléctricas internas en forma de "U", cuya capacidad es de 30 Kw., empernado a la estructura y aislado térmicamente.
4) Recipiente de almacenamiento cilíndrico (llamado proceso), construido con plancha de acero de 2 mm de espesor, de 31.7 cm de diámetro y longitud 124.5 cm., soldado a la estructura; con sencilla tapa metálica circular, pedazo de tubo de pvc instalado en la carga del proceso, dos boquillas soldadas para colocar el control visual de nivel.

5) Válvulas de compuerta manuales de paso de flujo, para tubería de acero galvanizada, HV:
· nueve válvulas de Taiwán , de ½" de diámetro,

· cuatro válvulas marca: NIBCO, de ½" de diámetro, con las siguientes inscripciones: T-113, 125 SWP, 200 WOG,

· una válvula marca: NIBCO, de ¾" de diámetro, con los siguientes registros: T-113, 125 SWP, 200 WOG,

· una válvula marca: NIBCO, de 1" de diámetro, con las siguientes inscripciones: T-113, 125 SWP, 200 WOG,

6) Válvulas de globo manuales, para tubería de acero galvanizada, HV, reguladoras de flujo: una de 1" y otra de ½".
7) Tres válvulas check (paso en un solo sentido), para tubería de acero galvanizada de ½” de diámetro marca NIBCO, con las siguientes inscripciones:

· una válvula: 125 SWP, 200 WOG,

· dos válvulas: 300 SWP, 600 WOG.

8) Accesorios y tuberías de acero galvanizada en diámetros de:

· codos de 90° : 26 de ½", 2 de ¾” , 3 de 1", 2 de 2",

· T:22 de ½", 4 de1", 2 de ¾”,

· Y: 1 de ½",

· uniones universales: 1 de 3/8", 13 de ½", 2 de 1", 1 de 2",

· reducciones: 1 de 1-1/2" a 1", 1 de 1" a ¾”, 10 de 1" a ½", de ¾” a ½", 1 de ½" a 3/8".

Se instalaron accesorios "T de ½"con sus reducciones a ¼" y tapones, sirven para medir la presión de agua en determinados puntos donde eventualmente se colocarán dos manómetros con rosca de ¼".

9) Tuberías y cañerías en diámetros de:

· de ½". Long. aprox.: 23 m de 3/4" . Long. aprox.: 0.4 m.

· de 1". Long. aprox.: 1. 7m.

· de 2".   Long. aprox.: 0.3 m.

· 1 serpentín de cobre 5/16" O.D. Long. aprox.: 5.34 m. con sus conectores y reducciones desde tubería de ½".

· 1 serpentín de cobre 3/8" O.D. Long. aprox.: 6.62 m. con sus conectores y reducciones desde tubería de ½" 

10) Aislamiento: 

Pares de ½" canutos de lana de vidrio para tubería de ½" galvanizada en longitud de 4m y mantas del mismo material para el tanque calentador, de acuerdo al cálculo de espesor óptimo. En el montaje se utilizó como forro, retazos de lienzo pegado con cola blanca y capas de pintura de caucho color blanco hueso.

El sistema a controlar del lazo de Temperatura, dispone de 18 válvulas manuales, entre las que se encuentran 2 válvulas de globo para regular el flujo de agua y 16 válvulas de compuerta de simple apertura y cierre. Aquellas, instaladas, enumeradas y codificadas en el tablero del panel principal. La simbología utilizada para su reconocimiento es HV#, donde el símbolo "#", se reemplazará por el número de la válvula que queremos describir; por ejemplo la válvula manual 1, se identificará como HV1, y así sucesivamente.

La descripción y funcionamiento de las válvulas en todos los lazos asociados, igual que aquellos, es independiente, trabajando uno a la vez.   Esto, es apropiado para el entendimiento, no mecanizado de cada sistema.   Las válvulas HV10 y HV15 son para tubería de 1", HV16 para tubería de ¾" el resto para tubería de ½" de diámetro. HV10 y HV2 son las dos válvulas de globo reguladoras de flujo, la primera se encuentra instalada en el suministro de agua después de la bomba de 1” y la segunda, en la entrada de agua fría de mezcla, al primer proceso, con ½" de diámetro.

La ubicación de las válvulas check que son para evitar el retorno de agua, las sobrepresiones, y los choques térmicos, es la siguiente: en el retorno de agua caliente desde el calentador, en el retorno de agua caliente de mezcla desde el primer proceso (en su entrada), y a la entrada de agua fría de mezcla al primer proceso o retorno de agua fría.

Sobre las "T" galvanizadas, 11 son para tomar lecturas manométricas, 10 con sus reducciones de ½" a ¼" de diámetro, con sus tapones de ¼" y una con las siguientes reducciones: 1" a ¾" de ¾"a ½" de ½" a ¼".

De las reducciones galvanizadas, 5 están soldadas al tanque de proceso, 2 soldadas al tanque calentador, 2 instaladas en el sistema de tuberías después de la válvula de suministro de agua de 1" de diámetro, 1 en el retorno al tanque de reserva cuando hay sobrepresión en la bomba.

En cuanto a la válvula neumática de control de flujo que pertenece al lazo de control y que enlaza el sistema a controlar será identificada en el tablero del panel como FCV1 o TCV1.
Funciones de las válvulas HV1 y FCV1
Válvula HV1: Permite o restringe la entrada de agua hacia la mezcla en el primer proceso, por la Opción1 o serpentín R1 (se trata de tubería de 1/2"de diámetro, la misma que se encuentra aislada térmicamente).   En este punto o válvula se encuentran el agua fría y caliente que siguen por dos caminos diferentes.

Válvula HV2: Permite o restringe el paso de agua fría, única vía de llegada hacia la mezcla. Viene bifurcada hacia la tubería del tanque calentador y hacia la tubería de entrada a la mezcla a través de una "Y" que nace del tanque de suministro o de reserva, pasando por la bomba y por la válvula HV10.

Válvula HV3: Entrada del flujo de agua hacia la mezcla en el primer proceso en R2, o serpentín de enfriamiento de cobre de 5/16" de diámetro u opción2, según el tablero del panel central.

Válvula HV4: Salida del flujo de agua desde el tanque de procesos hacia la bomba para luego ir el desfogue o recirculación del flujo, manteniendo el nivel de agua requerido mediante sensores de nivel.

Válvula HV5: Podemos permitir o anular el paso de agua mezclada hacia el serpentín de enfriamiento de cobre R3, u opción3, de 3/8" de diámetro, perteneciente al primer proceso.
Agua mezclada circulará a través de las 3 opciones del primer proceso, abriendo cualquiera de las válvulas correspondientes (una a la vez), la señal de entrada de temperatura será obtenida por el sensor del transmisor indicador neumático TIT1, información obtenida antes de ingresar el fluido al segundo proceso. El objeto de pasar el agua mezclada a través de los serpentines es el de observar la respuesta a través de ellos.

Las válvulas HV1, HV3 y HV5 se definen como el punto de encuentro o punto de mezcla de aguas fría y caliente.

Válvula HV7: Cierra o abre el paso del flujo de agua caliente en la vía: calentador de agua - HV9 - FCV1- HV7, constituyéndose en la última válvula por donde circula el agua caliente por la vía de la válvula de control de flujo hacia el punto de mezcla.

Válvula HV8: Acceso de agua caliente directamente desde el calentador hacia el punto de mezcla sin pasar por la vía de la válvula de control FCV1. Puede desempeñar la función de una válvula no automática   de   las   de   globo,   controlada manualmente  de  acuerdo  al  requerimiento detectado por la vista o el tacto. Se la puede utilizar cuando el sistema esté funcionando a través de ella, mientras se da mantenimiento, se calibra o desmonta FCV1; entre tanto, se encuentra en stand-by, cerrada.

Válvula HV9: Es parte de la unidad de mantenimiento que permite, ajustar, calibrar o desmontar la válvula FCV1 para ajuste mayor, y permite o restringe el flujo de agua caliente desde la salida del calentador en la vía hacia la válvula de control.
Válvula HV10: Válvula regula flujo. A través de la cual suministramos agua fría al sistema, relativa al proceso, que será dirigida hacia la bifurcación por una "Y" de ½"galvanizada, la misma que entregará agua "fría" al calentador y a la entrada de los dos procesos. En resumen, regula el flujo de agua de suministro estabilizando el sistema. Se encuentra instalada en este orden: a continuación del retorno de agua para depresión de la bomba, la salida de esta y el tanque de reserva. Cuando trabajamos, con el lazo de temperatura o los lazos de presión, caudal y nivel, se deberán cerrar las válvulas para el acceso de agua de suministro hacia dichos lazos.
Válvula HV11: Permite o restringe el paso del flujo de agua de retorno que viene del tanque del segundo proceso y que pasa previamente por la válvula HV6, si el nivel en el tanque de proceso no ha alcanzado la altura del orificio practicado en la pared lateral del tanque o simplemente cuando queremos descargar el tanque, sin considerar el nivel en él.  Aísla el sistema de control de caudal y nivel con el de temperatura, minimizando los errores de control del sistema primeramente citado, ya que por la descarga del mismo y por el principio de vasos comunicantes, cuando está en funcionamiento se descarga agua hacia el lazo de temperatura.

Válvula HV12: Entrega el agua de proceso al tanque de suministro. El agua que viene de los procesos es el retorno. El retorno podría llegar hasta el tanque de suministro como a la tubería de desagüe. Si el retorno es a la tubería de desagüe (a la calle), el sistema es de circuito abierto, en el otro caso es de circuito cerrado.

Válvula HV13: Entrega el agua de retorno desde el proceso directamente hacia el desagüe.   Las válvulas HV12 y HV13 son de retorno de agua y están ubicadas a continuación de la válvula HV11 en el retorno. Estas pueden estar abiertas para descargar el agua del proceso a la calle o al tanque ó a la calle y al tanque de suministro.

Válvula HV14: Por cuyo intermedio, permitimos o cerramos el paso de agua fresca al tanque de suministro de acuerdo al requerimiento del sistema o la necesidad del caso. Se encuentra muy próxima al tanque de suministro.

Para efectos de evitar una posible sobrepresión en las tuberías o en el tanque calentador por estrangulamiento de flujo, debido al cierre de alguna válvula en el sistema ya que la bomba trabaja continuamente sin protección contra las altas presiones (presostato). Desahogamos el sistema desde una bifurcación a continuación de la salida de la bomba de tal manera que parte del caudal bombeado regrese al tanque de reserva cuando ocurren   estas   sobrepresiones   (otra   salida emergente es abriendo la válvula HV8 si se cerrara permanentemente FCV1), y se controlan las presiones mediante tomas de presiones instaladas a lo largo del sistema. Aquello permite tener control de las presiones de operación, de las válvulas manuales de flujo y evitar que se dañen por golpeteo.
          En nuestro caso se ha calibrado la válvula FCV1 para que nunca este completamente cerrada y tenga una abertura para evitar también la producción de vapores y sobrepresiones.
Al respecto de la bifurcación, es practicada en la línea de alimentación de agua en el lazo de control de temperatura, sin alimentación hacia los otros lazos de control y para retorno del exceso a la reserva. En tanto que, cuando se desee trabajarlos, la bomba envíe todo su caudal, cerrando la válvula de retorno y abriendo las correspondientes.

Se utilizan tres válvulas adicionales en el orden a la reserva. HV15, HV16 y HV17. La primera, permite al flujo desde la bomba, dirigirse hacia el lazo de control de presión, siendo esta para tubería de 1" en diámetro. El flujo de agua hacia el citado lazo no se le debe permitir llegar al interior de su tanque de proceso, cuando es el requerimiento, por dicho motivo, se instaló la válvula HV16 para tubería de ¾"en diámetro, que cierra el paso de suministro por dicha vía.   A continuación, y antes de la instalación de la válvula precedente, se construyó otra bifurcación, que permite el retorno del agua desviada en primera instancia, hacia el tanque de reserva. Se instaló previamente, otra válvula para tubería de 1/2". HV17 por si se requiere, no regresar el agua hacia la reserva y que continúe su marcha hacia el sistema de presión.

En todo caso si el objetivo es reducir el caudal para cualquiera de los lazos, la bifurcación practicada desahogará a la bomba, ya que siempre trabajará al caudal para la que fue diseñada y cualquier restricción en una válvula elevará la presión en la bomba y en las tuberías.

Válvula HV18: Del tipo de las de bola para tubería galvanizada de diámetro 1" permite o cierra el paso de flujo de agua hacia el sistema de caudal y nivel.

Con e! objeto de optimizar el funcionamiento del sistema se instalaron tres válvulas check, para evitar retornos de agua caliente o fría que producirían eventuales errores de funcionamiento, choques térmicos bruscos, altas temperaturas y contrapresiones en mecanismos, en la siguiente disposición;

1) Antes de la entrada del flujo de agua fría al tanque calentador,

2) A la salida del agua caliente desde el calentador y antes de la entrada al punto de mezcla,

3) En la bifurcación del agua fría antes del encuentro con el punto de mezcla.
 Lazo de control
La tabla 1, a continuación nos ayudará a identificar los instrumentos utilizados en el lazo de control de temperatura. Se escribirá el número, la descripción, la cantidad existente y su abreviatura según la bibliografía, lo conforman los siguientes instrumentos de la marca Taylor
TABLA 1

PARTES Y EQUIPOS DEL LAZO DE TEMPERATURA

	No

	DESCRIPCIÓN

	CANTIDAD

	ABREVIATURA


	1.

	Transmisor Indicador

	2

	TIT1


	
	neumático de temperatura

	
	TIT2


	2.

	Controlador Registrador

	1

	TRC


	
	neumático de temperatura

	
	

	3.

	Transductor o convertidor

	2

	P/I1


	
	de presión de aire a

	
	P/I2


	
	corriente

	
	

	4.

	Transductor o convertidor

	1

	I/P1


	
	de corriente a presión de

	
	

	
	aire

	
	

	5.

	Válvula neumática regula

	1

	FCV1


	
	flujo para control de

	
	TCV1


	
	temperatura

	
	

	6.

	Regulador de presión de

	2

	Reg.1


	
	aire

	
	Reg.2



Convertidores
La instrumentación industrial también utiliza los transductores llamados convertidores cuya función más importante es cambiar la naturaleza de la señal de entrada para convertirla en otra forma de energía equivalente a la señal de salida. Generalmente, estos instrumentos necesitan de una fuente energética llamada suministro de energía, el cual es de la misma naturaleza que la señal de salida. Con ellos podemos hacer una serie de combinaciones neumáticas y electro neumáticas que ayudarán a crear otras formas de control dentro de un lazo de control.

En un momento dado pueden llegarse a convertir en fuente de corriente directa en el rango de 4 a 20 miliamperios a partir de suministro de corriente alterna de 120 V. y entrada de aire de 3 a 15 psi, o fuente de presión de aire de 3 a 15 psi a partir de suministro de aire de 20 psi. y entrada de corriente directa de 4 a 20 miliamperios, escribiendo sobre los convertidores del lazo de control de temperatura 
1.2.1 Descripción del transductor de corriente a presión.

Transductor que convierte la señal de entrada de corriente en el rango 4 a 20 mA. d.c. en señal de salida de presión de aire en el rango de 3 a 15 psi, existiendo para esto un suministro de presión de aire de 20 psi., recomendados.
Descripción de funcionamiento u operación
El transductor es instrumento de balance de fuerzas que balancea una fuerza electromagnética contra una fuerza de realimentación  neumática.  Un diagrama esquemático del transductor es presentado en la Figura 1.5

[image: image6.png]NzoN s0iBidWey

Arawsssy whosdo asmdwos
nding

esu0
fawessy whancoig Indine
saanpsuss Cione puen peiso) 2315008 1nd1n0
354 - o4 - tuazing sacwng
Suds ciz
»zzoy - 83

—— ouaavon

T suce
\ \
g 3135}

saneq 83s04 quswasnley WIS auubiy e1ipE





FIGURA 1.5.    DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL TRANSDUCTOR I/P

La señal de entrada de corriente es aplicada al devanado del transductor de corriente a fuerza que es montada en un extremo de la palanca de fuerza. La palanca de fuerza pivotea sobre un elemento flexible. Un deflector ajustable es montado sobre el otro extremo de la palanca de fuerzas.   La bobina del transductor es suspendida en el claro de un imán permanente. Como el flujo de comente a través de la bobina del transductor aumenta, la bobina se mueve hacia arriba y afuera del claro del imán. Esto levanta a la bobina del brazo de la palanca de fuerza. 

En el otro extremo del brazo de la palanca está el extremo del deflector con una boquilla ensamblada localizada debajo de él. La presión de aire desde la boquilla aplica una fuerza neumática al deflector que se opone a la fuerza electromagnética de la bobina del transductor. La presión trasera desde la boquilla es la presión de salida del transductor.

El ajuste de cero es un tomillo que comprime un resorte. El ajuste del rango es un par de destornilladores de ajuste de levas que posicionan la boquilla respecto al pivote de la palanca de fuerzas.

La señal de salida operará los demás instrumentos neumáticos. Cuando mayor capacidad de aire es requerida, el impulsor de salida 1:1 es usado.

En la Fig. 1.6 se observa la disposición previa de las conexiones eléctricas y neumáticas del convertidor I/P, como se observa desde la parte externa y en la Fig. 1.7 se presenta la diagramación eléctrica del convertidor como se instala en la parte interna.

[image: image7.png]



FIGURA 1.6  DISPOSICION DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y NEUMATICAS DEL CONVERTIDOR I/P OBSERVADAS DESDE LA PARTE EXTERNA


[image: image8.png]BLANCO |
ENTRADA | * ENTRADA | *
ACCION ACCION
REVERSA | DIRECTA | NEGRO
GND

SERAL DE ENTRADA:

~4A20 mA dc.

-8 mA d.c. del span para dividir el rango de
operacion de la valvula; 14017 solamente

NOTAS:

1. Todos los cables de sefial seran enlazados en pares.

2. Algun span de 6 mA entre los limites de 4 mA y 20 mA
puede ser obtenido ajuste del tomillo de cero.





FIGURA 1.7   DIAGRAMA Y ESQUEMA  DE CONEXIÓN ELECTRICA DEL CONVERTIDOR I/P

1.2.2 Descripción del transductor de presión a corriente P/I.

Pre-chequeo antes del arranque
Antes de poner el transductor en funcionamiento, asegurarse de instalar apropiadamente y en condición de operación para chequear lo siguiente:

1. El voltaje y la frecuencia están de acuerdo con los datos estampados en la placa de datos.

2. Las conexiones eléctricas son las correctas. Referirse al diagrama de conexión Fig. 1.8
3. La señal de entrada esté conectada en el puerto correcto Fig. 1.9  y no hay ninguna fuga.

[image: image9.png]ENEEEENE

11—+
12}—om

NOTAS:
1.TODOS LOS CABLES DE
SERAL SER AN ENLAZADOS
EN PERES
2.4C - CABLE CALIENTE
LNEAVIVA
GND - CABLE DE TIERRA
ACC - CABLE COMUN NEUTRO

OUTPUT (SALIDA:
NOES SISTEMADE
2CHBLES
4A20mapc

POTENCIA
117V, 60 Hz




FIGURA 1.8 DIAGRAMA DE CONEXIÓN ELECTRICADEL CONVERTIDOR P/I.
[image: image10.png]


FIGURA 1.9     MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAS SEÑALES ELECTRICAS Y NEUMATICAS DEL CONVERTIDOR P/I.
Descripción de funcionamiento u operación
El transductor opera en el principio de equilibrio de fuerzas. La fuerza desarrollada por los fuelles de entrada es equilibrada por la fuerza producida por la señal de salida de 4 a 20 mA. d.c. actuando sobre el transductor complementario.  Un diagrama esquemático del transductor se muestra en la Fig. 1.10.

Un incremento en la presión de los fuelles de entrada provoca que la palanca de fuerza pivotee.

Atado a la palanca de fuerza está el resorte de cero, la placa del detector y la bobina del transductor complementario.

El movimiento de la placa del detector varía la reluctancia del espacio de aire del detector.

Un oscilador excita el devanado primario del detector.   La cantidad de esta energía que aparece en el devanado secundario del detector, depende de la densidad de flujo ligada a las bobinas y se relaciona directamente a la posición de la placa del detector. La señal del devanado secundario del detector es amplificada por


[image: image11.png]-30UN3 1ndif

~ fisc
sioo e ancy

.\/mxs o8 andy

103,





FIGURA 1.10    OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR P/I

el amplificador a.c. y alimenta a la fase sensitiva del demodulador. El demodulador es hecho fase sensitiva por el oscilador.  La señal de salida del demodulador determina la desviación o inclinación base de la corriente de salida del regulador, el cual regula la corriente de salida a través de su rango de 4 a 20 mA. d.c. La corriente de salida fluye a través del transductor complementario y hacia la carga de salida.  La corriente de salida fluyendo a través del transductor complementario produce una fuerza suficiente para compensar la fuerza generada por los fuelles de entrada.

El tomillo de ajuste de cero comprime un resorte que inclina la palanca de fuerzas.                                

El rango es ajustado por un par de destornilladores de ajuste de levas.  Estas levas posicionan los fuelles de entrada en la distancia requerida del pivote de la palanca de fuerzas.

1.2.3 Descripción de la Válvula de control. 
De accionamiento directo para control de flujo neumática, de la marca Taylor, de aire para cerrar o normalmente abierta, es conocida como elemento final de control. Se encuentra instalada entre las válvulas manuales que permiten su mantenimiento, cerrándolas, y abriendo la válvula HV8, que permite el paso normal de agua caliente en el sistema sin control automático.
La acción de la presión de aire que viene del controlador, debido a la corrección que este deberá realizar por el error detectado en la variable controlada, será transmitida a la válvula de control para abrir o cerrar el orificio a través del cuál circulará el agua caliente de acuerdo al flujo requerido para efectuar la corrección.

La velocidad de circulación del agua fría y en consecuencia indirectamente su temperatura se controla a través de la válvula manual HV2. La velocidad de circulación del agua caliente se regula por la válvula TCV1 o FCV1 bajo el control del computador con el software Lab View. Este control recibe una señal de alguno de los transmisores de temperatura TIT1  ó TIT2, dependiendo de la apertura de las válvulas de paso neumáticas de bronce NV5 ó NV6 respectivamente. El sensor de TIT1 está instalado en el fin de los serpentines R1. R2 y R3., que llevan la mezcla de agua caliente y fría justo antes de que esta entre en el recipiente C1 o tanque de proceso; mientras que el bulbo de TIT2 está instalado en el fondo del citado recipiente. Cuando se está trabajando con TIT1 el efecto de variar los retardos de propagación se puede estudiar interponiendo una u otra de las tres longitudes de tubo entre el punto de encuentro del agua caliente y fría y TIT1. Cuando se está utilizando TIT2 tiene lugar un retardo de propagación como consecuencia del volumen de agua contenido en C1.
 1.2.4 Descripción del transductor de presión 
También llamado transmisor indicador neumático de temperatura su campo de medida se encuentra comprendido entre los 0°C hasta los 100°C y una resolución (mínima división) de 1°C, lo cual quiere decir que su alcance o Span es de 100°C, con acción directamente proporcional por efectos de la expansión del gas dentro del resorte Bourdon.
Seguidamente procedemos a describir la operación de los instrumentos más importantes que serán utilizados en el lazo de control de temperatura.

Preliminarmente identifique el instrumento que puede ser tal vez, él más importante, por ser el primero en estar directamente ligado con el proceso, por su capacidad y velocidad de información de lo que ocurre con la variable de proceso T½ a los cambios que se efectúan en un instante dado. Este instrumento es conocido con el nombre de termómetro.

El termómetro industrial
El termómetro industrial utiliza básicamente, el principio de dilatación de un fluido dentro de un elemento sensor o bulbo como el de la Fig. 1.11 Otras aplicaciones industriales tienen el elemento de resorte de presión.

El fluido del bulbo puede ser sistema de mercurio, gas a presión como el nitrógeno, o un sistema de presión de vapor como un líquido volátil. Los sistemas de mercurio y de gas tienen escalas lineales, pero han de compensarse para evitar errores por la temperatura ambiente. El tubo capilar puede tener hasta 61 metros de longitud, pero con considerable reducción en la velocidad de respuesta.

Existe una consecuencia del termómetro de bulbo y que particularmente debe ser llamado termómetro industrial, es el transmisor neumático de temperatura, que sirve para transmitir lecturas de temperatura de hasta 305 metros de 


[image: image12.png]Tueo
~DEL

TUERCA
DE
UNION

Q) TERMOMETRO DE

TERMOMETRO

CUBIERTA

CAJA METALICA




FIGURA 1.11  TERMOMETRO INDUSTRIAL

distancia como el de la Fig. 1.12.  Este instrumento tiene las ventajas de ser muy rápido en las respuestas, es mas compacto, y por lo regular posee mayor exactitud. Observe el bulbo lleno de gas a presión que actúa sobre un diafragma.
Un incremento en la temperatura del bulbo aumenta la fuerza hacia arriba que actúa sobre el brazo principal que tenderá a girar en sentido de las manecillas del reloj, lo que hace que la chapaleta o deflector se acerque mas a la tobera, aumentando la contrapresión en esta.   Esta última, actúa sobre el piloto, originando un incremento en la presión de salida, la cual aumenta la fuerza ejercida por el fuelle de reacción. El sistema retorna al equilibrio cuando el aumento de la presión en el fuelle compensa exactamente la presión incrementada del diafragma. Como las relaciones de palanca son fijas, esto se traduce en una proporcionalidad directa entre la temperatura de la ampolla y la presión de salida de aire. Si se deseara precisión, se intercalan en el instrumento elementos compensadores que corrigen los efectos de las variaciones de la presión barométrica y de la temperatura ambiente.


[image: image13.png]Presion mz/;allda

Pilot Fuelle de
Tobera i reaccion

Chapatels ][ Element z"'voe\

diafragma  nagorre

Tubo capilar—/ Bulbo de gas




FIGURA 1.12  OPERACIÓN DEL TRANSMISOR NEUMATICO DE TEMPERATURA.
Dentro del lazo de control de temperatura, la aplicación del termómetro industrial está en el termostato instalado a la salida del flujo de agua caliente a continuación del calentador de resistencias y del  transmisor indicador neumático  de temperatura.

Transmisores indicadores neumáticos de temperatura
Su operación es similar a la de los transmisores neumáticos conocidos, con la diferencia que la información obtenida del valor de la variable de proceso (en este caso de temperatura To), es indicada en una carátula graduada por intermedio de una aguja de acuerdo al rango definido por el diseñador o fabricante.
Como hemos visto, el transmisor, opera según el principio de balance o equilibrio de movimientos.
Con un sistema térmico o agente de proceso en contacto con el elemento primario o sensor (bulbo) del transmisor, se provoca un incremento o disminución de la temperatura del fluido de proceso, ocasionando que se desenrolle o envuelva el resorte del Bourdón con una rotación en contra o a favor del movimiento de las manecillas del reloj respectivamente. Acompañe la explicación con la Fig. 1.13.

Por medio de la conexión del eslabonamiento el deflector se mueve hacia abajo hasta disminuir el espado boquilla – deflector (en aumento de la temperatura To). Esto incrementa la presión atrás de la boquilla en la cámara, encima del diafragma, y ocasiona que el tubo de la boquilla y el pistón se muevan hacia abajo. El movimiento hacia abajo, restaura el espacio boquilla –deflector, mientras la fuerza opositora del resorte iguala la fuerza de la presión trasera de la boquilla. Esta creciente fuerza del resorte mueve el fuelle de balance de fuerzas y la desembocadura de la cámara de aire del tubo hacia abajo abriendo la válvula interior y aumentando la salida de presión.
La salida de presión del transmisor dentro del fuelle aumenta hasta que equilibre la fuerza de entrada actuando sobre el fuelle.
Cuando la temperatura del bulbo disminuye, la presión de salida disminuye por escape a través del orificio del tubo o salida de la cámara de aire.
El equilibrio es establecido cuando la presión de salida sea proporcional a la posición del deflector que es proporcional a la temperatura.
La aguja indicadora es manejada por un dispositivo de medida a través de un sector y una cinta conductora de movimiento.


[image: image14.png]Asuste del Span de la aguja

Deflector | Sector _ Awste de Cero

Asuste del Spa
de | elemantc de
mes

d
Balance de

Fuerzas

~Tubo de

Salida Resorte
Bourdon

Valvule
Iaterior

| Servo-Relay Bulbo Sensitivo

Suminis tre lida
unistro Salida de Temperatura

Aire Orificio de
Sangrado Constante

o Pivote Fijo




FIGURA 1.13 DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL TRANSMISOR.


[image: image15.png]


FIGURA 1.14 VISTA EN PERSPECTIVA SUPERIOR DEL TRANSMISOR INDICADOR NEUMATICO DE TEMPERATURA.


[image: image16.png]



 FIGURA 1.15 VISTA EN PERSPECTIVA INFERIOR DEL TRANSMISOR INDICADOR NEUMATICO DE TEMPERATURA.


[image: image17.png]Carétula de 4 " Ajuste del
indicacion, e span del

= elemento de
medida
(salida)

Aguja de
Indicacion

/
Disco o
ajuste de
cero de
indicacion



 FIGURA 1.16 VISTA EN PERSPECTIVA LATERAL DERECHA  DEL TRANSMISOR INDICADOR NEUMATICO DE TEMPERATURA.


[image: image18.png]Ajuste de
cero de la
salida

Caratula de
Ajuste del indicacion
span de la
indicacion
Aguja de

indicacion

Suministro
de aire Disco o ajuste
del cero de

indicacion
Servo relay—
Fuelle de

balance de
fuerzas




FIGURA 1.17 VISTA EN PERSPECTIVA LATERAL IZQUIERDA  DEL TRANSMISOR INDICADOR NEUMATICO DE TEMPERATURA. 

[image: image19.png]—





FIGURA 1.18 PARTES DEL MÓDULO DE TEMPERATURA DE  LA PLANTA DE PROCESOS INDUSTRIALES.  

[image: image20.png]



	FIGURA 1.19 PARTES DEL MÓDULO DE TEMPERATURA DE  LA PLANTA DE PROCESOS INDUSTRIALES.  

	


1.2.5 Descripción del Calentador

Tanque calentador cilíndrico, construido con plancha de acero de 3 mm, de 16cm de diámetro y longitud 168.5 cm, con tres resistencias eléctricas internas en forma de "U", cuya capacidad es de 30 Kw., empernado a la estructura y aislado térmicamente. 

          Con respecto a este calentador se hizo una readecuación la cual fue cambiarlo de los 440 voltios que necesitaba con corriente trifásica se le cambio a 220 voltios los cuales hicieron que su capacidad bajara a 15 Kw. Pero que no afectaran al proceso ni las prácticas en si.

1.2.6 Descripción del Tanque

Recipiente de almacenamiento cilíndrico (llamado proceso), construido con plancha de acero de 2 mm de espesor, de 31.7 cm de diámetro y longitud 124.5 cm., soldado a la estructura; con sencilla tapa metálica circular, pedazo de tubo de pvc instalado en la carga del proceso, dos boquillas soldadas para colocar el control visual de nivel en el cual se utilizara una manguera de media transparente, aparte de lo que el tanque de proceso requiere también tenemos ciertas aditamentos que se le han puesto tales como la mezcladora de agua cuyo fin es el de la temperatura del tanque se mezcle mas rápido para así apurar un podo el tiempo de las practicas y que la temperatura sea la misma en todo el tanque, adicional a la mezcladora se le agrego también una bomba de succión para mantener la altura de agua dependiendo la practica que se desarrolle, esta bomba se utiliza debido a que ensayos realizados en la planta siempre hubo derrames y paras en el proceso al tener un desfogue o salida de caudal de agua muy pequeño en comparación al caudal de entrada de la planta.

1.2.7 Descripción del Controlador Neumático.
En la industria se presentan diversos tipos de controladores de temperatura de acuerdo a la característica y personalidad del proceso a ajustar.   Los controladores pueden ser de tipo neumático (Controlador registrador neumático de temperatura, TRC) Fig. 1.20, electrónica o los que se basan en microprocesadores que trabajan con un software como LabView y el enlace que cambia la señal análoga a digital como el fieldpoint.

El controlador de temperatura es el "cerebro" del circuito de control que toma la decisión introducida por nosotros sobre el valor de la temperatura To fijo a la que queremos que el valor de la variable To se encuentre el medio de proceso.
El controlador de temperatura es el "cerebro" del circuito de control que toma la decisión introducida por nosotros sobre el valor de la temperatura To fijo a la que queremos que el valor de la variable To se encuentre el medio de proceso.
Controlador, registrador neumático de temperatura
Para seguir la acción de este controlador (TRC), asumimos que la unidad es arreglada como en la Fig. 1.20; se asume también que la señal de entrada la proporciona el sensor de temperatura instalado directamente al controlador, en vez de la señal de entrada neumática del transmisor.
Si un incremento en la señal que entra al controlador reacciona como un incremento en la señal que sale del mismo estamos frente a un controlador de acción directa, como es la acción que debe predominar en el controlador del lazo de control de temperatura para controlar el valor To del proceso, operando una válvula de diafragma de acción directa con aire para cerrar sobre una línea de suministro de agua caliente. Asumimos primero que la temperatura en el aparato y del proceso está debajo de aquella para la cuál el controlador es fijado (La pluma (3) está detrás del set -pointer (4)).
Desde que la temperatura es baja, el elemento primario o bulbo (1), la sensa y arrolla el resorte de tubo de Bourdon (5), el movimiento es transmitido por la abrasadora (6) a la varilla de conexión (7), y esta última por un eslabonamiento al brazo articulado (10); el empuje del eslabón (7) al brazo (10) vence al mismo hacia el final izquierdo, y se pierde el contacto con el  deflector circular (12), esto hace que el   deflector descanse sobre la boquilla (14). El aire entrando al tubo de la boquilla (19), del suministro de aire (20 psi.), a través del orificio (21) no escapa libremente desde la boquilla (14) y por esa razón sube la presión en la cámara capsular (26), soplándola.   El pin (25) es levantado por la cámara capsular y la bola relay (23) (que también es levantada) sostiene el aire contra la parte superior del asiento de la válvula (22). El disco de la válvula (29) permanece en su posición más alta, permitiendo el flujo total de vapor hacia el proceso.
Al efectuarse la corrección, la pluma (3)  tiende a igualarse con la posición del set - pointer (4), debido a que la temperatura del proceso aumenta, la cuál es detectada por el bulbo, lo que provoca que el Bourdon se desenrolle, jalando la varilla (7), trasmitiendo el movimiento al brazo (10), retándolo en el sentido del movimiento de las agujas del reloj.   Cuando la temperatura alcanza el punto fijo, el final izquierdo del brazo (10) levanta el deflector circular (12) que pivotea sobre el punto (16), lejos de la boquilla (14).
Aire escapa de la boquilla (14) y desinfla la cámara capsular (26) que baja la bola de relay (23) hacia el asiento inferior   de la válvula (24).   El máximo suministro de presión de aire entonces fluye hacia la válvula de diafragma   cerrándola, y cuidando en mantener la temperatura del proceso en el punto deseado.
[image: image21.png]



FIGURA 1.20 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL CONTROLADOR NEUMÁTICO TAYLOR (CON ALTA GANANCIA)
CAPITULO 2

2. INTERFASE Y EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION  DEL CONTROL DIGITAL

2.1. Controladores.

El propósito principal de este capítulo es demostrar al lector la necesidad del control auto​mático de procesos y despertar su interés para que lo estudie. El objetivo del control automático de procesos es mantener en determinado valor de operación las variables del proceso tales como: temperaturas, presiones, flujos y compuestos. Como se verá en las pá​ginas siguientes, los procesos son de naturaleza dinámica, en ellos siempre ocurren cam​bios y si no se emprenden las acciones pertinentes, las variables importantes del proceso, es decir, aquellas que se relacionan con la seguridad, la calidad del producto y los índices de producción, no cumplirán con las condiciones de diseño.
En este capítulo se presentan asimismo, dos sistemas de control, se examinan algu​nos de sus componentes, se definen algunos de los términos que se usan en el campo del control de procesos y finalmente, se exponen las bases necesarias para su estudio.

2.1.1 Teoría

El sistema de control de procesos

Para aclarar más las ideas expuestas aquí, considérese un intercambiador de calor en el cual la corriente en proceso se calienta mediante vapor de condensación, como se ilustra en la Figura 2.1.
[image: image22.png]i vapor

Corriente que se
Corriente que procesa, después

se procesa de calentamiento
Tt), C T@®). C
q(t), &

—<




FIGURA 2.1. INTERCAMBIADOR DE CALOR

El propósito de la unidad es calentar el fluido que se procesa, de una temperatura dada de entrada Ti(t), a cierta temperatura de salida, T(t), que se desea. Como se dijo, el medio de calentamiento es vapor de condensación y la energía que gana el fluido en proceso es igual al calor que libera el vapor, siempre y cuando no haya pérdidas de calor en el entorno, esto es, el intercambiador de calor y la tubería tienen un aislamiento per​fecto; en este caso, el calor que se libera es el calor latente en la condensación del vapor.

En este proceso existen muchas variables que pueden cambiar, lo cual ocasiona que la temperatura de salida se desvíe del valor deseado, si esto llega a suceder, se deben emprender algunas acciones para corregir la desviación; esto es, el objetivo es controlar la temperatura de salida del proceso para mantenerla en el valor que se desea.

Una manera de lograr este objetivo es primero, medir la temperatura T(t), después comparar ésta con el valor que se desea y, con base en la comparación, decidir qué se debe hacer para corregir cualquier desviación. Se puede usar el flujo del vapor para corregir la desviación, es decir, si la temperatura está por arriba del valor deseado, entonces se puede cerrar la válvula de vapor para cortar el flujo del mismo (energía) hacia el intercambiador de calor. Si la temperatura está por abajo del valor que sé de​sea, entonces se puede abrir un poco más la válvula de vapor para aumentar el flujo de vapor (energía) hacia el intercambiador. Todo esto lo puede hacer manualmente el operador y puesto que el proceso es bastante sencillo no debe representar ningún pro​blema. Sin embargo, en la mayoría de las plantas de proceso existen cientos de variables que se deben mantener en algún valor determinado y con este procedimiento de correc​ción se requeriría una cantidad tremenda de operarios, por ello, sería preferible realizar el control de manera automática, es decir, contar con instrumentos que controlen las variables sin necesidad de que intervenga el operador. Esto es lo que significa el control automático de proceso.
Para lograr este objetivo se debe diseñar e implementar un sistema de control. En la Figura 2.2 se muestra un sistema de control y sus componentes básicos. (En el apéndice A se presentan los símbolos e identificación de los diferentes instrumentos utilizados en el sistema de control automático.) El primer paso es medir la temperatura de salida de la corriente del proceso, esto se hace mediante un sensor (termopar, dispositivo de resis​tencia térmica, termómetros de sistema lleno, termistores, etc.). El sensor se conecta físi​camente al transmisor, el cual capta la salida del sensor y la convierte en una señal lo suficientemente intensa como para transmitirla al controlador. El controlador recibe la señal, que está en relación con la temperatura, la compara con el valor que se desea y, según el resultado de la comparación, decide qué hacer para mantener la temperatura en el valor deseado. Con base en la decisión, el controlador envía otra señal al elemento final de control, el cual, a su vez, maneja el flujo de vapor.


[image: image23.png]Elemento final de control
Vapor

Seﬁal\
—TA

\T%\
Controlador

Transmisor

> T(). C
T'(”"f j Sensor "
q(t), <





FIGURA 2.2. SISTEMA DE CONTROL DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

En el párrafo anterior se presentan los cuatro componentes básicos de todo sistema de control, estos son:

1. Sensor, que también se conoce como elemento primario.

2. Transmisor, el cual se conoce como elemento secundario.

3. Controlador, que es el "cerebro" del sistema de control.

4. Elemento final de control, frecuentemente se trata de una válvula de control aun​que no siempre. Otros elementos finales de control comúnmente utilizadas son las bombas de velocidad variable, los transportadores y los motores eléctricos.

La importancia de estos componentes estriba en que realizan las tres operaciones bá​sicas que deben estar presentes en todo sistema de control; estas operaciones son:

1. Medición (M): la medición de la variable que se controla se hace generalmente mediante la combinación de sensor y transmisor.

2. Decisión (D): con base en la medición, el controlador decide qué hacer para man​tener la variable en el valor que se desea.

3. Acción (A): como resultado de la decisión del controlador se debe efectuar una acción en el sistema, generalmente ésta es realizada por el elemento final de control.

Como se dijo, estas tres operaciones, M, D y A son obligatorias para todo sistema de control. En algunos sistemas, la toma de decisión es sencilla, mientras que en otros es más compleja; en este libro se estudian muchos de tales sistemas. El ingeniero que diseña el sistema de control debe asegurarse que las acciones que se emprendan tengan su efecto en la variable controlada, es decir, que la acción emprendida repercuta en el valor que se mide, de lo contrario el sistema no controla y puede ocasionar más perjuicio que beneficio.

Términos importantes y objetivo del control automático de proceso
Ahora es necesario definir algunos de los términos que se usan en el campo del control automático de proceso. El primer término es variable controlada, ésta es la variable que se debe mantener o controlar dentro de algún valor deseado. En el ejemplo precedente la variable controlada es la temperatura de salida del proceso T(f). El segundo término es punto de control, el valor que se desea tenga la variable controlada. La variable manipu​lada es la variable que se utiliza para mantener a la variable controlada en el punto de control (punto de fijación o de régimen); en el ejemplo la variable manipulada es el flujo de vapor. Finalmente, cualquier variable que ocasiona que la variable de control sé des​víe del punto de control se define como perturbación o trastorno; en la mayoría de los procesos existe una cantidad de perturbaciones diferentes, por ejemplo, en el inter​cambiador de calor que se muestra en la Fig. 2.2, las posibles perturbaciones son la temperatura de entrada en el proceso, T¡(t), el flujo del proceso, q(t), la calidad de la energía del vapor, las condiciones ambientales, la composición del fluido que se procesa, la contaminación, etc. Aquí lo importante es comprender que en la industria de procesos, estas perturbaciones son la causa más común de que se requiera el control automático de proceso; si no hubiera alteraciones, prevalecerían las condiciones de operación del di​seño y no se necesitaría supervisar continuamente el proceso.

Los siguientes términos también son importantes. Circuito abierto o lazo abierto, se refiere a la situación en la cual se desconecta el controlador del sistema, es decir, el controlador no realiza ninguna función relativa a cómo mantener la variable controlada en el punto de control; otro ejemplo en el que existe control de circuito abierto es cuando la acción (A) efectuada por el controlador no afecta a la medición (M). De hecho, ésta es una deficiencia fundamental del diseño del sistema de control. Control de circuito ce​rrado se refiere a la situación en la cual se conecta el controlador al proceso; el controla​dor compara el punto de control (la referencia) con la variable controlada y determina la acción correctiva.

Con la definición de estos términos, el objetivo del control automático de proceso se puede establecer como sigue:

          “El objetivo del sistema de control automático de proceso es utilizar la variable mani​pulada para mantener a la variable controlada en el punto de control a pesar de las perturbaciones”.

Razones principales para el control de proceso

En este capítulo se definió el control automático de proceso como "una manera de mante​ner la variable controlada en el punto de control, a pesar de las perturbaciones". Ahora es conveniente enumerar algunas de las "razones" por las cuales esto es importante, estas razones son producto de la experiencia industrial, tal vez no sean las únicas, pero sí las más importantes.

1. Evitar lesiones al personal de la planta o daño al equipo. La seguridad siempre debe estar en la mente de todos, ésta es la consideración más importante.

2. Mantener la calidad del producto (composición, pureza, color, etc.) en un nivel continuo y con un costo mínimo.

3. Mantener la tasa de producción de la planta al costo mínimo.

Por tanto, se puede decir que las razones de la automatización de las plantas de pro​ceso son proporcionar un entorno seguro y a la vez mantener la calidad deseada del producto y alta eficiencia de la planta con reducción de la demanda de trabajo humano.

Clasificación de Sistemas de control

Los sistemas de control pueden clasificarse en sistemas que tienen retroalimentación y aquellos que no la tienen. 

Sistema con  retroalimentación o de lazo cerrado.- la variable controlada (también llamada salida o respuesta), es comparada con la variable de referencia (también llamada entrada, mando u orden) y cualquier diferencia que exista entre ambas (el error), es usada para reducir esta última.  En términos más  simples, un sistema de control retroalimentado compara lo que se esta obteniendo con lo que se necesita y usa cualquier diferencia a fin de poner en correspondencia la entrada con la salida.
La característica más  importante de un sistema de control retroalimentado es que establece una comparación, y esto es lo que hace que el sistema sea tan efectivo para propósitos de control.
Sistema de control sin retroalimentación o control de lazo abierto.- la variable controlada no tiene efecto sobre la acción de control, es decir en un sistema de control de lazo abierto la salida no se realimenta.

2.1.2 Tipos de Controladores.

Por retroalimentación

Control on-off
El mecanismo de realimentación más simple se puede describir matemáticamente como sigue:


[image: image24.wmf]0

0

min

max

<

>

î

í

ì

=

e

e

u

u

u








(1)

donde (diferencia entre la referencia especificada por el operador y la salida medida del proceso) es el denominado “error de control”. Esta ley de control implica que siempre se usa la acción correctiva máxima. De esta manera, la variable manipulada tiene su valor más grande cuando el error es positivo y su valor más pequeño cuando el error es negativo. La realimentación de este tipo se llama "control on-off". Es simple y no tiene parámetros que configurar, aparte de las acciones mínima y máxima que se ejecutan en el cálculo de la señal de control. El control on-off muchas veces es apropiado para mantener la variable controlada del proceso cerca del valor de la referencia que fue especificada, pero típicamente resulta en un sistema donde las variables oscilan.
Note en la ecuación (1) que la variable de control no está definida cuando el error es cero. Es común tener algunas modificaciones ya sea introduciendo histéresis o una zona muerta como se muestra en la Fig. 2.3.

[image: image25.png]



FIGURA. 2.3. (A) CARACTERÍSTICA DE UN CONTROLADOR ON-OFF IDEAL Y MODIFICACIONES CON (B) ZONA MUERTA Y (C) HISTÉRESIS.

Control proporcional
La razón por la que el control on-off resulta en oscilaciones es que el sistema sobreactúa cuando ocurre un pequeño cambio en el error que hace que la variable manipulada cambie sobre su rango completo. Este efecto se evita en el control proporcional, donde la característica del controlador es proporcional al error de control cuando éstos son pequeños. La Fig. 2.4 muestra la característica de un controlador proporcional. De esta manera, el controlador está caracterizado por la función no lineal 
[image: image26.wmf](

)

e

f

u

c

=

dependiente del error de control, que se muestra en la figura.

[image: image27.png]Pendiente K

-
‘Banda Proporcional




FIGURA 2.4. CARACTERÍSTICA DE UN CONTROLADOR PROPORCIONAL. LA ENTRADA ES EL ERROR DE CONTROL E Y LA SALIDA ES LA SEÑAL DE CONTROL U.

Para describir la característica del controlador proporcional se debe dar los límites u max  y u min  de la variable de control. El rango lineal puede ser especificado, ya sea, por la pendiente dada en la curva característica (ganancia K del controlador) o, bien, por el rango donde la curva característica es lineal (conocida como banda proporcional Pb).  Este rango está normalmente centrado alrededor de la referencia. La banda proporcional y la ganancia del controlador están relacionadas a través de: 


[image: image28.wmf]b

KP

u

u

=

-

min

max








(2)

Normalmente se asume que  u max - u min = 100%, lo cual implica que

[image: image29.wmf]b

P

K

100

=









(3)

Note que un controlador proporcional actúa como un controlador on-off cuando los errores de control son grandes.

Análisis estático de los sistemas retroalimentados
Algunas propiedades de un sistema de control se pueden comprender mediante un análisis estático simple. Para esto, se introduce la “característica estática del proceso”, que es una curva que muestra el valor estacionario de su salida y como función de su entrada u (ver la Fig. 2.5). Note que la curva tiene una interpretación física sólo si el proceso es estable. La característica estática del proceso es importante para determinar el rango de las señales de control que son requeridas para cambiar la salida del proceso sobre un rango deseado. También es usada para dimensionar el tamaño de los actuadores, seleccionar la resolución del sensor, así como para evaluar qué tan grandes son las variaciones en la ganancia estática. Todas estas consideraciones se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar el sistema de control.

[image: image30.png]



FIGURA 2.5. CARACTERÍSTICA ESTÁTICA DEL PROCESO. MUESTRA LA SALIDA DEL PROCESO Y COMO UNA FUNCIÓN DE SU ENTRADA, BAJO CONSIDERACIONES ESTÁTICAS.

Control Proporcional

Considere un proceso bajo control proporcional. Sea la característica del controlador dada por:

[image: image31.png]w=flv, -




Introduciendo la característica inversa del controlador
[image: image32.wmf]1

-

c

f

, la ecuación (4) se puede escribir como:

[image: image33.png]£





Más aún, introduciendo la característica estática del proceso, 

[image: image34.png]()




se encuentra que el valor de equilibrio de u satisface la ecuación:

[image: image35.png]W= f, )




Esta ecuación puede ser resuelta encontrando la intersección de las gráficas de las funciones
[image: image36.wmf](

)

u

f

p

 y 
[image: image37.wmf](

)

u

f

c

1

-

como se muestra en la Fig. 2.6.

[image: image38.png]pendiente

7

()

u




FIGURA 2.6. DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DEL PROCESO Y DEL CONTROLADOR.

La intersección es única si la característica estática es monotónica. El valor de equilibrio de la salida del proceso y se obtiene simplemente como la coordenada y de la intersección. En la construcción gráfica es fácil ver cómo el equilibrio está influenciado por la referencia y la ganancia del controlador. El equilibrio concuerda con la referencia sólo si:

[image: image39.png]



Para todos los valores de la referencia existirá una desviación. Si la característica del proceso se aproxima por una línea recta con pendiente Kp esta desviación puede ser calculada fácilmente. Introduciendo el parámetro a mostrado en la Fig. 2.6, se encuentra que:


[image: image40.wmf]a

K

K

y

y

p

o

sp

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

-

1


y


[image: image41.wmf]a

K

y

y

sp

1

=

-


Esto implica que el error en estado estacionario está dado por:

[image: image42.png]



Note que, cuanta más pequeña es la desviación, más grande es la ganancia de lazo Kp K.
Control PID.

Introducción

El controlador PID, de lejos, es el algoritmo de control más común. Numerosos lazos de control utilizan este algoritmo, que puede ser implementado de diferentes maneras: como controlador stand-alone, como parte de un paquete de control digital directo o como parte de un sistema de control distribuido. Su estudio puede ser abordado desde múltiples puntos de vista. Puede ser tratado como un dispositivo que puede ser operado utilizando unas cuantas reglas prácticas, pero también puede ser estudiado analíticamente.

El principio de retroalimentación

La idea de la retroalimentación es bastante simple y muy poderosa. A lo largo de su historia, ha tenido una fuerte influencia en la evolución de la tecnología. Las aplicaciones del principio de realimentación han tenido éxito en los campos del control, comunicaciones e instrumentación. Para entender el concepto, asuma que el proceso es tal que cuando el valor de la variable manipulada se incrementa, entonces se incrementan los valores de las variables del proceso. Bajo este concepto simple, el principio de realimentación puede ser expresado como sigue:

          “Incrementar la variable manipulada cuando la variable del proceso sea más pequeña que la referencia y disminuirla cuando ésta sea más grande”.

Este tipo de realimentación se llama “realimentación negativa” debido a que la variable manipulada se mueve en la dirección opuesta a la variable del proceso. El principio puede ser ilustrado por el diagrama de bloques que se muestra en la Fig. 2.7. En este diagrama el proceso y el controlador están representados por cajas negras y las flechas denotan las entradas y salidas a cada bloque. Note que existe un símbolo especial que denota una suma de señales. El diagrama de bloques muestra que el proceso y el controlador están conectados en un lazo realimentado. La presencia del signo en el bloque de retorno indica que la realimentación es negativa.
[image: image43.png]Controlador

Proceso

>

>





FIGURA 2.7. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL DE UN PROCESO.
En la sección anterior se vio que el control proporcional tiene la desventaja de que, en la mayoría de los casos, resulta en un error estático o de estado estacionario diferente de cero. Los algoritmos de control usados en la práctica son, por tanto, normalmente más complejos que el del controlador proporcional. Se puede mostrar empíricamente que el llamado “controlador PID” es una estructura útil. Dentro de la banda proporcional el comportamiento del algoritmo PID en su versión de “libro de texto” se puede describir como:

[image: image44.png]u(t)= K|

W+ Lfet v o1,
T





donde u es la variable de control y e es el error de control dado por 
[image: image45.wmf]y

y

e

sp

-

=

.  De esta manera, la variable de control es una suma de tres términos: el término P, que es proporcional al error; el término I, que es proporcional a la integral del error; y el término D, que es proporcional a la derivada del error. Los parámetros del controlador son: la ganancia proporcional K, el tiempo integral Ti y el tiempo derivativo Td .

Acción proporcional
En el caso de un control proporcional puro, la ley de control de la ecuación (9) se reduce a

[image: image46.png]u(t) = Ke(t)+u,




La acción de control es simplemente proporcional al error de control. La variable  ub es una señal de polarización o un reset. Cuando el error de control e es cero, la variable de control toma el valor
[image: image47.wmf](

)

b

u

t

u

=

. La polarización ub a menudo se la fija en
[image: image48.wmf](

)

(

)

(

)

2

/

min

max

u

u

+

, pero, algunas veces, puede ser ajustada manualmente de forma que el error de control en estado estacionario sea cero en una referencia dada.

Análisis estático 

Muchas de las propiedades del control proporcional se pueden entender mediante el siguiente argumento, que está basado en consideraciones estáticas puras. Considere un lazo realimentado simple, como el mostrado en la Fig. 2.8, que consiste de un proceso y un controlador, sometidos a perturbaciones.

[image: image49.png]



FIGURA 2.8. DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN LAZO DE REALIMENTACIÓN SIMPLE

Asuma que el controlador tiene acción proporcional y que el proceso está representado por un modelo estático:

[image: image50.png]x=K, )




donde x es la variable del proceso, u es la variable de control, l es una perturbación de carga y Kp es la ganancia estática del proceso. Las siguientes ecuaciones se obtienen a partir del diagrama de bloques:

[image: image51.png]x+n
Y=, )
w=Kly, —v)+u,





La eliminación de las variables intermedias da la siguiente relación entre la variable del proceso x, la referencia ysp, la perturbación de carga l y el ruido de medición n:

[image: image52.png]



Compare con la ecuación (8) de la sección anterior. El producto KKp  es un número sin dimensiones llamado “ganancia de lazo”. De la ecuación (13) se pueden leer muchas propiedades interesantes del sistema en lazo cerrado. Primero asuma que n y ub son cero. La ganancia de lazo debe ser alta para asegurar que la salida del proceso x sea cercana a la referencia ysp. Un valor alto de la ganancia de lazo permitirá hacer que el sistema sea insensible a la perturbación de carga l. Sin embargo, si n es diferente de cero, de la ecuación (13) se sigue que el ruido de medición n influye sobre la salida del proceso de la misma forma que lo hace la referencia ysp. Para evitar que el sistema sea sensible al ruido de medición, la ganancia de lazo no debe ser muy grande. Más aún, la polarización  ub del controlador influye en el sistema de la misma forma en que lo hace la perturbación de carga. Por tanto, es obvio que el diseño de la ganancia de lazo debe ser considerado como un compromiso entre dos objetivos de control diferentes, por lo que no existe una respuesta simple que permita encontrar una fórmula que determine la mejor ganancia de lazo a ser aplicada en el sistema. Esto dependerá de cuál objetivo de control es más importante para la aplicación en cuestión.

También, de la ecuación (13) se puede ver que el controlador proporcional normalmente producirá un error en estado estacionario. Esto puede ser deducido intuitivamente a partir de la observación de la ecuación (12), donde el error de control es cero sólo cuando 
[image: image53.wmf](

)

b

u

u

=

 en estado estacionario. Por tanto, el error puede hacerse cero en una condición de operación dada manipulando la polarización ub del controlador.

El análisis estático anterior está basado en la suposición de que el proceso se puede describir mediante un modelo estático. Cuando se considera la dinámica del sistema se introducen otras propiedades sobre el comportamiento del sistema en lazo cerrado. La más importante es que el sistema en lazo cerrado normalmente será inestable si se eligen altas ganancias de lazo. En la práctica, es la dinámica del sistema la que determina la máxima ganancia de lazo que puede ser utilizada. 

Un ejemplo típico del control proporcional se ilustra en la Fig. 2.9. La figura muestra el comportamiento de la salida del proceso y de la señal de control, después de un cambio al escalón en la señal de referencia. El error en estado estacionario puede ser calculado a partir de la ecuación (13). El término de polarización ub, la perturbación de carga l y el ruido de medición n son cero en la simulación. Con una ganancia del controlador K=1  y una ganancia estática del proceso Kp=1, se obtiene un error de control del 50%. La figura muestra que el error en estado estacionario decrece a medida que se incrementa la ganancia del controlador, tal como se predice en la ecuación (13). Note también que la respuesta se vuelve más oscilatoria al incrementar la ganancia del controlador. Esto se debe a la dinámica del proceso.

[image: image54.png]e




[image: image55.png]



FIGURA 2.9. SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO CON CONTROL PROPORCIONAL. 

La función de transferencia del proceso es 
[image: image56.wmf](

)

(

)

3

1

-

+

=

s

s

G

 . El diagrama muestra la referencia ysp=1 y la salida del proceso y para diferentes valores de la ganancia del controlador K. El diagrama inferior muestra la señal de control u para las respectivas ganancias del controlador.

Acción integral

La función principal de la acción integral es asegurar que la salida del proceso concuerde con la referencia en estado estacionario. Con el controlador proporcional, normalmente existiría un error en estado estacionario. Con la acción integral, un pequeño error positivo siempre producirá un incremento en la señal de control y, un error negativo siempre dará una señal decreciente sin importar cuán pequeño sea el error. 

El siguiente argumento simple muestra que el error en estado estacionario siempre será cero con la acción integral. Asuma que el sistema está en estado estacionario con una señal de control constante, u0, y un error constante, e0.  De la ecuación (9) se tiene que la señal de control está dada por:


[image: image57.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

t

T

e

e

K

u

i

0

0

0


Como se tiene que 
[image: image58.wmf]0

0

¹

e

, claramente se contradice el supuesto de que la señal de control u0 se mantiene constante. Por tanto, como resultado de esto, un controlador con acción integral siempre dará un error en estado estacionario cero.

La acción integral también puede ser vista como un dispositivo que automáticamente restablece el término de polarización ub de un controlador proporcional. Esto se ilustra en el diagrama de bloques de la Fig. 2.10, que muestra un controlador proporcional con un “reset” que se ajusta automáticamente. El ajuste se hace realimentando una señal, que es un valor filtrado de la salida del controlador, a un punto de suma. El “reset automático” fue el que dio origen a la acción integral del controlador del tipo PID. 

[image: image59.png]N u
K z J -
I
!
F¥A




FIGURA 2.10. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONCEBIDA COMO UN RESET AUTOMÁTICO, COMO TAMBIÉN FUE LLAMADA.

La implementación mostrada en la Fig. 2.10 todavía es usada por muchos fabricantes de controladores. Sin embargo, a partir del diagrama de bloques, se pueden deducir las siguientes ecuaciones:

[image: image60.png]u=Ke+l
o reu
@





de donde, la eliminación de u entre estas ecuaciones produce:

[image: image61.png]1y ket
dt




y, de aquí:
[image: image62.png]



que muestra que el controlador de la Fig. 2.10 es, en los hechos, un controlador del tipo PI. Las propiedades de la acción integral se ilustran en la Fig. 2.11, que muestra la simulación de un sistema de control PI. La ganancia proporcional es K=1 en todas las curvas. El caso Ti = ∞ corresponde a un control proporcional puro, que es idéntico al de K=1 de la Fig. 2.9, donde el error final es del 50%. El error es eliminado cuando Ti toma valores finitos. Para valores grandes de Ti , la respuesta se desliza lentamente hacia la referencia. El acercamiento es aproximadamente exponencial con constante de tiempo T i / KKp  y es más rápido para valores pequeños de Ti; pero es, también, más oscilatorio.

[image: image63.png]



[image: image64.png]



FIGURA 2.11. SIMULACIÓN DE UN SISTEMA EN LAZO CERRADO CON CONTROL PROPORCIONAL E INTEGRAL. 

La función de transferencia del proceso es 
[image: image65.wmf](

)

(

)

3

1

-

+

=

s

s

G

, y la ganancia del controlador es K=1. El diagrama superior muestra la referencia ysp y la salida del proceso y para diferentes valores del tiempo integral Ti. El diagrama inferior muestra la señal de control u para los respectivos valores del tiempo integral.

Acción derivativa

El propósito de la acción derivativa es mejorar la estabilidad de lazo cerrado. El mecanismo de inestabilidad puede ser descrito intuitivamente como sigue. Debido a la dinámica del proceso, pasa algún tiempo antes de que la variable de control se note en la salida del proceso. De esta manera, el sistema de control tarda en corregir el error. La acción de un controlador con acción proporcional y derivativa puede ser interpretada como si el control proporcional fuese hecho para predecir la salida del proceso. La predicción se hace por la extrapolación del error de control en la dirección de la tangente a su curva respectiva, como se muestra en la Fig. 2.12.

[image: image66.png]



FIGURA 2.12. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ACCIÓN DERIVATIVA COMO UN CONTROL PREDICTIVO, DONDE LA PREDICCIÓN SE OBTIENE MEDIANTE EXTRAPOLACIÓN LINEAL.

La estructura básica de un controlador PD está dada por:

[image: image67.png]()= K[UUHT‘ "““’]
@




La expansión en series de Taylor de 
[image: image68.wmf](

)

d

T

t

e

+

da:

[image: image69.png]de(t)
dt

e+7,)=elt)+T,





De esta manera, la señal de control es proporcional a un estimado del error de control en el un tiempo Td hacia adelante, donde el estimado se obtiene mediante extrapolación lineal, como fue mostrado en la Fig. 2.12. Las propiedades de la acción derivativa se ilustran en la Fig. 2.13, que muestra la simulación de un sistema con control PID. La ganancia del controlador y el tiempo de estimación se mantienen constantes con K = 3 y Ti = 2 y se varía el tiempo derivativo Td. Para Td = 0 se tiene un control PI puro. El sistema de lazo cerrado es oscilatorio con los parámetros elegidos. Inicialmente el amortiguamiento se incrementa con el incremento del tiempo derivativo, pero disminuye cuando el tiempo derivativo se vuelve más grande.
[image: image70.png]



[image: image71.png]



FIGURA 2.13. SIMULACIÓN DE UN SISTEMA EN LAZO CERRADO CON CONTROL PROPORCIONAL, INTEGRAL Y DERIVATIVO. 

La función de transferencia del proceso es 
[image: image72.wmf](

)

(

)

3

1

-

+

=

s

s

G

, la ganancia del controlador es K = 3 y el tiempo integral es Ti = 2. El diagrama superior muestra la referencia ysp = 1 y la salida del proceso y para diferentes valores del tiempo derivativo Td. El diagrama inferior muestra la señal de control u para los respectivos valores del tiempo derivativo.

Modificaciones del algoritmo PID
El algoritmo PID fue dado en la ecuación (9) en la sección anterior. Este algoritmo de “libro de texto” no es muy usado en la práctica debido a que se puede obtener un mejor funcionamiento mediante las modificaciones que se discuten en esta sección.

Representaciones alternativas
El algoritmo dado en la ecuación (9) puede ser representado por la siguiente función de transferencia:

[image: image73.png]G(\):K[\+L+x7’,]
e




Una versión ligeramente diferente es más común en muchos controladores comerciales. Este controlador está descrito por:

[image: image74.png]G'is :K‘[H




Las dos estructuras del controlador son presentadas en forma de diagrama de bloques en la Fig. 2.14. El controlador dado por la ecuación (14) se llama “no interactivo” y el dado por la ecuación (15) “interactivo”. La razón para esta nomenclatura es que en el controlador (14) el tiempo integral Ti no influye en la parte derivativa, y el tiempo derivativo Td no influye en la parte integral y, de esta forma, las partes no interactúan entre sí. En el controlador interactivo, el tiempo derivativo Td ' influye en la parte integral. Por tanto, las partes son interactivas.

[image: image75.png]P
< Iy .@ '3
D




FIGURA 2.14. FORMAS INTERACTIVA Y NO INTERACTIVA DEL ALGORITMO DE CONTROL PID.

El controlador interactivo de la ecuación (15), se puede representar siempre como un controlador no interactivo. En este caso, sus coeficientes están dados por:

[image: image76.png]



Un controlador interactivo de la forma (15), que corresponde a un controlador no interactivo (14) se puede encontrar sólo si:

[image: image77.png]



Entonces

[image: image78.png](7)





El controlador no interactivo dado por la ecuación (14) es más general. Sin embargo, se dice que el controlador interactivo es más fácil de ajustar manualmente. 

Existe también una razón histórica para la preferencia del controlador interactivo. Los primeros controladores neumáticos fueron más fáciles de construir usando la forma interactiva. Cuando los fabricantes de controladores cambiaron de tecnología mantuvieron esta forma por razones de tipo comercial. Como consecuencia, es más común entre los controladores de un solo lazo. 

Es importante tener en mente que los diferentes controladores tienen diferentes estructuras. Esto significa que en un cierto lazo de control, donde el controlador de un cierto tipo, se reemplaza por otro tipo de controlador, los valores de los parámetros del nuevo controlador deben ser nuevamente ajustados de acuerdo a la dinámica del proceso. Note, sin embargo, que las formas interactivas y no interactivas son diferentes sólo cuando las partes I y D del controlador son usadas. Si sólo se usa el controlador como un P, PI o PD, las dos formas son equivalentes. Otra representación muy popular del algoritmo PID está dada por la siguiente ecuación:

[image: image79.png]



Los parámetros están relacionados con la forma estándar a través de las siguientes ecuaciones:

[image: image80.png]



La representación (18) es equivalente a la forma estándar, pero los valores de los parámetros son bastante diferentes. Esto puede causar grandes dificultades para cualquiera que no perciba las diferencias, particularmente si el parámetro 1/ ki  es llamado tiempo integral y  kd tiempo derivativo. La forma dada por la ecuación (18) a menudo es útil en cálculos analíticos, debido a que los parámetros aparecen en forma lineal. La representación también tiene la ventaja de que es posible obtener acciones proporcionales, integral o derivativa puras mediante valores finitos de los parámetros. Resumiendo lo anterior, se puede ver que existen tres formas diferentes al considerar un controlador del tipo PID:

· La forma estándar o no interactiva dada por la ecuación (14). 

· La forma serie o interactiva dada por la ecuación (15).

· La forma paralela dada por la ecuación (18).

La forma estándar algunas veces es llamada “algoritmo ISA”, o “algoritmo ideal”. Las acciones proporcional, integral y derivativas son no interactivas en el dominio del tiempo.

Este algoritmo admite ceros complejos, lo que es útil cuando se controla sistemas con polos oscilatorios.

La forma serie es también llamada forma clásica. Esta representación es obtenida fácilmente cuando el controlador es implementado como un dispositivo analógico, basado en un sistema neumático. El nombre “clásico” refleja este hecho. La forma serie tiene una interpretación atractiva en el dominio de la frecuencia, ya que los ceros corresponden a los valores inversos de los tiempos derivativo e integral. Todos los ceros del controlador son reales. Las acciones integral o proporcional puras no pueden ser obtenidas con valores finitos de los parámetros del controlador. La mayoría de los controladores usan esta forma.

La forma paralela es la más general, debido a que se pueden obtener acciones proporcionales, integrales y derivativas puras con parámetros finitos. El controlador puede también tener ceros complejos, siendo, por tanto, la forma más flexible. Sin embargo, es también la forma donde los parámetros tienen poca interpretación física.

Ponderación de la referencia
Un esquema común de un sistema de control se muestra en la Fig. 2.8. El sistema está caracterizado por la formación de un error, que es la diferencia entre la referencia y la salida del proceso. El controlador genera una señal de control que se obtiene mediante el procesamiento del error y es aplicada luego al proceso. Este sistema es llamado “sistema con error realimentado” debido a que el controlador opera sobre la señal de error. Una estructura más flexible se obtiene mediante el tratamiento de la referencia y de la salida del proceso de manera separada. Un controlador PID de esta forma está dado por:

[image: image81.png]Jets)ds+1,

de,

dt




donde el error en la parte proporcional es:

[image: image82.png](20)




y el error en la parte derivativa es:

[image: image83.png]



Para evitar errores de control en estado estacionario, el error en la parte integral debe ser el verdadero error de control:

[image: image84.png]



Los controladores obtenidos para diferentes valores de b y c responden a perturbaciones de carga y ruido de medición de manera similar. La respuesta a los cambios en la referencia dependerá, sin embargo, de dichos valores. Esto se ilustra en la Fig. 2.15, que muestra la respuesta de un controlador PID con respecto a cambios en la referencia, perturbaciones de carga y errores de medición, para diferentes valores de b. La figura muestra claramente el efecto de cambiar b. El sobrepaso con respecto a los cambios en la referencia es más pequeño para b = 0, que es el caso donde la referencia sólo es introducida en el término integral y se incrementa cuando se incrementa b . Note que una simulación como la de la Fig. 2.15 es muy útil para hacer una rápida evaluación de las respuestas del sistema en lazo cerrado con respecto a los cambios en la referencia, las perturbaciones de carga y los errores de medición.


[image: image85.png]




[image: image86.png]



FIGURA 2.15. RESPUESTA CON RESPECTO A CAMBIOS EN LA REFERENCIA, PERTURBACIONES DE CARGA Y ERRORES DE MEDICIÓN PARA DIFERENTES VALORES DE LA PONDERACIÓN DE LA REFERENCIA b

El parámetro c normalmente se elige igual a cero para evitar grandes transitorios en la señal de control debido a cambios repentinos en la referencia. Una excepción es cuando el controlador es el controlador secundario en un acoplamiento en cascada. En este caso, la referencia cambia suavemente, debido a que es dada por la salida del controlador primario. El controlador con b = 0 y c = 0 se llama algunas veces controlador I-PD y el controlador con b = 1 y c = 0 se llama algunas veces controlador PI-D. En general, se prefiere el genérico uso de PID y dar los parámetros de b y c. En general, un sistema de control tiene diferentes requerimientos. Se debe tener una buena respuesta transitoria con respecto a cambios en la referencia y rechazar las perturbaciones de carga y el ruido de medición. Un sistema con solamente error retroalimentado, que pretende satisfacer todas las demandas en el mismo mecanismo, se le conoce como “sistema de un grado de libertad”. Teniendo trayectos diferentes para las señales de referencia y salida del proceso se consigue una mayor flexibilidad para satisfacer el compromiso de diseño. A estos últimos se los conoce como “sistemas de dos grados de libertad”. Este tipo de sistemas se implementan mucho más en sistemas de control más sofisticados. En el diagrama de bloques de la Fig. 2.8, la salida del controlador es generada a partir del error 
[image: image87.wmf]y

y

e

sp

-

=

. Note que este diagrama ya no es válido cuando se usan la ley de control dada por la ecuación (19) y las definiciones de error de las ecuaciones (20) y (21). Un diagrama de bloques para un sistema con control PID se muestra ahora en la Fig. 2.16.

[image: image88.png]G,

G,

Proceso

v





FIGURA 2.16. DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN LAZO DE REALIMENTACIÓN SIMPLE CON UN CONTROLADOR PID QUE TIENE UNA ESTRUCTURA DE DOS GRADOS DE LIBERTAD.

Note que la función de transferencia desde la referencia sp y a la señal de control u está dada por:

[image: image89.png]1
Gy =Kl b+—+osT,
r=i{prsgon




y que la función de transferencia desde la variable del proceso y a la variable de control u está dada por:

[image: image90.png]U(:K[Pr##r\l‘}
ST,




Note, también, que ambas funciones de transferencia son diferentes.

Limitación de la ganancia derivativa
La acción derivativa puede producir en dificultades, si existe ruido de medición de alta frecuencia. Un ruido de medición senoidal:

[image: image91.png]n=asin( )




da la siguiente contribución al término derivativo de la señal de control:

[image: image92.png]lg,%’/’:um‘d cos( 1)




De esta manera, la amplitud de la señal de control puede ser arbitrariamente grande si el ruido tiene una frecuencia suficientemente alta. La ganancia de alta frecuencia del término derivativo, por tanto, debe ser limitada, para evitar esta dificultad. Esto se puede hacer implementando el término derivativo como se describe en la siguiente ecuación:

[image: image93.png]1q dD

N @

dy
K1, &
dr

(22)




De esta ecuación se deduce que el término derivativo modificado puede ser implementado como sigue:

[image: image94.png]



La modificación puede ser interpretada como la derivada filtrada por un sistema de primer orden con constante de tiempo Td/N. La aproximación actúa como una derivada para componentes de baja frecuencia de la señal. La ganancia, sin embargo, está limitada a KN. Esto significa que el ruido de medición de alta frecuencia es amplificado a lo más por este factor. Los valores típicos de N son 8 a 20. Note también que el término D puede ser implementado sin derivadores.

2.2. Programa de Lab View.

2.2.1 Introducción a Lab View.

LabVIEW™ (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje poderoso de instrumentación y análisis para PCs que corre bajo sistemas Microsoft Windows, estaciones Sun SPARCStations, computadoras Apple Macintosh, PowerMax concurrente y estaciones de trabajo HP-UX. LabVIEW se distingue de la naturaleza secuencial de los lenguajes tradicionales de programación y provee un ambiente de programación gráfico con todas las herramientas necesarias para la adquisición, análisis y presentación de datos. Con este lenguaje gráfico de programación llamado "G”, se puede programar utilizando una notación de diagramas de bloques, que es la notación de diseño natural para los ingenieros y científicos. Después de que se ha creado el programa con diagramas de bloques, LabVIEW lo compila en código de máquina.
LabVIEW integra la adquisición, el análisis y la presentación de datos en un solo sistema. Para adquirir datos y controlar instrumentos, LabVIEW tiene funciones de RS-232/485, IEEE 488 (GPIB). VXI, y VISA (Virtual Instrument Software Architecture); y también soporta tarjetas insertables de adquisición de datos, DAQ. Existe una librería de instrumentos que contiene manejadores para cientos de instrumentos y simplifica las aplicaciones de control de instrumentos. Para analizar datos, la extensa librería de Análisis contiene funciones para generación de señales, filtros de procesamiento de señales, ventanas, estadística, regresión, álgebra lineal y aritmética de arreglos. Debido a que LabVIEW es un lenguaje gráfico por naturaleza, es inherentemente un paquete de presentación de datos. LabVIEW puede generar gráficas, gráficas de barrido y gráficas definidas por el usuario.
2.2.2 Descripción de un instrumento virtual (VI).

Los programas de LabVIEW son llamados instrumentos virtuales (VIs). Los VIs tienen tres partes principales: el panel frontal, el diagrama de bloques, y el icono/conector.
EI panel frontal permite dar valores de entrada y ver los valores de salida del diagrama de bloques del VI. Dado que el panel frontal es análogo al panel frontal de un instrumento, las entradas son llamadas controles y las salidas son llamadas indicadores. Usted puede utilizar una gran variedad de controles e indicadores como perillas, interruptores, botones, graficas, etc.  Los controles e indicadores ayudan a que el panel frontal sea fácil de entender y a que sus elementos se identifiquen rápidamente. A continuación se muestra en la Fig. 2.17 un ejemplo del panel frontal de un VI:


[image: image95.png]Temperate
Mode i

(jose 95,00

\ deaF

Temperatura en‘C
300





FIGURA 2.17. EJEMPLO DE PANEL FRONTAL DE UN VI.

Cada panel frontal es acompañado de un diagrama de bloques que  es el programa del VI. Usted puede construir un diagrama de bloques utilizando el lenguaje de programación grafica G. Se puede pensar que el diagrama de bloques es el código fuente de su programa. Los componentes del diagrama de bloques representan los nodos del programa: por ejemplo, ciclos For, estructuras case, y funciones aritméticas. Los componentes se “conectan” para definir el flujo de datos dentro del diagrama de bloques. El diagrama de bloques para el VI Temperature se muestra en la Fig.  2.18. 


[image: image96.png][hemomete]

| o]





FIGURA 2.18. EJEMPLO DE DIAGRAMA DE BLOQUES  PARA EL VI TEMPERATURA.
Para convertir un VI en un objeto (subVI) se utiliza el icono/conector.  Un subVI se puede utilizar como una "subrutina" dentro de los diagramas de bloques de otros VIs. El icono representa gráficamente al VI dentro del diagrama de bloques y lo diferencia de otros VIs.  El conector de las terminales determina en dónde se deben alambrar las entradas y salidas del icono. Las terminales son análogas a los parámetros de una subrutina y corresponden a los controles e indicadores del panel frontal del VI. La siguiente Fig. 2.19 muestra el icono y el conector para el VI Temperature.  Usualmente, el conector permanece escondido debajo del icono hasta que usted elija verlo. 


[image: image97.png]Terminal dg Entrad

E

maxk

| —rerminal de Saida

tempersture





FIGURA 2.19.  ICONO Y  CONECTORES  PARA EL VI TEMPERATURE.
El poder de LabVIEW reside en la naturaleza jerárquica de un VI. Después de crear un VI, se puede utilizarlo como un subVI en el diagrama de bloques de un VI de nivel más alto. No existe un límite en el número de jerarquías.
Como ejemplo, veamos el VI que utiliza el VI Temperature como un subVI en su diagrama de bloques. El panel frontal del VI de nivel superior se muestra en la figura siguiente. Al ser utilizado como un subVI, el VI Temperature, recolecta la información, y después el VI de alto nivel gráfica los resultados. Usted puede especificar el numero de mediciones y el lapso de tiempo entre cada medida en el panel frontal del VI de alto nivel. 


[image: image98.png]Loop Delay (sec)

Enabll 04 05

L w . " .
435594 43610 430620 435630
I szey| @1

I 1
fia

[Temperatirs Gragh]

[}

TSR





FIGURA 2.20.  CORRIDA Y DIAGRAMA DE BARRIDO DEL VI TEMPERATURA.

El diagrama de bloques del VI de alto nivel muestra el VI Temperature dentro de un ciclo. El VI recolecta las mediciones durante cada iteración del ciclo. Después de que dicho ciclo se ejecuta un número específico de veces, el VI pasa la información al icono que se encarga de graficar los datos en el panel frontal del VI de alto nivel. Discutiremos los iconos mas adelante.

En LabVIEW, usted puede utilizar un VI como un subVI. Esta característica hace que los diagramas de bloques sean modulares y fáciles de depurar, entender y mantener.

El Ambiente de Programación de LabVIEW

En el medio ambiente de Windows, la ventana/menú de LabVIEW contiene iconos. El icono del programa de LabVIEW inicia la operación de LabVIEW. El icono de LabVIEW Uninstall inicia una utilería que remueve LabVIEW y sus archivos asociados de la computadora. Además, el instalador de LabVIEW instala automáticamente NI-DAQ Configuration Utility en el grupo de programas de LabVIEW.

La ventana de inicio de Lab View

La siguiente ventana de inicio de LabView aparece al oprimir dos veces el botón del mouse sobre el icono de LabVIEW:

[image: image99.png]hl LabVIEW

Quick Tip:

To make labels transparent, use the Coloring tool and right-clck the T in the

color picker

I Do not show this window when launching

New VI

Open V1 ~ ]

DAQ Solutions ]
Find Examples ]
LabVIEW Tutorial ]

Next

Ext





FIGURA 2.21.  VENTANA DE ENTRADA A LABVIEW.

New VI.-  Crea un VI nuevo. 

Open VI.- Abre un VI existente.

DAQ Solution Wizard.-  Ejecuta una utilería interactiva que permite crear aplicaciones de adquisición de datos.
Search Examples.- Abre una utilería que lista y abre los VIs de ejemplo de LabVIEW que Usted seleccione.

LabVIEW Tutorial.- Abre el tutorial interactivo de LabVIEW. El tutorial tiene una duración de 15 minutos. Si la computadora tiene una tarjeta de sonido, esta será detectada automáticamente y se utilizara en el tutorial para hacer una presentación verbal de la información.

Exit (Quit en Maquintosh).- Esta pantalla también incluye sugerencias rápidas. Es posible ver más sugerencias seleccionando el botón Next.  El interruptor que se encuentra en la parte inferior de la ventana permite elegir entre la versión completa o la versión abreviada de la ventana de inicio de LabVIEW. La versión abreviada contiene opciones para salir de LabVIEW, abrir un VI existente, o crear un nuevo VI.

Ventanas de Panel y de Diagrama

Al seleccionar NEW VI de la ventana de inicio de LabVIEW, una nueva ventana de panel sin título aparece en la pantalla. La ventana del panel despliega el panel frontal de su VI; ésta es una de las dos ventanas que se utilizan en LabVIEW para construir un VI. La otra ventana, la ventana de diagrama, contiene el diagrama de bloques.

Los paneles frontales y el diagrama de bloques están constituidos por una colección de objetos gráficos que son los elementos programables de LabVIEW. Los paneles frontales contienen varios tipos de controles e indicadores. Los diagramas de bloques consisten en terminales que corresponden a los controles e indicadores del panel frontal, así como constantes, funciones, subVIs, estructuras, y cables que transportan datos de un objeto a otro. La Fig. 2.22 muestra un panel frontal y su programa asociado.
[image: image100.jpg]ate Tools Browse Window Help

Palet .
del Ponal — e [ i | Editor de iconos
= 1 etiqueta propis
Etiqueta propia —— number of Hesurement :’D i o (owned tabel
gitel_l o | B9
Control Digital. J Perila
(— de control
Eﬁpﬁ'gg:’:iﬂempevatuve araph
500 | Leyenda
de Grafica
o751
50|
Etiqueta 1
Libre —— [ £ %% Grafica de Barrido
* 80,0
e lEE [[@]oal ] [0t Appication ot~ ][5
Terminal de
Control Digital |
s Gt
Terminal
Terminal de Perilla_| = ] I de Grafica
Constante bVI
2l T —
Numérica Estructura
Funcion z de Ciclo For
de Multplicacion.
Funcion
Temporizadora L
ny





FIGURA 2.22.  PANEL FRONTAL Y SU PROGRAMA ASOCIADO.

Barra de Herramientas del Panel Frontal
Las ventanas de panel y de diagrama contienen una barra de herramientas con botones de comando e indicadores de estado que se utilizan para controlar el VI. Dependiendo de si esta trabajando en la ventana del panel del diagrama, una de las dos barras de herramientas esta disponible. La siguiente barra de herramientas aparece en la parte superior de la ventana de panel.


[image: image101.png]Boton de abortar la Ejecucion

Boton Ejecucion |  Boton de pausajcontinuar

Anillo g listibucion

1

[for[a-[%5-]

i
] o 1] [P
]

7
Boton Ejecucion continua

Tipos, tamai

Anillo de alneacion

estiloy color de fuertes

Anillo'de reordenacion




FIGURA 2.23.  BARRA DE HERRAMIENTAS DEL PANEL FRONTAL.

Barra de Herramientas del Diagrama de Bloques

La barra de herramientas del diagrama de bloques contiene casi los mismos botones que la barra de herramientas del panel frontal, pero además tiene cuatro herramientas útiles para depuración.


[image: image102.png][>[e]

[10][©] ool

[t e Fort





 FIGURA 2.24.  BARRA DE HERRAMIENTAS DEL DIAGRAMA DE BLOQUES.

[image: image1.jpg]


 El botón de Animación de la ejecución. Presione este botón con el botón izquierdo del mouse para habilitar la Animación de la Ejecución.

[image: image300.wmf]m

Cs

K

D

D

=

 En este modo el botón cambia al icono que se muestra a la izquierda. Este modo permite ver el flujo de los datos a través del diagrama de bloques

[image: image301.wmf][image: image302.emf]El botón de Pasar Sobre. Oprima este botón con el botón izquierdo del mouse para habilitar el modo paso a paso, este modo permite parar en cada uno de los nodos del VI. Este modo hace que los nodos parpadeen para denotar que están listos para ejecutarse. Presione en el botón de Pasar Sobre con el botón izquierdo del mouse si desea saltarse un ciclo. subVI. etc. Al sallarse un nodo, éste no se ejecutara paso a paso.

 El botón de Entrar A. Oprima el botón izquierdo del mouse sobre en el botón de Entrar A para entrar a un ciclo, subVI, etc. Al entrar en el nodo, Usted está listo para hacer ejecución paso a paso dentro del nodo.


[image: image103.wmf]
Paleta de Herramientas y Paleta de funciones

En la Fig. 2.25 vemos el cuadro esquemático de las paletas de herramientas y funciones.  La paleta de Control esta disponible únicamente cuando la ventana del panel esta activa y la paleta de funciones únicamente esta disponible cuando la ventana de diagramas esta activa.


[image: image104.png]Navegacion Buscador Opciones

4| Qe

Subpaleta Booleana

Subpaleta numerica g

iz
Subpaleta de Listas y Tablas —gzgs

Subpaleta de Arreglos y Cluster — &3

o
Subpaleta de Anillos y Enum/wa@

Subpaleta de Dialogos y Conlroles\g
Subpaleta de Decoracion ~—= |
oo

t-Subpaleta Cadena de Caracteres

Subpaleta de Graficos

|-Subpaleta de Refnum

Subpaleta de /O
Subpaleta de Activex
~—Subpaleta de Controles del Usuario

Subpaleta de Fieldpoint /kf Subpaleta de Seleccion de Controles

Subpaleta de Controles Clasicos




FIGURA 2.25.  PALETA DE HERRAMIENTAS Y PALETA DE FUNCIONES

2.2.3 Descripción de un Sub VI´s.

Para entender lo que es un Sub VI´s hay que entender lo que es un VI o lo que es lo mismo un instrumento virtual para eso hay que saber  que los VIs tienen tres partes principales: el panel frontal, el diagrama de bloques, y el icono/conector. 

Panel Frontal
El panel frontal de un VI se construye con una combinación de controles e indicadores. Los controles son el medio para suplir datos al VI. Los  indicadores despliegan los datos generados por el VI. Hay  varios tipos de controles e indicadores tales como:

Los numéricos del tipo control e indicador digital.

Los controles e indicadores del tipo booleanos que se utilizan para dar y recibir valores booleanos (verdadero – falso).

El diagrama de Bloques

El diagrama de Bloques esta compuesto de nodos, terminales y cables.

Nodos.- Los nodos son elementos de ejecución del programa. Los nodos son análogos a estatutos, funciones y subrutinas en los lenguajes de programación basados en texto.  Existen cuatro tipos de nodos: 
1. Funciones que están preconstruidas en los nodos y realizan funciones elementales como sumar dos números, entrada/salida de archivos, o dar formato a cadena de caracteres.

2. Nodos de sub VI´s, que fueron diseñados previamente y son llamados desde otro VI.

3. Estructuras tales como Ciclos For y While controlan el flujo del programa.

4. Nodos de de Interfaz de Código.

Terminales.- Las terminales son puertos a través de los cuales los datos pasan entre los nodos del diagrama de bloques.  Las terminales son análogas a parámetros y constantes.  Hay dos tipos de terminales terminales de control o indicadores y terminales de nodo.
Cableado.- Los cables son rutas de datos entre terminales.  Son análogos a las variables en los lenguajes de programación convencionales.  El  flujo de datos es unidireccional, desde la terminal de origen hasta una o varias terminales de destino.  Existen diferentes patrones de cable para representar los diferentes tipos de dato.  En un monitor a color, cada tipo de datos tiene un color diferente. 
Icono/ conector

En si esta parte corresponde a la edición del icono que por principio esta en la parte superior derecha del panel frontal y que será explicada mejor en la creación de un sub VI, con sus respectivos conectores.

Ideas básicas en la creación de un SubVI.

La clave para crear aplicaciones en LabVIEW es entender y utilizar la naturaleza jerárquica del VI.  Esto es, una vez que un VI es creado, este se puede utilizar como un subVI, en el diagrama de bloques de un VI de un nivel más alto.  Si un diagrama de bloques tiene muchos iconos, Se puede agruparlos en un VI de bajo nivel para mantener la simplicidad del diagrama  de bloques. Este procedimiento modular hace que las aplicaciones sean fáciles de depurar, entender, y mantener.  Esto se lo puede observar en la Fig. 2.26

[image: image105.jpg]Operate _Tooks frowse indow_Help

/]
n .: 1 [13pt Applcation Fort |~ ][]

y=0.0015"n(x-
0.004)4+0.0262;





FIGURA 2.26.  SUB VI CON SU ICONO PROPIO (SUBRAYADO EN UN CÍRCULO).

Creando el icono y el conector

EL VI que se va a utilizar como subVI necesita un icono para ser representado en el diagrama de bloques del VI de nivel superior que lo esta llamando como se ve en el ejemplo de diagrama de bloques en la Fig. 2.27. El subVI también debe tener un conector con terminales para pasar datos desde y hacia los VI´s de nivel superior como se ve en el ejemplo en la Fig. 2.28.  

[image: image106.png]|

)

=HE|

T -





FIGURA 2.27.  EJEMPLO DE UN SUBVI EN UN DIAGRAMA DE BLOQUES.


[image: image107.png]Fle Edt Operate Took Browse Window telp

[5@] (© 1] [150 popicationFort__| <8

# e B pw |
O e





FIGURA 2.28.  EJEMPLO DE UN SUBVI CON SUS CONECTORES.

Icono.- Todo VI tiene un icono predeterminado que es desplegado en la esquina superior derecha de la ventana de diagrama y de panel El icono asignado a los VIS por default es el logo de LabVIEW y un número indicando cuántos VIs nuevos se han abierto desde la ejecución de LabVÍEW.  El editor de Iconos se utiliza para diseñar el icono al prender y apagar sus diferentes píxeles.  Para activar el Editor de Iconos, oprima el botón derecho del mouse sobre la esquina superior derecha de la ventana del Panel y seleccione Edit Icon como se muestra en la Fig. 2.29.


[image: image108.png]Fle Edt Operate Took Growse Window telp Ig

[o[@] o [un] [ icson ][t

VI Properties
Edit Icon,
Shaw Connector

Find Al Instances.

5 |Fpo





FIGURA 2.29. EJEMPLO DE ABERTURA DEL MENÚ DEL ICONO.

Al seleccionar Edit icon,  aparecerá la siguiente ventana. Usted puede utilizar las herramientas de la izquierda para crear el diseño del icono en el área de edición de píxeles.  Una imagen del tamaño real del icono aparece en una de las cajas que están a la derecha del área de edición.

Conector.-El conector la interfaz programática de un VI.  Si usted utiliza los controles o indicadores del panel para pasar datos desde y hacia subVIs, estos requieren de terminales en el panel de conexiones al escoger el numero de terminales que quiere utilizar para ese VI y al asignarles un control o indicador en el panel frontal.

Para definir un conector, selecciones Show Connector (Mostrar Conector) del menú que se despliega al oprimir el botón derecho del mouse sobre la ventana del panel (ver Fig. 2.30).  La ventana de diagrama no tiene un panel de conexiones.


[image: image109.png]Oprimir el boton derecho
del mouse sobre el icono

Ele £ Operote ook Growse indow tb
(D[] @[] [130 rpeation et~ | [~ €5~ \ru roperics
it 1con.

set ot process varisble  output vae
oo | hooo | 000 | Fid Al nstances
3
EIT 5|00
1 upper e
2,100 $p,0200
o lower lmt o
s L B

shit register

K %Jﬂ





FIGURA 2.30. MENÚ PARA ENTRAR A LOS CONECTORES.

El conector reemplaza al icono que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana del Panel.  LabVIEW selecciona el patrón apropiado para su VI con controles en el lado izquierdo del panel de conexiones e indicadores en el lado derecho.  El número de terminales seleccionadas depende del número de controles e indicadores que existen en el panel frontal.


[image: image110.png]Fle Edt Operate Took Growse Window telp

(D[] © [1n] [130 rppeation Fort__|~ |5~ ||

SRR posvete  aupitvobe
B | 3o | o0

.

o om0

; sperti

S| S |

> ot e
o] i Sooreset

shit register

K %Jﬂ





FIGURA 2.31. MUESTRA LOS DIFERENTES CONECTORES DE ENTRADA Y SALIDA

En la Fig. 2.31 en la parte superior derecha cada rectángulo en el conector representa un área terminal, y usted puede utilizar los rectángulos para entrada o salida del VI. Si es necesario. Usted puede seleccionar un patrón de terminales diferente para su VI.

2.2.4 Descripción de iconos.

En la programación de LabView se van a utilizar un número grande de iconos que pueden y son del tipo funciones como suma, resta, multiplicación, etc.  Pero lo que mas se encuentra en la programación dentro del diagrama de bloques son los iconos que son del tipo SubVi´s y VI´s que ya llevan dentro una programación básica y que dependiendo del uso que se les dará serán usados.  Para no dilatar y teniendo en cuenta que el uso de cada uno es en si un curso llamado labView Básico I manual del curso, que lo da la compañía Nacional Instrument en la tesis solo se hablara estrictamente del los SubVI´s y VI´s hechos para la planta en el Capitulo 3, mas adelante.  

2.2.5 Ciclos y graficas de Barrido.

Introducción

Las estructuras controlan el flujo de datos de un VI.  LabVIEW tiene cuatro estructuras que controlan el flujo del programa: el Ciclo While, el Ciclo For, la estructura Case, y la estructura de Secuencia. Esta lección cubre dos estructuras—el Ciclo While y el Ciclo For—así como a las gráficas de onda y los registros de corrimiento.

Ciclo While

Un  Ciclo While repite una parte del código del diagrama de bloques múltiple veces (Fig.2.32 Ciclo While).


[image: image111.png]Terminal de fteracion





FIGURA 2.32. CICLO WHILE

El Ciclo While es una caja redimensionable. Usted puede añadir elementos del diagrama de bloques a su ciclo While al arrastrarlos con el mouse y soltarlos dentro de los limites del área definida por dicha estructura o ciclo.

El VI repite el código dentro del Ciclo While hasta que el valor Booleano pasado a la terminal condicional (una terminal de entrada) sea FALSO.  EI VI revisa la terminal condicional al final de cada iteración; por lo tanto, el Ciclo While siempre se ejecuta una vez. La terminal de iteración  es una terminal numérica de salida que contiene el número de veces que el ciclo se ha ejecutado, comenzando desde cero. (Esto es, durante la primera ejecución del ciclo, la terminal de iteración contiene el número cero).

Gráficas de Barrido.- La gráfica de barrido es un indicador numérico especial que despliega una o más graficas. La grafica de barrido se encuentra en la subpaleta Graph de la paleta de Controls.  Las graficas de barrido pueden desplegar uno o múltiples.  Un ejemplo de una grafica con múltiples trazos se muestra en la siguiente Fig.2.33.

[image: image112.png]Waveform Chart
10

00

Ampltude

050

1,08
1016468

B2l |

Tine

1016568





FIGURA2.33. GRAFICA DE BARRIDO CON MÚLTIPLES TRAZOS.

La grafica de barrido tiene tres modos de actualización Strip Chart (barrido), scope chart (barrido fijo), y sweep chart (alcance).

La  grafica de barrido despliega el trazo de manera similar a un papel sismografito.  Los modos de actualización scope chart y sweep chart despliegan los trazos de forma similar a un osciloscopio. 

Agregando Medición de Tiempo.- Al ejecutar el ciclo While se ejecuto tan rápido como fue posible.  Sin embargo, es posible que usted necesite adquirir los datos en ciertos intervalos de tiempo, quizá una vez por segundo o una vez por minuto.
Puede controlar el tiempo de los ciclos utilizando la función WAIT Until Next ms Múltiple (subpaleta Time & Dialog).  Esta función se asegura que ninguna iteración tenga menor duración que el número de milisegundos especificados, como se ve en la Fig.2.34. 

   
[image: image113.png]iuber of Measurement]

N

oy oo G
i
ool 2>

T .





FIGURA 2.34. GRAFICA DE BARRIDO CON MEDICIÓN DE TIEMPO.

Registros do Corrimiento.- Los Registros de Corrimiento (disponibles en Ciclos While y For) se utilizan para pasar de valores de una Iteración a la siguiente iteración.  Para crear un registro de corrimiento, oprima el botón derecho del mouse sobre el borde izquierdo o derecho del ciclo y seleccione Add Shilt Register del menú.
El registro de corrimiento contiene un par de terminales que se encuentran en el borde izquierdo y derecho del ciclo.
La terminal derecha almacena los datos hasta que la iteración termina. Al final de la iteración, los datos  se pasan a la terminal izquierda para que se puedan utilizar al principio  de la siguiente iteración (vea la Fig. 2.35). Un registro de corrimiento puede almacenar cualquier tipo de datos—numérico, Booleano, cadena de caracteres, arreglo, etc.   El registro de corrimiento se adapta automáticamente al tipo de datos del primer objeto que se cablea al registro de corrimiento.

[image: image114.png]Valor
Inicial

—

Antes de que el cilo nicie:

Siguientes iteraciénes.

Primera teracion

Valor
Inicial

Ulima ieracién

Valor
Anterior





 FIGURA 2.35. REGISTRO DE CORRIMIENTO.

Ciclo For

Un Ciclo For repite parte del código del diagrama de bloques un número predeterminado de veces.  Para utilizar un Ciclo  For, hay que seleccionarlo de la subpaleta Structures de la paleta Functions, y después encerrar el código que se va a. repetir dentro de los limites del Ciclo For.  Un Ciclo For (que se muestra en la Fig. 2.36) es una caja redimensionable.  EI Ciclo For tiene dos terminales: la terminal de cuenta (una terminal de entrada) y la terminal de iteración (una terminal de salida).  La terminal de cuenta especifica el número de veces que se va a ejecutar el ciclo, La terminal de iteración contiene el número de veces que se ha ejecutado el ciclo.


[image: image115.png]



FIGURA 2.36. CICLO FOR

La diferencia entre el ciclo For y el ciclo While es que el ciclo For se ejecuta un número predeterminado de veces.  Un ciclo While deja de repetir el código que esta encerrado dentro de sus limites únicamente si el valor de la terminal condicional es FALSO.

2.2.6 Arreglos y Graficas.

Arreglos

Un arreglo es una colección de datos del mismo tipo. Los arreglos pueden ser de cualquier tipo: numérico, booleano, cadena de caracteres o cluster.   El arreglo de una dimensión (1D) que se muestra en la Fig. 2.37 ilustra esta estructura.

Los arreglos en LabVIEW pueden ser de cualquier tipo.  Sin embargo, no se pueden tener arreglos de arreglos, arreglos de graficas o de graficas de barrido.


[image: image116.png]indce 01234567829

arreglo de 10 elementos [12]32]82[80[48]51]60[10[25[17





FIGURA 2.37. ILUSTRACIÓN DE UN ARREGLO DE UNA DIMENSIÓN.

Recuerde que los arreglos son indexados en cero, es decir, el índice que representa el primer elemento del arreglo tiene un valor de cero.

La terminal del arreglo aparecerá negra con un corchete vacío si el objeto de datos no es asignado.

Usted puede crear un arreglo en la ventana del Panel siguiendo dos pasos: primero, necesita poner una estructura de un arreglo (Subpaleta Array & Cluster) en la ventana, y después necesita añadir el control o indicador deseado en la estructura. Como se ve en la Fig. 2.38


[image: image117.png]—Hicontrols
Array & Cluster
” 0

e

I |40l

B e

B9 —foarray & cluster
G

oV
ENE

array





FIGURA 2.38. CREACIÓN DE UN ARREGLO.

La subpaleta Array contiene funciones para manipular arreglos, tales como BuiId Array e index Array.  Esto se ve en la Fig.2.39.


[image: image118.png]—Functions

Ingex A

@ 7y ga ;Bi;a





FIGURA 2.39. SUBPALETA DE FUNCIONES ARRAY

El Ciclo For y el Ciclo While pueden procesar y acumular arreglos en sus bordes.  Esto se logra habilitando el auto-indexado en los túneles de ciclo.


[image: image119.png]ile Array]

[mHN or vy =

@_ﬁ,_ Booe] |





FIGURA 2.40 EJEMPLO DE INDEXAMIENTO EN CICLOS FOR Y WHILE 

Por default  LabVIEW habilita el auto indexado en los ciclos For y deshabilita auto-indexamiento en los ciclos While.

Graficas

La primera vez que se utilizan gráficas de onda y gráficas de barrido en LabVIEW, puede ser complicado saber qué tipo de datos se les deben conectar. ¿Se debe utilizar la función Build Array, la función Bundle, o las dos?, ¿Qué orden se debe utilizar en las terminales de entrada? Recuerde que la ventana de Help de LabVIEW contiene información valiosa—especialmente cuando se utilizan gráficas de onda y gráficas de barrido. Por ejemplo, si selecciona Show Help del menú help y pone el cursor sobre una gráfica de onda del diagrama de bloques, podrá ver la siguiente información:

[image: image120.png]Waveform Graphs:
Wire data dieotly to waveform graph
¥ Areay | Resuting Graph

D | Singk it
WO | Single Plot
2 | it

DT (Waveform Data Type) inoludes timing info

Others dafault 1 O for g and 1 for ax.

Combine timing nformation using  bundis node:
o

| tvavetormrah

yarray =7

See the ewample: Waveform Graphvi





FIGURA2.41 EJEMPLO DE LA AYUDA DE LABVIEW.

La ventana de ayuda muestra los tipos de datos que se deben conectar a la gráfica de onda, cómo especificar el espaciado de los puntos con la función bundle, y qué ejemplo puede utilizar para ver las diferentes maneras en que se puede utilizar la gráfica de onda.

[image: image121.png]fwavefoim Chart
E_qglar] ---------------------- [ DBL)

Gréfica de Barrido de un Punto

Plot1] ... W aveform Charl]
Plot 2 Ml L[...-,]*———-—
Plot 3] T

QGrdfica de Barrldo de Multiples Puntos





FIGURA 2.42 EJEMPLOS DE GRAFICAS DE BARRIDO.

2.2.7 Estructuras Case y de secuencia.

LabVIEW tiene dos estructuras para controlar el flujo de datos; la estructura Case y la estructura de Secuencia. LabVIEW despliega ambas estructuras como un conjunto de cartas; únicamente un caso es visible a la vez.
La estructura Case se utiliza para seleccionar entre distintos diagramas dependiendo de la entrada conectada a la terminal de Selección. Los subdiagramas se colocan dentro de la estructura Case. Los datos de entrada a la Terminal de Selección pueden ser Booleanos (2 casos), cadenas de caracteres o numéricos (231-1 casos). LabVIEW determina automáticamente el tipo de la terminal de Selección cuando se le conecta un control ya sea de tipo entero, Booleano o de cadena de caracteres.


[image: image122.png]True ]

Faze 7]

2

i

T

0, Defaukt 7]

scbract”

mng Cortral

0T, Defatt 7]





FIGURA 2.43. DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS CASE.

Si conecta un valor desde la estructura Case hacia afuera, debe conectar algo a ese túnel para cada caso de la estructura.


[image: image123.png]



FIGURA 2.44. EJEMPLO DE TÚNEL EN ESTRUCTURA CASE

La estructura de Secuencia se utiliza para ejecutar el diagrama de bloques en un orden específico. La porción del diagrama que se coloca dentro del primer marco se ejecuta primero, el diagrama que se coloca dentro del segundo marco se ejecuta en segundo lugar, y así sucesivamente.


[image: image124.png]



FIGURA 2.45. ESTRUCTURA DE SECUENCIA

Las variables de Secuencia se utilizan para pasar valores entre los marcos de la estructura de Secuencia. Los datos que se pasan a través de una variable de Secuencia están disponibles únicamente en marcos subsecuentes al marco donde se creó la variable de Secuencia (no están disponibles en marcos que preceden el marco donde se definió la variable de Secuencia).


[image: image125.png]



FIGURA 2.46. ESTRUCTURA DE VARIABLES DE SECUENCIAS

Con el Nodo de Fórmulas, Usted puede escribir fórmulas directamente en el diagrama de bloques. Esta opción es extremadamente útil cuando las ecuaciones tienen cierta complejidad o están compuestas de muchas variables. Recuerde que los nombres de las variables son sensibles a minúsculas y a mayúsculas y que cada fórmula debe de terminar con un punto y coma (;).


[image: image126.png]Operador condicional
Condicion Falsa

Gondicion Condicion verdadera





FIGURA 2.48. EL NODO DE FÓRMULAS.

2.2.8 Configuración de VI´s.

2.2.8.1 Adquisición de Datos.

La librería data Acquisition de LabVIEW contiene VIs para controlar las tarjetas DAQ de National Instruments. Usualmente, una tarjeta puede realizar una variedad de funciones conversión analógico-digital (A/D), digital analógico, entrada/salida digital y operaciones del contador/temporizador. Cada tarjeta trabaja con diferentes velocidades de adquisición de datos y de generación de señales. También, cada tarjeta DAQ esta diseñada para trabajar en una plataforma de hardware y sistema operativo específicos. Para ver un listado completo de las tarjetas DAQ y sus características, consulte el catálogo de National Instruments.

La tarea fundamental de un sistema DAQ es la medición y generación de señales físicas del mundo real. Antes de que un sistema basado en computadoras pueda medir una señal física, un sensor o transductor deberá convertir las señales físicas en una señal eléctrica, como voltaje o corriente. Normalmente, las tarjetas insertables DAQ se consideraban como un sistema DAQ completo; sin embargo, la tarjeta es sólo uno de los componentes del sistema. A diferencia de la mayoría de los instrumentos independientes, no se pueden conectar señales directamente a una tárjela DAQ. Algún accesorio para acondicionamiento de señales debe acondicionar la señal antes que la tarjeta la convierta en información digital. Finalmente, el software controla el sistema—adquiriendo los datos, analizándolos y presentando los resultados.

La figura anterior muestra dos opciones para un sistema DAQ. En la opción A, la tarjeta DAQ se encuentra dentro de la computadora. En la opción U, la tarjeta DAQ está afuera de la computadora. Con este método, puede se pueden construir sistemas DAQ utilizando computadoras que no tengan ranuras disponibles (como computadoras portátiles). La computadora y el módulo DAQ se comunican a través de varios buses, como el puerto paralelo o PCMICA. Este tipo de sistemas son prácticos para adquisición remota de datos y aplicaciones de control.

Entrada Analógica.- Cuando se miden señales analógicas con una tarjeta DAQ, se deben considerar los siguientes factores que afectan la calidad de la señal digitalizada: modo (terminal común y diferencial), resolución, rango, frecuencia de muestreo y ruido.

Las entradas de terminal común (single-ended)) están referenciadas u un punto de tierra común. Puede utilizar estas entradas cuando las señales son altas (más de 1 V), los cables que corren desde la fuente de la señal hacia el hardware de entrada analógica sean cortos (menos de 4.5 m) y todas las entradas compartan una referencia de tierra común. Si las señales no cumplen con estas condiciones, utilice las entradas diferenciales. Con entradas diferenciales, cada entrada tiene diferentes potenciales con respecto a tierra. Las entradas diferenciales también reducen o eliminan los errores causados por ruido, ya que el ruido adquirido en modo común por las señales se cancela.

La Resolución es el número de bit; que el convertidor analógico a digital (ADC) utiliza para representar la señal analógica. Mientras mayor sea la resolución, mayor es el número de divisiones entre las cuales se divide el rango y, por lo tanto, menor es el cambio detectable en el voltaje.

2.2.8.2 Control de Instrumentos.

El control de instrumentos se da por medio del software y todo lo aplicado en los capítulos anteriores ya que hasta este punto se ha aprendido a manejar un instrumento virtual así que solo se necesita la forma de unir estos instrumentos virtuales a la parte mecánica o física de la planta o industria, y para este propósito existen en Nacional Instrument una gran cantidad de hardware para la traducción de señales analógicas o digitales dadas por los sensores y pasarlas a señales de bits o digitales que sean comprendidas por la computadora.  Con este propósito LabVIEW ofrece SubVIs que facilitan el uso de tarjetas DAQ y si no es de esa forma también existen puentes  como es el caso del Fielpoint que realizan lo mismo que una tarjeta DAQ con la diferencia que sus hardware es externo a la computadora u su enlace a la computadora es por medio de un cable a un puerto serial.

2.3. Field Point.

2.3.1 Introducción al Field Point.

Descripción de los módulos de adquisición de datos (Field Points).- El FieldPoint (Punto de campo), es un sistema modular distribuido de entradas y salidas al cual puede adaptarse una variedad de módulos tanto analógicos como digitales. Los módulos utilizados en el presente trabajo son: para enviar señales análogas FP-AO-200, y el FP-AI-111 para adquirir señales analógicas de corriente, las mismas que se traducen al lenguaje binario y se comunican al computador por medio del protocolo RS-232.   Estas señales entonces pueden ser monitoreadas desde el programa FieldPoint Explorer del que se hablará más adelante y a su vez desde el mismo programa configurar los rangos de amplitud y tipos de señales que receptan cada módulo.

El Sistema FieldPoint consta de tres componentes que lo hacen configurable a cualquier aplicación estos son:

· Módulo de entradas y salidas,

· Bases que contienen terminales para conectar los cables que vienen del campo, estas bases son universales y pueden aceptar cualquier módulo FieldPoint. Estos componentes se conectan a unos carriles DIN normalizados y sirven como un soporte para los módulos (E/S) y el cableado.

· Módulos de red que proveen conexión entre la red industrial y los módulos de Entradas/Salidas (E/S).   El módulo de red se comunica con los módulos locales de Entradas/Salidas (E/S) por medio del bus local formado por las bases de terminales conectadas. Actualmente, se pueden tener hasta 9 módulos en un banco y hasta 25 bancos en una red de FieldPoints. Las opciones actuales para módulos de red incluyen protocolos de comunicación RS-232 y RS-485,  Ethernet,  y Fieldbus.

En el presente trabajo se optó por escoger el protocolo de comunicación RS-232, el RS-232 es un conector muy comúnmente utilizado en mini computadoras, impresoras, módems y equipos de adquisición de datos.

El RS-232 fue originalmente especificado para comunicaciones de datos entre un dispositivo controlador y un dispositivo receptor con distancias de hasta 15 metros (50 pies) y con velocidades de hasta 19,200 bits/seg. Estas distancias y velocidades límites han demostrado  ser  conservadoras;   el   RS-232  es  ahora frecuentemente usado a velocidades de 115-230 Kbits/seg. El RS-232 está siendo también operado a distancias mayores de 25 metros. La habilidad para alcanzar esos parámetros de operación depende del ambiente y la calidad del cableado usado. Generalmente hablando, un sistema no puede proveer al mismo tiempo velocidades y distancias máximas.

El conector RS-232 tradicional fue un diseño D-Shell con 25 pines- Sin embargo, algunos productos seriales ahora incluyen puertos seriales de 9 pines con (o en lugar de) la versión de 25 pines. Ambos tipos de puertos contienen las mismas 9 líneas de señales, aunque el número de los pines para especificar señales es diferente.   Una conexión RS-232 completa incluye: Tx (transmite), Rx (recibe), señal de tierra y algunas líneas adicionales.

FieldPoint Explorer.- FieldPoint Explorer es un programa basado en Windows que el operador puede utilizar para configurar tanto del módulo FP-1000, FP-Al-111 y FP-AO-200 y verificar su operación.
Descripción general
Es una herramienta para configurar dispositivos varios, esto es, tanto para el programa como para los elementos físicos del sistema FieldPoint (software y hardware). Se puede usar el FieldPoint Explorer para llevar a cabo las siguientes tareas:

1. Fijar de  manera interactiva todos los  parámetros configurables de los módulos FieldPoint incluyendo rangos de entrada, estados de poder, y fijar la "vigilancia" (watchdog settings), valores de poder de los módulos de salida.

2. Configurar las características y elementos físicos (hardware) de un dispositivo FieldPoint de red.

3. Definir y Configurar el espacio de etiqueta de nombre y elementos de Entrada/Salida (los cuales representan uno o más canales físicos de E/S) de los servidores de FieldPoint.

4. Escribir y leer valores de entrada y salida a y desde el equipo de FieldPoint para verificar que el Sistema FieldPoint ha sido correctamente instalado y configurado.

Desde luego, el primer paso para usar el programa de FieldPoint es ejecutar el FieldPoint Explorer. En la Figura 2.49 se muestran las partes de la ventana del FieldPoint


[image: image127.png]Untitlec int Explor 1 [=]
e DN /0 Vi DptonsHelp
Dle(E] 2] slel=]]| =] )
(-9 & Server wath DL Itom Name. [Adders [ Vahe Fange [Tinesamp [ Status [
54 FilcPor & Charvild w01 0 0016555 0 counts 1700553 Susssestal
AN e 00uESOent RSN Swcent
‘“‘T”E“‘“Q% . @ Charrelz 004 0 00LEBBHOwts  TPRDFE Sussessl
i & Chamel3 o008 0 000655350 counts: 17025053 Suscesshil
g ?mm @ hareels  amo o O0LESS Dot REER Suscestl
goodi | BT Gm 0 Gomstom  poos coe
oo Gohemas w0 00uESOent RSN St
o oz om0 e S e )
Chael3
& e Sz mw 0 ok 2B Sucenti
@ chamis Grerreia 0 Bonkan E@MTH  Sussestl
Gt Sihwen w0 Bockan e g
& Chamel 7 & Chaalll 0300 0 Bosksan 170REITR  Sussesshal
& Chemel3 S ohereeiiz 10 0 Bosksan 170250037 Cuscesshal
& Cravis Soerea 2w 0 Bosken TR Suenta
@ Chamel 10 & Chamel 14 4000 ) Bodkean 170250837 Suscesshl
& Chamel 11 & Chamel 15 a0 L) Bookean TTREIERT Sussesshil
& treme 12
& treve 13
& Croma 1t
& Cro 15
- P00 @3
e — -
! I
Ventana de jerarquia de dispositivo de Red (DNH)
muestra una vista de arbol el sistema FielPoint Ventana de lista que muestra
que consiste del: Servidor, Recursos de detalles del grupo de objetos

comunicacion, Dsipositivos y Médulos de E/S. seleccionados en la ventana DNH





FIGURA 2.49.   VENTANA DEL FIELDPOINT EXPLORER.

2.3.2 Configuración del FP 1000.

Características generales del módulo FP-1000.-  Es un módulo de red para el sistema FieldPoint, el mismo que proporciona una conexión a una red RS-232 usando un sencillo protocolo ASCIl. Además, tiene un repetidor aislado RS-485 incorporado para transparentemente añadir hasta 24 módulos de red FP-1001 al mismo puerto serial de la computadora.


[image: image128.png]



FIGURA 2.50. MÓDULO FP-1000

Instalación del módulo FP-1000.- El FP-1000 tiene un sencillo carril sujetador para montarse apropiadamente en un carril de 35 mm fabricado según la Norma DIN. Para instalar el módulo FP-1000 al carril DIN, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Con un destornillador plano cambiar a la posición de abierto el sujetador del carril, como se muestra en la Fig. 2.51.


[image: image129.png]Sujetador de carril asegurado Sujetador de carril abierto

K)





FIGURA 2.51. SUJETADOR DE CARRIL DIN.

2. Enganchar la parte de abajo del módulo FP-1000 a la parte superior del carril DIN. Como se muestra en la Fig. 2.52.


[image: image130.png]Conector
Local de Bus

Carril
) o

PRESION





FIGURA 2.52. INSTALANDO EL MÓDULO DE RED EN UN CARRIL DIN.

3. Deslizar el FP-1000 a la posición deseada a lo largo del carril DIN. Luego de que el FP-1000 este en posición, asegurarlo al carril DIN presionando el sujetador del carril.

4. Añadir las bases terminales al carril DIN con sus conectores locales firmemente empatados al conectar local del FP-1000. El FP-1000 viene con una cubierta protectora sobre el conector local. Remover esta cubierta protectora, y colocarla sobre el conector local de la última base de terminales en el conjunto. La Fig. 2.53 muestra un módulo FP-1000 instalado.


[image: image131.png]Conectores de Bus Local
Firmemente Unidos

v

—

— Cubierta
[ 1 | Protectom
&) of Bl I
[ i
ooo0
\ ([posae [202000002000000000]
— 500000000000000000
Sujetador Carril DIN

del Carril Asegurado




FIGURA 2.53. MÓDULO DE RED FP 1000 INSTALADO

Conexión a Red.- Conectar el FP-1000 a la computadora usando el conector RS-232 de 9 pines que se encuentra en el FP-1000. Conectar el puerto RS-232 del FP-1000 al puerto RS-232 de la computadora usando un cable hembra a macho. A continuación en la Fig. 2.54 se muestran los pines de salida del conector RS-232 del FP-1000.


[image: image132.png]



Leyenda:

	NC: No Conectado

	TX: Transmite

	GND: Tierra

	RTS: Petición de envío


	RX: Recibe

	DSR: Conjunto de datos listos



FIGURA 2.54. CONECTOR RS-232 DEL FP-1000

Hasta 24  módulos de red FP-1001 adicionales se pueden conectar a este módulo FP-1000 usando el repetidor empotrado RS-485. Este repetidor hace que el puerto RS-485 del FP-1000 aparente a los módulos adicionales FP-1001 como si hubiera un puerto RS-485 en la computadora. Los pines de salida del RS-485 se muestran en la siguiente Fig. 2.55.

[image: image133.png]



FIGURA 2.55. CONECTOR RS-485.

Alimentación del FP-1000
Se requiere una fuente de alimentación de 11-30 VDC para cada conjunto de FieldPoints.

El FP-1000 filtra y regula esta alimentación suministrada y provee energía para todos los módulos de Entrada/Salida (l/O) del conjunto. Por lo tanto no es necesario proveer alimentación separadamente para cada módulo del conjunto.     Si el dispositivo Entrada/Salida de campo necesita ser alimentado separadamente,    se   pueden   usar   terminales suministradas en cada base de terminales para aquellas conexiones de suministro de poder.  El conectar de alimentación es un terminal conector de 4 pines tipo tomillo. Estos pines se muestran en la Fig. 2.56


[image: image134.png]\ Alabase de
terminales adyacente

(Conexion Opcional)

Hacia el suministro
de energia





FIGURA 2.56. CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN DEL FP-1000 Y FP-1001.

Los dos terminales etiquetados V están internamente conectados al módulo de red, así como lo están los dos terminales etiquetados C. Para la operación del sistema FieldPoint la energía debe ser aplicada a un par V y C.

Si se desea alimentar los dispositivos E/S desde la misma fuente de alimentación, el segundo par V y C provee un recurso conveniente para   conectar la alimentación a los terminales V y C de una base de terminales adyacentes. La Fig. 2.56 muestra la conexión opcional.

NOTA: Las bases de Terminales deben estar conectadas al FP-1000, y el interruptor de velocidad de baudios debe estar fijado, antes de alimentar al FP-1000.

TABLA 2

Especificaciones técnicas del módulo FP-1000.
	Puertos de red..................................
	1 Puerto RS-232 ,1 puerto repetidor RS-

485

	Velocidad de Baudios.......................
	300,1200, 2400, 9600,19200, 38400,

57600,115200 (seleccionable por interruptores)

	Parámetros de comunicación...........
	1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit

parada. Sin paridad.

	Aislamiento del RS-485...................
	2500 Vrms colapso. 250 Vrms operacional

	Consumo de Potencia......................
	1 W + 1.15*∑(requerimientos de potencia de tos módulos E/S)

	Temperatura de operación...............
	-40° C a +70° C

	Temperatura de almacenamiento.....
	-55° C a +100° C

	Humedad Relativa............................
	5% a 90% sin condensación.

	Peso.................................................
	250 g (8.7 oz.)


Dimensiones Mecánicas

En la Fig. 2.57 se muestran las dimensiones mecánicas del FP-1000.


[image: image135.png]Dimensiones estan dadas en pulgadas y [milimetros]

431
[109.5]
I 3e0[144] !

>




FIGURA 2.57. DIMENSIONES MECÁNICAS.

Configuración del FP 1000.

Verifique que el sistema FieldPoint esta enchufado y que los módulos tienen encendidos sus LEDs READY.
Abrir el Programa FieldPoint Explorer seleccionando Inicio» Programas» National Instruments FieldPoint» FieldPoint Explorer.  Cuando aparezca la pantalla de inicio (Fig. 2.58), abra su archivo con extensión  .iak seleccionando File»0pen.


[image: image136.png]S
Fie DNH 1O View Options Hep

Di|@| #|| +|5|=[a]) »[=|a|s]
= 1 server v one [ee—
& Focan: [ preiromt 18k cperaion s sccestl

Ready M




FIGURA 2.58. PANTALLA DE INICIO.

Para añadir un recurso de comunicaciones, expandir el menú, haciendo un click en el símbolo + que se encuentra junto a IA Server with OPC en la ventana de la Jerarquía de Dispositivos de Red (Device Network Hierarchy -DNH). Haga click derecho en la palabra FieldPoint en la vista de árbol y seleccione Add a comm resource to this server... (Figura 2.59) y aparecerá la caja   de   diálogo   de   recursos   de   comunicaciones (communications resource dialog box), como se muestra en la Figura 2.60.


[image: image137.png]Untitled - FieldPoint Explorer,
Fle DNH 1jO View Options Help

D|w(a| 2] +[5]=[x]] »[=]=]=
¥ e Rosorce e | e e

AUto configure this server

Delete this server.

dds a communication resource




FIGURA 2.59. AÑADIENDO UN RECURSO DE COMUNICACIÓN AL SERVIDOR


[image: image138.png]Comm Resource Configuration |

Name: Type.

[FPRes [rs2aaries

Aties
Pot saudRats
C— Er—
Timeout (msec) Baud Rate Dip Settings
1111 P

678

4

Advanced 5>

Find Devices!

[ Cancel





FIGURA 2.60. VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE LOS RECURSOS DE COMUNICACIÓN.

El recurso comm (comm resource) representa el camino a través del cual el Servidor Fieldpoint accesa a la red de dispositivos FieldPoint.   En este caso el recurso comm representa el puerto serial en la computadora. Seleccionar de la lista Port, el puerto COM de la computadora al se ha cableado el Sistema FieldPoint. El módulo de red FP-1000 está pre-configurado para una velocidad de transmisión en baudios (baud rate) de 115200 kbps; así, no se tiene que cambiar la velocidad de transmisión en baudios o el tiempo de retardo fijado, a menos que se hayan modificado los interruptores de velocidad en baudios en el módulo de red. El nombre por defecto del puerto COM es FP Res.

Haga click en el botón Find Devices!. El FieldPoint Explorer encontrará todos los módulos FieldPoint conectados al recurso comm configurado y los añadirá al archivo de configuración con extensión *.iak. Si no se encuentran dispositivos, asegurarse de que el equipo FieldPoint esta encendido, y de que se seleccionó el puerto de comunicaciones al que se conectó el sistema FieldPoint. Asegúrese también de que la fijación de los interruptores para la velocidad de transmisión en baudios hecha en la ventana de Configuración de Recursos de Comunicación coincida con la que se realizó en el módulo y de que dos módulos de red conectados al mismo puerto de comunicaciones no tengan fijado los mismos interruptores de dirección. Si el FieldPoint Explorer reporta que este no pudo enlazarse con el puerto COM, como se muestra en la Figura 2.62, asegúrese de que se ha seleccionado un puerto COM que esta apropiadamente configurado en su computadora y de que no esta siendo usado por otro programa.


[image: image139.png]Searching address 140

54% Conplete




FIGURA 2.61. ENCONTRANDO DISPOSITIVOS.


[image: image140.png]Q

Unable to bind comm port.

E3





FIGURA 2.62. MENSAJE DE ERROR.

Una vez que se han encontrado los módulos FieldPoint haga click en el signo + junto a FP Res en la ventana DNH para expandir la jerarquía de dispositivos y mostrar los módulos encontrados en la red.  La jerarquía debe incluir todo los módulos que están conectados al puerto de comunicaciones. La Figura 2.63 muestra un ejemplo de una jerarquía de dispositivos expandida.   El nombre por defecto de cada dispositivo encontrado incluye el número de modelo del módulo FieldPoint, seguido por el símbolo @, luego la dirección del módulo-por ejemplo, "FP-1000 @0". Para cada módulo de E/S encontrado, se crea un elemento de E/S para cada canal del módulo, y además, se crea un elemento para representar colectivamente todos los canales de ese módulo.


[image: image141.emf]
FIGURA 2.63. JERARQUÍA DE DISPOSITIVOS DISPONIBLES.

2.3.3 Configuración del FP AI 111.

Características generales del módulo FP-AI-111.

 Los FP-AI-111 son módulos FieldPoint de entrada analógica con los siguientes rasgos:  

· 16 entradas analógicas  

· 3 rangos de entrada: ±20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, 

· Tres configuraciones de filtro: 50 Hz, 60 Hz, y 500 Hz  

· 16-bit resolución  

· Operación hot plug and play  

· 3,000 V de rendimiento en aislamiento  de entrada y salida 

· Aislamiento doble para 250 V de funcionamiento seguro de voltaje 

· –40 a +70 °C operación 

Esta sección cubre solo instrucciones básicas de operación como son: la instalación, importancia, y características del FP Al -111. Para más detalles en cuanto a configuración y acceso del FP-AI-111 a través de una red, refiérase al manual del usuario del FP-1000.

Instalación y cableado del módulo FP-AI-111.
El FP-AI-111 se monta sobre una base de terminales Field Point (FP-TB-01). La operación hot plug and play del FP-AI-111 permite instalarlo sobre una base de terminales alimentada sin perturbar la operación de otros módulos o bases de terminales. El FP-AI-111 recibe la energía para su operación desde la base de terminales.

Para instalar el FP-AI-111, vea la Figura 2.64 y siga los siguientes pasos:

1. Deslice la clavija de la base de terminales a la posición X (usada para cualquier módulo) o a la posición 1 (usada para el módulo FP-AI-111).

2. Hacer coincidir las ranuras de alineación del FP-AI-111 con los carriles guías en las bases de terminales.

3. Presionar firmemente para asentar el FP-AI-111 sobre la base de terminales. Cuando este es firmemente asentado, el pistillo de la base de terminales asegura la posición del FP-AI-111.

[image: image142.png]Ranuras de
Alineacion

Carriles Guia

Médulo de E/S Base de Terminales




FIGURA 2.64. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO.

Cableado

La base de terminales provee conexiones para cada uno de los dieciséis canales de entrada y un suministro externo para energizar dispositivos de campo. Cada canal tiene un terminal separado tanto para entradas de voltaje (Vin) o entradas de corriente (lin). Ambas entradas (de voltaje y corriente) están referenciadas a las terminales COM.

Se puede conectar una fuente externa para alimentar dispositivos de campo conectándola a las terminales V y C de la base de terminales. Si se usa una fuente externa esta energía estará disponible para los dispositivos de campo en las terminales Vsup y COM en cada canal.  Las Figura 2.65 a y b muestran ejemplos de conexiones básicas con y sin fuente de alimentación externa respectivamente.


[image: image143.png]* Fuente de
Alimentacion

. Externa

Lazo
Transmisor
de Corriente
Alimentado

Transmisor
de Voltaje
Alimentado

a. Con una fuente externa para  b.
alimentar a los dispositivos

de campo

Fuente de
Voltaje

Con fuentes de sefial que
Nno requieren conexiones de
suministro.



 

FIGURA 2.65. CONEXIONES DE CAMPO BÁSICAS CON DOS CANALES MOSTRADOS.

La Tabla 3 muestra una lista de las terminales asignadas para cada canal.

TABLA 3

Terminales Asignadas para el FP-AI-111
	Canal
	     Numero de terminal

	 
	Iin
	Vsup 
	COM

	0
	1
	17
	18

	1
	2
	17
	18

	2
	3
	19
	20

	3
	4
	19
	20

	4
	5
	21
	22

	5
	6
	21
	22

	6
	7
	23
	24

	7
	8
	23
	24

	8
	9
	25
	26

	9
	10
	25
	26

	10
	11
	27
	28

	11
	12
	27
	28

	12
	13
	29
	30

	13
	14
	29
	30

	14
	15
	31
	32

	15
	16
	31
	32


Entradas de corriente
Las entradas de corriente deben ser conectadas a las terminales lin y referenciadas a las terminales COM o C. La corriente que fluye hacia la terminal lin es leída como positiva por el FP-Al-111; la corriente que fluye hacia fuera de la terminal es leída como negativa. La corriente fluye desde la terminal lin, a través de una resistencia de 100 Ohm, y sale por las terminales COM o C. La Figura 2.65 muestra diferentes métodos para conectar fuentes de corriente. Los rangos de entrada para fuentes de corriente son 0-20 mA, 4-20 mA, y ±20 mA.

Indicadores de estado

La Figura 2.66 muestra la etiqueta del módulo y los indicadores de estado. Se puede remover la etiqueta insertable para ver los diagramas de cableado para los canales de entrada.


[image: image144.png]



FIGURA 2.66. INDICADORES DE ESTADO Y ETIQUETA DEL MÓDULO FP-AI-110.

Después de que el módulo ha sido insertado en la base de terminales (y suministrada la energía), el indicador de PODER de color verde (POWER) se enciende y el FP-AI-111 informa al módulo de red de su presencia. Cuando el módulo de red reconoce al FP-AI-111, envía una información inicial de configuración al FP-AI-111. Después de recibir la información inicial, el indicador de color verde LISTO (READY) se enciende y el FP-AI-111 esta en su modo de operación normal.

Especificaciones técnicas del módulo FP-AI-111.

Las siguientes especificaciones son típicas para temperaturas entre -40°C y 70°C.

Características de entrada

	Número de canales....................
	16

	Resolución ADC.........................
	16 bits

	Tipo de ADC...............................    
	Delta-sigma

	Aislamiento.................................
	3,000 Vrms

	Aislamiento de seguridad, voltaje de operación
	250 Vrms, diseñados para IEC, 1010 como doble aislamiento 


TABLA 4

Rango de señales de entrada (Seleccionado por medio del programa FieldPoint Explorer para cada canal).


[image: image145.png]Con Resolucién
Rango nominaideentrada [ (o, %0 | Reseledr
Corriente. 420ma T520mA ospa
0-20mA 021mA 03uA
220mA “20ma 07uA

“La resolucion efectiva incluye errores de cuantzacion y ruido rms
on o fjado a 50 0 60 Hz.





TABLA 5

Fijación del filtro (Seleccionado por medio del programa FieldPoint Explorer para cada canal):


[image: image146.png]Filiro

Caracteristicas somz | eomz | som
Tiempo de Acwalizaden__| 1235 Toss__ [o2os
o G Fanga o e | 13 T .

“El flempo de actualizacion enlistado se aplica cuando todos 1 ocho

Ganales estén fjados al mismo fitro





	NMR (@ 50/60 Hz)..........................
	95 dB (con 50/60 Hz filtro)

	Non-linealidad..................................
	0.0015% (garantizado por encima del rango  
temperatura de operación.)


Entrada de Corriente

	Impedancia de Entrada……………………....…
	100 Ohm

	Protección de sobre corriente…………………….
	± 40 mA

	Ruido de entrada (50 o 60 Hz filtro).....................
	0.3 μA rms

	Error de desplazamiento......................................
	± 0.1 μA

	Fluctuación del error de desplazamiento.............   
	± 20 nA/°C

	Error Ganancia
	

	(25 °C).................................................................     
	± 0.03%

	(-40 a +70°C).......................................................    
	± 0.2%

	Fluctuación del error de desplazamiento…..……
	± 40 ppm/°C


Física

	Indicadores
	Indicador verdes PODER Y LISTO

	Peso
	140 g. (4.8 oz.)


Requerimientos de Potencia

	Potencia requerida desde el módulo de red
	250 mW.


Ambiente

	Temperatura de Operación………………
	-40 a +70°C

	Temperatura de almacenamiento...…….
	-55 a +100 °C

	Humedad relativa…………………...........
	5% a 90% no condensado


Dimensiones Mecánicas
[image: image147.png][109.5]

L

3.60 [91.44]
e

4.22[107.19]

[





FIGURA 2.67. DIMENSIONES MECÁNICAS DEL MÓDULO  FP-AI-111

Configuración del módulo FP-AI-111.

Para configurar los valores de los elementos físicos (hardware settings) del módulo FP-AI-111, seleccione el dispositivo en la ventana DNH.

Haga click derecho en el nombre del dispositivo FP-AI-111 y seleccione Edit this device del menú desplegable (Fig. 2.68) y aparecerá la caja de diálogo de configuración de dispositivos (Fig. 2.69).


[image: image148.png]pruebatemperatura - FieldPoint Explorer

File DNH IO View Options Help
D|=(d| 2| +|8|=[a] »[=|=]]
= 18 Server wih ORC ~ [Tomname Tadiress Range Tmestamg | St
=1 dy Feldpoint oa 1040 mult-channel em Successhul
S % Feres Dcharelo o0t 0.0t 0.021 smps Successl
g FP-1000 @0 £ Channel 1 o002 0.0t00.021 amps Successful
EE I prie——, ooos 00t 0.021 smps Successl
2 o0 00100021 a5 Sceti
z;: oomleste i dove ooz 00t 0.021 smps Successl
i oo 00t 0.021 smps Successl
z; Deetethis device ooso 00t 0.021 smps Successl
f §irs o100 00t 0.021 smps Successl
2 Channele Dchanels o200 0.0t 0.021 amps, Successfull
2 Crammel 7 Schamel 10 oan 0.0t00.021 amps Successful
2 chareels Grchamel 1t o800 0.0t00.021 amps Successful
& Chomels Gchamel1z 1000 0.0t00.021 amps Successful
£ channel 10 Dchamnel 13 2000 0.0t00.021 amps Successful
2 channel 11 Drchamel1s 4000 0.0t00.021 amps Successhul
£ channel 12 & chamrel 15 2000 0.0t00.021 amps Successful
& Chamnel 13
£ Chamnel 14
£ Chamnel 15
= Fe-a0-200 @2
&
£ Chamnelo
£ Channel 1

Edits the device





FIGURA 2.68.  EDITANDO EL DISPOSITIVO FP-AI-111


[image: image149.png]Device Configuration

Name. Comm Resaurce
FPaT @l FPRes
Atibutes
Device Type. Address
FPATT v i
Rty Count Network Madle
[T < FP000 @0 ot 0
Channel Corfiguraton.
‘Watchdog Conliguration Reset|
Curent —
[ Cancel





FIGURA 2.69. Ventana de configuración de dispositivos del FP-AI-111.

Haga click en el botón Channel Confíguration y aparecerá la siguiente caja de diálogo.


[image: image150.png]11 e1]

Charnels Data Corfiguaion
Range
T e -
¥ Chammel0 002110 0021 A
I Chomel1 0,005 0.0.021 A
C s
I~ Charrel2 = o
T Charnel 3
I~ Charnel 4 e
I~ Chamnel5
I~ Chamnel 6
I Charnel 7 Chernel Atibutes
I~ Charnel 8 Auibute Valie
™ Chamel8 InputFir = [eoke
I~ Chamnel 10
T Charnel 11 Creste lem
T Chamnel 12
T Chamnel 13
I Chamnel 14
™ Channel 15 =l o
¥ Qe chanelat a e
K Cancel sopy |





FIGURA 2.70. VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE CANALES DEL FP-AI-111.

Para configurar un canal seleccione el número del canal de la lista que aparece en la izquierda de la caja de diálogo, si se desactiva la casilla de verificación One channel at a time se podrá seleccionar y configurar múltiples canales al mismo tiempo.

Cambie el rango del canal donde se ha conectado los medidores de temperatura seleccionando en la lista de Rango (Range), el rango que va desde 0 to 0.21Amps (Fig. 2.70).


[image: image151.png]pruebatemperatura - FieldPoint Explorer

Fie DNH 1jO View Options

Help

D((E| 2| +[s]=(5] »[==|=

=W 1A server with OPC
b Fikon:
= B FrRes
Fp-1000 @0
= Greariier
s
2 charnel0
2 Channel 1
2 Channel2
2 Channel 4
2 Charnels
2 Channel s
2 Charnel 7
2 Charnel
2 Charnel
2 Channel 10
2 Channel 11
2 Channel 12
2 Charnel 13
2 Channel 14
Chamnel 15
PN St

emtome Thtis

Tvae

Renge

Tiestamp.

Status

o r—

Z oupicate i fem

& Delete this tem
&
& Chammels
& chamel
& Chammel 7
& chamelo
& chamels
£ chammel 10
& Chammel 11
& chammel 12
& chammel 13
£ Chammel 14
& chammel 15

mul-chanel tem
0.0t 0.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps

Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful





FIGURA 2.71. CONFIGURACIÓN DEL ALL DEL FP-AI-111.
En el caso nuestro configuraremos el botón All Haga click en el botón OK, cuando haya terminado de configurar los canales que va a utilizar. Haga clic en el botón YES (SI) cuando le pregunte el programa si desea escribir estos valores al dispositivo.

Una vez terminada la configuración de All del módulo FP-AI-111 debe aparecer una pantalla como la que se muestra a continuación:


[image: image152.png]Item Configuration

Name Deios Name
o [FraTTT @1
Advise Rate (msec) Update:

100 ¥ On data change. Cancel

Tope

[Ansiog nput =

Channels used an this tem

I Chanrel 0 ¥ Chanrel 8
I~ Chanel 1 I Charrel 9
I~ Charrel2 ¥ Chanrel 10
I~ Charrel 3 ¥ Channel 11
I~ Charel ¢ ¥ Chanrel 12
™ Charrel5 I Chanrel 13
¥ Charrel & I~ Chanrel 14
™ Charel 7 I Chanrel 15

Channel Bit Mask (hex)

D40

[

Tamine Connestons
VXXX X XOXDX DD X XV
XXX XXXVEVEVEVEX XS

Key

Power terminal Vokage teminal
Common teminal Cunent teminal
Posiive terminal Negalive terminal
Normally Open Isolated Comman
Sense. Excte

A Terminal B Teminal8

Qe B Dipsvitch

Inactive terminal





FIGURA 2.72.  VISTA DE LA CONFIGURACIÓN DEL ALL DEL FP-AI-111.

2.3.4 Configuración del FP AO 200.

Características generales del módulo FP-AO-200.

 Los FP-AO-200 son módulos FieldPoint de salidas analógicas con los siguientes rasgos:  

· 8 salidas analógicas de 0-20 mA, 4-20 mA 

· 0.5 mA de sobre rango 

· 12-bit de resolución DACs

· Indicadores de lazo de corriente abierta

· Operación hot plug and play  

· 3,000 V de rendimiento en aislamiento  de entrada y salida 

· Aislamiento doble para 250 V de funcionamiento seguro de voltaje 

· Arriba de 1 kOhm de carga de impedancia (con 24 V lazo de suplemento)

· Pequeño circuito de protección

· –40 a +70 °C operación 

Esta sección cubre solo instrucciones básicas de operación como son: la instalación, importancia, y características del FP- AO - 200. Para más detalles en cuanto a configuración y acceso del FP-AO-200 a través de una red, refiérase al manual del usuario del FP-1000.

Instalación y cableado del módulo FP-AO-200.
El FP AO – 200 se monta sobre una base de terminales Field Point (FP-TB-01). La operación hot plug and play del FP AO – 200 permite instalarlo sobre una base de terminales alimentada sin perturbar la operación de otros módulos o bases de terminales. El FP -AO - 200 recibe la energía para su operación desde la base de terminales.


[image: image153.png]Ranuras de
Alineacion

Carriles Guia

Médulo de E/S Base de Terminales




FIGURA 2.73. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO.

Para instalar el F-AO-200, vea la Figura 2.73 y siga los siguientes pasos:

1. Deslice la clavija de la base de terminales a la posición X (usada para cualquier módulo) o a la posición 2 (usada para el módulo FP-AO-200).

2. Hacer coincidir las ranuras de alineación del FP-AO-200 con los carriles guías en las bases de terminales.

3. Presionar firmemente para asentar el FP-AO-200 sobre la base de terminales. Cuando este es firmemente asentado, el pistillo de la base de terminales asegura la posición del FP-AO-200.
4. Conecte adecuadamente la corriente suministrada a los terminales V y C  de la base.
Cableado

Los FP-AO-200 reciben su energía de una fuente externa de carga(o dispositivo de campo). La base terminal proporciona  suministro a ambos,  los ocho canales de salida y a la corriente de suministro externa.  

Figuras 2.74a y 2.74b muestran ejemplos básicos  de la conexión eléctrica. El terminal positivo del suministro de corriente se conecta  al terminal V; el negativo (o común) se conecta al terminal C. Cada canal tiene un terminal de salida, Iout;  terminal común, COM (internamente conectado al terminal C); y un terminal de suministro, Vsup (internamente conectado al terminal V). Como muestra las figuras, las conexiones al C y al COM no se requieren pero pueden usarse para simplificar la conexión. Se puede  usar conexiones a la terminal  Vsub hacia la ruta de energía desde el terminal V para los dispositivos que requieren poder suplementario.


[image: image154.png]2. Con conexion COM b. Sin conexion COM.





FIGURA  2.74. CONEXIONES BÁSICAS DE CAMPO (2 CANALES MOSTRADOS).

La Tabla 6 muestra una lista de las terminales asignadas para cada canal.

TABLA 6

Terminales Asignadas para el FP-AO-200

	Canal
	     Numero de terminal

	
	Iout
	COM
	Vsub

	 
	 
	 
	 

	0
	1
	2,18
	17

	1
	3
	4,20
	19

	2
	5
	6,22
	21

	3
	7
	8,24
	23

	4
	9
	10,26
	25

	5
	11
	12,28
	27

	6
	13
	14,30
	29

	7
	15
	16,32
	31


Fuera de Rango.

Se pueden configurar independientemente cada canal de salida con su respectivo rango de salida que puede ser de 0-20 mA, 4-20 mA de operación. El FP-AO-200 fue construido con una capacidad de sobre rango de 0.5 mA ya sea a la baja o a la alta, esto quiere decir 3.5 mA o 20.5 mA, errores que se pueden dar en la ganancia o la sensibilidad de los sensores a usarse.

Detección de lazo abierto.

Este se da cuando cada canal monitorea la corriente anterior con la corriente actual deseada y al haber un desfasé ósea una corriente no deseada el botón de estado se pone en rojo. 

Indicadores de estado

La Figura 2.75 muestra la etiqueta del módulo y los indicadores de estado. Se puede remover la etiqueta insertable para ver los diagramas de cableado para los canales de entrada.


[image: image155.png]



FIGURA 2.75. INDICADORES DE ESTADO Y ETIQUETA DEL MÓDULO FP-AO-200.

Después de que el módulo ha sido insertado en la base de terminales (y suministrada la energía), el indicador de PODER de color verde (POWER) se enciende y el FP-AO-200 informa al módulo de red de su presencia. Cuando el módulo de red reconoce al FP-AO-200, envía una información inicial de configuración al FP-AO-200. Después de recibir la información inicial, el indicador de color verde LISTO (READY) se enciende y el FP-AO-200 esta en su modo de operación normal.

Especificaciones técnicas del módulo FP-AO-200.

Las siguientes especificaciones son típicas para temperaturas entre -40°C y 70°C.

Características de salida

	Número de canales............................
	8 terminal-sencillo

	Resolución..........................................
	12 bits, 1 en 4,096

(~6 mA/bit)



	Aislamiento.........................................
	3,000 Vrms, entrada a salida



	Aislamiento de seguridad, voltaje de operación
	250 Vrms de tierra a canal, diseñado para IEC 1010




Corriente de salida

	Rango de Salida...................
	0-20 mA o 4-20 mA, programable (0-21 mA o 3.5-21 mA con sobre-rango)



	Tipo.......................................
	Corriente actual, de poder requerido por lazo externo



	Lazo externo de poder..........
	5 a 24 VDC



	Carga resistiva……………...
	Arriba de 1 kOhm con 24 V Su- ministro de lazo, arriba de 100 Ohm con 5 V de suministro


	Voltaje de caída…………..


	3 V

	Protección……………………
	Corto circuito y circuito abierto

	Predefinido estado de poder
	O mA


Exactitud

	Exactitud absoluta...........................
	0.2% FSR



	Monotoneidad..................................
	Garantía de sobre temperatura



	Coeficiente de desplazamiento de temperatura
	50 nA/°C



	Coeficiente de ganancia de temperatura
	40 ppm/°C


Características Dinámicas 

	Máxima taza de conversión 
	200 Actualizaciones/s

	Taza de espera........................
	0.4 mA/ms


Características Físicas 

	Indicadores……………………... 
	Verde indicadores de PODER y LISTO, 8 indicadores rojos de circuito abierto

	Peso……………………………… 
	140 g (4.8 oz.)




Requerimientos de Energía

	Energía desde el módulo de Red
	350 mW




Ambiente

	Temperatura de Operación
	–40 a +70 °C



	Temperatura de Almacenamiento
	–55 a +100 °C



	Humedad relativa
	5% a 90% no condensado


Dimensiones Mecánicas

[image: image156.png][109.5]

L

3.60 [91.44]
e

4.22[107.19]

[





FIGURA 2.76. DIMENSIONES MECÁNICAS DEL MÓDULO  FP-AO-200 

Configuración del módulo FP-AO-200.

Para configurar los valores de los elementos físicos (hardware settings) del módulo FP-AO-200, seleccione el dispositivo en la ventana DNH.

Haga click derecho en el nombre del dispositivo FP-AO-200 y seleccione Edit this device del menú desplegable (Fig. 2.77) y aparecerá la caja de diálogo de configuración de dispositivos (Fig. 2.78).


[image: image157.png]pruebatemperatura - FieldPoint Explorer
Fie DNH 1O View Options Hep

D|S(E| || [#|=[n| »|m[5]4]
=97 15 server with oPC Tom e [ Address ) Timestans | et
=y Fieldpoint. FZ] 000C ‘multi-channel ieem Successfull

=% FrRes Echamnelo o001 0.0t00.021 amps Successful
% FP-1000 @0 Hchamel 1 ooz 00t 0.021 smps Successfl

g reaiiel Dchamelz ooos 0.0t00.021 s Successl

o0s 0.0t00.021 amps Successful

™ st dovee

g jo10 0.0t00.021 amps Successful

& oo Dupeate ths v oz 0.0t00.021 amps Successful
jos0 0.0t00.021 amps Successful

Chami
2 Delete this device: oz 0.0t00.021 amps Successful

& cham

2 Charnel
2 Charnels
2 Channel s
2 Channel 7





 FIGURA 2.77.  EDITANDO EL DISPOSITIVO FP-AO-200


[image: image158.png]Device Configuration

Name Conm Resouce
JFPAD 200 @2 [PRes
Auutes
Device Tvpe adtess
E e I E—
Rty Count Netwok Mockie
O T T
Chareel Configaaton
Watchdog Corfguation Rt
Cunent -
ot =]
ok Carcel





FIGURA 2.78. VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DEL FP-AO-200 

Haga click en el botón Channel Confíguration y aparecerá la siguiente caja de diálogo.


[image: image159.png]Channel Co

Channels

Type T Analog autput

% Chamel0
e —
I Chamel2
I Cramel3
I Cramel4
I Cramels
I Chamel6
I Cramel7
I Crarmels
I Crarnels
I Cremnel 10
I Cremnel 11
I Cremnel12
I Cremnel12
I Cremmel14
I Crennel 15

¥ One channel at a time

uration [FP-A0-200 @2]

- Data Configuration
Range

010 0.021 Amps =

00035 to 0021 Arps

Bings

Fowerup Dutput Value (Amps)

0

T~ Enable

~CharrelAtrbutes
Atibute.

Yalue,

Nane.

Createliem

G |

~Charrel Commands:
Command

Tex,

=3

Createliem

Send

[ Cancel

Apply





FIGURA 2.79. VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE CANALES DEL FP-AO-200.

Para configurar un canal seleccione el número del canal de la lista que aparece en la izquierda de la caja de diálogo, si se desactiva la casilla de verificación One channel at a time se podrá seleccionar y configurar múltiples canales al mismo tiempo.

Cambie el rango del canal donde se ha conectado el medidor de fuerza seleccionando en la lista de Rango (Range), el rango que va desde 0 to 0.21Amps (Fig. 2.79).


[image: image160.png]pruebatemperatura - FieldPoint Explorer
Fie DNH 1/O View Options

D@d| 2|

Help

||| 2] w[=] o]

=W 1A server with OPC
= dy Fikont
= B FrRes

H

Fp-1000 @0
FPALL1 @1
FP-30-200 02
s

2 charnel0
2 Channel 1
2 Channel2
2 Channel 3
2 Channel 4
2 Charnels
2 Channel s
2 Channel 7

Renge

Tiestamp.

Status

[Eentime [hies v

¢ e

7y Duplcate this tam,

& veete this tem

& chamel +
& Chammels
& chamel
& Chammel 7

mul-chanel tem
0.0t 0.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps
0.0t00.021 amps

Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful
Successful





FIGURA 2.80. CONFIGURACIÓN DEL ALL DEL FP-AO-200.
En el caso nuestro configuraremos el botón All Haga click en el botón OK, cuando haya terminado de configurar los canales que va a utilizar. Haga clic en el botón YES (SI) cuando le pregunte el programa si desea escribir estos valores al dispositivo.

Una vez terminada la configuración de All del módulo FP-AO-200  debe aparecer una pantalla como la que se muestra a continuación:


[image: image161.png]Item Configuration |

Name. Device Name.
Jar [Fr-20200 @2 [

Advise Rate msec] Update.

100 ¥ On data change. Cancel

Type

[Anelog cutput =

Channels used an this tem
Temminal Connections

I~ Charnel 0 o
B G r VXXX XOEOL XX XXX XXXV
¥ Charnel 2 o EXRXXKVEVEX XXX KKK XL
¥ Charnel 3 o o
I” Charnel 4 o -
Power teminal Volage terminal
I I = Common terminal Curent erminal
B’ o Postve teminal Negaive terminal
I~ Charnel 7 o Normaly Open Isolated Common
Serse Excte
GnE =) A Teminal B Teminal B

[ @0 B Dipsvitch
*Inactive terminal





FIGURA 2.81.  VISTA DE LA CONFIGURACIÓN DEL ALL DEL FP-AO-200.
2.4. Circuitos Auxiliares de Control.

Para entrar en este capitulo hay que comprender que la Planta de Procesos Industriales fue construida mucho antes de las facilidades tecnológicas que tenemos en estos momentos y por lo tanto en esta tesis se ha tratado de automatizar el manejo de la misma y para esto se uso una interfase como Field Point y además se produjeron tarjetas o circuitos electrónicos para poder manejar el módulo de temperatura ya sea desde la comodidad de una computadora o desde el mismo lugar de la planta, es así que ha continuación hablamos de cada uno y del mas importante que es la caja de interfase Field Point con su respectiva tarjeta de circuitos.

Caja de la Interfase Field Point

Esta parte  del equipo fue  construida  para ofrecer seguridad  y protección  contra el medio a la interfase Fiel  Point,  fue construido en aluminio y cuenta con una compuerta  de acrílico transparente que permite  la inspección de la interfase  sin necesidad de abrir la compuerta.

[image: image162.jpg]



         FIGURA 2.82.  CAJA DE LA INTERFASE  FIELD POINT

La caja de la interfase cuenta con  dos conectores DB 25, uno para el módulo de control de caudal y nivel  y otro para el módulo de control de temperatura  de la Planta de Procesos, a través de estos conectores  viajan tanto las señales de los sensores como las señales para control de los actuadores, estos conectores  permiten conectarse  de modo rápido y seguro  a  la planta de procesos.

En el interior de la caja de la interfase Field Point, se encuentra la fuente de alimentación tanto para la interfase como para los sensores y actuadores de la planta, además de una tarjeta que contiene toda la circuiteria impresa   para  los sensores y actuadores,  también cuenta con  fusibles para protección en caso de una sobre corriente, en el  módulo de entradas de corriente FP-AI-111,  estos fusibles son de 100 mA.

De la caja de la interfase Field Point únicamente  salen  dos  cables  para ser conectados a  la  computadora  un cable con conector serial SR-232 el cual comunica  la interfase Field Point  con la computadora  a través del puerto serial  y un cable con conector  DB-25  al puerto paralelo de la computadora, este permite  el control del panel principal y operar tanto bomba como calentador.

[image: image163.jpg]



FIGURA 2.83. CAJA DE LA INTERFASE  FIELD POINT

El diagrama  de  la Figura  2.84  muestra  las conexiones en el interior de la caja de la interfase Field Point  desde los conectores de cada módulo, pasando por la tarjeta de fusibles hasta  las conexiones en las borneras de las bases terminales de los módulos  Field Point  tanto de entrada como de salida de corriente.

[image: image303.emf]
FIGURA 2.84. DIAGRAMA DE CONEXIONES EN INTERIOR  DE LA INTERFASE   FIELD POINT

2.4.1 Encendido y Apagado de Bomba – Calentador.

El uso y creación de esta interfase para el control, obedece al interés de  modernizar y automatizar la  mayor parte de las funciones de la Planta de Procesos,  la interfase  Field Point  a pesar de contar con la capacidad de ejecutar las funciones de encendido y apagado de la bomba y el calentador no se la utilizo con este propósito  con el fin  de no agotar  su capacidad para futuros usos en la Planta de Procesos.


[image: image164.png](e}
Lz Bomba ONOFF
Lz Cletacdor ON-OFF,

Encencido Fusnte

o
IO
mm...mmi\o
Boton-Bomba OFF - /
T

Lazo Temperatura

Vista Frontal Vista Interior



 

FIGURA 2.85. PANEL PRINCIPAL DE CONTROL.

Esta interfase opera mediante el puerto paralelo LPT1 de la computadora, y es comandada   a través del  programa de control  del módulo  de Temperatura. Se encuentra instalada en el interior del panel  principal de control de la Planta de Procesos,  opera de modo dual con los controles instalados  para la bomba en el panel principal  de control, es decir que es posible activar la bomba tanto  desde  el panel principal  de control  como desde la computadora  y de igual modo es posible desactivar la bomba principal tanto desde el panel de control como desde la computadora a través de la del puerto  paralelo  LPT1 y la interfase. Cuando la bomba es activada  una señal de corriente es enviada desde la interfase del panel principal de control hacia la interfase Field Point en donde son interpretadas y en el  programa de control del módulo de temperatura un indicador en forma de luz pilota se enciende, indicando que la bomba principal  esta operando.

[image: image165.jpg]u

L2

B R e
2 i
a1
il
L
o
G
oo sy
guaan oo,
s
i
e
e
Ll P
e
w2 s B
P

EAlentAbR

RUGELAY ZE0VIC 2 POLOS
Re ey dvic g emos
B R BVE 1RRD
Ri fECaY BvIC 1 LD
RS RELAY BVEE  1EmD
RS fECaY BvIE 1 EDD
RS RELAY U R
£ CONTACTIR Z20vac 5 POLDS

U

CoNTACTIR

BEETRIGS £20




FIGURA 2.86. MUESTRA  EL DIAGRAMA UNIFICAR DE CONTROL  DE ENCENDIDO DE BOMBA Y CALENTADOR. 

En este diagrama se presenta  los pulsadores  de encendido y apagado de bomba  y calentador, en paralelo con los contactos de relee  activados por la computadora a través del puerto LPT1, esto permite  activar y desactivar bomba y calentador  tanto desde  la computadora como desde el panel de control.  Las resistencias eléctricas del calentador, fueron construidas para operar siempre inmersas en agua de lo contrario, al estar expuestas al aire fuera del agua su temperatura se eleva y terminan fundiéndose. Por seguridad las resistencias eléctricas del calentador no pueden ser encendidas  sin antes  haber encendido la bomba, con esto se asegura la  presencia de agua dentro del calentador. 

[image: image166.jpg]TS vIe

————°FIN 6
Rel

2042

Re2

12 VIC

Rel 120 ohm
Re2 1K ohm

Re3 22 ohn

R3 RELAY 12VIC
R4 RELAY 12vIC
RS RELAY 12vIC
RE RELAY 12vIC

c
2N3304

R4)

Re3
C—A—e 12 vic

a

————°FIN 7
Rel

1 POLOD
1 POLD
1 POLD
1 POLD

Re2
—FA—=e 12 VIC

Re3
% —s12 v





FIGURA 2.87. CIRCUITO DE ACTIVACIÓN DE RELES  DE CONTROL A TRAVÉS DEL PUERTO LPT1
La Figura 2.87  muestra   la circuiteria  interna  de la tarjeta impresa de la interfase, este circuito es de control  para los relees   que encienden  el circuito de potencia para control de la bomba y calentador.

[image: image167.jpg]



FIGURA 2.88 MUESTRA UN DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DE LA INTERFASE Y LAS CONEXIONES COMO SE ENCUENTRAN EN EL PANEL DE CONTROL.  

Esta tarjeta integra tanto el circuito de control a través del puerto LPT1 como el circuito de potencia para la  activación y desactivación de la  bomba y calentador.
2.4.2 Encendido y Apagado del mezclador.

Para el encendido y apagado del mezclador se tuvo en consideración que al no estar debidamente toda la masa de agua a una misma temperatura producían errores lo que se traducía en tiempos muertos en el proceso fue así como se determino que para mejorar el proceso se tenia que utilizar un mezclador que iguale la temperatura de toda la masa de agua en el menor tiempo.  Es así como se construyo un circuito de encendido y apagado que debidamente manejado desde la computadora mediante Lab View y el Fielpoint  se prende y se apaga al hacer llegar 20 mA para el encendido y 0 mA para el apagado.  En la figura 2.89 se observa la tarjeta que se agrego a la tarjeta principal para encender el mezclador.


[image: image168.png]| ==
\“' ‘ /‘- mezc\ado,-‘r;ﬁ

=L Tarjeta adicional
/

do de mezclador
A




 

FIGURA 2.89.  VISTAS LA TARJETA DEL MEZCLADOR Y VISTAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL MEZCLADOR EN EL TANQUE.

2.4.3 Encendido y Apagado de Bomba de control de nivel.

Para la creación de esta interfase se tomo en cuenta que al experimentar  o al tratar de realizar las practicas para la que la planta fue diseñada, el desfogue o salida del agua procesada por la planta no cumplía los requerimientos de que el caudal a su máxima entrada sea el mismo que a la salida, ya sea por un mal dimensionamiento de las tuberías de desfogues o un sobredimensionamiento de los caudales de entrada, cualquiera haya sido el problema la solución fue conectarle una bomba que succione el agua que iba quedando y así mantener los niveles para los que fue diseñada la planta.

Pero al conectar la bomba nos encontramos con el problema de que la bomba succionaba mas de lo que debía ya que el proceso de calentar y mantener la temperatura del agua se basa en la cantidad de agua que pasa  por el calentador y esta varia de acuerdo a la necesidad de la planta, debido a todo esto se opto por implementar un circuito de encendido y apagado a la bomba que ese observa en la figura a continuación.


[image: image169.png]



FIGURA 2.90.  VISTAS DEL INTERRUPTOR DE CANTIDAD DE AGUA PROCESADA Y VISTA DE LA TARJETA DE CONTROL.

En la figura 2.90 observamos en que lugar de la planta se maneja manualmente la posición se debe poner al interruptor para la cantidad de agua procesada que en nuestro caso es tanque lleno o medio tanque y una posición de apagado para  cuando no se necesite de la bomba.

[image: image170.png]



FIGURA 2.91. POSICION DE BOMBA Y SENSORES EN EL TANQUE DE PROCESO.


[image: image171.png]NIVEL.
Ao g a0

o, [kl
R4
s

Rele Ret

o
T Zou

2avac (R

scr
crzze

RS
1

Rz
a0k

— TiErRA




FIGURA 2.92.  TARJETA DEL CONTROL DE NIVEL EN EL TANQUE DE TEMPERATURA.
CAPITULO 3

3.  PROGRAMACION DEL CONTROL DIGITAL

En este capitulo se hablara mas de cerca de lo que en si es nuestra solución al problema de cómo controlar la planta de procesos industriales por medio  del programa Lab View , como solucionamos problemas que se fueron dando al tratar de controlarla y una descripción exacta de cada elemento empleado en la programación.

3.1. Rutinas y Subrutinas del Programa.

[image: image172.png]Inicio

icflepath - | Open | =2 TR

Refnum [

Comm Rasource Refrum
Wodos PRI = | T | 22 ey
Canales a leer _t<_—
Read

MOSTRAR TEMPERATURA 1
MOSTRAR TEMPERATURA 2,

e ot
Canzanie P
e
Constarte 0
Upper Limit i—
Lower ik
e oratess
w Set Point =x de
FRefnum barido
Comm Resoure ™ Ratrum
Modes FPI000 = | onme | = Eror
Caraies 3 er ;

Refmm
= | open [ > iakFile P

Swp=F

FIN





FIGURA 3.1. RUTINA O FLUJO  DEL PROGRAMA CONTROL DE TEMPERATURA.VI  DE PLANTA DE PROCESOS INDUSTRIALES DE FIMCP.


[image: image173.png]Purto Ve il Canstarte Constarte Constarte i L
cont procese e sada Propocional P egel 1 Dervativa b superr nfeir
el Diferecial da tempo
Tempo Pravo > Calel difersnoil de timpo Y P
ae Tempo previo
e ntemo
Seosion 2
Purts da cotrl Vb de procesa > Calolodet B > &
& Seavion

Constatep

e

B previo
Constane D

Diferecial da tempo

e
Componerte P
Componerta D
Unie supaior
Lmite nfeior

Sumators de amor pravic
Dierencial da tempo

ES

Calouo Companente P

Sasoion 4
Calouo Comperents D

1

Seovion &

Caloulo Comparte |
Sumators
[

= componete

= Comporente D

= umatora el emor





FIGURA 3.2. SUBRUTINA O FLUJO  DEL PROGRAMA CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO O CONTROLADOR PID DEL PROGRAMA CONTROL DE TEMPERATURA.VI  DE PLANTA DE PROCESOS INDUSTRIALES DE FIMCP.

3.2. Descripción del Controlador Virtual PID.
En el desarrollo del proyecto de actualización  de la planta de procesos industriales de la FIMCP se decidió sustituir los controladores neumáticos deteriorados, por controladores  virtuales  creados  bajo el  software     Lab View, dicho  software nos permite crear  aplicaciones para computadora, usando  programación  grafica como se trato en el capitulo dos. 

Estos controladores nos dan una ventaja amplia en comparación con los controladores neumáticos, por su fácil  manejo,  la  permanencia en la calibración, y sobre todo la capacidad de adatarse a cualquier  requerimiento  de un sistema de control,  alterando o cambiando su programación  en función de los parámetros que rigen el sistema.   Adaptar  un controlador  virtual  también representa una ventaja  económica debido que cualquier reajuste o traducción de una variable se puede conseguir mediante la programación y no se requiere  comprar instrumentos aparte que  traduzcan o manipulen las variables para luego introducirlas en el controlador, además se elimina la necesidad de adquirir registradores  para los procesos ya que se descartan  al programar registradores  virtuales  para  las variables controladas.

El programa  creado  bajo  Lab View  para controlar los procesos del Lazo de temperatura de la planta,  contiene integrado un controlador PID dentro de un lazo principal de adquisición de datos y control, el alma del programa  es este  controlador  virtual, fue construido con  los mismos parámetros de un controlador  neumático es decir que obedece a los mismo principios matemáticos,  de igual modo  opera  comparando  la variable de entrada  contra un punto de control,  estableciendo un error  ente estos y  tratando de corregirlo  mediante la variable de salida del controlador.

 El controlador  virtual  fue creado bajo las teorías  de controladores, se le dedico  especial énfasis  a  respetar  los algoritmos  matemáticos  que  permiten su operación y de este modo garantizar funcionabilidad  bajo operación normal y al exponerlo a perturbaciones  del sistema y esperar que  las controle.  Además se espera  que el controlador virtual  permita realizar las prácticas  de ajuste  de controlador  para el  módulo de control de temperatura, según la teoría, y adatarse a los procedimientos de la práctica, para lo cual debería responder  como un controlador   convencional. Se puede catalogar a este controlador  virtual dentro de los controladores digitales por residir dentro de una computadora que opera en un medio digital, pero físicamente el controlador no existe, ya que es un software, lo que lo convierte en virtual. A continuación se muestra en las Figuras 3.3 y 3.4 el panel principal de control y el panel  de diagrama de bloques  del  modulo de control de Temperatura.

[image: image174.jpg]ontrol de temperatura

conRol PID

Set Poi
E
]
Variba i

Varizble ot

CALENTADOR

x - oo
. 5l Lo | B [





FIGURA 3.3. PANEL PRINCIPAL DEL PROGRAMA CONTROL DE TEMPERATURA.VI  DEL MODULO DE TEMPERATURA DE LA PLANTA DE PROCESOS INDUSTRIALES DE LA FIMCP.

[image: image175.jpg]oot

Ferest
g [i00,00}—

Frariiiel} B r

[ECHprusbatempeteratura.ad

[o,0080}~

alor de calbradon
foto de I calentador|

= % ?
or & cafracor]| [

=
50,
[FEMPERATURA T

ioto de I boba

ER ] E]

] T mm

Jonk [EmPERATLRA T2]

7 EPERATIR A CEL CALENTADOR ;
st

)

plFEET)

:

[Fraczme

[Ecprusbatemperatura ok Po





FIGURA 3.4. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA CONTROL DE TEMPERATURA.VI  DEL MODULO DE TEMPERATURA DE LA PLANTA DE PROCESOS INDUSTRIALES DE LA FIMCP.

Dentro del panel de programación o el panel de diagrama de bloques, de la Figura 3.3 y Figura 3.4 se destaca el icono  que representa el controlador  PID, este icono se lo conoce como un subprograma, debido a que fue creado como un  instrumento virtual aparte y luego insertado en el programa principal para ser enlazado con las entradas y salidas de cada sistema. 

En la Figura 3.5 se representa el icono del controlador PID, en las  dos formas que se puede visualizar  dentro de Lab VIEW , solo mostrando el icono y mostrando sus conexiones, este subVI tiene por nombre pidcontrol.vi.

 
[image: image176.png]process vatiatle process varisble

wpperinkt upper it
setpoit | set poit
[ P

outpLt value, |

| —

output value
D D
Tovwen it lower fmit

pidcontrol vi pidcontiol vi




 FIGURA 3.5. ICONO DEL CONTROLADOR PID

Al ejecutar este icono dándole doble clip o al abrirlo directamente desde Lab VIEW, buscándolo por su nombre  pidcontrol.vi  se abre el panel frontal  de este programa y su correspondiente panel de diagrama de bloques como se muestra en la Figura 3.6.


[image: image177.png]o
] [t sopicmonrore - ][]

E3

set point

b0 |

P

S|

1

25100 |

D

5|

process variable

b0 |

upper it

S0 |

lover It

B0 |

output value

B,0000_|

5 om0 |

Jon

auta reset
shit register

13pt Application Fort. |~

[410..4] 7P|

[
az

o v
i st s AT 80 o]
oo mrsconils

e e s

]





FIGURA 3.6. PANEL PRINCIPAL Y DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CONTROLADOR PID.

A continuación se describirá de manera detallada cada uno de los controles e indicadores  que se usaron  para la creación del  controlador virtual  pidcontrol.vi, dentro del panel frontal.


[image: image178.png]Bl £t perte ook rowse Wrndon e
[o[@] o [] [t optcaton et~ |3
stpont  processvarebe  outputvake
g | 30| o0
.
400 £
1 wper it
0| S0 |
> lover it Qo
tregerer o
I— JJ





FIGURA 3.7. PANEL PRINCIPAL Y  DEL CONTROLADOR PID.

[image: image304.emf]Punto de Control: desde este controlador se introduce al controlador virtual PID el valor a controlar.

[image: image305.emf]Variable  de proceso: desde este controlador se introduce la variable del proceso que se quiere controlar.

[image: image306.wmf]%

25

.

56

%

100

*

)

4

20

(

)

4

13

(

=

-

-

=

D

mA

mA

m


Valor de salida: desde este indicador el controlador PID muestra y envía el valor  con  el que se contrarresta el error entre el punto de control y la variable de proceso, con el fin de corregir dicho error.

[image: image307.wmf](

)

%

33

.

40

%

100

*

)

5

.

47

95

(

2

.

47

36

.

66

Δ

=

°

-

°

-

=

C

C

Cs

Valor  proporcional o la ganancia: desde este controlador se introduce esta  constante  para el ajuste de controlador PID.

[image: image308.wmf]%

%

71679

.

0

%

25

.

56

%

33

.

40

=

=

D

D

=

m

Cs

K

Valor integral: desde este controlador se introduce esta   constante  para el ajuste de controlador PID.

[image: image309.wmf]m

Cs

K

D

D

=

                   Valor derivativo: desde este controlador se introduce esta   constante  para el ajuste de controlador PID.

Estas tres constantes son utilizadas en los cálculos internos del  controlador, de su  ajuste  o calibración depende  la eficiencia del controlador en el proceso.

[image: image310.wmf]%

50

%

100

*

)

4

20

(

)

4

12

(

=

-

-

=

D

mA

mA

m


[image: image311.wmf](

)

%

1

.

34

%

100

*

)

47

95

(

47

37

.

63

Δ

=

°

-

°

-

=

C

C

Cs

Valores de salida limites: desde estos controles se introducen los valores máximos y mínimos de operación del controlador PID.

Botón  de encerado: desde este botón se encera los registros de memoria del controlador PID.

A continuación se describirá de manera detallada cada uno de los pasos que se siguieron para la creación del  controlador virtual  pidcontrol.vi, dentro del panel de diagramas de bloques.

[image: image179.png]1] pidcontroltem.vi Diagram

Fle Edi Operate Took Growse Window telp

(D[] © [1][@]ua]@ o+ [0t popicstionrone |~ |[F

>

™8

oredicon externa aza adusian]
ol arranque primera corrda
en adelente sequnda corrds

x| Sl T Comparert]





FIGURA 3.8. PANEL DE DIAGRAMA DE BLOQUES  DEL CONTROLADOR PID.

El controlador virtual se basa en una estructura de lazo que se repite indefinidamente (While loop), esto nos permite realizar los cálculos mediante iteraciones. En la estructura While loop se cargan  registros  de corrimiento (Shift Register), que se utilizan para almacenar datos después de un ciclo y compararlos en el siguiente ciclo, de este modo se utiliza esta estructura para realizar operaciones numéricas como derivación e integración.

Estos registros  son encerados cada ves que el controlador es corrido mediante el botón de encerado del panel frontal, para evitar que los viejos registros interfieran con los nuevos cálculos del controlador PID, este enceramiento se realiza de modo automático  dentro del programa cada ves que este arranca.

Para el controlador PID se utilizo el siguiente algoritmo matemático, que como indica la teoría, operan en base al error  entre el punto de control y la variable del proceso, el controlador virtual  que se creo  responde a dichas  teorías,  la ecuación  3.1 describe la operación del controlador PID. 


[image: image180.wmf]dt

de(t)

K

dt

  

e(t)

K

 

 

e(t)

K

 

 

m(t)

C

I

c

c

D

t

t

+

+

=

ò

                                             3.1

[image: image312.wmf]%

%

682

.

0

%

50

%

1

.

34

=

=

D

D

=

m

Cs

K

La salida del controlador en el tiempo o m(t), esta conformada por la sumatoria de las tres partes de esta ecuación,  como  se muestra  en la Figura 3.9.

FIGURA 3.9. ALGORITMO MATEMÁTICO DEL CONTROLADOR

Estas tres partes principales de la ecuación 3.2 se programaron dentro de una estructura de secuencia (Sequence Structure), esta estructura se encuentra dentro del lazo (While loop), el modo de operación de esta estructura  es ejecutar secuencialmente  cada  cuadro de programación, para el controlador virtual  se cuenta con cinco cuadros, en los cuales  se  ha separado la ecuación  3.1.

m(t) =
[image: image181.wmf]m

+ Kc  (r(t) – c(t))                                                                   3.2

Cálculo del diferencial de tiempo

[image: image182.jpg].

E L

rev. Enof

o

oo ot e o WE B O
3 F e e s
o e s
[EF]

]

o ol —Bed]




FIGURA 3.10.  CALCULO DEL DIFERENCIAL DE TIEMPO 

En la figura 3.10 se muestra el primer cuadro 0[0..4] de secuencia de funcionamiento del controlador virtual. Dentro de este cuadro se calcula el diferencial de tiempo o dt  para los cálculos de las partes derivativa e integral, en base  al reloj  interno de la computadora, el diferencial se logra  luego de la segunda corrida del lazo (While loop), el programa  calcula la diferencia entre el tiempo  de la presente  corrida y la anterior, este valor es guardado en un registro de memoria, para ser utilizado luego en los demás cuadros de programación de la estructura secuencial.

Cálculo  del error.

En la figura 3.11 se muestra el segundo cuadro 1[0..4], de secuencia de funcionamiento del controlador virtual. Dentro de este cuadro se calcula el error entre el punto de control y la variable del proceso,  para el cálculo de las partes proporcional, derivativo e integral, este valor es guardado en un registro de memoria Err, para ser utilizado luego en los demás cuadros de programación de la estructura secuencial. 

Además es cargado en un registro de corrimiento de memoria llamado prev Error, dentro del lazo   (While loop), luego se usara en la parte derivativa.

[image: image183.jpg]it

| =

B
dics

T[0.4]

Céleulo del Enor

[eondicion extema laza adauisicir|
ol ananque pimera corida
[T en adelarte sequnda corida





FIGURA 3.11. CALCULO DEL ERROR 

Cálculo del componente proporcional
En la figura 3.12 se muestra el tercero cuadro 2[0..4],  de secuencia de funcionamiento del controlador virtual. Dentro de este cuadro se calcula el  componente proporcional,  se extrae el valor del error del registro de memoria Err y se multiplica directamente con la constante del valor proporcional dada desde el panel frontal del PID,  este valor es guardado en un registro de memoria P, para ser utilizado luego en los demás cuadros de programación de la estructura secuencial. 
[image: image184.jpg][

7[0.4]

'7-1

*.J

[eandicion extema lsza adauisicir|
F al ananque primer:

Céloulo del compornente proporcional

B

.

[T 2n adelarte sequnda corida





FIGURA 3.12. CALCULO DEL COMPONENTE PROPORCIONAL

Cálculo  del componente derivativo.    
En la figura 3.13 se muestra el cuarto cuadro 3[0..4],  de secuencia de funcionamiento del controlador virtual. Dentro de este cuadro se calcula el  componente derivativo,  se calcula el diferencial del error  dE, para esto se extrae del registro de memoria el valor Err y se resta del registro de corrimiento de memoria  prev Error  del lazo (While loop), este diferencial de error  es dividido para el valor del registro de memoria  dT, luego  se multiplica directamente con la constante del valor diferencial  dada desde el panel frontal del PID. El valor de la componente diferencial luego es guardado en el registro de memoria D, para ser utilizado luego en los demás cuadros de programación de la estructura secuencial. 

[image: image185.jpg]ik~

B
=
o

(0.00]

[eandicion extema laza adauisicir|

F ol aranaue pinera corida
]

[T en adelarte sequnda corida

|





FIGURA 3.13. CALCULO DEL COMPONENTE DIFERENCIAL

Cálculo  del componente integral.

En la figura 3.14  se muestra el cuarto cuadro 4[0..4],  de secuencia de funcionamiento del controlador virtual. Dentro de este cuadro se calcula el  componente integral,  se extrae  el diferencial del tiempo dT, y el error Err del registro de memoria  y se multiplican, este resultado a su ves se multiplica  directamente con la constante del valor integral. dada desde el panel frontal del PID,  se extrae la sumatoria de de las integrales previas  del registro de memoria  prev. Error. Sum  del lazo (While loop), y se suman con el presente valor de integración dando como resultado la componente de integración. El valor de esta componente es cargado al registro de memoria prev. Error. Sum  del lazo (While loop), y de este modo se incrementa la sumatoria y se obtiene una integración numérica.  El valor de la componente diferencial es extraído del  registro de memoria D y el valor de la componente proporcional  también es extraído del  registro de memoria P, estas dos componentes se  suman con la componente de integración y se crea la respuesta de un controlador PID.

Para terminar con la descripción del controlador PID faltaría la función de las constantes  limite bajo (lower limit) y Limite alto (upper limit)  las cuales se encargan de limitar los máximos y mínimos valores de salida del controlador para nuestro caso el rango máximo es de 4 a 20 mA .

[image: image186.jpg]e S
o
A -
0
)

Fondeon o a0 s
A
| it e s

[

EMEl B o

.

|

(]




FIGURA 3.14. CALCULO DEL COMPONENTE INTEGRAL

El valor de salida de la estructura de secuencia es de tipo numérico, pero se requiere cambiarlo a una notación matricial a la salida del lazo (While loop) para ser utilizado posteriormente en programa principal, el total de la suma de las tres componentes es cargado en el valor de salida (output value) y opera dentro de los rangos fijados  de 4 a 20 mA.

Como se puede apreciar  el controlador PID virtual que se creo se ajusta ciertamente a la teoría de controladores por retroalimentación.
3.3. Descripción del ciclo de adquisición y control.
El programa principal de control esta formado por un lazo (While loop) y su principal función es  adquirir  y enviar  datos  a la interfase Field Point de un modo continuo,  para  el control retroalimentado de la planta de procesos. Dentro de este lazo se encuentran  todos los SubVI´s que se encargan de acondicionar todas las entradas y salidas  para el controlador  PID virtual.

La figura 3.15 muestra el ciclo de adquisición desde ela interfase Field Point hasta el lazo (While loop).


[image: image187.png]Frtiiien

&7

Eeel——
0s0)
alor de calbracion] [0,0050)

ioto de I borba





FIGURA 3.15. ADQUISICIÓN DE DATOS  EN EL LAZO

La programación que se muestra fuera del lazo (While loop) es la que se encarga  de establecer comunicación entre el programa y el archivo de configuración IAK, de de la interfase Field Point, el resultado final es la adquisición directa desde la Interfase Field Point y el programa de control.

 A continuación detallaremos cada uno de los iconos que se utilizan para la adquisición desde la interfase Field Point.

FP Open.vi

El FP Open.vi abre una sesión de comunicación con el servidor de Field Point y un archivo de la configuración especificado iak. Si el iak Archivo de Configuración  de entrada queda vacío o sin escribir, se usará el último archivo iak que se abrió en Explorador de Field Point automáticamente. Sin embargo,  siempre debe escribirse la dirección exacta del  archivo iak  que se quiere usar (C:\pruebatempeteratura.iak).

[image: image188.png]ok direccion

‘de archivo’

error ertrada
0% enon)

__,

FP refnum
de salida

error salida




 

FIGURA.  3.16. FP OPEN.VI

FP Create Tag.vi

Este VI crea una etiqueta de referencia  para  los datos  del dispositivo especificado en el  y recurso del comunicación  que son accedidos por la sesión de comunicación del FP refnum.  Los valores para el Recurso de Comunicación (FP RES), Nombre del Dispositivo (FP-AI-111 @1), y Nombre del ítem deben ser  exactos para los ítems nombrados en el archivo de configuración IAK (All). Un FP Create Tag.vi debe usarse para cada ítem eso se supervisará o se controlará en el programa.

[image: image189.png]FP refnum entrada FP refrum saiida
comm resource nombre A
Dispositivo nombre oret eror saiita
item nombre E

ervor saida (na errar)





FIGURA 3.17. FP Create Tag.VI
FP Read.vi
El FP Read.vi realiza una sincronización de lectura con el módulo. Este VI lee un solo juego de valores de la etiqueta (tag) especificada  por el FP refnum. Los valores  leídos son enviados dentro de una configuración  de arreglo o matricial.


[image: image190.png]FP refnum entrada . FP refrum salida

~ogo valores

error entrada (na error) Besd o L liempo
enmor salida





FIGURA 3.18. FP Read.VI
Finalmente la información adquirida por la interfase Field  Point esta disponible dentro del programa, guardada dentro de una matriz, solo resta traducir y utilizar estos valores, que corresponden a la parte sensora de la planta de procesos,   para  alimentar parámetros como la variable de proceso al controlador PID virtual.

La figura 3.19 muestra el ciclo de envío desde el lazo (While loop) del programa hasta la interfase Field Point.


[image: image191.png][Fraczm @z}

- 7 Al
[iCiipruchatemperatura.izk] ol 5 =

B E‘@




FIGURA 3.19. ENVÍO DE  DATOS AL FIELD POINT 

La programación que se muestra fuera del lazo (While loop) es la que se encarga  de establecer comunicación entre el programa y el archivo de configuración pruebatemperatura.iak, de  la interfase Field Point, el resultado final es el envío  directo desde  el programa de control datos a la Interfase Field Point para los elementos de control final.

 A continuación describiremos cada uno de los iconos que se utilizan para la envió y control  desde el programa hasta la  interfase Field Point.
FP Open.vi

El FP Open.vi abre una sesión de comunicación con el servidor de Field Point y un archivo de la configuración especificado  iak.,  siempre debe escribirse la    dirección  exacta    del  archivo de iak se quiere usar        (C:\pruebatempeteratura.iak).
[image: image192.jpg]iak i ”‘ai
ertor entrada (no error) eror saiia





FIGURA  3.20. FP OPEN.VI

FP Create Tag.vi 

Este VI crea una etiqueta de referencia  para  los datos  del dispositivo especificado en el  y recurso del comunicación  que son accedidos por la sesión de comunicación del FP refnum.  Los valores para el Recurso de Comunicación (FP RES), Nombre del Dispositivo (FP-AO-200 @2), y Nombre del ítem deben ser  exactos para los ítems nombrados en el archivo configuración iak (All). Un FP Create Tag.vi debe usarse para cada ítem eso se supervisará o se controlará en el programa.
[image: image193.jpg]P refnum entrada
comm resource nombre
Dispositivo nombre

et saa (ha )

FP tefrum selida

eror salda





FIGURA 3.21. FP CREATE TAG.VI
FP Write.vi  

Este VI escribe a una etiqueta (Tag) especificada por el FP refnum. El FP Write.vi realiza una sincronización de escritura a la interfase Field Point.  Envía los valores  de una matriz  cargada  directamente  de los valores de salida del controlador PID virtual a la interfase Field Point  y al módulo de salida  FP-AO-200  para el mando de los elementos finales de control.

[image: image194.jpg]FP refnum entr FP refrum salda
valores timpo
cambiar (felso) eron saida
ertor entrada (no error)





FIGURA 3.22. FP WRITE.VI

La programación  para la interfase  Field  Point requiere una salida para un posible error el la adquisición o control y para finalizar la comunicación. La figura 3.23 muestra la programación para finalizar la comunicación con la interfase Field Point. Solo se requiere un FP Close para el programa.


[image: image195.png]zeconds o wal
oo}





FIGURA 3.23.   INTERRUPCIÓN Y ERROR  DE LA COMUNICACIÓN 
FP Close.vi  
El FP Close.vi cierra una sesión de comunicación con el servidor de Field Point. Sólo un FP Close.vi se necesita en un programa. Una vez un FP Close.vi se ha procesado,  todos los FP refnums  que fueron creados por el FP Open.vi se vuelven inactivos.
[image: image196.jpg]FP refnum ent 1
ertor entrada (no error) eror salida





FIGURA  3.24. FP CLOSE.VI
General Error Handler
Indica si un error ocurrió. Si un error ocurriera, este VI retorna  una descripción del error  y opcionalmente despliega una caja del diálogo. 
[image: image197.jpg]



FIGURA  3.25.  GENERAL ERROR HANDLER
3.4. Descripción de las Subrutinas que mejoran los datos adquiridos.
En la programación interna del  programa temperatura.vi  de la planta de procesos industriales en el modulo de Temperatura, veremos que  dentro de este se encuentran  todos los SubVI´s que se encargan de acondicionar  las señales adquiridas a través de la parte sensora, para mostrarlas  en el panel frontal en  las unidades  correspondientes. También  existen SubVI´s que facilitan  el manejo de los controles de la  bomba  principal, calentador, mezclador,  desde el panel frontal,  además de la programación que introduce las variables de control en controlador PID virtual, también   se cuenta con  subrutinas  que mejoran el control de sobre temperatura en el calentador apagándolo si fuera necesario. 


[image: image198.png]15! Control de temperatura.

conrol PID





[image: image199.jpg]oot

Ferest
g [i00,00}—

Frariiiel} B r

[ECHprusbatempeteratura.ad

[o,0080}~

alor de calbradon
foto de I calentador|

= % ?
or & cafracor]| [

=
50,
[FEMPERATURA T

ioto de I boba

ER ] E]

] T mm

Jonk [EmPERATLRA T2]

7 EPERATIR A CEL CALENTADOR ;
st

)

plFEET)

:

[Fraczme

[Ecprusbatemperatura ok Po





FIGURA 3.26. PANEL FRONTAL Y DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TEMPERATURA.VI DE LA PLANTA DE PROCESOS INDUSTRIALES DE LA FIMCP MODULO DE TEMPERATURA.

Adquisición de información de los sensores de temperatura T1 y T2.
Como se explico en el capitulo 3.3,  el programa Lab View entabla comunicación con los sensores por medio de Field Point pero al llegar esta información al programa llega en forma de arreglos debido a la cantidad de información que se puede adquirir de esta manera es así que por medio de los iconos propios del programa como index arrray  (ver capitulo 2.2.6) se elige  que valores  vamos a utilizar.  Así como se aprecia en la figura 3.27.


[image: image200.png]Fle Edi Operate Took Growse Window telp

(D[] © [1][@] a0+ [0t opicationrone |~ |[F

———— L BTG
lerest™ K
fead Index Array |
5 0
- B B gl
{LC; prusbatempeteratura. sl
g, mm—| |

=

F'_F_E‘MPERNURn DEL
ANQUE

EMPERATLRA 12]

—





FIGURA 3.27.  ADQUISICIÓN DE VALORES POR MEDIO DE LAB VIEW.

A continuación hablaremos de la ruta que sigue cada información adquirida

Una vez que llega la información en forma de arreglo se elige los index o índices de los arreglo 0 y 1 como se observa en la figura 3.28.


[image: image201.png]Fle Edt_Operate

Tools Browss Window Help

3

(D[] © (1] [@]ua]@ o+ [ tepicstionront <[
P T

e
] [Buld Array] [Index Array]
B, e
frdex ] — [ o B i,
B F‘F i R
18,
fpdex Ay i PR

ENPERATLRA 12]

EMPERATLIRA DEL CALENTADOR

—

idcortraltem. i




FIGURA 3.28.  FLUJO DE INFORMACIÓN DE SENSORES HACIA PIDCONTROLTEMP.VI.

Como se observa en la figura 3.28 tenemos dos valores temperatura de entrada T1 y temperatura de salida T2,  para cuestiones de practicas si se requiere hemos calculado un valor promedio , con estos valores no se puede entrar directamente al controlador PID es por eso que se tiene que hacer una elección de cual valor adquirido entra, para esto se construye un arreglo con el VI del programa build array ya como arreglo se introduce esa información dentro de un index array para luego hacer una elección de T1, T2 o T promedio desde el panel frontal por medio de  un selector de Set Point  U16.  Es así que el controlador PID recibe el valor en mA que se necesita y de igual forma estos valores son enviados al display  en el Panel Frontal.


[image: image202.png]Fle_Edt Operate Took Growse Window telp

[S]®] © ][] [wal]o* [150eppleston For:

oo

[

fton, 00!

B.0050!

= -
E> = 0050 =l
o] B0%0

ioto de I borba

" frafr d calbracion
foto de I calentador|





FIGURA 3.29.  FLUJO DE INFORMACIÓN DESDE LA BOMBA Y CALENTADOR HACIA EL PROGRAMA CONTROL DE TEMPERATURA.VI

Foco de encendido de calentador.

El LED indicador adquiere su señal de encendido a partir del index array con index número 2, al programa llegan valores de 0 o 10 mA para apagado y encendido  respectivamente pero al tener señales de corriente remanente en valores bajos se le programo una seguridad de 5 mA o lo que es lo mismo a valores por debajo de 5mA para el programa será o mA y por consiguiente se apagara el LED.  Para la programación de este VI se uso la función select  de la subpaleta comparison, que es usada para que por medio de un valor true o false elija cual valor numérico deje pasar de acuerdo a la necesidad de programa. Ver figura 3.29.

Foco de encendido de la Bomba.

El LED indicador adquiere su señal de encendido a partir del index array con index número 3, al programa llegan valores de 0 o 10 mA para apagado y encendido  respectivamente pero al tener señales de corriente remanente en valores bajos se le programo una seguridad de 5 mA o lo que es lo mismo a valores por debajo de 5mA para el programa será o mA y por consiguiente se apagara.  Para la programación de este VI se uso la función select  de la subpaleta comparison, que es usada para que por medio de un valor true o false elija cual valor numérico deje pasar de acuerdo a la necesidad de programa. Ver figura 3.29.
Adquisición  de Temperatura a la salida del calentador.

El programa Control de Temperatura.vi  adquiere los  valores análogos  del sensor, que esta a la salida del calentador, de la misma forma que los sensores anteriores es decir por medio de un index arrray con index numero 4.  Al entrar este valor toma dos rumbos diferentes; uno va directamente al display en el calentador,  grafico que esta en el panel frontal,  el otro valor se lo utiliza en el controlador del calentador.  Este valor pasa por un filtro para reacondicionar la señal esto es lo cambia  de un valor en miliamperios a grados centígrados y es así que trabaja en el controlador del calentador y en el display respectivamente.  Ver figura 3.30


[image: image203.png]Fle Edt Operate Took Growse Window telp

(D[] © [1][@]ual@ o+ [T tepicsionront ][
B e L

[CONTROLCALENTADOR-RTD VT
. EiP LIvITE]

™ oo,00
eopl}-+->
KA
B
e BEE

ioto de I borba

[alH] e

L) [

Array]

oo g9,
Tl

al





FIGURA 3.30.  FLUJO DE INFORMACIÓN DESDE EL CALENTADOR HACIA EL PROGRAMA CONTROL DE TEMPERATURA.VI

Control de encendido y apagado  del  Calentador

Para programar esta parte del programa se utilizo la lógica básica de la programación como lo son los valores booleanos o valores verdaderos y falsos. En si en la figura 3.37 se habla de la función principal del subvi´s  controlcalentador-rtd.vi, lo que no se hablo es que este VI., tiene la función de filtro ósea toma valores análogos y los convierte en valores booleanos para así poder trabajar en el encendido y apagado del calentador como se puede observar en la figura 3.31

[image: image204.png]Fle Edt Operate Took Growse Window telp Temp

[S]@] © ][] [wal o+ [150 porication ot~ [Fe | -][£5~] )

oo

= . = D 4L‘>

- 1 ftop]| -
[CONTROLGALENTADORRTD ]





FIGURA 3.31.  FLUJO DE INFORMACION DESDE EL CONTROLCALENTADOR-RTD.VI. HACIA LA ELECCION DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL CALENTADOR.
A continuación detallaremos  los SubVI´s utilizados en el programa de Control de Temperatura.vi.

mA to ºC 1.vi o mA to ºC 2.vi
Este VI convierte la señal de entrada que viene de corriente de 4 a 20 mA, del transductor P/I (presión a corriente), a una señal de salida en grados Celsius o centígrados.


[image: image205.png]R ——





FIGURA 3.32.  mA to ºC 1.vi o mA to ºC 2.vi
La señal viene en forma de elemento ya que antes fue sacada de un arreglo que se creo por la comunicación con la interfase Field Point.  Y varían solo por ser T1 o T2 (temperatura de entrada o salida).

CambiarangoTEMPa mA.VI
Este VI tiene la función de variar o cambiar el rango de valores,  es decir los valores de entrada son diferentes a los de salida.  Esto se consigue al utilizar el Nódulo de formula y tener dos valores fijos de entrada que pueden ser los valores del sensor de temperatura y dos valores fijos de la salida que en nuestro caso son los valores máximos y mínimos de entrada al controlador PID.  En la figura 3.33 se puede observar el icono que representa de este VI y en la figura 3.34 veremos el panel y al diagrama de bloques del VI.


[image: image206.png]Valor de entrada Valor de saiida
X + v





FIGURA 3.33.  ICONO DE CAMBIARANGOTEMPA mA.VI

[image: image207.png]Fle Edt Operate Took Growse Window telp

! cambiarango TEMPa mA. VI Diagram *

Fle Edt Operate Tools Erowse indow Help

EIBX

(D[] @[] [130 rpeation et~ 5]

(S]] © [1] [ 9] [uaP] o 130t oplcstion Fo

o
B,0000_|

Rango del sanar)

Entarda l ontrolador

1] minie] il i)

40,0000 ET

A e
Shomo |

| o]
Sio0p00t





FIGURA 3.34.  PANEL FRONTAL Y DIAGRAMAS DE BLOQUES DEL cambiarangotempa mA.vi
RTD Cª.vi
Este VI fue hecho con el propósito de tener  información de lo que pasaba cerca del calentador, es por eso que se construyo un sensor RTD, a la salida del calentador, que nos daba un valor en mA  al cambiar la temperatura del medio que lo envolvía.  Es así que los valores en mA los cambiábamos a grados centígrados. 


[image: image208.png]Valor en mA
entrada

5 N

Valor en * Centigrados
salida





FIGURA 3.35.  RTD Cª.VI

Selectempfoco.vi
Este VI opera indicando cual variable esta entrando al Controlador PID y lo muestra en el Panel Frontal del programa mediante un LED que se enciende en T1, T2 o T Promedio.


[image: image209.png]T1 Temperatura de Entrada

T2 Temperatura de Salida

Temperatura Promedio





FIGURA 3.36.  SELECTEMPFOCO.VI
CONTROLCALENTADOR-RTD.VI.

Este VI se creo con la función de que el calentador no genere temperatura por encima de los 90 grados centígrados y que por valores menores a los 40 grados centígrados se encienda y apague con un error de ±5 grados centígrados.   Con esto se logra que no genere vapores que creen problemas al controlar la planta y que en temperaturas bajas sea más manejable.


[image: image210.png]Punto de Control___ e

Variable °C del RTD___ o472

encendido
apagado





FIGURA 3.37.  CONTROLCALENTADOR-RTD.VI.
Bomba-on.VI
Este VI se encarga de encender la bomba principal de la planta de procesos, desde el panel frontal  del programa de control de Temperatura.

[image: image211.jpg]Entrac Pulsador de
encendido de bomka




FIGURA 3.38.  BOMBA-ON.VI
Para el encendido de la bomba se cuenta con un pulsador en el panel frontal del programa de control, que al ser activado envía una señal  boleana al SubVI  Bomba-on.VI, este VI envía a través del puerto paralelo LPT1  de la computadora una señal  que comanda la interfase de encendido y apagado de bomba 

[image: image212.png]Fle Edt Operate Took Growse Window telp

(D[] © [1][@]ua]@ o+ [0t popicationrone |- |3

[

True ]

ftaosog]

N

Out
Fort

Direccion asignada al
LET1 por la computadora

NOTA: en cada PC es diferente





FIGURA 3.39. PANEL DE DIAGRAMA DE BLOQUES BOMBA-ON.VI
 En al Figura 3.39 se muestra el interior de la programación  de      Bomba-on.VI,  para enlazar el puerto paralelo LPT1 se utilizo el subVI          Out Port.VI de la paleta Advanced de Lab VIEW.

Bomba-off.VI
Este VI se encarga de apagar  la bomba principal de la planta de procesos, desde el panel frontal  del programa de control tanto para nivel como caudal.

[image: image213.jpg]ertracia pulsador e
apagaco de bomba




FIGURA 3.40.  BOMBA-OFF.VI
Para el apagado  de la bomba se cuenta con un pulsador en el panel frontal del programa de control, que al ser activado envía una señal  boleana al SubVI  Bomba-off.VI, este VI envía a través del puerto paralelo LPT1  de la computadora una señal  que comanda la interfase de encendido y apagado de bomba.


[image: image214.png]Fle Edt Operate Took Growse Window telp

[>le]@

(1] (@] ol o+ 130t oplcationrore < |

True ]
etardo en desco) Direccion asignada al
fioooo) |_4PT porla Computadora
N NOTA: en cada PC es diferente
u Bz ow
Fort





FIGURA 3.41.   PANEL DE DIAGRAMA DE BLOQUES BOMBA-OFF.VI
En al Figura 3.41 se muestra el interior de la programación  de      Bomba-off.VI,  para enlazar el puerto paralelo LPT1 se utilizo el subVI             Out Port.VI de la paleta Advanced de Lab VIEW.

Calentador-on.vi
Este VI se encarga de encender el calentador principal de la planta de procesos en el módulo de temperatura, desde el panel frontal  del programa de control de Temperatura.


[image: image215.png]Entrada pulsador de
encendido del calentador





FIGURA 3.42.  CALENTADOR-ON.VI
Para el encendido del calentador se cuenta con un pulsador en el panel frontal del programa de control de temperatura, que al ser activado envía una señal  boleana al SubVI  Calentador-on.vi, este VI envía a través del puerto paralelo LPT1  de la computadora una señal  que comanda la interfase de encendido y apagado de bomba 

[image: image216.png]Fle Edi Operate Took Growse Window telp

[>[®]

(1] [ bl o2 [ 150 Bopteation et~ ][5

N

True 1

050

Direccion asignada al
LPT1 por la computadora
-

NOTA: en cada PC es diferente





FIGURA 3.43. PANEL DE DIAGRAMA DE BLOQUES CALENTADOR-ON.VI
 En al Figura 3.43 se muestra el interior de la programación  del      Calentador-on.VI,  para enlazar el puerto paralelo LPT1 se utilizo el subVI Out Port.VI de la paleta Advanced de Lab VIEW.

Calentador-off.VI
Este VI se encarga de apagar el calentador principal de la planta de procesos en el módulo de temperatura, desde el panel frontal  del programa de control de Temperatura.


[image: image217.png]Entrada pulsador de
‘apagado del calentador





FIGURA 3.44.  BOMBA-OFF.VI
Para el apagado  del calentador se cuenta con un pulsador en el panel frontal del programa de control, que al ser activado envía una señal  boleana al SubVI  Calentador-off.VI, este VI envía a través del puerto paralelo LPT1  de la computadora una señal  que comanda la interfase de encendido y apagado de bomba.


[image: image218.png]Fle Edt Operate Took Growse Window telp

BX

[>l=]

[10][9] ool | [0t pepicsionront <]

True ]
etardo en desco)

EzeHow
[ooooo] Por

Direccion asignada al
|_LPT1 porla computadora

NOTA: en cada PC es diferente

b





FIGURA 3.45.   PANEL DE DIAGRAMA DE BLOQUES CALENTADOR-OFF.VI
En al Figura 3.45 se muestra el interior de la programación  de      Bomba-off.VI,  para enlazar el puerto paralelo LPT1 se utilizo el subVI             Out Port.VI de la paleta Advanced de Lab VIEW.

Control de Válvula.

Al calibrar la válvula de control de la planta de procesos nos encontramos que tenía un problema de histéresis el cual nos representaba un problema serio en el control ya que al no existir un valor exacto y proporcional al cerrar y abrir la válvula, no se podía controlar automáticamente.   Es por eso que se programo una solución que solo LabView puede realizar, es así que para cuando la válvula se esta abriendo la curva de calibración es una y cuando se esta cerrando la curva de calibración cambia. A continuación se detalla la programación en diagrama de bloques que se utilizo.


[image: image219.png]



FIGURA 3.46.   PROGRAMACION DE ELECCION DE CURVA PARA VALVULA FCV1.

Selector de curva.vi.

Este VI trabaja comparando el valor inicial con el posterior botando un valor booleano  de verdadero (ascendente) al ser mayor el actual al anterior y por consiguiente trabajar con la ecuación de calibración de abertura de la válvula FCV1 y lo contrario cuando no es verdadero.
CAPITULO 4
4. DESARROLLO DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES

En este capitulo se hablara de cómo manejar el  módulo del lazo de control de temperatura y como ajustar los parámetros que automaticen el módulo, lo cual se lo hará por medio de las practicas, involucrando al alumno  en una forma directa con elementos que encontrara en el campo del trabajo.  

4.1. Manejo general del equipo.  
El módulo del lazo de control de temperatura, requiere revisar  algunos   parámetros antes de entrar, este punto esta dedicado al manejo general del equipo desde su estado  de desconexión hasta su arranque y puesta en línea. El módulo del lazo de control de temperatura es un equipo electro neumático, cuenta con un compresor instalado, para alimentar  los elementos  neumáticos del módulo, una línea directa desde el compresor alimenta el circuito neumático del módulo de control de temperatura.
El primer paso para el arranque del módulo es encender el compresor de aire y revisar que la válvula de entrada de aire al módulo este abierta y la del control nivel caudal este cerrada además que los reguladores de presión de aire se encuentren  operando dentro de los valores normales fijados los cuales son de 22 psi.

El módulo del lazo de control de temperatura cuenta con una cisterna y bomba para el manejo del agua, el segundo punto seria constatar la presencia de agua en la cisterna y el funcionamiento y cebo de  la bomba principal.

El siguiente paso es abrir la válvula HV14 la cual  mantendrá el nivel en la cisterna gracias a una válvula con flotador, luego pondremos el circuito de agua en posición de desfogue al drenaje, cerrando la válvula HV12 y abriendo la válvula HV13 (este paso se toma para evitar que el agua procesada y a temperatura reingrese provocando errores que no dejarían controlar al lazo). 

La disposición de las válvulas que permiten el paso de agua desde la bomba principal  hasta el tanque de proceso debe de ser  tomado en cuenta  y asegurarse que la válvula  HV10 se encuentre completamente abierta  y la válvula  HV1 del módulo de control y caudal se encuentre completamente cerrada. El orden de abertura y cierre de las válvulas para automatizar el proceso esta dado de la siguiente forma, la válvula HV8 debe estar completamente cerrada mientras HV7 y HV9 deben estar abiertas dejando a FCV1 como la válvula de control automático.  Las válvulas HV1, HV3 y HV5 son usadas para generar una perdida de calor por irradiación y por ende generar un retardo en el proceso el uso de estas válvulas dependen de la finalidad de la practica.  Además esta la válvula HV2 la cual genera una perturbación y es usada para observar como el controlador se retroalimenta de la nueva información y corrige el error. Todas estas disposiciones de válvulas  deben de ser tomadas en cuenta para el arranque del equipo.

Para la salida del agua después del tanque de proceso se abre la válvula HV4 y se cierra la HV16 luego el nivel de agua requerido es manejado automáticamente mediante una tarjeta electrónica, esta tarjeta esta dentro de la caja de control de la planta,  y funciona mediante dos sensores que por conductividad abren o cierran un relee que prende la bomba por la que se succiona el agua, manteniendo así el nivel deseado.  Para purgar el tanque de proceso se abre la válvula HV16.
El módulo del lazo de control de temperatura cuenta con una caja de disyuntores (breakers)  que energizan el panel  de controles en la parte posterior del módulo, es necesario  activar los tres disyuntores para conectar las resistencias del calentador y energizar la planta y a la vez el lazo de temperatura, cono se aprecia en la Figura 4.1.

[image: image313.wmf]m

Cs

K

D

D

=


FIGURA 4.1. CAJA DE DISYUNTORES

Una vez activado  el panel se puede encender y apagar la bomba principal y el calentador, desde las botoneras del panel  de control de la planta, además  dentro del panel principal se encuentra el circuito de la interfase que comanda desde la computadora el encendido y apagado de bomba y el calentador para esto cuenta con una fuente de corriente que  se activa mediante un interruptor  como se ve en la Figura 4.2.

[image: image220.jpg]



FIGURA 4.2. INTERRUPTOR DE LA FUENTE DE LA INTERFASE DE ENCENDIDO DE BOMBA  DESDE  LA COMPUTADORA

El sistema  automático de encendido de  bomba y calentador desde la computadora cuenta, con un  interruptor en el frente del panel de control  con luz indicadora  debe de estar  encendido para controlar la bomba y el calentador desde el programa de control del lazo de nivel o de caudal. La Figura 4.3 muestra el frente del panel de   control.

[image: image221.jpg]L)

Calentador OFF] Bornba OFF]

Calentador Or| g





FIGURA 4.3.  DESCRIPCION DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control  también cuenta con luces pilotos para indicar el estado  de activación  o desactivación tanto de bomba como calentador. Se cuenta con un  botón selector para el módulo que se desee operar, para arrancar el modulo de control de nivel y cauda el selector debe de estar  desactivado, para cambiar al lazo de temperatura  se debe de presionar  activándolo.  Este selector desconecta la parte sensora del módulo de control de nivel y caudal, de no estar  en posición correcta los sensores  del módulo de nivel y caudal  permanecerían desconectados y no marcarían variación alguna.

Para la activación de los componentes eléctricos del lazo de control de temperatura, se cuenta con un enchufe de  110v  para una toma corriente de la pared, este energiza el módulo.

El equipo cuenta con  tres electro válvulas neumáticas para casos de emergencia  ellos  devuelven  a las válvulas de control a su estado normal,  en este caso el sistema retorna a la seguridad, la activación de estas válvulas es mediante un  tablero que cuenta con pulsadores de retención, estos pulsadores trabajan bajo la retención en el momento de ser activados disparan la válvula de control a su posición normal.

El módulo de control de temperatura cuenta con un graficador  y controlador neumático en funcionamiento y es accionado desde un interruptor en el frente del panel del módulo, a demás se cuenta con la posibilidad de selección de este graficador - controlador, mediante un selectores instalados en el frente del  panel del módulo se pueden desviar la señal del los dos sensores, de T1 y T2,  hacia el graficador - controlador o directamente a la interfase Field Point , o interrumpir su señal en posición neutral. 

Finalmente solo faltaría la revisión de conexiones  de la caja de la interfase Fiel Point  con los módulos y la computadora con los programas de control. 

La caja interfase  Field Point  se comunica con los módulos de los procesos a través de conectores DV-25 los cuales están identificados por color verde para el módulo de nivel y caudal, y rojo para el módulo de temperatura, estos conectores no deben ser intercambiados.

La Figura 4.4 muestra la posición de los  conectores de los módulos en la caja de la interfase Field Point  

[image: image222.jpg]Conector del Médulo

denively:cauial 71 I
I

Conector del Médulo
de temperatura





FIGURA 4.4.  CONECTORES DE LOS MÓDULOS A  INTERFASE 

La Figura 4.5 muestra la posición de los  conectores de la interfase    Field Point al puerto serial  y al puerto paralelo de la computadora y la conexión de la fuente de poder   

[image: image223.jpg]Traba de la
compuerta

Conector a
puerto LPT1

y Conector a puerto
D Serial RS232

Conector de cable de
poder 110¥AC




FIGURA 4.5.  CONECTORES DE LA COMPUTADORA  A  INTERFASE 

Finalmente solo resta encender la computadora  y cargar el programa de control con el que se desee realizar la practica de ajuste de controlador, temperatura. Tomando en cuenta esta información y revisando la  correcta operación de los componentes mostrados  en este punto se puede encender el módulo y esperar  que opere con normalidad.

Antes de presentar las prácticas de ajuste de controlador  se analizará las teorías de ajuste de controlador, y se hará referencia a estas dentro de las prácticas.

4.2. Practicas de ajuste del controlador por el método de Curva de Reacción.
El lazo de temperatura de la planta de procesos industriales fue diseñado para la  presente práctica de ajuste  de controladores.  La función del lazo es mantener la temperatura lo más cercano al punto de control, sin importar las perturbaciones a las cuales el sistema  sea sometido. 

La precisión de la respuesta del sistema a los cambios del mismo depende de la calibración del controlador.
La planta de procesos industriales fue automatizada  por un programa de computadora  creado  bajo el software Lab VIEW  de National Instruments. Este programa  grafico contiene el controlador proporcional integral derivativo.   El control opera de modo numérico, la ventaja de este sistema  contra los controladores neumáticos son amplias, principalmente en la facilidad y permanencia de la calibración.

4.2.1. Control de temperatura de entrada al tanque T1.
           4.2.1.1. Objetivo.
Dar a conocer a los estudiantes algunos métodos empíricos por los cuales se pueden determinar los valores de las constantes de calibración banda proporcional, tiempo integral y derivativo, (PID), para controladores.

4.2.1.2. Teoría.
Ajuste de los controladores por  retroalimentación

El ajuste es el procedimiento mediante el cual se adecúan los parámetros del controlador por retroalimentación para obtener una respuesta específica de circuito cerrado. El ajuste de un circuito de control por retroalimentación es análogo al del motor de un automóvil o de un televisora en cada caso la dificultad del problema se incrementa con el número de parámetros que se deben ajustar; por ejemplo, el ajuste de un controlador proporcional simple o de uno integral es similar al del volumen de un televisor, ya que sólo se necesita ajustar un parámetro o "perilla"; el procedimiento consiste en moverlo en una dirección u otra, hasta que se obtiene la respuesta (o volumen) que se desea. El siguiente grado de dificultad es ajustar el controlador de dos modos o proporcional-integral (PI), que se asemeja al proceso de ajustar el brillo y el contraste de un televisor en blanco y negro, puesto que se deben ajustar dos parámetros: la ganancia y el tiempo de reajuste; el procedimiento de ajuste es significativamente más complicado que cuando sólo se necesita ajustar un parámetro. Finalmente, el ajuste de los controladores de tres modos o proporcional-integral-derivativo (PID) representa el siguiente grado de dificultad, debido a que se requiere ajustar tres parámetros: la ganancia, el tiempo de reajuste y el tiempo de derivación, lo cual es análogo al ajuste de los haces verde, rojo y azul en un televisor a color.
A pesar de que se planteó la analogía entre el ajuste de un televisor y un circuito de control con retroalimentación, no se trata de dar la impresión de que en ambas tareas existe el mismo grado de dificultad. La diferencia principal estriba en la velocidad de respuesta del televisor contra la del circuito del proceso; en el televisor se tiene una retroalimentación casi inmediata sobre el efecto del ajuste. Por otro lado, a pesar de que en algunos circuitos de proceso se tienen respuestas relativamente rápidas, en la mayoría de los procesos se debe esperar varios minutos, o aun horas, para apreciar la respuesta que resulta del ajuste, lo cual hace que el ajuste de los controladores con retroalimentación sea una tarea tediosa que lleva tiempo; a pesar de ello, éste es el método que más comúnmente utilizan los ingenieros de control e instrumentación en la industria. Para ajustar los controladores a varios criterios de respuesta se han introducido diversos procedimientos y fórmulas de ajuste. Ningún procedimiento da mejor resultado que los demás para todas las situaciones de control de proceso.
Los valores de los parámetros de ajuste dependen de la respuesta de circuito cerrado que se desea, así como de las características dinámicas o personalidad de los otros elementos del circuito de control y, particularmente, del proceso. Se vio anteriormente que, si el proceso no es lineal, como generalmente ocurre, estas características cambian de un punto de operación al siguiente, lo cual significa que un conjunto particular de parámetros de ajuste puede producir la respuesta que se desea únicamente en un punto de operación, debido a que los controladores con retroalimentación estándar son dispositivos básicamente lineales. A fin de operar en un rango de condiciones de operación, se debe establecer un arreglo para lograr un conjunto aceptable de parámetros de ajuste, ya que la respuesta puede ser lenta en un extremo del rango, y oscilatoria en el otro. Con lo anterior en mente, a continuación se exponen algunos de los procedimientos propuestos para ajustar los controladores industriales.
Prueba del proceso de escalón  o curva de reacción 

El procedimiento de la prueba de escalón se lleva a cabo como sigue:
1. Con el controlador en la posición "manual" (es decir, el circuito abierto), se aplica al proceso un cambio escalón en la señal de salida del controlador m(t). La magnitud del cambio debe ser lo suficientemente grande como para que se pueda medir el cambio consecuente en la señal de salida del transmisor, pero no tanto como para que las no linealidades del proceso ocasionen la distorsión de la respuesta.
2. La respuesta de la señal de salida del transmisor c(t) se registra con un graficador de papel continuo o algún dispositivo equivalente; se debe tener la seguridad de que la resolución es la adecuada, tanto en la escala de amplitud como en la de tiempo. La graficación de c(t) contra el tiempo debe cubrir el período completo de la prueba, desde la introducción de la prueba de escalón hasta que el sistema alcanza un nuevo estado estacionario. La prueba generalmente dura entre unos cuantos minutos y varias horas, según la velocidad de respuesta del proceso.
Naturalmente, es imperativo que no entren perturbaciones al sistema mientras se realiza la prueba de escalón. En la FIGURA 4.7. se muestra una gráfica típica de la prueba, la cual se conoce también como curva de reacción del proceso; la respuesta en forma de S es característica de los procesos de segundo orden o superior, con o sin tiempo muerto. El siguiente paso es hacer coincidir la curva de reacción del proceso con el modelo de un proceso simple para determinar los parámetros del modelo; a continuación se hace esto para un modelo de primer orden más tiempo muerto (POMTM).
Modelo de primer orden más tiempo muerto (POMTM)


[image: image224.wmf]1

τ

)

(

0

+

=

-

s

Ke

s

G

s

t

                                            (4-2)
Modelo de segundo orden más tiempo muerto (SOMTM)

[image: image225.wmf])

1

τ

)(

1

(

τ

)

(

2

1

0

+

+

=

-

s

s

Ke

s

G

s

t

                                   (4-3)

[image: image226.wmf]1

ξτ

2

τ

)

(

2

0

+

+

=

-

s

s

Ke

s

G

s

t

                                      (4-4)
para procesos subamortiguados (ξ < 1), donde:

K = ganancia del proceso en estado estacionario

T0 = tiempo muerto efectivo del proceso

τ, τ1, τ2 = constantes de tiempo efectivas del proceso

ξ = razón de amortiguamiento efectiva del proceso
En ausencia de perturbaciones y para las condiciones de la prueba, el diagrama de bloques de la FIGURA 4.6. Se puede redibujar de la manera en que aparece en la FIGURA 4.8. La respuesta de la señal de salida del transmisor se expresa mediante

C(s) = G(s) M(s)
Para un cambio escalón de magnitud Δm en la salida del controlador y un modelo POMTM, ecuación (4-2), se tiene


[image: image227.wmf]s

m

s

Ke

s

G

s

t

D

×

+

=

-

1

τ

)

(

0

                               (4-5)

[image: image228.jpg]m(t)

c(t)





FIGURA 4.6. CURVA DE REACCIÓN DEL PROCESO O RESPUESTA ESCALÓN DEL CIRCUITO ABIERTO. 

Al expandir esta expresión en fracciones parciales, se obtiene

[image: image229.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

D

1

τ

τ

1

e

 

 

=

(s)

s

0

t

-

s

s

m

K 

C

                    (4-6)
Se invierte, con ayuda de la tabla de transformada de Laplace, y se aplica teorema de la traslación real para obtener

[image: image230.wmf]m

K

t

c

D

=

D

)

(

 
[image: image231.wmf](

)

(

)

[

]

τ

/

0

0

1

t

t

e

t

t

u

-

-

-

×

-

           (4-7)

se incluye la función escalón unitario u(t — t0), para indicar explícitamente que
Δ c(t) = O    para    t <  t0
El término Δc es la perturbación o cambio de salida del transmisor respecto a su valor inicial:

Δ c(t) = c(t) - c(0)                                     (4-8)

En la FIGURA 4.7. Se muestra una gráfica de la ecuación (4-7), en ésta el término, es el cambio, en estado estacionario, de c(t). De la ecuación (4-7) se tiene que

[image: image232.wmf]m

K

t

c

c

t

s

Δ

)

(

lim

×

=

D

=

D

¥

®

                           (4-9)
A partir de esta ecuación, y si se tiene en cuenta que la respuesta del modelo debe  coincidir  con  la  curva  de  reacción  del proceso  en estado estable, se puede calcular la ganancia de estado estacionario del proceso, la cual es uno de los parámetros del modelo:


[image: image233.wmf]m

c

K

s

D

D

=

                                                (4-10)
El tiempo muerto t0 y la constante de tiempo τ  se pueden determinar al menos mediante tres métodos, cada uno de los cuales da diferentes valores.
Método 1. En este método se utiliza la línea tangente a la curva de reacción del proceso, en el punto de razón máxima de cambio; para el modelo POMTM esto ocurre en 
[image: image234.jpg]R(s) /N

M(s)

G(s)

C(s)

X

G(s)

) )
U (€

(Abrir el punto)





FIGURA 4.7. DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA PRUEBA ESCALÓN CON CIRCUITO ABIERTO

[image: image235.jpg]c(t)





FIGURA 4.8. RESPUESTA ESCALÓN DE UN PROCESO DE PRIMER ORDEN MÁS TIEMPO MUERTO EN LA QUE SE  ILUSTRA LA DEFINICIÓN GRÁFICA DE TIEMPO MUERTO, t0 Y CONSTANTE DE TIEMPO τ

[image: image236.wmf]τ

τ

1

)

(

0

s

t

c

m

K

dt

c

d

D

=

ú

û

ù

ê

ë

é

D

=

D

                    (4-11)
En la FIGURA 4.8. se aprecia que tal resultado indica que la línea de razón máxima de cambio interseca la línea de valor inicial en t = t0  y a la línea de valor final en t = t0 + τ  de este descubrimiento se deduce el trazo para determinar t0  y τ que se ilustra en la figura 6-16a; la línea se traza tangente a la curva de reacción del proceso real, en el punto de reacción máxima de cambio. La respuesta del modelo en que se emplean los valores de t0  y τ  se ilustra con la línea punteada en la FIGURA 4.9. Evidentemente, la  respuesta del modelo que se obtiene con este método no coincide muy bien con la respuesta real.

[image: image237.jpg]c(t)

—— a— ——

to—h




FIGURA 4.9. PARÁMETROS DEL MODELO POMTM QUE SE OBTIENEN MEDIANTE EL MÉTODO 1

Método 2. En este método t0  se determina de la misma manera que en el método 1, pero con el valor de  τ  se fuerza a que la respuesta del modelo coincida con la respuesta real en  t = t0  + τ. De acuerdo con la ecuación (5-7) este punto es


[image: image238.wmf][

]

s

1

0

632

.

0

1

)

τ

(

c

e

m

K

t

c

D

=

-

D

=

-

D

-

 (4-12)
[image: image239.jpg]c(t)

0.632Ac;

e e — —

t0—>'

P
N




FIGURA 4.10. PARÁMETROS DEL MODELO POMTM QUE SE OBTIENEN MEDIANTE EL MÉTODO 2

Se observa que la comparación entre la respuesta del modelo y la real es mucho más cercana que con el método 1, FIGURA 4.10. El valor de la constante de tiempo que se obtiene con el método 2 es generalmente menor al que se obtiene con el método 1.
La función del controlador es, basándose en el error entre el punto de control  y la respuesta del sistema, corregir la  variable controlada de tal modo que compense el error y la respuesta del sistema se aproxime más al valor deseado o punto de control.
e(t) = r(t) – c(t)                                                          (4-13)


[image: image240.wmf]dt

e(t)

 

d

 

 

τ

k

  

   

dt

 

e(t)

  

τ

k

   

  

e(t)

 

k

 

=

 

m(t)

c

c

c

d

i

+

+

ò

  (4-14)
m(t) = Salida del controlador  mA

r(t)  =  Punto de control  set point mA

c(t) =  Variable que se controla  mA, señal que llega del transmisor.

Kc = Ganancia del controlador mA/mA , %/%.


[image: image241.wmf]i

t

= Tiempo de integración.


[image: image242.wmf]d

t

= Tiempo de derivación. 
La ecuación 4-14 es el algoritmo matemático que rige el comportamiento  del controlador, esta ecuación muestra la relación entre la salida del controlador m(t) y el error e(t), generado por la diferencia entre el punto de control y la variable del proceso con respecto al tiempo. 

La ecuación 4-14 es el algoritmo matemático típico para un controlador Proporcional Integral Diferencial (PID), con la suma de estas tres componentes   se consigue una respuesta del sistema al controlador,  la  respuesta depende  del ajuste de las constantes del controlador.


[image: image243.wmf]c

k

         P  constante proporcional 


[image: image244.wmf]i

τ

k

 

c

        I  constante de integración 


[image: image245.wmf]d

 

τ

k

c

   D constante derivativa

Existen varios métodos empíricos de ajuste de controladores, no todos los   método pueden ser validos para cada caso, debiendo el ingeniero de control buscar el que mejor se adapte a la personalidad del sistema. Para este sistema basándose en  experimentación se  determino  que el mejor método de calibración es el de la curva de reacción.
4.2.1.3. Procedimiento.
Encienda el módulo de acuerdo al procedimiento.

Coloque el controlador de automático a  manual, a través del botón del panel de control del programa Figura 4.11, con lo cual se desconecta la acción del controlador, y el sistema queda en lazo abierto.

[image: image246.png]MANDAL

-
]

auto





FIGURA 4.11. CAMBIO DE AUTOMATICO A MANUAL


[image: image247.png]conrol PID

Socpoit
#oo |

Variable

Variable ot

b,0000_|

[man |





FIGURA 4.12. IMAGEN DE LA PARTE DE CONTROL Y ELECCION DE PROCESO A CONTROLAR.

En el panel frontal se elige a cual sensor se va a controlar, que en este caso será el T1 como se ve en la Figura 4.12.

Se enciende el circuito de mantenimiento de nivel que esta localizado en la planta dentro del control y luego se elige a que nivel de agua se desea mantener el tanque, como se ve en la Figura 2.90, en la parte frontal de la planta.

Por medio del panel frontal del programa se pone en posición de completamente abierta a la válvula FCV1 que esta dado por el valor de 4 mA y se deja por unos minutos que se mantenga estable la temperatura. Como se observa en la FIGURA 4.12.

Realice un salto de 9 mA o lo que es lo mismo ponga la válvula FCV1 con un cierre de 13 mA.

La respuesta de la señal de salida del transmisor c(t), como la salida del controlador m(t), se registran en las dos gráficas de la pantalla principal de procesos. De estas dos graficas se obtiene el parámetro
K: [image: image248.jpg]m(t)

c(t)




                                          K = 
[image: image249.wmf]m

Cs

D

D


FIGURA 4.13. RESPUESTA DE UN SISTEMA A UN SALTO ESCALON

Las constantes de tiempo muerto t0,de tiempo (  del sistema se obtienen  también de la gráfica de c(t) [image: image250.jpg]c(t)





FIGURA 4.14. PARÁMETROS DEL MODELO POMTM EN LA RESPUESTA DE UN SISTEMA A UN SALTO ESCALON
Una ves determinados  estos tres los parámetros  del sistema, calcule  las constantes de calibración del controlador PID para asentamiento de un cuarto, en la tabla 6.
Formulas para ajuste para respuesta de razón de asentamiento de un cuarto.

Ajuste el controlador y  pruebe la respuesta del sistema.
4.2.1.4. Cálculos.

La practica  empieza  eligiendo la temperatura T1 que es la temperatura de entrada de agua al tanque de procesos y luego se cambia el control del módulo de automático a manual  mediante el botón en panel frontal del programa de control, con esto se desconecta la acción del controlador y el sistema solo responde a los valores de salida en amperios para la válvula de control  FCV1, cargados en la casilla a la derecha del botón auto/ manual, el operador introduce los valores de salida en el rango de 4-20 mA , un cambio súbito  de estos valores genera el salto escalón, de la experimentación se a determinado que el mejor valor para el salto escalón  es de una abertura de válvula de 9 mA  o 0.009 A .

El salto se produce en el nivel más bajo estable posible, y se genera la gráfica de la curva  de reacción Figura 4.15, en el graficador de nivel vs. unidades o tiempo, a demás se requiere de la gráfica de la salida del controlador que en este caso es manual, en donde se aprecia el salto escalón, Figura 4.16. 

De estas dos curvas se extraerán los parámetros para el cálculo de las constantes de ajuste de controlador PID  para respuestas de la razón de asentamiento de un cuarto.
A continuación se presentan las gráficas que se obtuvieron de la respuesta del sistema para un salto escalón de 4 a 13 mA en la válvula de control.


[image: image251.png]==

U




FIGURA 4.15. RESPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL A UN SALTO ESCALON.


[image: image252.png]Control de temperatura.

‘conrol PID

| jea) JEa) |
Tistart | [dicwnii. [oesmshon ||(GTescone [[SISVEW | B cotld. £ @) fcm-"





FIGURA 4.16.  SALTO ESCALON EN LA APERTURA DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE 4 -13 mA.

Para la obtención de las constantes de calibración del controlador se requiere  primero determinar:   K ganancia de estado estacionario, t0 tiempo muerto, (  la constante de tiempo del sistema.  Según el método de la curva de reacción se puede determinar estos parámetros de la curva obtenida:

[image: image314.wmf]%

50

%

100

*

)

4

20

(

)

4

12

(

=

-

-

=

D

mA

mA

m


La temperatura en la que el sistema se estabilizo después del salto escalón  fue a los 66.36° C de temperatura dentro del tanque principal, cuya máxima temperatura es de 95°C.  

[image: image315.wmf](

)

%

02

.

42

%

100

*

)

5

.

47

95

(

5

.

47

46

.

67

Δ

=

°

-

°

-

=

C

C

Cs


[image: image316.wmf]%

%

84

.

0

%

50

%

02

.

42

=

=

D

D

=

m

Cs

K


[image: image317.emf]
[image: image253.wmf]                        
La ganancia en estado estacionario del sistema K  es de 0.717%/%, resta calcular, t0 tiempo muerto, (  la constante de tiempo del sistema.  
Para el cálculo del tiempo muerto  t0  se analizaran las curvas del sistema, y utilizando las herramientas de manipulación se reajustara la escala para que nos permita conocer el instante mismo del salto escalón y el momento en que el sistema comienza a responder.

[image: image254.png]



FIGURA 4.17. INSTANTE EN EL QUE SE PRODUCE EL SALTO ESCALON.

De la Figura  4.17  se determina que el salto escalón fue producido a las 86 unidades, como ambas gráficas parten el mismo instante, t0  seria la diferencia entre las 86 unidades y  el instante en que el sistema empieza a responder, de igual manera utilizando la herramienta de zoom en la paleta manejo de gráficas se puede determinar en que este punto, por simple inspección  en la gráfica de la curva de reacción.

Observando bien en la gráfica de nivel vs. unidades   se puede aclarar el punto en que el sistema comienza a responder.


[image: image255.png]



FIGURA 4.18.  OBSERVACION GRAFICA DEL MOMENTO DEL SALTO ESCALON AL MOMENTO EN QUE EL SISTEMA REACCIONA.


[image: image256.png]T=66.36
0.6324Cs =59.3

To=47.2

Set Point ("C) Temperatural ("C) vs Unidades

1 Unidad= 800 ms|

86 105

304




FIGURA 4.19.  PARÁMETROS DEL MODELO POMTM EN LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL MÓDULO DE TEMPERATURA  A UN SALTO ESCALON.

Según muestra la gráfica  el sistema responde  a las 105 unidades.

La diferencia  de estos dos instantes es el tiempo muerto t0, cada unidad dentro de este programa de control dura  800 mseg. 


[image: image257.wmf]seg

unidad

seg

unidades

2

.

15

8

.

0

*

)

86

105

(

t

0

=

-

=


El  tiempo muerto t0  para este sistema es de 15.2 seg., solo resta calcular  la constante de tiempo  ( del sistema.  
Para calcular  la constante de tiempo  ( del sistema según el método de la curva de reacción  se lo determina primero el 0,632ΔCs sobre la gráfica de la curva de reacción del sistema y la constante de tiempo  ( es la proyección de este valor sobre el eje del tiempo o las unidades en este caso.

0,632ΔCs= 0,632*19.16 =12.09 +To = 59.3 °C

Manipulando las herramientas de gráficas se ubica este valor sobre la curva de reacción  y se busca el corte con el eje de las unidades.

De la Figura 4.19 se puede apreciar que para una temperatura de 59.3°C el corte con las unidades  es en 304 unidades.

Con este valor podemos  calcular  la constante de tiempo (w del sistema.


[image: image258.wmf]seg

mseg

seg

unidad

mseg

unidades

159

1000

1

*

1

800

*

)

105

304

(

τ

w

=

-

=


Una ves determinados estos tres parámetro se puede utilizar la Tabla 7 para ajuste de controlador para respuesta de razón  de asentamiento de un cuarto.


[image: image259.wmf]%

%

72

.

0

=

K



[image: image260.wmf]seg

2

.

15

t

0

=



[image: image261.wmf]seg

2

.

159

τ

w

=


TABLA 7

Formulas para  ajuste de razón de asentamiento de un cuarto

[image: image262.jpg]Ganancia

Tiempo de Tiempo de
proporcional integracion derivacion
Tipo de controlador K. 7 o
1/t \ !
Proporcional P —( o ) — —
K\ 7
0.9/ to \ 7!
Proporcional-integral Pl T( o ) 3.33 ¢t -
T
Proporcional-integral- -1
Lyl 1.2/ to 1
derivativo PID T( ) 2.0ty —to
T





De las prácticas  realizadas al sistema  se determina que el mejor tipo de controlador para este sistema es el proporcional integral  PI, dando mejores resultados que un controlador  PID, debido a que es un sistema de respuesta rápida.  La constante derivativa se mantiene en cero en el programa cancelando su acción. 

Mediante la tabla 7 para ajuste de controlador PI con asentamiento de un cuarto se tabula los valores de ganancia proporcional Kc y tiempo de integración (i.
                                                                      
[image: image263.wmf]%

%

147

,

13

2

.

159

2

.

15

%

%

4211

.

0

9

.

0

9

.

0

1

0

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

-

seg

seg

t

K

K

w

c

t


                                 (i =  3.33 t0 = 50,616 seg.

Finalmente para cargar estos valores en el programa se requiere convertirlos en las constantes  proporcional P  e integral  I.

                        P  ( constante proporcional ) = 
[image: image264.wmf]c

k

 = 13,147 %/%
                       I  ( constante de integración ) =
[image: image265.wmf]i

τ

k

 

c

  =
[image: image266.wmf]seg

/

26

,

0

seg

 

50,616

13,147%/%

=


Con el  valor de las constantes calculadas para un controlador PI, en base a la practica, y cargadas en las casillas correspondientes del programa, se puede apreciar el funcionamiento del sistema de control para el lazo de temperatura, al variar el  punto de control, o al introducir perturbaciones al proceso  como meter agua fría  el controlador responde, reajustando la salida para alcanzar  al punto de control   tratando  de controlar al proceso Figura 4.20,  muestra una prueba del sistema de control de temperatura.


[image: image267.png]b Control de temperatura.vi *

57 36843 |

K|

[ paintsho... | @ CAPITUL.. | 5 LabVIEW 85! Control



FIGURA 4.20. GRÁFICA DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA A VARIACIONES EN EL PUNTO DE CONTROL
4.2.2. Control de temperatura de salida del  tanque T2 a                                       media capacidad de llenado.
           4.2.2.1. Objetivo.
Dar a conocer a los estudiantes algunos métodos empíricos por los cuales se pueden determinar los valores de las constantes de calibración banda proporcional, tiempo integral y derivativo, (PID), para controladores.

4.2.2.2. Teoría.
Teoría, Capitulo 4, Ajuste de los controladores por  retroalimentación, pp 262-276. 

4.2.2.3. Procedimiento.
El procedimiento es el mismo que se dio para la práctica de Control de temperatura de entrada del  tanque T1, con la diferencia que en el panel frontal del programa se elige a T2 como el sensor a ser tomado en cuenta para la practica Figura 4.12, y en el Panel frontal del lazo de temperatura de la planta se elige el nivel del tanque o flujo de masa que se va a controlar con su respectiva temperatura Figura 2.90.
4.2.2.4. Cálculos.

La practica  empieza  eligiendo del panel frontal, del programa de control, la temperatura T2 que es la temperatura de salida de agua y además eligiendo la cantidad de flujo de masa a procesar de medio tanque del módulo como se observa en la figura 2.90, luego se cambia el control del módulo de automático a manual  mediante el botón en panel frontal del programa de control, con esto se desconecta la acción del controlador y el sistema solo responde a los valores de salida en amperios para la válvula de control  FCV1, cargados en la casilla a la derecha del botón auto/ manual, el operador introduce los valores de salida en el rango de 4-20 mA , un cambio súbito  de estos valores genera el salto escalón, de la experimentación se a determinado que el mejor valor para el salto escalón  es de una abertura de válvula de 8 mA  o 0.008 A .
El salto se produce en el nivel más bajo estable posible, y se genera la gráfica de la curva  de reacción Figura 4.21, en el graficador de nivel vs. unidades o tiempo, a demás se requiere de la gráfica de la salida del controlador que en este caso es manual, en donde se aprecia el salto escalón, Figura 4.22. 

De estas dos curvas se extraerán los parámetros para el cálculo de las constantes de ajuste de controlador PID  para respuestas de la razón de asentamiento de un cuarto.
A continuación se presentan las gráficas que se obtuvieron de la respuesta del sistema para un salto escalón de 4 a 12 mA en la válvula de control.


[image: image268.png]



FIGURA 4.21. RESPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL A UN SALTO ESCALON DE T2 A MEDIO NIVEL.


[image: image269.png]



FIGURA 4.22.  SALTO ESCALON EN LA APERTURA DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE 4 -13 mA DE T2 A MEDIO NIVEL.

Para la obtención de las constantes de calibración del controlador se requiere  primero determinar:   K ganancia de estado estacionario, t0 tiempo muerto, (  la constante de tiempo del sistema.  Según el método de la curva de reacción se puede determinar estos parámetros de la curva obtenida:

[image: image318.emf]
La temperatura en la que el sistema se estabilizo después del salto escalón  fue a los 63.37° C de temperatura dentro del tanque principal, cuya máxima temperatura es de 95°C.  

[image: image319.emf]
[image: image320.emf]
[image: image321.wmf]
[image: image270.wmf]                        
 La ganancia en estado estacionario del sistema K  es de 0.682%/%, resta calcular, t0 tiempo muerto, (  la constante de tiempo del sistema.  

Para el cálculo del tiempo muerto  t0  se analizaran las curvas del sistema, y utilizando las herramientas de manipulación se reajustara la escala para que nos permita conocer el instante mismo del salto escalón y el momento en que el sistema comienza a responder.

[image: image271.png]\

[z

{E

ks

&l )




FIGURA 4.23. INSTANTE EN EL QUE SE PRODUCE EL SALTO ESCALON EN T2 A MEDIO NIVEL.

De la Figura  4.23  se determina que el salto escalón fue producido a las 244 unidades, como ambas gráficas parten el mismo instante, t0  seria la diferencia entre las 244 unidades y  el instante en que el sistema empieza a responder, de igual manera utilizando la herramienta de zoom en la paleta manejo de gráficas se puede determinar en que este punto, por simple inspección  en la gráfica de la curva de reacción.

Observando bien en la gráfica de nivel vs. unidades   se puede aclarar el punto en que el sistema comienza a responder.


[image: image272.png]Set Point (°C) Temperatural (°C) vs Unidades 1 Unidad= 800 ms

T=6337
T

Cs=57.34 bast
T

To= 47 - enaia shaaan

to| Tw
244 290 874




FIGURA 4.24.  PARÁMETROS DEL MODELO POMTM EN LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL MÓDULO DE TEMPERATURA  A UN SALTO ESCALON EN T2 A MEDIO NIVEL  DE TANQUE.

Según muestra la gráfica  el sistema responde  a las 290 unidades.

La diferencia  de estos dos instantes es el tiempo muerto t0, cada unidad dentro de este programa de control dura  800 mseg. 


[image: image273.wmf]seg

unidad

seg

unidades

8

.

36

8

.

0

*

)

244

290

(

t

0

=

-

=


El  tiempo muerto t0  para este sistema es de 36.8 seg., solo resta calcular  la constante de tiempo  ( del sistema.  
Para calcular  la constante de tiempo  ( del sistema según el método de la curva de reacción  se lo determina primero el 0,632ΔCs sobre la gráfica de la curva de reacción del sistema y la constante de tiempo  ( es la proyección de este valor sobre el eje del tiempo o las unidades en este caso.

0,632ΔCs= 0,632*16.37 =10.34 +To = 57.54 °C

Manipulando las herramientas de gráficas se ubica este valor sobre la curva de reacción  y se busca el corte con el eje de las unidades.

De la Figura 4.24 se puede apreciar que para una temperatura de 57.54°C el corte con las unidades  es en 874 unidades.

Con este valor podemos  calcular  la constante de tiempo (w del sistema.


[image: image274.wmf]seg

mseg

seg

unidad

mseg

unidades

2

.

467

1000

1

*

1

800

*

)

290

874

(

τ

w

=

-

=


Una ves determinados estos tres parámetro se puede utilizar la tabla 7 para ajuste de controlador para respuesta de razón  de asentamiento de un cuarto.


[image: image275.wmf]%

%

682

.

0

=

K



[image: image276.wmf]seg

8

.

36

t

0

=



[image: image277.wmf]seg

2

.

467

τ

w

=


De las prácticas  realizadas al sistema  se determina que el mejor tipo de controlador para este sistema es el proporcional integral  PI, dando mejores resultados que un controlador  PID, debido a que es un sistema de respuesta rápida.  La constante derivativa se mantiene en cero en el programa cancelando su acción. 

Mediante la tabla 7 para ajuste de controlador PI con asentamiento de un cuarto se tabula los valores de ganancia proporcional Kc y tiempo de integración (i.

[image: image278.wmf]%

%

754

.

16

2

.

467

8

.

36

%

%

4211

.

0

9

.

0

9

.

0

1

0

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

-

seg

seg

t

K

K

w

c

t


                             (i =  3.33 t0 = 122.544 seg.

Finalmente para cargar estos valores en el programa se requiere convertirlos en la constante proporcional P  e integral  I.

                              P  ( constante proporcional ) = 
[image: image279.wmf]c

k

 = 16.754 %/%

                             I (constante de integración ) =
[image: image280.wmf]i

τ

k

 

c

  =
[image: image281.wmf]seg

/

137

,

0

seg

 

122.544

16.754%/%

=


Con el  valor de las constantes calculadas para un controlador PI, en base a la practica, y cargadas en las casillas correspondientes del programa, se puede apreciar el funcionamiento del sistema de control para el lazo de temperatura, al variar el  punto de control, o al introducir perturbaciones al proceso  como meter agua fría  el controlador responde, reajustando la salida para alcanzar  al punto de control   tratando  de controlar al proceso Figura 4.25,  muestra una prueba del sistema de control de temperatura.

[image: image282.png]Control de temperatura.vi

s o 9. 8 8 Tl



FIGURA 4.25. GRÁFICA DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA A VARIACIONES EN EL PUNTO DE CONTROL EN T2 A MEDIO NIVEL DE TANQUE.

4.2.3. Control de temperatura de salida del  tanque T2 a                                       toda capacidad de llenado.
           4.2.3.1. Objetivo.
Dar a conocer a los estudiantes algunos métodos empíricos por los cuales se pueden determinar los valores de las constantes de calibración banda proporcional, tiempo integral y derivativo, (PID), para controladores.

4.2.3.2. Teoría.
Teoría, Capitulo 4, Ajuste de los controladores por  retroalimentación, pp 262-276. 

4.2.3.3. Procedimiento.
El procedimiento es el mismo que se dio para la práctica de Control de temperatura de entrada del  tanque T1, con la diferencia que en el panel frontal del programa se elige a T2 como el sensor a ser tomado en cuenta para la practica Figura 4.12, y en el Panel frontal del lazo de temperatura de la planta se elige el nivel del tanque o flujo de masa que se va a controlar el cual es a tanque lleno con su respectiva temperatura Figura 2.90.
4.2.3.4. Cálculos.

La practica  empieza  eligiendo del panel frontal, del programa de control, la temperatura T2 que es la temperatura de salida de agua y además eligiendo la cantidad de flujo de masa a procesar de tanque lleno del módulo como se observa en la figura 2.90, luego se cambia el control del módulo de automático a manual  mediante el botón en panel frontal del programa de control, con esto se desconecta la acción del controlador y el sistema solo responde a los valores de salida en amperios para la válvula de control  FCV1, cargados en la casilla a la derecha del botón auto/ manual, el operador introduce los valores de salida en el rango de 4-20 mA , un cambio súbito  de estos valores genera el salto escalón, de la experimentación se a determinado que el mejor valor para el salto escalón  es de una abertura de válvula de 8 mA  o 0.008 A .
El salto se produce en el nivel más bajo estable posible, y se genera la gráfica de la curva  de reacción Figura 4.26 en el graficador de nivel vs. unidades o tiempo, a demás se requiere de la gráfica de la salida del controlador que en este caso es manual, en donde se aprecia el salto escalón, Figura 4.27 

De estas dos curvas se extraerán los parámetros para el cálculo de las constantes de ajuste de controlador PID  para respuestas de la razón de asentamiento de un cuarto.
A continuación se presentan las gráficas que se obtuvieron de la respuesta del sistema para un salto escalón de 4 a 12 mA en la válvula de control.


[image: image283.png]



FIGURA 4.26. RESPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL A UN SALTO ESCALON DE T2 A NIVEL LLENO DE TANQUE.


[image: image284.png]



FIGURA 4.27.  SALTO ESCALON EN LA APERTURA DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE 4 -13 mA DE T2 A NIVEL LLENO DE TANQUE.

Para la obtención de las constantes de calibración del controlador se requiere  primero determinar:   K ganancia de estado estacionario, t0 tiempo muerto, (  la constante de tiempo del sistema.  Según el método de la curva de reacción se puede determinar estos parámetros de la curva obtenida:

[image: image322.png]set point

*000m |




La temperatura en la que el sistema se estabilizo después del salto escalón  fue a los 67.46°C de temperatura dentro del tanque principal, cuya máxima temperatura es de 95°C.  

[image: image323.png]process varisble

3000




[image: image324.png]oulput vahie

0000 |
5o |




[image: image325.png]



[image: image285.wmf]                        
La ganancia en estado estacionario del sistema K  es de 0.84%/%, resta calcular, t0 tiempo muerto, (  la constante de tiempo del sistema.  

Para el cálculo del tiempo muerto  t0  se analizaran las curvas del sistema, y utilizando las herramientas de manipulación se reajustara la escala para que nos permita conocer el instante mismo del salto escalón y el momento en que el sistema comienza a responder.

[image: image286.png]



FIGURA 4.28. INSTANTE EN EL QUE SE PRODUCE EL SALTO ESCALON EN T2 A NIVEL LLENO DEL TANQUE.

De la Figura  4.28  se determina que el salto escalón fue producido a las 56 unidades, como ambas gráficas parten el mismo instante, t0  seria la diferencia entre las 56 unidades y  el instante en que el sistema empieza a responder, de igual manera utilizando la herramienta de zoom en la paleta manejo de gráficas se puede determinar en que este punto, por simple inspección  en la gráfica de la curva de reacción.

Observando bien en la gráfica de nivel vs. unidades   se puede aclarar el punto en que el sistema comienza a responder.


[image: image287.png]T=67.46°C
632ACs =60.11°C

t=47.5°C

Set Point ("C) Temperatural ("C) vs Unidades 1 Unidad= 800 ms

Tw




FIGURA 4.29.  PARÁMETROS DEL MODELO POMTM EN LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL MÓDULO DE TEMPERATURA  A UN SALTO ESCALON EN T2 A  NIVEL  DE TANQUE LLENO.

Según muestra la gráfica  el sistema responde  a las 145 unidades.

La diferencia  de estos dos instantes es el tiempo muerto t0, cada unidad dentro de este programa de control dura  800 mseg. 


[image: image288.wmf]seg

unidad

seg

unidades

2

.

71

8

.

0

*

)

56

145

(

t

0

=

-

=


El  tiempo muerto t0  para este sistema es de 71.2 seg., solo resta calcular  la constante de tiempo  ( del sistema.  
Para calcular  la constante de tiempo  ( del sistema según el método de la curva de reacción  se lo determina primero el 0,632ΔCs sobre la gráfica de la curva de reacción del sistema y la constante de tiempo  ( es la proyección de este valor sobre el eje del tiempo o las unidades en este caso.

0,632ΔCs= 0,632*19.96 =12.614 +To = 60.11 °C

Manipulando las herramientas de gráficas se ubica este valor sobre la curva de reacción  y se busca el corte con el eje de las unidades.

De la Figura 4.24 se puede apreciar que para una temperatura de 60.11°C el corte con las unidades  es en 1054 unidades.

Con este valor podemos  calcular  la constante de tiempo (w del sistema.


[image: image289.wmf]seg

mseg

seg

unidad

mseg

unidades

2

.

727

1000

1

*

1

800

*

)

145

1054

(

τ

w

=

-

=


Una ves determinados estos tres parámetro se puede utilizar la tabla 7 para ajuste de controlador para respuesta de razón  de asentamiento de un cuarto.


[image: image290.wmf]%

%

84

.

0

=

K



[image: image291.wmf]seg

2

.

71

t

0

=



[image: image292.wmf]seg

2

.

727

τ

w

=


De las prácticas  realizadas al sistema  se determina que el mejor tipo de controlador para este sistema es el proporcional integral  PI, dando mejores resultados que un controlador  PID, debido a que es un sistema de respuesta rápida.  La constante derivativa se mantiene en cero en el programa cancelando su acción. 

Mediante la tabla 7 para ajuste de controlador PI con asentamiento de un cuarto se tabula los valores de ganancia proporcional Kc y tiempo de integración (i.
                                           
[image: image293.wmf]%

%

938

.

10

2

.

727

2

.

71

%

%

4211

.

0

9

.

0

9

.

0

1

0

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

-

seg

seg

t

K

K

w

c

t


                         (i =  3.33 t0 = 237.096 seg.

Finalmente para cargar estos valores en el programa se requiere convertirlos en la constante proporcional P  e integral  I.

                           P  ( constante proporcional ) = 
[image: image294.wmf]c

k

 = 10.938 %/%
                            I (constante de integración ) =
[image: image295.wmf]i

τ

k

 

c

  =
[image: image296.wmf]seg

/

046

,

0

seg

 

237.096

10.938%/%

=


Con el  valor de las constantes calculadas para un controlador PI, en base a la practica, y cargadas en las casillas correspondientes del programa, se puede apreciar el funcionamiento del sistema de control para el lazo de temperatura, al variar el  punto de control, o al introducir perturbaciones al proceso  como meter agua fría  el controlador responde, reajustando la salida para alcanzar  al punto de control   tratando  de controlar al proceso Figura 4.29,  muestra una prueba del sistema de control de temperatura.

[image: image297.png]Control de temperatura.vi

s o 9. 8 8 Tl



FIGURA 4.30 GRÁFICA DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA A VARIACIONES EN EL PUNTO DE CONTROL EN T2 A NIVEL LLENO DE TANQUE.

CAPITULO 5

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
En el desarrollo de la tesis expuesta se produjo una solución innovadora y de última tecnología, para  el mejoramiento  del módulo de temperatura de la planta de procesos de la FIMCP, con la implementación de un sistema  SCADA,  la creación de un controlador digital virtual,  y software que se encarga de la tarea de controlar al módulo de temperatura, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para el estudio de los sistemas de control e instrumentación Industrial.

El uso de tecnología de última generación en el campo de la adquisición de datos y programación,  facilito los estudios y cálculos necesarios para la implementación del sistema de control y se logro reemplazar dispositivos convencionales, demostrando que es posible, mediante software mejorar sistemas tradicionales  y alcanzar  alta confiabilidad y eficiencia.

El programa de control creado bajo el software Lab View de Nacional Instrument,  para el control del módulo  permite un fácil acceso y manejo de las operaciones desde una computadora, se implementaron  sistemas auxiliares para el control de encendido de todos los elementos que conforman el sistema, protecciones tanto para el programa como para los equipos, lo que convirtió  al módulo en un robusto sistema de adquisición y control. 

Los  controladores PID  virtuales creados para el módulo de control de nivel y caudal, con las mismas características matemáticas expuestas en las teorías de controladores, pero con la facilidad y permanencia de la  calibración,  que nos  permite un software de computadora, nos provee de un satisfactorio control  de los procesos del módulo.

El resultado del proyecto es un equipo dotado de las últimas tecnologías capas de ser utilizado como una herramienta de estudio y experimentación  en el campo de la automatización e instrumentación industrial. La aplicación de este tipo de tecnológicas es amplia en la industria y debería ser más  desarrollada en nuestro medio.   

Recomendaciones 
Al desarrollar un sistema robusto de adquisición y control, nos vimos en la necesidad de averiguar y ver que mas nos ofrecía el software Lab View y es así como encontramos que tenia facilidades para conectarlo o enlazarlo a la red informática de la facultad, lo que nos abrió la posibilidad de que el módulo sea operado o se observe su operación no solo desde el lugar de la planta sino que esta sea operada y manejada desde la comodidad de un aula, lo cual facilitaría la explicación de la teoría dada en clase.

En base a los resultados obtenidos en este proyecto se podría pensar la posibilidad de aplicar este tipo de tecnologías  en otros equipos y sistemas de los laboratorios de la FIMCP.

La planta  de procesos no solo ofrece la posibilidad de ejecutar prácticas de calibración de controladores sino de una gama de instrumentos que se encuentran operando en el módulo, lo que podría ser aprovechado por los estudiantes de instrumentación industrial.

apéndices

Apendice a

Diagrama de flujo del programa de control TEMPERATURA


[image: image298.png]o > [ ] o T
S T
Conm e o
S = [ cumerny_| "

o o e b

Read
Varisie Wostar temperaur 1
se Poe Mot temperaurs
Consare P
Contater
Consare | > s
Consane 0
Upper L
Lover Ui
b sarom > | O
] bamido
T2

open | >k Fie pan





Apéndice b

Diagrama de flujo del controlador  PID 

[image: image299.png]Purto Ve il Canstarte Constarte Constarte i L
cont procese e sada Propocional P egel 1 Dervativa b superr nfeir
el Diferecial da tempo
Tempo Pravo > Calel difersnoil de timpo Y P
ae Tempo previo
e ntemo
Seosion 2
Purts da cotrl Vb de procesa > Calolodet B > &
& Seavion

Constatep

e

B previo
Constane D

Diferecial da tempo

e
Componerte P
Componerta D
Unie supaior
Lmite nfeior

Sumators de amor pravic
Dierencial da tempo

ES

Calouo Companente P

Sasoion 4
Calouo Comperents D

1

Seovion &

Caloulo Comparte |
Sumators
[

= componete

= Comporente D

= umatora el emor





Bibliografía
1.
Ogata, Prentice hall, Ingeniería  de control moderna.

2.
Ing. Simonetta Jose, Servomecanismos, editorial  H.A.S.A 1981.

3.
Smith Corripio, Control automático de procesos teoría y practica,          Editorial Limaza 1997.

4.
NATIONAL INSTRUMENTS, Measurement  and Automation Catalogue, 2002.             

5.
FIELD POINT, User Manual, National Instruments Corporation, 1999.

6.
LAB  VIEW 5, User Manual, National Instruments Corporation, 1999.

7.
Pico Luis, “Simulador de Control para Proceso de Temperatura”,(Tesis, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral 2001)

8.
Bonifaz Celia, “Desarrollo de un Sistema de Adicción de Datos para la Maquina Universal de Ensayos del Laboratorio de Sólidos de la FIMCP”,(Tesis, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral 2002)

9.
http://www.ni.com, National Instruments, pagina web.

10.
http://zone.ni.com/devzone/labviewzone.nsf/OpenPage?openagent& lvsection=labviewzone,  Soporte de Lab View, National Instruments, pagina web.

� EMBED Equation.3  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





� EMBED PaintShopPro  ���





� EMBED PaintShopPro  ���





� EMBED PaintShopPro  ���





� EMBED PaintShopPro  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








[image: image326.png]S0



[image: image327.png]


[image: image328.png]upper limit

3000 |

lovie it

S0 |



[image: image329.png]Jon

aulo reset
shiftregister



[image: image330.jpg]m(t) + RS0 de(‘)

P componente | componente D componente



[image: image331.jpg]


[image: image332.jpg]


[image: image333.wmf]m

Cs

K

D

D

=

[image: image334.wmf]%

%

71679

.

0

%

25

.

56

%

33

.

40

=

=

D

D

=

m

Cs

K

[image: image335.wmf](

)

%

33

.

40

%

100

*

)

5

.

47

95

(

2

.

47

36

.

66

Δ

=

°

-

°

-

=

C

C

Cs

[image: image336.wmf]%

25

.

56

%

100

*

)

4

20

(

)

4

13

(

=

-

-

=

D

mA

mA

m

[image: image337.wmf]%

%

682

.

0

%

50

%

1

.

34

=

=

D

D

=

m

Cs

K

[image: image338.wmf](

)

%

1

.

34

%

100

*

)

47

95

(

47

37

.

63

Δ

=

°

-

°

-

=

C

C

Cs

[image: image339.wmf]%

50

%

100

*

)

4

20

(

)

4

12

(

=

-

-

=

D

mA

mA

m

[image: image340.wmf]%

%

84

.

0

%

50

%

02

.

42

=

=

D

D

=

m

Cs

K

_1132561693

_1137917557

_1155122852

_1156005596.unknown

_1156078519.unknown

_1156164651

_1156590826

_1156695964

_1156344875

_1156344130

_1156079635

_1156086036

_1156086237

_1156085945

_1156078675.unknown

_1156078737.unknown

_1156078794.unknown

_1156079278.unknown

_1156078760.unknown

_1156078720.unknown

_1156005988.unknown

_1156006084.unknown

_1156060906

_1156078303.unknown

_1156078389.unknown

_1156006287.unknown

_1156006009.unknown

_1156005893.unknown

_1156005972.unknown

_1156005690.unknown

_1155734833.unknown

_1155971789

_1155986646

_1155993523

_1156005451

_1155987491

_1155981272.unknown

_1155981616

_1155981398.unknown

_1155981081.unknown

_1155735015.unknown

_1155735245.unknown

_1155737147

_1155734853.unknown

_1155729622

_1155734463.unknown

_1155734816.unknown

_1155732704

_1155482336
(���g���E������������*	�����������������fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccaaaaaaaaacccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeebbbaaaaaaaaaaaaaaaaaadddffffffcccaaaaaaaaabbbffffffffffffbbbaaaaaaaaacccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccbbbeeefffffffffcccaaaaaaaaabbbffffffffffffbbbaaaaaaaaacccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeebbbaaaaaaaaacccfffffffffeeeaaaaaaaaaaaadddfffffffffdddaaaaaaaaaaaaeeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbbaaaaaaaaacccfffffffffeeebbbaaaaaaaaadddfffffffffdddaaaaaaaaaaaadddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbbcccfffffffffffffffdddaaaaaaaaabbbeeefffffffffcccaaaaaaaaabbbffffffffffffcccaaaaaaaaacccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff888���������555ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff]]]***������������������EEEffffff999���������222eeeffffffddd111���������;;;ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffAAA(((ZZZfffffffff<<<���������111cccfffffffff444���������999ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^,,,���������AAAfffffffffVVV$$$���������JJJfffffffffNNN������������RRRffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff```...���������???fffffffffXXX&&&���������GGGfffffffffOOO������������OOOfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee333777fffffffffffffffEEE���������'''ZZZfffffffff<<<���������000bbbfffffffff444���������888ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff[[[???111*********000===YYYffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffYYY������***************KKK\\\@@@111*********///<<<XXXXXX<<<///*********222@@@]]]ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff444���VVVfff]]]AAA222*********///;;;WWWXXX<<<000*********111???\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffTTT:::...*********333DDD```OOO888,,,*********555HHHeeeKKK666*********+++777MMMffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffUUU;;;...*********222CCC___QQQ999,,,*********444GGGdddLLL777************777LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee   %%%fffffffffbbbFFF444*********---999RRR^^^AAA222*********///;;;VVVYYY===000*********111???[[[ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK���???fffffffffCCC���GGGffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffZZZ���111^^^eeeffffffffffffNNN			===fffffffffGGG���DDDCCC���HHHfffffffff;;;


PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee___]]]]]]]]]///���NNNbbbQQQ���:::fffffffffIII���AAAEEE���EEEfffffffff>>>���MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;���PPPfffffffff333���XXX///���[[[fffffffff'''���ccc$$$!!!fffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff===���MMMfffffffff666���TTT222���XXXfffffffff+++���```'''���dddffffffddd���&&&ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee   %%%fffffffff]]]���---fffffffffVVV���555RRR


999fffffffffJJJ���@@@GGG���DDDfffffffff???���LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK���???fffffffffCCC���GGGffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccSSS444$$$ZZZffffffffffffNNN			===fffffffffGGG���DDDCCC���HHHfffffffff;;;


PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^)))������������������AAAQQQ���:::fffffffffIII���AAAEEE���EEEfffffffff>>>���MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;���PPPfffffffff333���XXX///���[[[fffffffff'''���ccc$$$!!!fffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff===���MMMfffffffff666���TTT222���XXXfffffffff+++���```'''���dddffffffddd���&&&ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee   %%%fffffffff]]]���---fffffffffVVV���555RRR


999fffffffffJJJ���@@@GGG���DDDfffffffff???���LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK���???fffffffffCCC���GGGffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK///777PPPfffffffffNNN			===fffffffffGGG���DDDCCC���HHHfffffffff;;;


PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\������......������'''LLLQQQ���:::fffffffffIII���AAAEEE���EEEfffffffff>>>���MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;���PPPfffffffff333���XXX///���[[[fffffffff'''���ccc$$$!!!fffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff===���MMMfffffffff666���TTT222���XXXfffffffff+++���```'''���dddffffffddd���&&&ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee   %%%fffffffff]]]���---fffffffffVVV���555RRR


999fffffffffJJJ���@@@GGG���DDDfffffffff???���LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK���???fffffffffCCC���GGGfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffXXX���444[[[dddfffNNN			===fffffffffGGG���DDDCCC���HHHfffffffff;;;


PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff]]]!!!///[[[ddd444���VVVfffQQQ���:::fffffffffIII���AAAEEE���EEEfffffffff>>>���MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;


FFFYYYYYYYYY333���ZZZ///���[[[fffffffff'''���ccc$$$!!!fffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffBBB���FFFYYYYYYYYY555���VVV222���XXXfffffffff+++���```'''���dddffffffddd���&&&ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee   %%%fffffffff]]]���---fffffffffVVV���555RRR


999fffffffffJJJ���@@@GGG���DDDfffffffff???���LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK���???fffffffffCCC���GGGfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccVVV222$$$\\\fffNNN			===fffffffffGGG���DDDCCC���HHHfffffffff;;;


PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdddWWW666���WWW444���VVVfffQQQ���:::fffffffffIII���AAAEEE���EEEfffffffff>>>���MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;���������������333VVVccc///���[[[fffffffff'''���ccc$$$!!!fffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^NNN###���������111VVVccc222���XXXfffffffff+++���```'''���dddffffffddd���&&&ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee   %%%fffffffff]]]���---fffffffffVVV���555RRR


999fffffffffJJJ���@@@GGG���DDDfffffffff???���LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK���???fffffffffCCC���GGGfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK222444PPPNNN			===fffffffffGGG���DDDCCC���HHHfffffffff;;;


PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff888���SSS444���VVVfffQQQ���:::fffffffffIII���AAAEEE���EEEfffffffff>>>���MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;���'''222222222LLLffffff///���[[[fffffffff'''���ccc$$$!!!fffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffRRR444222222222222333<<<]]]222���XXXfffffffff+++���```'''���dddffffffddd���&&&ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee   %%%fffffffff]]]���---fffffffffVVV���555RRR


999fffffffffJJJ���@@@GGG���DDDfffffffff???���LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK���???fffffffffCCC���GGGffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffRRR���999NNN			===fffffffffGGG���DDDCCC���HHHfffffffff;;;


PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff@@@���HHH+++���VVVfffQQQ���:::fffffffffIII���AAAEEE���EEEfffffffff>>>���MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;���PPPffffffffffffffffff///���[[[fffffffff'''���ccc$$$!!!fffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff===���MMMfffffffff666���TTT222���XXXfffffffff+++���```'''���dddffffffddd���&&&ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee   %%%fffffffff]]]���---fffffffffVVV���555RRR


999fffffffffJJJ���@@@GGG���DDDfffffffff???���LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK���???fffffffffCCC���GGGffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffRRR���999NNN			===fffffffffGGG���DDDCCC���HHHfffffffff;;;


PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___MMM���������VVVfffQQQ���:::fffffffffIII���AAAEEE���EEEfffffffff>>>���MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;���PPPffffffffffffffffff///���[[[fffffffff'''���ccc$$$!!!fffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff===���MMMfffffffff666���TTT222���XXXfffffffff+++���```'''���dddffffffddd���&&&ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee   %%%fffffffff]]]���---fffffffffVVV���555RRR


999fffffffffJJJ���@@@GGG���DDDfffffffff???���LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK���???fffffffffCCC���GGGffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___;;;JJJfffffffffRRR���999NNN			===fffffffffGGG���DDDCCC���HHHfffffffff;;;


PPPffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffXXX���������VVVfffQQQ���:::fffffffffIII���AAAEEE���EEEfffffffff>>>���MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;���PPPfffffffffKKK:::___///���[[[fffffffff'''���ccc$$$!!!fffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff===���MMMfffffffff666���TTT222���XXXfffffffff+++���```'''���dddffffffddd���&&&ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffCCC000000���%%%fffffffff]]]���---fffffffffVVV���555RRR


999fffffffffJJJ���@@@GGG���DDDfffffffff???���LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQ���:::QQQQQQQQQ<<<���MMMffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\%%%222QQQQQQQQQEEE���BBBSSS���999QQQQQQQQQ???���KKKJJJ���???QQQQQQQQQ888���UUUffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff[[[$$$������VVVfffUUU���777QQQQQQQQQ@@@���IIILLL���>>>QQQQQQQQQ999���RRRfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDD���DDDQQQQQQQQQ333###[[[:::"""JJJQQQQQQQQQ,,,,,,ddd222(((QQQQQQQQQOOO&&&666ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffEEE���BBBQQQQQQQQQ555"""XXX===   IIIQQQQQQQQQ...+++aaa444'''PPPQQQQQQPPP'''333ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff111���������%%%fffffffff___(((///QQQQQQQQQHHH���???VVV���777QQQQQQQQQ@@@���HHHMMM���===QQQQQQQQQ:::���QQQffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffccc[[[***���������'''[[[bbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee]]]555������������QQQaaaccc[[[+++���������$$$ZZZbbbbbbXXX###���������---\\\dddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffddd]]]...���VVVfffddd\\\...���������"""WWWbbbbbbZZZ%%%���������***[[[cccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaRRR������������333\\\ddd```III������������<<<^^^fff___AAA������������EEE___ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaTTT������������111\\\ddd```LLL������������999^^^eee___BBB


������


BBB___ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^ZZZZZZ���%%%fffffffffeee]]]888������������NNN```ddd\\\...���������!!!WWWbbbbbb[[[&&&���������***[[[cccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffKKK:::::::::IIIffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQ:::::::::BBBaaafffffffffLLL:::::::::GGGfffffffffeeeGGG:::::::::LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffPPPAAA___fffffffffMMM:::::::::FFFdddfffffffffHHH:::::::::KKKffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaCCC:::::::::PPPfffffffff\\\???:::::::::UUUfffffffffXXX:::::::::<<<ZZZffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccEEE:::::::::OOOfffffffff^^^@@@:::::::::SSSfffffffffYYY;;;::::::;;;YYYffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffHHHJJJfffffffffffffffRRR:::::::::AAA___fffffffffMMM:::::::::FFFdddfffffffffIII:::::::::KKKffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffSSS)))QQQfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffUUU+++PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffWWW---MMMfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffBBB888bbbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDD666```fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFFF444^^^ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffGGG���CCCfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffJJJ���AAAfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMMM���===fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff+++���___fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff...���\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff111���YYYffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffGGG���CCCfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffJJJ���AAAfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMMM���===fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff+++���___fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff...���\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff111���YYYffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQ%%%RRRffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffGGG���CCCfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffJJJ���AAAfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMMM���===fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff+++���___fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff...���\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff111���YYYffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVVKKKaaaffffffffffffffffffRRROOOeeefffPPP!!!:::QQQffffffYYYEEEEEEEEEIII___fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffGGG���CCCfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffJJJ���AAAfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMMM���===fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff+++���___fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff...���\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff111���YYYffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff333���WWWffffffffffffffffff(((���bbbfffffffff   %%%ffffff===������������QQQfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffGGG���CCCfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffJJJ���AAAfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMMM���===fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff+++���___fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff...���\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff111���YYYffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff333���WWWffffffffffffffffff(((���bbbfffffffffPPPQQQccc444///EEEEEEEEEAAA(((AAAffffffffffffffffffffffffffffffffffffGGG���CCCfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffJJJ���AAAfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMMM���===fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff+++���___fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff...���\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff111���YYYffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbbJJJAAAAAAAAA!!!���888UUU^^^EEEAAAAAAAAA������???YYYffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffRRR&&&PPPfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffTTT(((NNNfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV***LLLfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff@@@555bbbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffBBB333```fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDDD111^^^ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���������������������888PPP���������������������CCCffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffffhhhiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhhfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���"""IIIIII%%%


???YYYPPP���***IIIIII������FFF\\\ffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff���¥¥¥¸¸¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff```666222CCC^^^333���WWWfffYYY///444HHHccc(((���bbbfffffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffQQQ==================HHHddd���ªªªæææèèèèèèèèèèèèèèèåååÃÃÃÊÊÊèèèèèèèèèèèèèèèèèèßßß½½½ÐÐÐèèèèèèèèèèèèèèèÉÉÉÃÃÃæææèèèèèèèèèèèèÖÖÖ···ÙÙÙèèèèèèèèèèèèèèèèèèÐÐÐ¼¼¼ßßßèèèèèèèèèèèèÝÝÝºººÒÒÒèèèèèèèèèèèèèèèÇÇÇÆÆÆèèèèèèèèèèèèèèèèèèãããÁÁÁÌÌÌèèèèèèèèèèèèèèèÍÍÍ¿¿¿âââèèèèèèèèèèèèÌÌÌ���ÃÃÃèèèèèèèèèèèèèèèèèèÔÔÔ¸¸¸ÛÛÛèèèèèèèèèèèèááá¾¾¾ÎÎÎèèèèèèèèèèèèèèèËËËÂÂÂäääèèèèèèèèèèèè×××µµµØØØèèèèèèèèèèèèèèèèèèÑÑÑ»»»ÝÝÝèèèèèèèèèèèèÞÞÞ¼¼¼ÑÑÑèèèèèèèèèèèèèèèÈÈÈÅÅÅçççèèèèèèèèèèèèèèèåååÂÂÂÊÊÊèèèèèèèèèèèèèèèÏÏÏ¾¾¾àààèèèèèèèèèèèèÏÏÏ���ÀÀÀèèèèèèèèèèèèèèèèèèÖÖÖ···ÙÙÙèèèèèèèèèèèèâââÀÀÀÍÍÍèèèèèèèèèèèèèèèÌÌÌÀÀÀãããèèèèèèèèèèèèèèèèèèÇÇÇÆÆÆèèèèèèèèèèèèèèèÓÓÓºººÜÜÜèèèèèèèèèèèèßßß½½½ÏÏÏèèèèèèèèèèèèèèèèèèÚÚÚ¸¸¸ÕÕÕèèèèèèèèèèèèæææÄÄÄÉÉÉèèèèèèèèèèèèèèèÐÐÐ¼¼¼ßßßèèèèèèèèèèèèèèèèèè®®®���áááèèèèèèèèèèèè×××¶¶¶ØØØèèèèèèèèèèèèäääÁÁÁËËËèèèèèèèèèèèèèèèèèèÞÞÞ¼¼¼ÑÑÑèèèèèèèèèèèèèèèÈÈÈÅÅÅçççèèèèèèèèèèèèÔÔÔ¸¸¸ÛÛÛèèèèèèèèèèèèèèèèèèÏÏÏ¾¾¾àààèèèèèèèèèèèèÛÛÛ¹¹¹ÔÔÔèèèèèèèèèèèèèèèÅÅÅÇÇÇèèèèèèèèèèèèèèèÒÒÒ»»»ÝÝÝèèèèèèèèèèèèèèèèèè°°°���ÞÞÞèèèèèèèèèèèèÙÙÙ¶¶¶ÖÖÖèèèèèèèèèèèèåååÃÃÃÊÊÊèèèèèèèèèèèèèèèèèèßßß½½½ÏÏÏèèèèèèèèèèèèèèèÉÉÉÃÃÃæææèèèèèèèèèèèèÖÖÖ···ÙÙÙèèèèèèèèèèèèèèèèèèÐÐÐ¼¼¼ßßßèèèèèèèèèèèèÝÝÝºººÒÒÒèèèèèèèèèèèèèèèÇÇÇÆÆÆèèèèèèèèèèèèèèèèèèãããÁÁÁËËËèèèèèèèèèèèèèèèèèèåååÛÛÛ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff777���SSS333���WWWfffffffff,,,���___(((���bbbfffffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffff666������������������!!!```^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff777���SSS333���WWWfffffffff,,,���___(((���bbbfffffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffYYYMMMMMMMMMMMMMMMMMMTTTeee^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffLLL...777������WWWfffffffffEEE000999������bbbfffffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffXXX���������WWWffffffffffffMMM���������bbbfffffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffXXX���������WWWffffffffffffMMM���������bbbfffffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___;;;������WWWffffffffffffYYY444������bbbfffffffffffffffddd@@@333555555555555222JJJfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;���YYYffffffffffffffffff222(((cccfffffffffffffffffffffCCC������������TTTffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ìÔÔîÖÖîÖÖîÖÖîÖÖôåå÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþ÷ììîÖÖîÖÖîÖÖÝÅÅ�{{¼¤¤îÖÖîÖÖîÖÖîÖÖîÖÖ®��¡��êÒÒîÖÖîÖÖîÖÖîÖÖÈ°°�ooÏ··îÖÖîÖÖîÖÖîÖÖîÖÖîÖÖ¼¥¥�zzÜÄÄöêêþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^XXXdddffffffffffffffffff\\\ZZZeeefffffffffffffffffffff___UUUUUUUUUWWWcccffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^qKK¨++ª**ª**ª**ª**Éyy÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþØ��ª**ª**ª**¦&&���   ª**ª**ª**ª**ª**������©))ª**ª**ª**ª**¢""���¤$$ª**ª**ª**ª**ª**ª**   ���¦&&Ô��þþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^l>>���������������«..Çxx�NN¦WWÊ{{Ê{{´DD������������������������������������������������������������������������������������������²>>Ê{{Ê{{Ã��¯¯¯���¢¢¢½½½½½½½½½½½½½½½������½½½½½½½½½½½½½½½½½½···������½½½½½½½½½½½½½½½������µµµ½½½½½½½½½½½½���			www½½½½½½½½½½½½½½½½½½¥¥¥���­­­½½½½½½½½½½½½´´´������½½½½½½½½½½½½½½½������¸¸¸½½½½½½½½½½½½©©©���©©©½½½½½½½½½½½½½½½½½½¡¡¡���°°°½½½½½½½½½½½½±±±���¡¡¡½½½½½½½½½½½½½½½������¼¼¼½½½½½½½½½½½½½½½¹¹¹������½½½½½½½½½½½½½½½������³³³½½½½½½½½½½½½������qqq½½½½½½½½½½½½½½½½½½§§§���«««½½½½½½½½½½½½¶¶¶������½½½½½½½½½½½½½½½������···½½½½½½½½½½½½½½½½½½������½½½½½½½½½½½½½½½£££���®®®½½½½½½½½½½½½²²²������½½½½½½½½½½½½½½½½½½¬¬¬���¦¦¦½½½½½½½½½½½½»»»������½½½½½½½½½½½½½½½   ���±±±½½½½½½½½½½½½½½½½½½PPP000°°°½½½½½½½½½½½½¨¨¨���©©©½½½½½½½½½½½½¸¸¸������½½½½½½½½½½½½½½½½½½°°°���¡¡¡½½½½½½½½½½½½½½½������¼¼¼½½½½½½½½½½½½¥¥¥���­­­½½½½½½½½½½½½½½½½½½������³³³½½½½½½½½½½½½®®®���¤¤¤½½½½½½½½½½½½½½½������½½½½½½½½½½½½½½½¢¢¢���°°°½½½½½½½½½½½½½½½½½½VVV+++«««½½½½½½½½½½½½ªªª���§§§½½½½½½½½½½½½¹¹¹������½½½½½½½½½½½½½½½½½½²²²������½½½½½½½½½½½½½½½������ººº½½½½½½½½½½½½§§§���«««½½½½½½½½½½½½½½½½½½   ���²²²½½½½½½½½½½½½¯¯¯���¢¢¢½½½½½½½½½½½½½½½������½½½½½½½½½½½½½½½½½½···������½½½½½½½½½½½½½½½½½½ÂÂÂÖÖÖ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^l>>�������������������������������������������������������

ª,,­22­22­22�##�  ¬11 ��������¦""¤))���¦**­22­22­22­22«,,����������������������88�ll�||���������������������������������������������������������������������������������������nnn���```���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������sss���[[[���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AAA&&&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EEE###���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¥¥¥ÑÑÑ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^l>>������������������������������������������������������«..çÄÄñÞÞñÞÞñÞÞ¯��¢��íÚÚ¹QQ������Õ��Ê··�ssÑ¾¾ñÞÞñÞÞñÞÞñÞÞèÆÆ«//�������������������		�((�tt¿¿¿îîîîîîîîîîîîîîî¦¦¦¤¤¤îîîîîîîîîîîîîîîîîîååå���±±±îîîîîîîîîîîîîîî´´´���áááîîîîîîîîîîîî­­­������îîîîîîîîîîîîîîîîîîÃÃÃ���ÑÑÑîîîîîîîîîîîîÞÞÞ���¶¶¶îîîîîîîîîîîîîîî¯¯¯���æææîîîîîîîîîîîîÊÊÊ���ËËËîîîîîîîîîîîîîîîîîî½½½���×××îîîîîîîîîîîîÙÙÙ���¼¼¼îîîîîîîîîîîîîîî©©©¡¡¡ìììîîîîîîîîîîîîîîîèèè���­­­îîîîîîîîîîîîîîî···���ÞÞÞîîîîîîîîîîîî³³³������îîîîîîîîîîîîîîîîîîÇÇÇ���ÏÏÏîîîîîîîîîîîîâââ���´´´îîîîîîîîîîîîîîî²²²���äääîîîîîîîîîîîîîîîîîî¦¦¦¥¥¥îîîîîîîîîîîîîîîÁÁÁ���ÕÕÕîîîîîîîîîîîîÜÜÜ���¹¹¹îîîîîîîîîîîîîîîîîîÐÐÐ���ÅÅÅîîîîîîîîîîîîëëë���ªªªîîîîîîîîîîîîîîî»»»���ÚÚÚîîîîîîîîîîîîîîîîîîeee<<<ÞÞÞîîîîîîîîîîîîÉÉÉ���ËËËîîîîîîîîîîîîååå���°°°îîîîîîîîîîîîîîîîîîØØØ���¼¼¼îîîîîîîîîîîîîîî¨¨¨¡¡¡ìììîîîîîîîîîîîîÃÃÃ���ÑÑÑîîîîîîîîîîîîîîîîîî···���ÞÞÞîîîîîîîîîîîîÓÓÓ���ÂÂÂîîîîîîîîîîîîîîî£££§§§îîîîîîîîîîîîîîî¾¾¾���×××îîîîîîîîîîîîîîîîîîlll666ØØØîîîîîîîîîîîîÍÍÍ���ÈÈÈîîîîîîîîîîîîèèè���­­­îîîîîîîîîîîîîîîîîîÜÜÜ���¹¹¹îîîîîîîîîîîîîîî¬¬¬���êêêîîîîîîîîîîîîÇÇÇ���ÎÎÎîîîîîîîîîîîîîîîîîî»»»���ÛÛÛîîîîîîîîîîîîÖÖÖ���¿¿¿îîîîîîîîîîîîîîî¦¦¦¤¤¤îîîîîîîîîîîîîîîîîîååå���°°°îîîîîîîîîîîîîîîîîîêêêÜÜÜ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^}iiÏ��Ñ��Ñ��Ñ��Ñ��Ñ��Í���YY¨ddÑ��Ñ��Ñ��Ñ��Ñ��Ñ��Å���QQ°llÚ¤¤ùññþþþþþþþþþ²²²£££ùùùâ¶¶Ñ��Ñ��ïÙÙÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþùòòÚ¥¥°ll�PPÅ��µFF�������������33Î««þþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèè×��¬11������������ÅqqæÂÂæÂÂõççþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèùóóä¼¼¦  ����������

¢��¢��Û¦¦þþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþöëëÚ¤¤´DD���������������²@@Ô��üúú«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþÖ��®55���������������¯77á´´¢��©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþû÷÷ä¼¼¢������������������

�WW©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^rrr¬¬¬®®®®®®®®®®®®®®®¬¬¬������®®®®®®®®®®®®®®®®®®¦¦¦������®®®®®®®®®®®®®®®������¬¬¬®®®®®®®®®®®®������   ®®®®®®®®®®®®®®®®®®������¦¦¦®®®®®®®®®®®®¦���ZZ�""�������������������??¾__³��®®®®®®®®®®®®ªªª������®®®®®®®®®®®®®®®������©©©®®®®®®®®®®®®������nnn®®®®®®®®®®®®®®®®®®������¢¢¢®®®®®®®®®®®®§§§������®®®®®®®®®®®®®®®������«««®®®®®®®®®®®®���������®®®®®®®®®®®®®®®®®®������¤¤¤®®®®®®®®®®®®¥¥¥������®®®®®®®®®®®®®®®������­­­®®®®®®®®®®®®®®®¬¬¬������®®®®®®®®®®®®®®®������§§§®®®®®®®®®®®®������iii®®®®®®®®®®®®®®®®®®������¡¡¡®®®®®®®®®®®®©©©������®®®®®®®®®®®®®®®������ªªª®®®®®®®®®®®®®®®®®®������®®®®®®®®®®®®®®®������£££®®®®®®®®®®®®¦¦¦������®®®®®®®®®®®®®®®®®®¡¡¡������®®®®®®®®®®®®­­­������®®®®®®®®®®®®®®®������¦¦¦®®®®®®®®®®®®®®®®®®JJJ,,,£££®®®®®®®®®®®®���������®®®®®®®®®®®®ªªª������®®®®®®®®®®®®®®®®®®¥¥¥������®®®®®®®®®®®®®®®������­­­®®®®®®®®®®®®������¢¢¢®®®®®®®®®®®®®®®®®®������§§§®®®®®®®®®®®®£££������®®®®®®®®®®®®®®®������®®®®®®®®®®®®®®®������¤¤¤®®®®®®®®®®®®®®®®®®OOO(((���®®®®®®®®®®®®   ������®®®®®®®®®®®®¬¬¬������®®®®®®®®®®®®®®®®®®¦¦¦������®®®®®®®®®®®®®®®������¬¬¬®®®®®®®®®®®®������   ®®®®®®®®®®®®®®®®®®������¦¦¦®®®®®®®®®®®®¤¤¤������®®®®®®®®®®®®®®®������®®®®®®®®®®®®®®®®®®ªªª������®®®®®®®®®®®®®®®®®®···ÔÔÔ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\GGG\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^ppp¥¥¥¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¤¤¤������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦   ������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¥¥¥¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������ cc°::����������������������==�uu¦¦¦¦¦¦¦¦¦£££������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¢¢¢¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦yyy���iii¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¡¡¡������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������£££¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¤¤¤������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦}}}


ddd¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¢¢¢������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¢¢¢¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦   ������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¥¥¥������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦GGG***���¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦£££������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦LLL&&&���¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¤¤¤������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦   ������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¥¥¥¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦£££������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦°°°ÓÓÓ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffEEE���FFFfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���úúúýýýýýýýýýýýýýýýööö¡¡¡³³³ýýýýýýýýýýýýýýýýýýèèè���ÁÁÁýýýýýýýýýýýýýýý±±±£££øøøýýýýýýýýýýýýÐÐÐ���ØØØýýýýýýýýýýýýýýýýýýÂÂÂ���çççýýýýýýýýýýýýááá���ÇÆÆã»»������������������������½^^ýýýýýýýýýòòò���···ýýýýýýýýýýýýýýý»»»���îîîýýýýýýýýýýýý¸¸¸���   ýýýýýýýýýýýýýýýýýýÌÌÌ���ÜÜÜýýýýýýýýýýýýëëë���½½½ýýýýýýýýýýýýýýýµµµ���ôôôýýýýýýýýýýýýÔÔÔ���ÕÕÕýýýýýýýýýýýýýýýýýýÅÅÅ���ãããýýýýýýýýýýýýååå���ÄÄÄýýýýýýýýýýýýýýý®®®¦¦¦ûûûýýýýýýýýýýýýýýýööö   ³³³ýýýýýýýýýýýýýýý¾¾¾���êêêýýýýýýýýýýýý¾¾¾������ýýýýýýýýýýýýýýýýýýÐÐÐ���ÙÙÙýýýýýýýýýýýýïïï���ºººýýýýýýýýýýýýýýý¸¸¸���ñññýýýýýýýýýýýýýýýýýýªªª©©©ýýýýýýýýýýýýýýýÉÉÉ���àààýýýýýýýýýýýýèèè���ÀÀÀýýýýýýýýýýýýýýýýýýÚÚÚ���ÎÎÎýýýýýýýýýýýýùùù¤¤¤¯¯¯ýýýýýýýýýýýýýýýÂÂÂ���æææýýýýýýýýýýýýýýýýýýkkk@@@ìììýýýýýýýýýýýýÓÓÓ���ÕÕÕýýýýýýýýýýýýóóó���¶¶¶ýýýýýýýýýýýýýýýýýýäää���ÄÄÄýýýýýýýýýýýýýýý­­­¦¦¦ûûûýýýýýýýýýýýýÌÌÌ���ÜÜÜýýýýýýýýýýýýýýýýýý¾¾¾���êêêýýýýýýýýýýýýÞÞÞ���ËËËýýýýýýýýýýýýýýý¨¨¨¬¬¬ýýýýýýýýýýýýýýýÆÆÆ���ãããýýýýýýýýýýýýýýýýýýrrr:::åååýýýýýýýýýýýý×××���ÑÑÑýýýýýýýýýýýýööö¡¡¡²²²ýýýýýýýýýýýýýýýýýýèèè���ÀÀÀýýýýýýýýýýýýýýý±±±¢¢¢øøøýýýýýýýýýýýýÐÐÐ���ØØØýýýýýýýýýýýýýýýýýýÂÂÂ���çççýýýýýýýýýýýýááá���ÇÇÇýýýýýýýýýýýýýýýªªª©©©ýýýýýýýýýýýýýýýýýýòòò���¶¶¶ýýýýýýýýýýýýýýýýýýöööÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffGGG"""""""""...\\\fffffffff???"""""""""555cccfff[[[DDD---;;;ffffffKKK"""""""""***XXXffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈõèèÞ¯¯ÜªªÈxx���������������¥��¾]]ëÐÐþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccKKK444#########)))>>>UUU^^^FFF111#########,,,AAAYYYffffff888<<<eeeMMM666#########'''<<<SSSfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþêÍÍ¾]]�;;���������������ÉyyéÊÊóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���111fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««�WW���������������Áddðíí���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccOOOVVVfffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««���à±±¯77���������¥��²OO�ss¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©ýüüÓ��²>>�������������;;¬qqÜ¨¨öêêþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeeaaabbbfffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffccc__________________aaafff^^^���êêêíííííííííííííííççç���¨¨¨ííííííííííííííííííÚÚÚ���µµµííííííííííííííí¦¦¦���èèèííííííííííííÃÃÃzzzËËËíííííííííííííííííí¶¶¶���ÙÙÙííííííííííííÓÓÓ���»»»ííííííííííííííí   ���ííííííË��������������������¤��Ü¾¾ííííííííí°°°���ßßßíííííííííííí­­­������íííííííííííííííííí¿¿¿~~~ÎÎÎííííííííííííÜÜÜ���±±±íííííííííííííííªªª���åååííííííííííííÇÇÇwwwÈÈÈíííííííííííííííííí¹¹¹���ÕÕÕíííííííííííí×××���¸¸¸ííííííííííííííí£££���ëëëíííííííííííííííççç���¨¨¨ííííííííííííííí²²²���ÛÛÛíííííííííííí²²²������ííííííííííííííííííÃÃÃzzzÌÌÌííííííííííííààà���¯¯¯ííííííííííííííí­­­���âââíííííííííííííííííí   ���ííííííííííííííí½½½���ÒÒÒííííííííííííÚÚÚ���´´´ííííííííííííííííííÌÌÌ|||ÁÁÁííííííííííííééé���¤¤¤ííííííííííííííí¶¶¶���ØØØííííííííííííííííííeee<<<ÝÝÝííííííííííííÆÆÆxxxÈÈÈííííííííííííäää���«««ííííííííííííííííííÖÖÖ���¸¸¸ííííííííííííííí¢¢¢���ëëëíííííííííííí¿¿¿}}}ÎÎÎíííííííííííííííííí²²²���ÛÛÛííííííííííííÐÐÐ���¾¾¾ííííííííííííííí���¢¢¢íííííííííííííííººº���ÕÕÕííííííííííííííííííkkk666×××ííííííííííííÊÊÊxxxÄÄÄííííííííííííççç���§§§ííííííííííííííííííÚÚÚ���´´´ííííííííííííííí¦¦¦���èèèííííííííííííÃÃÃzzzËËËíííííííííííííííííí¶¶¶���ÙÙÙííííííííííííÓÓÓ���»»»ííííííííííííííí   ���ííííííííííííííííííããã���«««ííííííííííííííííííéééÜÜÜ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___+++===fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffff???������������������...bbb^^^RRRAAA@@@@@@@@@@@@@@@???)))...@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;%%%111@@@@@@@@@@@@@@@---)))???@@@@@@@@@@@@555!!!777@@@@@@@@@@@@@@@@@@222%%%;;;@@@@@@@@@@@@999$$$333@@@@@@@@@@@@@@@++++++@@@@@@7))-��z�����������������R44@@@@@@@@@000'''===@@@@@@@@@@@@///���)))@@@@@@@@@@@@@@@@@@444"""888@@@@@@@@@@@@<<<&&&000@@@@@@@@@@@@@@@...(((>>>@@@@@@@@@@@@666   666@@@@@@@@@@@@@@@@@@222$$$:::@@@@@@@@@@@@:::$$$222@@@@@@@@@@@@@@@,,,***@@@@@@@@@@@@@@@@@@???)))...@@@@@@@@@@@@@@@000&&&<<<@@@@@@@@@@@@000���'''@@@@@@@@@@@@@@@@@@555!!!777@@@@@@@@@@@@==='''///@@@@@@@@@@@@@@@///'''===@@@@@@@@@@@@@@@@@@++++++@@@@@@@@@@@@@@@333###999@@@@@@@@@@@@;;;%%%111@@@@@@@@@@@@@@@@@@888"""555@@@@@@@@@@@@???***---@@@@@@@@@@@@@@@222%%%;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@������<<<@@@@@@@@@@@@666!!!666@@@@@@@@@@@@>>>(((...@@@@@@@@@@@@@@@@@@:::$$$222@@@@@@@@@@@@@@@,,,***@@@@@@@@@@@@@@@444"""888@@@@@@@@@@@@@@@@@@000&&&<<<@@@@@@@@@@@@999###444@@@@@@@@@@@@@@@+++,,,@@@@@@@@@@@@@@@333$$$:::@@@@@@@@@@@@@@@@@@������:::@@@@@@@@@@@@777!!!555@@@@@@@@@@@@???)))---@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;%%%111@@@@@@@@@@@@@@@---)))???@@@@@@@@@@@@555!!!777@@@@@@@@@@@@@@@@@@222%%%;;;@@@@@@@@@@@@999$$$333@@@@@@@@@@@@@@@++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@>>>(((...@@@@@@@@@@@@@@@@@@^^^ÆÆÆ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\������;;;;;;;;;888...JJJPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffHHH++++++++++++++++++;;;ccc^^^___lllllllllllllllllliiiEEEMMMllllllllllllllllllccc>>>SSSlllllllllllllllLLLEEEjjjllllllllllllYYY888\\\llllllllllllllllllSSS>>>cccllllllllllll```<<<UUUlllllllllllllllIIIHHHlllllllllqll¬ll³@@������������R��A��H��e[[PPPAAAfffllllllllllllOOO���EEEllllllllllllllllllWWW999^^^llllllllllllddd@@@QQQlllllllllllllllMMMDDDhhhllllllllllll[[[666[[[llllllllllllllllllTTT<<<aaallllllllllllbbb===TTTlllllllllllllllKKKGGGkkkllllllllllllllliiiDDDMMMlllllllllllllllQQQ???dddllllllllllllQQQ			AAAllllllllllllllllllYYY888]]]llllllllllllfffBBBPPPlllllllllllllllOOOBBBgggllllllllllllllllllIIIHHHlllllllllllllllVVV;;;```llllllllllllccc???RRRllllllllllllllllll]]]999XXXlllllllllllljjjFFFKKKlllllllllllllllSSS>>>bbbllllllllllllllllll...���eeellllllllllllZZZ777[[[llllllllllllhhhCCCNNNllllllllllllllllllbbb===TTTlllllllllllllllJJJGGGkkkllllllllllllWWW999^^^llllllllllllllllllQQQ???dddllllllllllll___:::WWWlllllllllllllllHHHJJJlllllllllllllllUUU<<<aaallllllllllllllllll111���bbbllllllllllll\\\777YYYlllllllllllliiiEEELLLllllllllllllllllllccc???RRRlllllllllllllllLLLEEEjjjllllllllllllYYY888\\\llllllllllllllllllSSS>>>cccllllllllllll```<<<UUUlllllllllllllllIIIHHHllllllllllllllllllgggCCCNNNllllllllllllllllll���ÌÌÌ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\������������������YYYfffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþÙ¢¢£�����������������©))îÕÕ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���%%%PPPPPPPPPTTTcccfffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþõèèá¶¶¬//������������©))îÕÕ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///ffffffffffffffffffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþôíí¨ii�!!���������¢��Ærr¥�����ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���(((WWWWWWWWWWWWWWW___SSS���888WWWWWWWWWCCC���GGGffffffffffffccc(((,,,WWWWWWWWWOOO���888fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó����VV¦  �������������88���ïííþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���������������������>>>bbbVVV...���������%%%QQQ```ffffffffffffeeeYYY999������������FFF]]]fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���°¤¤â··©**������������©EEñââþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaa???333333333333333333NNNffffffIII333333333BBBdddfffffffffffffffffffffRRR333333333999\\\ffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸øîîÖ��³CC���������£��ÅooË~~×��ùóóþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���åååçççççççççççççççááá���ªªªççççççççççççççççççÖÖÖ���¶¶¶ççççççççççççççç©©©���ãããççççççççççççÂÂÂ���ÉÉÉçççççççççççççççççç···���ÕÕÕççççççççççççÐÐÐ���»»»ççççççççççççççç£££¡¡¡ççççççççççççççççççÞÞÞ���®®®çççççç¿��������������������­11ä¾¾éÞÞ¨¨¨������çççççççççççççççççç¿¿¿���ÌÌÌççççççççççççØØØ���³³³ççççççççççççççç¬¬¬���àààççççççççççççÆÆÆ���ÆÆÆçççççççççççççççççç¹¹¹���ÒÒÒççççççççççççÓÓÓ���¸¸¸ççççççççççççççç¦¦¦���æææçççççççççççççççááá���ªªªççççççççççççççç´´´���ØØØçççççççççççç®®®������ççççççççççççççççççÂÂÂ���ÊÊÊççççççççççççÜÜÜ���°°°ççççççççççççççç¯¯¯���ÝÝÝçççççççççççççççççç£££¢¢¢ççççççççççççççç½½½���ÏÏÏççççççççççççÖÖÖ���µµµççççççççççççççççççÊÊÊ���ÁÁÁççççççççççççäää���§§§ççççççççççççççç···���ÔÔÔççççççççççççççççççbbb:::ØØØççççççççççççÅÅÅ���ÆÆÆççççççççççççßßß���­­­ççççççççççççççççççÓÓÓ���¸¸¸ççççççççççççççç¦¦¦���æææçççççççççççç¿¿¿���ÌÌÌçççççççççççççççççç´´´���ØØØççççççççççççÎÎÎ���¾¾¾ççççççççççççççç¡¡¡¥¥¥çççççççççççççççººº���ÒÒÒççççççççççççççççççiii555ÑÑÑççççççççççççÈÈÈ���ÃÃÃççççççççççççááá���ªªªççççççççççççççççççÖÖÖ���µµµççççççççççççççç©©©���ãããççççççççççççÂÂÂ���ÉÉÉçççççççççççççççççç···���ÕÕÕççççççççççççÐÐÐ���»»»ççççççççççççççç£££¡¡¡ççççççççççççççççççÞÞÞ���­­­ççççççççççççççççççåååÛÛÛ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^iii�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������\\������������������¦!!�ddiii���[[[���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������mmm���WWW���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>>>%%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BBB!!!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÐÐÐ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^yyyÁÁÁÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÀÀÀ������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¸¸¸���£££ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������ÁÁÁÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ«««���°°°ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¤¤¤���¸¸¸ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ´´´���¦¦¦ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¾¾¾������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅººÎ��³BB����������������##f**���|||ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ©©©���²²²ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃººº���¡¡¡ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������¿¿¿ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ­­­���®®®ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¥¥¥���µµµÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ···���¥¥¥ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������ÂÂÂÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÀÀÀ������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¢¢¢���¹¹¹ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������vvvÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ«««���°°°ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¼¼¼������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������½½½ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ§§§���´´´ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¸¸¸���£££ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ±±±���ªªªÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÁÁÁ������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¤¤¤���···ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃSSS111···ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ­­­���®®®ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¾¾¾������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¶¶¶���¥¥¥ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������ÂÂÂÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ©©©���²²²ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¢¢¢���¹¹¹ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ³³³���©©©ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¦¦¦���µµµÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃYYY---±±±ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¯¯¯���¬¬¬ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÀÀÀ������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¸¸¸���£££ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������ÁÁÁÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ«««���°°°ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¤¤¤���¸¸¸ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ´´´���¦¦¦ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ¾¾¾������ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÈÈÈ×××���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþÇ���!!¬44£�����������x��'��­¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ½µµ���æ××Áff���������������Ó¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïæÃÃÆpp�

���������´DDÖ��ýüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþìÑÑºRR¤�����������°::ãººä½½íÓÓþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþýúúøðð¿aa������������������ÀbbþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþçÄÄÆrr���������������¦""ÂffëÐÐÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþÖ¹¹s��������������������Ë��»�����ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþº¹¹���b���������������������55���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^qqq©©©«««««««««««««««¨¨¨������««««««««««««««««««£££������«««««««««««««««������©©©««««««««««««���������««««««««««««««««««������£££««««««««««««¡¡¡������«««««««««««««««������««««««««««««««««««§§§������«««««««««««««««������¦¦¦««««««««««««|||���V55�::�������������������..°LLµ{{«««««««««¤¤¤������«««««««««««««««������¨¨¨««««««««««««���������««««««««««««««««««������¢¢¢««««««««««««¢¢¢������«««««««««««««««������ªªª«««««««««««««««¨¨¨������«««««««««««««««������¤¤¤««««««««««««���


fff««««««««««««««««««���������««««««««««««¦¦¦������«««««««««««««««������§§§««««««««««««««««««������«««««««««««««««������¡¡¡««««««««««««£££������««««««««««««««««««���������««««««««««««©©©������«««««««««««««««������£££««««««««««««««««««III+++   ««««««««««««���������««««««««««««§§§������««««««««««««««««««¢¢¢������«««««««««««««««������ªªª««««««««««««���������««««««««««««««««««������¤¤¤««««««««««««   ������«««««««««««««««������«««««««««««««««������¢¢¢««««««««««««««««««NNN'''���««««««««««««���������««««««««««««¨¨¨������««««««««««««««««««£££������«««««««««««««««������©©©««««««««««««���������««««««««««««««««««������£££««««««««««««¡¡¡������«««««««««««««««������««««««««««««««««««§§§������««««««««««««««««««´´´ÔÔÔ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^qqq¨¨¨ªªªªªªªªªªªªªªª§§§������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª£££������ªªªªªªªªªªªªªªª������¨¨¨ªªªªªªªªªªªª���������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª������¢¢¢ªªªªªªªªªªªª   ������ªªªªªªªªªªªªªªª������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª¦¦¦������ªªªªªªªªªªªªªªª������¥¥¥ªªªªªªªªªªªª{{{���kkk¯��»VV¤���������������������$$�]]¢��ªªª¤¤¤������ªªªªªªªªªªªªªªª������§§§ªªªªªªªªªªªª���������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª������¡¡¡ªªªªªªªªªªªª¢¢¢������ªªªªªªªªªªªªªªª������©©©ªªªªªªªªªªªªªªª§§§������ªªªªªªªªªªªªªªª������£££ªªªªªªªªªªªª���


fffªªªªªªªªªªªªªªªªªª���������ªªªªªªªªªªªª¥¥¥������ªªªªªªªªªªªªªªª������¦¦¦ªªªªªªªªªªªªªªªªªª������ªªªªªªªªªªªªªªª������   ªªªªªªªªªªªª£££������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª���������ªªªªªªªªªªªª¨¨¨������ªªªªªªªªªªªªªªª������¢¢¢ªªªªªªªªªªªªªªªªªªHHH+++���ªªªªªªªªªªªª���������ªªªªªªªªªªªª¦¦¦������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª¡¡¡������ªªªªªªªªªªªªªªª������©©©ªªªªªªªªªªªª���������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª������£££ªªªªªªªªªªªª���������ªªªªªªªªªªªªªªª������ªªªªªªªªªªªªªªª������¡¡¡ªªªªªªªªªªªªªªªªªªMMM'''���ªªªªªªªªªªªª���������ªªªªªªªªªªªª§§§������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª£££������ªªªªªªªªªªªªªªª������¨¨¨ªªªªªªªªªªªª���������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª������¢¢¢ªªªªªªªªªªªª   ������ªªªªªªªªªªªªªªª������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª¦¦¦������ªªªªªªªªªªªªªªªªªª³³³ÓÓÓ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþ¼WW���������������������£��çÃÃýüüììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþêÊÊß±±ß±±ß±±Äll������������±<<Ø��ììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÓ®®�--������������¶IIÍ���^^Ã¦¦þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ�xx�++������������������Èwwøððøððûøøþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���É««Äll���������������¦!!´CC´CCÛ§§þþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝå¿¿ÃiiÃii¯99���������������¹PPÝ¬¬ùóó¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ïïïòòòòòòòòòòòòòòòììì���¯¯¯òòòòòòòòòòòòòòòòòòßßß���¼¼¼òòòòòòòòòòòòòòò­­­   îîîòòòòòòòòòòòòÉÉÉ���ÑÑÑòòòòòòòòòòòòòòòòòò½½½���ÞÞÞòòòòòòòòòòòòÙÙÙ���ÁÁÁòòòòòòòòòòòòòòò§§§¥¥¥òòòòòòòòòòòòòòòòòòèèè���³³³òòòòòòòòòòòòòòò¶¶¶���åååòòòòòòòòòòòò°°°������òòòòòòòòòòòòòòòòòòÆÆÆ���ÔÔÔòòòòòòòòòÈ���

���������������­22ëÎÎ³¥¥���êééòòòòòòòòòòòòÍÍÍ���ÎÎÎòòòòòòòòòòòòòòòòòò¿¿¿���ÛÛÛòòòòòòòòòòòòÜÜÜ���¾¾¾òòòòòòòòòòòòòòò«««¢¢¢ðððòòòòòòòòòòòòòòòììì���¯¯¯òòòòòòòòòòòòòòò¹¹¹���áááòòòòòòòòòòòò¶¶¶������òòòòòòòòòòòòòòòòòòÉÉÉ���ÑÑÑòòòòòòòòòòòòååå���µµµòòòòòòòòòòòòòòò´´´���çççòòòòòòòòòòòòòòòòòò§§§¦¦¦òòòòòòòòòòòòòòòÃÃÃ���ØØØòòòòòòòòòòòòßßß���»»»òòòòòòòòòòòòòòòòòòÒÒÒ���ÈÈÈòòòòòòòòòòòòîîî¡¡¡«««òòòòòòòòòòòòòòò½½½���ÝÝÝòòòòòòòòòòòòòòòòòòggg===âââòòòòòòòòòòòòÌÌÌ���ÎÎÎòòòòòòòòòòòòééé���²²²òòòòòòòòòòòòòòòòòòÛÛÛ���¾¾¾òòòòòòòòòòòòòòòªªª¢¢¢ðððòòòòòòòòòòòòÆÆÆ���ÔÔÔòòòòòòòòòòòòòòòòòò¹¹¹���áááòòòòòòòòòòòòÖÖÖ���ÅÅÅòòòòòòòòòòòòòòò¤¤¤©©©òòòòòòòòòòòòòòòÀÀÀ���ÛÛÛòòòòòòòòòòòòòòòòòònnn777ÛÛÛòòòòòòòòòòòòÐÐÐ���ÊÊÊòòòòòòòòòòòòììì���®®®òòòòòòòòòòòòòòòòòòßßß���»»»òòòòòòòòòòòòòòò­­­���îîîòòòòòòòòòòòòÉÉÉ���ÑÑÑòòòòòòòòòòòòòòòòòò½½½���ÞÞÞòòòòòòòòòòòòÙÙÙ���ÁÁÁòòòòòòòòòòòòòòò§§§¥¥¥òòòòòòòòòòòòòòòòòòèèè���²²²òòòòòòòòòòòòòòòòòòíííÝÝÝ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^mmm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������qqq���bbb����������������������������������������TT������������������­33 ))�==������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������vvv���]]]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BBB'''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GGG$$$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¨¨¨ÒÒÒ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^vvv···¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹µµµ������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¯¯¯������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¶¶¶¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¤¤¤���¨¨¨¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¯¯¯¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¬¬¬���   ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹´´´������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������²²²¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹���			uuu¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¢¢¢���ªªª¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹³§§�QQªVV¿__ ������������������AA§��¹¹¹¹¹¹¹¹¹¦¦¦���¦¦¦¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������­­­¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹®®®������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¸¸¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹µµµ������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������°°°¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������ooo¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¤¤¤���¨¨¨¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹²²²������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������³³³¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¡¡¡���«««¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¯¯¯������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹©©©���£££¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹···������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������®®®¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹NNN///¬¬¬¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¦¦¦���¦¦¦¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹´´´������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹­­­������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¸¸¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¢¢¢���ªªª¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������°°°¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹«««���¢¢¢¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹   ���­­­¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹TTT***§§§¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹§§§���¥¥¥¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹µµµ������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¯¯¯������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¶¶¶¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¤¤¤���¨¨¨¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¯¯¯¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¬¬¬���   ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹´´´������¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¿¿¿ÕÕÕ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾î××³AA¦!!£��������������Ï��õççþýýþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾ûõõîÔÔëÍÍÙ¡¡¢�����������¥��ÄllüøøþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþóââÐ��®55���������¨%%Ë~~ìÓÓÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþÄmm���������������Ï��Ë±±�jj×ÏÏþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþÄmm���������������£��¢  ���Ý´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ½���TTÊ��®44���������������ºRRÉxxÉxxÉxxÞ®®þþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���áááäääääääääääääääÞÞÞ���©©©ääääääääääääääääääÓÓÓ���´´´äääääääääääääää§§§���àààääääääääääääÀÀÀ���ÆÆÆääääääääääääääääääµµµ���ÒÒÒääääääääääääÎÎÎ���¹¹¹äääääääääääääää¢¢¢   ääääääääääääääääääÛÛÛ���¬¬¬äääääääääääääää¯¯¯���ØØØääääääääääää¦¦¦������ääääääääääääääääää½½½���ÊÊÊääääääääääääÕÕÕ���±±±äääääääääääääää«««���ÝÝÝ³ii�������		������������������ºQQéÉÉéÉÉ½���ttÐÊÊääääääääääääÑÑÑ���···äääääääääääääää¥¥¥���âââäääääääääääääääÞÞÞ���©©©äääääääääääääää²²²���ÕÕÕääääääääääää«««������ääääääääääääääääääÀÀÀ���ÇÇÇääääääääääääÙÙÙ���¯¯¯äääääääääääääää­­­���ÚÚÚääääääääääääääääää¢¢¢¡¡¡äääääääääääääääººº���ÍÍÍääääääääääääÓÓÓ���³³³ääääääääääääääääääÈÈÈ���¾¾¾ääääääääääääááá���¦¦¦äääääääääääääääµµµ���ÑÑÑääääääääääääääääääaaa999ÕÕÕääääääääääääÂÂÂ���ÄÄÄääääääääääääÜÜÜ���«««ääääääääääääääääääÐÐÐ���···äääääääääääääää¤¤¤���âââääääääääääää½½½���ÊÊÊääääääääääääääääää²²²���ÕÕÕääääääääääääËËË���¼¼¼äääääääääääääää   £££äääääääääääääää¸¸¸���ÏÏÏääääääääääääääääääggg444ÎÎÎääääääääääääÆÆÆ���ÁÁÁääääääääääääÞÞÞ���¨¨¨ääääääääääääääääääÓÓÓ���³³³äääääääääääääää§§§���àààääääääääääääÀÀÀ���ÆÆÆääääääääääääääääääµµµ���ÒÒÒääääääääääääÎÎÎ���¹¹¹äääääääääääääää¢¢¢   ääääääääääääääääääÛÛÛ���«««ääääääääääääääääääâââÛÛÛ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^hhh���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ggg���YYY�������������������������������������������������������������������������||�qq�qq�((���������������������¤��¤���������ss���������������������������������������������������������������������������������������������������������kkk���UUU���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<<$$$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@@@   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÐÐÐ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffSSS,,,TTTfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^zzzÅÅÅÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ»»»���¥¥¥ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������ÄÄÄÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ­­­���²²²ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¦¦¦���ºººÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ···���¨¨¨ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÁÁÁ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¢¢¢���¾¾¾ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ���			~~~ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ«««���´´´ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ½½½���£££ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������ÂÂÂÇÇÇÇÇÇÇÇÇÎ££»yy�HH¼yy½\\����������������������,,�77�NN½¯¯ÇÇÇ¹¹¹���§§§ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������ÆÆÆÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ£££���¼¼¼ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������xxxÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ­­­���³³³ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¿¿¿���¡¡¡ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ   ���ÀÀÀÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ©©©���···ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ»»»���¤¤¤ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ³³³���¬¬¬ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÅÅÅ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¦¦¦���ºººÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇUUU222ºººÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¯¯¯���°°°ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÁÁÁ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¹¹¹���§§§ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������ÆÆÆÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ«««���´´´ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ£££���¼¼¼ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇµµµ���«««ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¨¨¨���¸¸¸ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇZZZ---´´´ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ±±±���®®®ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ»»»���¤¤¤ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������ÄÄÄÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ­­­���²²²ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¦¦¦���ºººÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ···���¨¨¨ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÁÁÁ������ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇËËË×××���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffZZZMMMMMMMMMQQQbbbfffffffffXXXMMMMMMMMMTTTeeefffMMM���===VVVffffff\\\MMMMMMMMMPPPaaaffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖâ¹¹²??²??²??°::���������������¥��Ø��òßßæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff:::������������XXXfffffffff000���������"""bbbfffddd^^^###***ffffff@@@������������SSSffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖû÷÷÷ëë÷ëë÷ëëïÙÙ¯99������������������Ñ��æææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff```666222>>>>>>>>>:::+++IIIYYY///444>>>>>>>>>888)))PPPffffffJJJLLLddd:::111>>>>>>>>>;;;---EEEfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþûööà²²´xx�DD������������®33·[[�88ªNNÏ��ùððþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ�yy«TT¨&&������������������©**Û¥¥á¶¶á¶¶á¶¶©}}«��üûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���áÝÝÌ���������������������������		�		�		���·PPüúúþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääíÓÓÚ¤¤Ú¤¤¹PP���������������������������¤��¼YY½ZZ½ZZ¾^^ëÍÍþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���   EEEEEEEEE???&&&FFFPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNddd^^^rrrªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬§§§mmmzzz¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���ccc���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬xxxnnn¨¨¨¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���YYY���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���bbb���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���___���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬tttrrr¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¤¤¤jjj|||¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���ggg¢¢¢¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬}}}���mmm¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���[[[���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���eee���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬{{{kkk¦¦¦¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���VVV���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���```���¬¬¬¬¬¬¬¬¬�TTg��g��g��g��g�����������������������������ÉxxÝ¬¬Ö§§yllzzz¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���ddd���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬������ggg¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���YYY���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¢¢¢hhh~~~¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬}}}iii¤¤¤¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬tttsss¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���]]]���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���ccc���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���ZZZ���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬©©©ooowww¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���bbb���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬III+++   ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���WWW���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¥¥¥jjj|||¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���aaa���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬vvvpppªªª¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���[[[���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���eee���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���\\\���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬rrruuu¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���___���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬NNN'''���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���WWW���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬§§§mmmyyy¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���ccc���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬xxxmmm¨¨¨¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���YYY���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���bbb���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���___���¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬tttrrr¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¤¤¤jjj|||¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬µµµÔÔÔ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\������������������WWWfffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffff222���������������������```^^^>>>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������[�����������������������������������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+++¾¾¾���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���   FFFFFFFFFKKKaaafffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffVVVFFFFFFFFFFFFFFFFFFNNNddd^^^sss¬¬¬®®®®®®®®®®®®®®®©©©nnn{{{®®®®®®®®®®®®®®®®®®���ddd���®®®®®®®®®®®®®®®zzzoooªªª®®®®®®®®®®®®���ZZZ���®®®®®®®®®®®®®®®®®®���ccc���®®®®®®®®®®®®���```���®®®®®®®®®®®®®®®uuuttt®®®®®®®®®®®®®®®®®®¦¦¦kkk~~~®®®®®®®®®®®®®®®���hhh£££®®®®®®®®®®®®~~~���nnn®®®®®®®®®®®®®®®®®®���\\\���®®®®®®®®®®®®¡¡¡ggg���®®®®®®®®®®®®®®®|||mmm§§§®®®®®®®®®®®®���WWW���®®®®®®®®®®®®®®®®®®���aaa���®®®®®®®®®®®®���bbb���®®®®®®Ê®®Þ®®Þ®®¨xx¢qqÝ¬¬°::���������������u��i��i��i���OO®®®®®®���eee¡¡¡®®®®®®®®®®®®������iii®®®®®®®®®®®®®®®®®®���ZZZ���®®®®®®®®®®®®¤¤¤iii���®®®®®®®®®®®®®®®~~~jjj¥¥¥®®®®®®®®®®®®®®®®®®uuuttt®®®®®®®®®®®®®®®���^^^���®®®®®®®®®®®®���ddd���®®®®®®®®®®®®®®®®®®���[[[���®®®®®®®®®®®®«««pppxxx®®®®®®®®®®®®®®®���ccc���®®®®®®®®®®®®®®®®®®JJJ,,,¢¢¢®®®®®®®®®®®®���XXX���®®®®®®®®®®®®§§§kkk}}}®®®®®®®®®®®®®®®®®®���bbb���®®®®®®®®®®®®®®®wwwqqq¬¬¬®®®®®®®®®®®®���\\\���®®®®®®®®®®®®®®®®®®���fff¡¡¡®®®®®®®®®®®®���]]]���®®®®®®®®®®®®®®®sssvvv®®®®®®®®®®®®®®®���```���®®®®®®®®®®®®®®®®®®OOO(((���®®®®®®®®®®®®���XXX���®®®®®®®®®®®®©©©nnnzzz®®®®®®®®®®®®®®®®®®���ddd���®®®®®®®®®®®®®®®zzzoooªªª®®®®®®®®®®®®���ZZZ���®®®®®®®®®®®®®®®®®®���ccc���®®®®®®®®®®®®���```���®®®®®®®®®®®®®®®uuuttt®®®®®®®®®®®®®®®®®®¦¦¦kkk}}}®®®®®®®®®®®®®®®®®®¶¶¶ÔÔÔ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///ffffffffffffffffffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüÓ��¾\\½ZZ¤��������������������¶IIÙ¢¢Ù¢¢¬�����ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffeeebbbdddPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþüùùºTT����

����������������������<<���çááúóóúóóúóóüùù¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffYYY'''CCCPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþýýýêÍÍâ¸¸Þ­­¬00����������������������))°AAµFFµFFµFFÞ¯¯¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff```666222=========:::,,,IIIYYY///444=========777)))PPPffffffffffffddd:::111=========;;;---FFFfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþøòò«gg¤HH¾\\¢�����������������������������»WW°ssI���\\Ö��Ö��ðÚÚþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;;������������XXXfffffffff111���������###bbbfffffffffffffffffffff@@@������������SSSffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´öèè¶II¡��¡��¡������������		������������������������Õ��öêêöêêöêêÌÄÄ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff[[[MMMMMMMMMRRRbbbfffffffffXXXMMMMMMMMMTTTeeefffffffffffffffffffff\\\MMMMMMMMMPPPaaaffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´üøøëÏÏæÀÀæÀÀæÀÀ¶���pp×²²½[[������������������������©''±>>±>>±>> UU���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^zzzÄÄÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÃÃÃ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ»»»���¥¥¥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ������ÄÄÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ­­­���²²²ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥¥¥���ºººÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ···���¨¨¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÀÀÀ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡¡¡���¾¾¾ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ���			~~~ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ«««���´´´ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¼¼¼���¢¢¢ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ������ÁÁÁÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¯¯¯���°°°ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ§§§���¸¸¸ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¹¹¹���¦¦¦ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ������ÅÅÅÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÃÃÃ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ£££���¼¼¼©{{�88�88�88�**����������������������������JJ¾{{Í¥¥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¿¿¿���¡¡¡ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ   ���ÀÀÀÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©©©���¶¶¶ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ»»»���¤¤¤ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ³³³���¬¬¬ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÄÄÄ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥¥¥���ºººÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆTTT222¹¹¹ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¯¯¯���°°°ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÁÁÁ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¸¸¸���¦¦¦ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ������ÅÅÅÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ«««���´´´ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ£££���¼¼¼ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆµµµ���ªªªÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¨¨¨���¸¸¸ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆZZZ---´´´ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±±���®®®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÃÃÃ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ»»»���¤¤¤ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ������ÄÄÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ­­­���²²²ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥¥¥���ºººÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ···���¨¨¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÀÀÀ������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊÊÊ×××���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^iii���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ggg���YYY����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������kk������¥��¥��¥��¡������������������,,�pp�pp�pp�pp�pp�~~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<<$$$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AAA   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÐÐÐ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���âââäääääääääääääääßßß���©©©ääääääääääääääääääÓÓÓ���´´´äääääääääääääää¨¨¨���àààääääääääääääÀÀÀ���ÇÇÇääääääääääääääääääµµµ���ÓÓÓääääääääääääÎÎÎ���¹¹¹äääääääääääääää¢¢¢   ääääääääääääääääääÛÛÛ���¬¬¬äääääääääääääää°°°���ØØØääääääääääää¦¦¦������ääääääääääääääääää½½½���ÊÊÊääääääääääääÖÖÖ���±±±äääääääääääääää«««���ÝÝÝääääääääääääÄÄÄ���ÄÄÄääääääääääääääääää¸¸¸���ÏÏÏääääääääääääÑÑÑ���···äääääääääääääää¥¥¥���ãããäääääääääääääääßßß���©©©äääääääääääääää²²²���ÕÕÕääääääääääää³¬¬/���zzéÊÊéÊÊéÊÊÐ������������������

���������������¹yyäääääääääääääää­­­���ÛÛÛääääääääääääääääää¢¢¢¡¡¡äääääääääääääää»»»���ÍÍÍääääääääääääÓÓÓ���´´´ääääääääääääääääääÈÈÈ���¿¿¿ääääääääääääááá���¦¦¦äääääääääääääääµµµ���ÒÒÒääääääääääääääääääaaa:::ÕÕÕääääääääääääÃÃÃ���ÄÄÄääääääääääääÜÜÜ���¬¬¬ääääääääääääääääääÐÐÐ���···äääääääääääääää¤¤¤���ãããääääääääääää½½½���ÊÊÊääääääääääääääääää²²²���ÕÕÕääääääääääääÌÌÌ���¼¼¼äääääääääääääää   ¤¤¤äääääääääääääää¸¸¸���ÏÏÏääääääääääääääääääggg444ÏÏÏääääääääääääÆÆÆ���ÁÁÁääääääääääääßßß���¨¨¨ääääääääääääääääääÓÓÓ���´´´äääääääääääääää¨¨¨���àààääääääääääääÀÀÀ���ÇÇÇääääääääääääääääääµµµ���ÓÓÓääääääääääääÎÎÎ���¹¹¹äääääääääääääää¢¢¢   ääääääääääääääääääÛÛÛ���¬¬¬ääääääääääääääääääâââÛÛÛ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþíÔÔÉyyÉyy¸NN������������������������²>>Î��Î��Î��Î��Î��ªaa¥llóììþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÙ««���£""©((¨%%�

������������������������������¬00æÁÁîÖÖîÖÖîÖÖøïïþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÒÊÊ�nnÏ¶¶íÔÔèÄÄ®55�������������������������������		¨&&ª**ª**ª**Ý­­þþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþûõõÙ¡¡Í��Æ||�OO«``Í��Í��Í��Ãkk ��������������������·LLÊ{{Ê{{¢SS¡RRÊ{{Ê{{Ê{{Ê{{Ê{{±bb�OOäÒÒþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþïØØ¸NN�$$������������������������������������������������ ��Ø��êÌÌêÌÌêÌÌêÌÌÙ»»�vv¹��îÖÖüøøþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþüøøóããµ¢¢�WW������������������������������������������������£��¦  ¦  ¦  ¦  £��������·LLôããþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^uuu¶¶¶¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸´´´������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸®®®������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������µµµ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¤¤¤���§§§¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������®®®¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸«««���   ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸³³³������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������±±±¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸���			ttt¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¢¢¢���©©©¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸°°°������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������´´´¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¥¥¥���¦¦¦¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������¬¬¬¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸­­­������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������···¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸´´´������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������¯¯¯¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������nnn¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¤¤¤���¨¨¨¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸±±±������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸����ss�LL�FF�FF�FF�FF�FF�FF�FF�FF�FF�FF�FF�CC���������������������������������¢��ÁccÆqqÆqqÆqqÆqq¶bb�;;±\\Â��¸··¸¸¸¸¸¸¶¶¶������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������­­­¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸NNN...¬¬¬¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¥¥¥���¦¦¦¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸³³³������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¬¬¬������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������···¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¢¢¢���©©©¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������¯¯¯¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ªªª���¡¡¡¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������¬¬¬¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸SSS***¦¦¦¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸§§§���¤¤¤¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸´´´������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸®®®������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������µµµ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¤¤¤���§§§¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������®®®¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸«««���   ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸³³³������¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¾¾¾ÕÕÕ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^mmm���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������rrr���ccc���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������vvv���^^^������������������������������������������������������������������������������������������������������������«VV¤//�  ª55±<<±<<±<<¥������������������������������������������``�aa�aa�aa�aa�aa�aa�aa�aa�hh������������������������������CCC(((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GGG$$$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������©©©ÒÒÒ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ðððóóóóóóóóóóóóóóóííí���¯¯¯óóóóóóóóóóóóóóóóóóààà���¼¼¼óóóóóóóóóóóóóóó®®®   ïïïóóóóóóóóóóóóÊÊÊ���ÑÑÑóóóóóóóóóóóóóóóóóó½½½���ßßßóóóóóóóóóóóóÙÙÙ���ÂÂÂóóóóóóóóóóóóóóó§§§¥¥¥óóóóóóóóóóóóóóóóóóééé���³³³óóóóóóóóóóóóóóó···���åååóóóóóóóóóóóó±±±������óóóóóóóóóóóóóóóóóóÆÆÆ���ÕÕÕóóóóóóóóóóóóããã���¹¹¹óóóóóóóóóóóóóóó±±±���ëëëóóóóóóóóóóóóÎÎÎ���ÏÏÏóóóóóóóóóóóóóóóóóóÀÀÀ���ÛÛÛóóóóóóóóóóóóÝÝÝ���¿¿¿óóóóóóóóóóóóóóó«««£££ñññóóóóóóóóóóóóóóóííí���¯¯¯óóóóóóóóóóóóóóóººº���âââóóóóóóóóóóóó···������óóóóóóóóóóóóóóóóóóÊÊÊ���ÒÒÒóóóóóóóóóóóóæææ���¶¶¶óóóóóóóóóóóóóóó´´´���èèèóóóóóóóóóóóóóóóóóó§§§¦¦¦óóóóóóóóóóóóõëëÆ¹¹�~~ÛÎÎõèèõèèõèèÉxx������������������������������������������������������������������¡$$ßÁÁ½½½���ÞÞÞóóóóóóóóóóóóóóóóóóggg===ãããóóóóóóóóóóóóÍÍÍ���ÏÏÏóóóóóóóóóóóóêêê���²²²óóóóóóóóóóóóóóóóóóÜÜÜ���¿¿¿óóóóóóóóóóóóóóóªªª£££ñññóóóóóóóóóóóóÆÆÆ���ÕÕÕóóóóóóóóóóóóóóóóóóººº���âââóóóóóóóóóóóó×××���ÅÅÅóóóóóóóóóóóóóóó¤¤¤©©©óóóóóóóóóóóóóóóÁÁÁ���ÛÛÛóóóóóóóóóóóóóóóóóónnn888ÜÜÜóóóóóóóóóóóóÐÐÐ���ËËËóóóóóóóóóóóóííí���¯¯¯óóóóóóóóóóóóóóóóóóààà���»»»óóóóóóóóóóóóóóó®®®���ïïïóóóóóóóóóóóóÊÊÊ���ÑÑÑóóóóóóóóóóóóóóóóóó½½½���ßßßóóóóóóóóóóóóÙÙÙ���ÂÂÂóóóóóóóóóóóóóóó§§§¥¥¥óóóóóóóóóóóóóóóóóóééé���²²²óóóóóóóóóóóóóóóóóóîîîÝÝÝ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþêÌÌÉ���WW±ssÕ��Õ��Õ��Õ��Õ��Õ��Ämm���������������������������������������¹QQªOO�;;¹^^ÂggÂggÂggÂggÏ��÷îîlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþàÂÂ�--¨99µEEµEEµEEµEE´DD�--�00³AA ��������������������������������©((Ú¥¥xNNX//Ö¬¬â¹¹â¹¹â¹¹â¹¹Ä���]]Å��â¹¹â¹¹â¹¹îÔÔôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÙÙ���ÌÅÅùòòùòòùòòùòòõîî£��¯¨¨óââ²==����������������������������������������������������������

����

���������Åmmôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°ûøøâ¸¸Ù¡¡Ù¡¡Ù¡¡´{{�\\Ê��¹PP������������������������������������������������������¨%%ºZZ�::¤CC¾]]¾]]¾]]¾]]¾]]¾]]µTT�55©HH¾]]¾]]¾]]¾]]¾]]¡@@�==½]]¾]]Ô��þþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççÜ§§¹OO¹OO¹OO¹OO¹OO�""}��³JJ¹OO¹OO¹OO¹OO«BB�((¬CC­22������������������������������������������������������������������������±<<Þ¯¯Þ¯¯½���\\È��Þ¯¯Þ¯¯Þ¯¯Þ¯¯Þ¯¯Þ¯¯³���ffÑ¢¢Þ¯¯Þ¯¯Þ¯¯Þ¯¯É���^^Ï¼¼þþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþýýýüüýüüýüüýüüýüülkkA@@ìëëýüüýüüýüüýüüÔÒÒ���ÖÔÔÙ  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ö��þþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^qqq¨¨¨©©©©©©©©©©©©©©©§§§������©©©©©©©©©©©©©©©©©©¢¢¢������©©©©©©©©©©©©©©©������¨¨¨©©©©©©©©©©©©���������©©©©©©©©©©©©©©©©©©������¢¢¢©©©©©©©©©©©©   ������©©©©©©©©©©©©©©©������©©©©©©©©©©©©©©©©©©¦¦¦������©©©©©©©©©©©©©©©������¤¤¤©©©©©©©©©©©©{{{���kkk©©©©©©©©©©©©©©©©©©���������©©©©©©©©©©©©£££������©©©©©©©©©©©©©©©������¦¦¦©©©©©©©©©©©©���������©©©©©©©©©©©©©©©©©©������¡¡¡©©©©©©©©©©©©¡¡¡������©©©©©©©©©©©©©©©������©©©©©©©©©©©©©©©©©©§§§������©©©©©©©©©©©©©©©������£££©©©©©©©©©©©©���


fff©©©©©©©©©©©©©©©©©©���������©©©©©©©©©©©©¥¥¥������©©©©©©©©©©©©©©©������¥¥¥©©©©©©©©©©©©©©©©©©������©©©©©©©©©©©©©©©������   ©©©©©©©©©©©©¢¢¢������©©©©©©©©©©©©©©©©©©���������©©©©©©©©©©©©¨¨¨������©©©©©©©©©©©©©©©������¢¢¢©©©©©©©©©©©©©©©©©©HHH+++���©©©©©©©©©©©©�������������UU�UU�UU�UU�UU�//���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������­33»TT»TT»TT»TT»TT�88 99»TT»TT»TT»TT»TT¨BB�//²LL»TT»TT»TT»TT»TT»TT�&&y��³LL±��©©©©©©©©©���������©©©©©©©©©©©©§§§������©©©©©©©©©©©©©©©©©©¢¢¢������©©©©©©©©©©©©©©©������¨¨¨©©©©©©©©©©©©���������©©©©©©©©©©©©©©©©©©������¢¢¢©©©©©©©©©©©©   ������©©©©©©©©©©©©©©©������©©©©©©©©©©©©©©©©©©¦¦¦������©©©©©©©©©©©©©©©©©©³³³ÓÓÓ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^rrr©©©«««««««««««««««©©©������««««««««««««««««««¤¤¤������«««««««««««««««������©©©««««««««««««���������««««««««««««««««««������¤¤¤««««««««««««¡¡¡������«««««««««««««««������««««««««««««««««««§§§������«««««««««««««««������¦¦¦««««««««««««|||���lll««««««««««««««««««������   ««««««««««««¥¥¥������«««««««««««««««������¨¨¨««««««««««««���������««««««««««««««««««������¢¢¢««««««««««««£££������«««««««««««««««������ªªª«««««««««««««««©©©������«««««««««««««««������¥¥¥««««««««««««���


ggg««««««««««««««««««���������««««««««««««¦¦¦������«««««««««««««««������§§§««««««««««««««««««������«««««««««««««««������¡¡¡««««««««««««¤¤¤������««««««««««««««««««���������««««««««««««ªªª������«««««««««««««««������£££««««««««««««««««««III+++   ««««««««««««���������««««««««««««¨¨¨����GG������ª**¼XX¼XX¼XX³PP�22¨DD¼XX¼XX¼XX¼XX¼XX <<�::»XX¥���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�SS�ZZ�xx���«««««««««««««««������©©©««««««««««««���������««««««««««««««««««������¤¤¤««««««««««««¡¡¡������«««««««««««««««������««««««««««««««««««§§§������««««««««««««««««««´´´ÔÔÔ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô����JJ������Ê}}þþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüü»UU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������hhÀ¼¼û÷÷û÷÷û÷÷û÷÷û÷÷±­­¢��öòòû÷÷û÷÷û÷÷ýüüÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���ª��à´´à´´î××þþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüü»UU������Ë��¾���__É��à´´à´´à´´à´´à´´à´´´���iiÓ¦¦à´´à´´à´´¸NN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¥99·JJ·JJ·JJ·JJ·JJ 44�//µII·JJ·JJ·JJçÃÃÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüÕ��ÀbbÁffìÐÐÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþÛ¦¦´VV�55­OOÀbbÀbbÀbbÀbbÀbb�AA¡CCÀbbÀbbÀbbÀbbÀbb«MM�77¶XXÀbbÀbbÀbbÀbbÀbbÀbb�,,k�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ãii¸�����ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss#�������������� ������		��� �� �� �� ����������� �� �� �� �� ���		����������������������������������������������--���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss#��������¬11à²²ä¾¾È¡¡�``Ä��ä¾¾ä¾¾ä¾¾ä¾¾ß¸¸�xx¬��ä¾¾ä¾¾ä¾¾ä¾¾ä¾¾Àaa����������������������������������������������--���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss-��²bbÄllÓ��ûõõþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþâ··»cc�??ªRRÄllÄllÄllÄllÄll¤LL�EEÂjjÄllÄllÄllÄll¬ss���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���îîîñññññññññññññññêêê���®®®ññññññññññññññññññÞÞÞ���»»»ñññññññññññññññ­­­���ìììññññññññññññÈÈÈ���ÐÐÐññññññññññññññññññ¼¼¼���ÝÝÝññññññññññññØØØ���ÀÀÀñññññññññññññññ¦¦¦¥¥¥ññññññññññññññññññççç���²²²ñññññññññññññññ¶¶¶���ãããññññññññññññ¯¯¯������ññññññññññññññññññÅÅÅ���ÓÓÓññññññññññññááá���···ñññññññññññññññ°°°���éééññññññññññññÌÌÌ���ÍÍÍññññññññññññññññññ¿¿¿���ÙÙÙññññññññññññÛÛÛ���¾¾¾ñññññññññññññññªªª¢¢¢ïïïñññññññññññññññêêê���®®®ñññññññññññññññ¸¸¸���àààññññññññññññµµµ������ññññññññññññññññññÈÈÈ���ÐÐÐññññññññññññäää���µµµñññññññññññññññ³³³���æææññññññññññññññññññ¦¦¦¥¥¥ñññññññññññññññÂÂÂ���×××ññññññññññññÞÞÞ���ºººññññññññññññññññññÑÑÑ���ÇÇÇññññññññññññííí   «««ñññññññññññññññ¼¼¼���ÜÜÜññññññññññññññññññfff===áááññññññññññññËËË���ÍÍÍññññññññññññèèè���±±±ññññññññññññññññññÚÚÚ���¾¾¾ñññññññññññññññ©©©¢¢¢ïïïññññññññññññÅÅÅ���ÓÓÓññññññññññññññññññ¸¸¸���àààññññññññññññÕÕÕ���ÄÄÄñññññññññññññññ¤¤¤¨¨¨ñññññññññññññññ¿¿¿���ÙÙÙññññññññññññññññññmmm777ÚÚÚññññññññññññÏÏÏ���ÉÉÉññññññññññññêêê���®®®ññññññññññññññññññÞÞÞ���ºººñññññññññññññññ­­­���ìììññññññññññññÈÈÈ���ÐÐÐññññññññññññññññññ¼¼¼���ÝÝÝññññññññññññØØØ���ÀÀÀñññññññññññññññ¦¦¦¥¥¥ññññññññññññññññññççç���±±±ññññññññññññññññññìììÜÜÜ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^lll���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ppp���aaa���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ttt���]]]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BBB'''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FFF###���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������§§§ÑÑÑ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffWWW777WWWfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^vvv¸¸¸ººººººººººººººº···������ºººººººººººººººººº°°°������ººººººººººººººº������¸¸¸ºººººººººººº¥¥¥���©©©ºººººººººººººººººº������°°°ºººººººººººº­­­���¡¡¡ººººººººººººººº������ººººººººººººººººººµµµ������ººººººººººººººº������³³³ºººººººººººº���			vvvºººººººººººººººººº£££���«««ºººººººººººº²²²������ººººººººººººººº������¶¶¶ºººººººººººº§§§���§§§ºººººººººººººººººº   ���®®®ºººººººººººº¯¯¯���   ººººººººººººººº������¹¹¹ººººººººººººººº···������ººººººººººººººº������±±±ºººººººººººº������pppºººººººººººººººººº¥¥¥���©©©ºººººººººººº´´´������ººººººººººººººº������´´´ºººººººººººººººººº������ººººººººººººººº¢¢¢���­­­ºººººººººººº°°°������ººººººººººººººººººªªª���¤¤¤ºººººººººººº¸¸¸������ººººººººººººººº������¯¯¯ººººººººººººººººººOOO///®®®ºººººººººººº§§§���§§§ººººººººººººµµµ������ºººººººººººººººººº®®®���   ººººººººººººººº������¹¹¹ºººººººººººº£££���«««ºººººººººººººººººº������±±±ºººººººººººº¬¬¬���£££ººººººººººººººº������ººººººººººººººº   ���®®®ººººººººººººººººººTTT***¨¨¨ºººººººººººº¨¨¨���¦¦¦ºººººººººººº···������ºººººººººººººººººº°°°������ººººººººººººººº������¸¸¸ºººººººººººº¥¥¥���©©©ºººººººººººººººººº������°°°ºººººººººººº­­­���¡¡¡ººººººººººººººº������ººººººººººººººººººµµµ������ººººººººººººººººººÀÀÀÕÕÕ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___YYYcccffffffffffffffffff^^^WWWWWWWWW[[[eeefffJJJ���AAA]]]ffffff```WWWWWWWWWYYYcccffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff???���VVVffffffffffffffffff666���������***cccfff```TTT'''000ffffffDDD������������UUUffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff777���SSSffffffffffff[[[888333333333333333333TTTffffffCCCFFFdddAAA333333333333333333KKKfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff777���SSSffffffffffffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff777���SSSffffffffffffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQ666000JJJfffffffffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffXXX���333fffffffffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUeee^^^zzzÄÄÄÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÀÀÀ}}}���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅµµµqqq���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ������ÂÂÂÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ¢¢¢fff©©©ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���qqq´´´ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ°°°mmm���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ������ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ½½½zzz���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���vvvºººÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���			}}}ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���iii¬¬¬ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ···uuu���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���|||¾¾¾ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ¦¦¦ccc¦¦¦ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���nnn±±±ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ³³³ooo���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ������ÄÄÄÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÀÀÀ|||���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���sss···ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ������wwwÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ¢¢¢fff©©©ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ»»»xxx���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���xxx¼¼¼ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ������ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���kkk¯¯¯ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅµµµrrr���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅªªªggg¡¡¡ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÂÂÂ������ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���qqq´´´ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅTTT222¸¸¸ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ¥¥¥ddd¦¦¦ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ¾¾¾zzz���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ²²²ooo���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ������ÄÄÄÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���hhh¬¬¬ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���ttt···ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ­­­jjj���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ������ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���nnn±±±ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅYYY---³³³ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ¨¨¨ddd£££ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÀÀÀ}}}���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅµµµrrr���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���~~~ÂÂÂÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ¢¢¢fff©©©ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ���qqq´´´ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ°°°mmm���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ������ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ½½½zzz���ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÉÉÉ×××���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffXXX���333fffffffffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffff777

















"""aaa^^^FFF���������������������������������������������������������������������������������������������


���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������


���������������������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������


���������������������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������


���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>>>ÁÁÁ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff```CCC333555]]]fffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffPPP;;;;;;;;;;;;;;;;;;GGGccc^^^kkk���������������������^^^iii���������������������UUUqqq���������������hhh___���������������zzzLLL~~~������������������qqqTTT������������������QQQttt���������������dddbbb���������������������[[[kkk���������������mmmXXX���������������lll���^^^������������������wwwOOO������������������WWWooo���������������jjj]]]���������������|||JJJ}}}������������������sssSSS������������������SSSsss���������������fffaaa���������������������]]]iii���������������oooVVV���������������ooo���YYY������������������zzzLLL������������������ZZZmmm���������������lllZZZ���������������������dddccc���������������vvvPPP������������������VVVppp���������������������MMMxxx���������������___fff���������������qqqTTT���������������������???%%%���������������{{{KKK}}}���������������[[[kkk���������������������SSSsss���������������eeeaaa���������������wwwNNN���������������������oooWWW������������������OOOwww���������������bbbeee���������������tttRRR���������������������CCC"""���������������~~~KKKzzz���������������^^^hhh���������������������VVVppp���������������hhh^^^���������������zzzLLL~~~������������������qqqTTT������������������QQQttt���������������dddbbb���������������������[[[kkk������������������¡¡¡ÑÑÑ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff333���WWWfffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff333���WWWfffPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffRRR;;;+++HHHPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccOOOHHHHHHHHHHHH;;;���666WWW&&&666HHHHHHHHH<<<   MMMffffffffffffccc333///HHHHHHHHHCCC'''@@@fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���������������������666eeeddd,,,������������```eeefffffffffffffffddd===������������PPPeeefffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccKKKCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVffffffRRRCCCCCCCCCMMMeeefffffffffffffffffffffXXXCCCCCCCCCGGG___ffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ùùùüüüüüüüüüüüüüüüõõõ   ³³³üüüüüüüüüüüüüüüüüüççç���ÁÁÁüüüüüüüüüüüüüüü±±±¢¢¢÷÷÷üüüüüüüüüüüüÐÐÐ���ØØØüüüüüüüüüüüüüüüüüüÂÂÂ���æææüüüüüüüüüüüüààà���ÇÇÇüüüüüüüüüüüüüüüªªª¨¨¨üüüüüüüüüüüüüüüüüüñññ���···üüüüüüüüüüüüüüü»»»���íííüüüüüüüüüüüü¸¸¸���   üüüüüüüüüüüüüüüüüüÌÌÌ���ÜÜÜüüüüüüüüüüüüêêê���½½½üüüüüüüüüüüüüüüµµµ���óóóüüüüüüüüüüüüÔÔÔ���ÕÕÕüüüüüüüüüüüüüüüüüüÅÅÅ���âââüüüüüüüüüüüüäää���ÄÄÄüüüüüüüüüüüüüüü®®®¥¥¥úúúüüüüüüüüüüüüüüüõõõ���³³³üüüüüüüüüüüüüüü¾¾¾���éééüüüüüüüüüüüü¾¾¾������üüüüüüüüüüüüüüüüüüÐÐÐ���ÙÙÙüüüüüüüüüüüüîîî���ºººüüüüüüüüüüüüüüü¸¸¸���ðððüüüüüüüüüüüüüüüüüüªªª©©©üüüüüüüüüüüüüüüÉÉÉ���ßßßüüüüüüüüüüüüççç���ÀÀÀüüüüüüüüüüüüüüüüüüÚÚÚ���ÎÎÎüüüüüüüüüüüüøøø£££¯¯¯üüüüüüüüüüüüüüüÂÂÂ���åååüüüüüüüüüüüüüüüüüükkk@@@ëëëüüüüüüüüüüüüÓÓÓ���ÕÕÕüüüüüüüüüüüüòòò���¶¶¶üüüüüüüüüüüüüüüüüüããã���ÄÄÄüüüüüüüüüüüüüüü­­­¥¥¥úúúüüüüüüüüüüüüÌÌÌ���ÜÜÜüüüüüüüüüüüüüüüüüü¾¾¾���éééüüüüüüüüüüüüÞÞÞ���ËËËüüüüüüüüüüüüüüü§§§¬¬¬üüüüüüüüüüüüüüüÆÆÆ���âââüüüüüüüüüüüüüüüüüürrr:::äääüüüüüüüüüüüü×××���ÑÑÑüüüüüüüüüüüüõõõ   ²²²üüüüüüüüüüüüüüüüüüççç���ÀÀÀüüüüüüüüüüüüüüü±±±¡¡¡÷÷÷üüüüüüüüüüüüÐÐÐ���ØØØüüüüüüüüüüüüüüüüüüÂÂÂ���æææüüüüüüüüüüüüààà���ÇÇÇüüüüüüüüüüüüüüüªªª¨¨¨üüüüüüüüüüüüüüüüüüñññ���¶¶¶üüüüüüüüüüüüüüüüüüõõõÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^ppp¤¤¤¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¤¤¤������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¤¤¤¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¢¢¢������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¡¡¡¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦xxx���iii¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦   ������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������£££¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¥¥¥¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¤¤¤������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦}}}


ccc¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¡¡¡������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¢¢¢¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¤¤¤������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦FFF***���¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦£££������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¥¥¥¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦KKK&&&���¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¤¤¤������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¤¤¤¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦���������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¢¢¢������¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦°°°ÓÓÓ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^sss­­­¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¬¬¬������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯§§§������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������­­­¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¡¡¡¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¦¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¤¤¤������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯«««������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������©©©¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������nnn¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¢¢¢¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¨¨¨������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������«««¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¥¥¥¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¦¦¦������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������®®®¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¬¬¬������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¨¨¨¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������iii¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¡¡¡¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯©©©������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������ªªª¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¤¤¤¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯§§§������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¢¢¢������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯­­­������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¦¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯JJJ,,,£££¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯«««������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¥¥¥������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������®®®¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¢¢¢¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¨¨¨¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯£££������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¥¥¥¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯OOO(((���¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   ������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¬¬¬������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯§§§������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������­­­¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¡¡¡¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¦¦¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¤¤¤������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯«««������¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯···ÔÔÔ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffgggfffdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffgggsssgggIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOcccffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffggg���}}}OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOFFFGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___PPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO\\\fffffffffffffffWWWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^^^ffffffffffffffffffffffffffffffffffffZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRaaafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���êêêíííííííííííííííççç���­­­ííííííííííííííííííÛÛÛ���¹¹¹ííííííííííííííí«««���éééííííííííííííÆÆÆ���ÍÍÍííííííííííííííííííººº���ÚÚÚííííííííííííÕÕÕ���¾¾¾ííííííííííííííí¥¥¥£££ííííííííííííííííííäää���°°°ííííííííííííííí´´´���àààíííííííííííí­­­������ííííííííííííííííííÃÃÃ���ÑÑÑííííííííííííÞÞÞ���¶¶¶ííííííííííííííí¯¯¯���åååííííííííííííÊÊÊ���ÊÊÊíííííííííííííííííí½½½���×××ííííííííííííØØØ���¼¼¼ííííííííííííííí©©©¡¡¡ëëëíííííííííííííííççç���­­­ííííííííííííííí···���ÝÝÝíííííííííííí²²²������ííííííííííííííííííÆÆÆ���ÎÎÎííííííííííííááá���³³³ííííííííííííííí±±±���ãããíííííííííííííííííí¥¥¥¤¤¤íííííííííííííííÀÀÀ���ÔÔÔííííííííííííÛÛÛ���¸¸¸ííííííííííííííííííÏÏÏ���ÄÄÄííííííííííííêêê���©©©íííííííííííííííººº���ÙÙÙííííííííííííííííííeee<<<ÝÝÝííííííííííííÉÉÉ���ÊÊÊííííííííííííäää���°°°íííííííííííííííííí×××���¼¼¼ííííííííííííííí¨¨¨¡¡¡ëëëííííííííííííÃÃÃ���ÑÑÑíííííííííííííííííí···���ÝÝÝííííííííííííÒÒÒ���ÂÂÂííííííííííííííí£££§§§ííííííííííííííí½½½���×××ííííííííííííííííííkkk666×××ííííííííííííÌÌÌ���ÇÇÇííííííííííííççç���¬¬¬ííííííííííííííííííÛÛÛ���¸¸¸ííííííííííííííí«««���éééííííííííííííÆÆÆ���ÍÍÍííííííííííííííííííººº���ÚÚÚííííííííííííÕÕÕ���¾¾¾ííííííííííííííí¥¥¥£££ííííííííííííííííííäää���°°°ííííííííííííííííííéééÜÜÜ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffgggiiicccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddfffffflll```<<<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::888444QQQfffffffffiiipppLLL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F22H00;99:::888333UUUffffffffffffffffffffffffffffffgggnnnUUU:::::::::::::::E22I00;99::::::::::::::::::H00G11:::::::::::::::777999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^kkk���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������mmm���___���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������rrr���ZZZ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@@@&&&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EEE"""���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¤¤¤ÑÑÑ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffooouuuRRRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFXXXffffff������___\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\SSS777QQQfffffffffyyy£££uuu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\¦++µ!!aYY\\\OOO333UUUffffffffffffffffffffffffffffffooo������\\\\\\\\\\\\\\\¤--¸��eXX\\\\\\\\\\\\\\\^\\²##ª((\\\\\\\\\\\\\\\JJJ999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^www¼¼¼¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ººº������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾³³³���   ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������»»»¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾§§§���«««¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   ���³³³¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾°°°���£££¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¸¸¸������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������¶¶¶¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾���			xxx¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¥¥¥���­­­¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾µµµ������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������¹¹¹¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾©©©���ªªª¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¢¢¢���±±±¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾²²²���¡¡¡¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������½½½¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ººº������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������´´´¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������rrr¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾§§§���¬¬¬¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾···������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������¸¸¸¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¤¤¤���¯¯¯¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾³³³������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¬¬¬���¦¦¦¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¼¼¼������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   ���²²²¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾QQQ000±±±¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾©©©���ªªª¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¹¹¹������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾±±±���¡¡¡¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������½½½¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¥¥¥���­­­¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������´´´¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾®®®���¥¥¥¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¢¢¢���±±±¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾VVV+++¬¬¬¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾«««���¨¨¨¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ººº������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾³³³������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������»»»¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾§§§���«««¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾   ���³³³¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾°°°���£££¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¸¸¸������¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ÃÃÃÖÖÖ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff~~~���mmm___cccxxx___DDDZZZ___XXXBBBUUUffffff������iiifffffffffffffffffffffffffffffffffffffff�NN¥<<s^^ffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffxZZ«88ß��è��´22�TTVVV333UUUfffffffffRRR444444IIIfffffffffqqq¥¥¥���fffffffffw[[©99²33�??kccfffffffffffffffgee�BB²33­66zYYfffffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffffffffffffffffidd{XX¼--ë

�FFs]]fffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffu\\�@@ô��þ��þ��þ��®66hJJ333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���fffffffff�OOï

¦;;fffffffffffffffffffffffffff�@@ö���KKfffffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffffffffffffffffu\\Í!!ò��û��ë

¥;;fffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff¯55í��ü��þ��þ��þ��ð

¯��433UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���fffffffff�OOï

¦;;fffffffffffffffffffffffffff�@@ö���KKfffffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiiffffffffffffffffffffffffffffff�NN¿**ï

þ��þ��þ��Ù��§::q__fffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff�KK­66­66­66­66­66­66�55333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���ffffff�IIµ11®66�RR{XX²33�QQffffffffffffffffff�TT®66´22�FFffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiiffffffffffffffffffffffffffffff�BBÞ��Þ��í��ù��ã��Þ��Ç%%v\\fffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���lbb�SS¶11Ã((r^^yZZ�AAÙ���GGfffffffffffffffffffffnaaÕ��À))ffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiiffffffffffffffffffffffffffffffnaawZZwZZ·00ê���KKwZZt]]heefffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥����UUÚ��­66s]]hee´22Ï  �VVmbbfffffffffffffffffffffnaaÕ��À))ffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffffffffffffffffffffff®66ç���UUffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����RR¼,,¼,,�BBffffffffffffffffffffffff�JJ¼,,¼,,�KKfffffffff{XXµ11¼,,¤==iddfffVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥����SSé��«77yYY´22â��×��p``�BB£==hee�@@ ??gee¡>>�BBnaaÕ��À))ffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ÜÜÜßßßßßßßßßßßßßßßÙÙÙ���§§§ßßßßßßßßßßßßßßßßßßÏÏÏ���²²²ßßßßßßßßßßßßßßß¥¥¥���ÛÛÛßßßßßßßßßßßß½½½���ÃÃÃßßßßßßßßßßßßßßßßßß²²²���ÎÎÎßßßßßßßßßßßßÊÊÊ���¶¶¶ßßßßßßßßßßßßßßß   ���ßßßßßßßßßßßßßßßßßßÖÖÖ���ªªªßßßßßßßßßßßßßßß­­­���ÓÓÓßßßßßßßßßßßß¢¢¢������ßßßßßßßßßßßßßßßßßßººº���ÆÆÆßßßßßßßßßßßßÑÑÑ���®®®ßßßßßßßßßßßßßßß¨¨¨���ØØØßßßßßßßßßßßßÀÀÀ���ÁÁÁßßßßßßßßßßßßßßßßßßµµµ���ËËËßßßßßßßßßßßßÍÍÍ���´´´ßßßßßßßßßßßßßßß£££���ÝÝÝßßßßßßßßßßßßßßßÙÙÙ���§§§ßßßßßßßßßßßßßßß¯¯¯���ÐÐÐßßßßßßßßßßßß¨¨¨������ßßßßßßßßßßßßßßßßßß½½½���ÄÄÄßßßßßßßßßßßßÔÔÔ���¬¬¬ßßßßßßßßßßßßßßß«««���ÖÖÖßßßßßßßßßßßßßßßßßß   ���ßßßßßßßßßßßßßßß¸¸¸���ÉÉÉßßßßßßßßßßßßÏÏÏ���±±±ßßßßßßßßßßßßßßßßßßÄÄÄ���»»»ßßßßßßßßßßßßÜÜÜ���¤¤¤ßßßßßßßßßßßßßßß²²²���ÍÍÍßßßßßßßßßßßßßßßßßß___888ÐÐÐßßßßßßßßßßßß¿¿¿���ÁÁÁßßßßßßßßßßßß×××���©©©ßßßßßßßßßßßßßßßßßßÌÌÌ���´´´ßßßßßßßßßßßßßßß¢¢¢���ÝÝÝßßßßßßßßßßßßººº���ÆÆÆßßßßßßßßßßßßßßßßßß¯¯¯���ÐÐÐßßßßßßßßßßßßÇÇÇ���¹¹¹ßßßßßßßßßßßßßßß���¢¢¢ßßßßßßßßßßßßßßßµµµ���ËËËßßßßßßßßßßßßßßßßßßeee333ÊÊÊßßßßßßßßßßßßÂÂÂ���¾¾¾ßßßßßßßßßßßßÙÙÙ���¦¦¦ßßßßßßßßßßßßßßßßßßÏÏÏ���±±±ßßßßßßßßßßßßßßß¥¥¥���ÛÛÛßßßßßßßßßßßß½½½���ÃÃÃßßßßßßßßßßßßßßßßßß²²²���ÎÎÎßßßßßßßßßßßßÊÊÊ���¶¶¶ßßßßßßßßßßßßßßß   ���ßßßßßßßßßßßßßßßßßßÖÖÖ���©©©ßßßßßßßßßßßßßßßßßßÞÞÞÚÚÚ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffff�UU~VVffffffffffffffffffffffff�BBÇ%%zYYffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����LLÙ��Ù��»--�NNp__ffffffffffffffffff�@@Ù��Ù��°55�RRjccfff�SSÐ��Ù��Ã((�KKt]]VVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥����SSé��¿))�AAÑ��î��×��p``Ä''Ñ��jddÉ##Ì""heeÏ��Æ&&naaÕ��À))ffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^ggg���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ccc���VVV���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ggg���RRR���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:::"""������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>>>���|||���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÏÏÏ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiiffffffgffÆ%%À**ffffffffffffffffffffffffkbbp``heeffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���jccq^^q^^£==ë

�MMffffffffffffffffffkbbq^^q^^µ00Ö��v[[fffiddp__q^^�FFî���DDVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥����SSé��ø��Ö��~VVÃ((×��p``Ä''Ñ��jddÉ##Ì""heeÏ��Æ&&naaÕ��À))ffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^|||ÊÊÊÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÈÈÈ������ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¿¿¿���¨¨¨ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ������ÉÉÉÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ±±±���µµµÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¨¨¨���¿¿¿ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ»»»���«««ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ������ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÅÅÅ���¢¢¢ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¤¤¤���ÃÃÃÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ���


���ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ®®®���¸¸¸ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÁÁÁ���¥¥¥ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ   ���ÆÆÆÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ³³³���´´´ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌªªª���¼¼¼ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ½½½���©©©ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ������ËËËÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÈÈÈ������ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¦¦¦���ÀÀÀÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ������{{{ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ±±±���¶¶¶ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÃÃÃ���£££ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¢¢¢���ÅÅÅÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ������ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¬¬¬���ºººÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¿¿¿���§§§ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ···���¯¯¯ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÉÉÉ������ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¨¨¨���¾¾¾ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌWWW333¾¾¾ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ²²²���´´´ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÆÆÆ���¡¡¡ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ½½½���©©©ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ������ËËËÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ®®®���¸¸¸ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¦¦¦���ÀÀÀÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¹¹¹���®®®ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ������ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ«««���¼¼¼ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ]]]///¹¹¹ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌµµµ���±±±ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÈÈÈ������ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¿¿¿���§§§ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ������ÉÉÉÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ±±±���µµµÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ¨¨¨���¿¿¿ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ»»»���«««ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ������ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÅÅÅ���¡¡¡ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÏÏÏØØØ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiiffffffgffÎ  Ç%%ffffffffffffffffffffffff�II´22v\\ffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffhee¦;;Ù��ö���KKfffn``­66�DDfffffffffv\\´22â��ß��wZZfffffffff�AAÓ��ü���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���q__�CC¢>>�GGlbb¾++×��p``Ä''Ñ��jddÉ##Ì""heeÏ��Æ&&naaÕ��À))ffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiiffffffgffÎ  Ç%%ffffffffffffffffffffffff®66ç���UUffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���u\\�HH¿**ã��ö���KKfffp__º..¡>>ffffff{XX�BBÉ$$é��ß��wZZfffq__�KK¸//ß��ü���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���fffffffffffffff¾++×��p``Ä''Ñ��jddÉ##Ì""heeÏ��Ö���GGÁ))¦::ffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiiffffffgffÎ  Ç%%ffffffffffffffffffffffff®66ç���UUffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����DDö���FF£==ö���KKffffffjcciddffffff­66à���TT¹..ß��wZZfff�NNí��¤<<�FFø���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���fffffffffffffff¾++×��p``Ä''Ñ��jddÉ##Ì""heeÏ��ü��ñ���IIiddffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifff�QQÈ$$ª88¬77Ä''�SSfffffffff�IIÈ$$È$$â��ö��Ñ��È$$µ11s^^fffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����CCû���GG ??ö���KKffffffffffffffffff°44ä��}VV¶00ß��wZZfff�MMò��£==�IIø���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���fffffffffffffff¾++×��p``Ä''Ñ��jddÉ##Ì""heeÏ��Ú���DDu\\fffffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifff�EEý���FF�AAø���IIfffffffff�HHÓ��ô��þ��þ��þ��å��¹//t]]fffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����CCû���GG ??ö���KKffffffffffffffffff°44ä��}VV¶00ß��wZZfff�MMò��£==�IIø���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���fffffffffffffff¡>>¿**�CC×��Ñ��jddÉ##Ü���EE¼,,§;;fffffffffffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifff�EEü���FF�AA÷���IIffffffffffffxZZß��þ��þ��þ��°44fffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����CCú���GG ??õ���KKffffffffffffffffff°44ä��}VV¶00ß��wZZfff�MMñ��£==�II÷���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���ffffffffffffffffff�LLô��ý��Ñ��kddÉ##ý��û���GGffffffffffffffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffv\\�FFu\\wZZ�GGt]]fffffffffffflbb�LLÇ%%î��¨::}VVfffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���v[[�FFu\\xZZ�HHs]]ffffffffffffffffff}VV�KKmaa�UU�LLkbbfffr^^�HHyYYt]]�GGwZZVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���ffffffffffffffffffr^^�HH�FF§;;Ì!!ª99�FF�FFu\\ffffffffffffffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^}}}ÎÎÎÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐËËË���¡¡¡ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÂÂÂ���ªªªÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ������ÍÍÍÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ³³³���¸¸¸ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐªªª���ÂÂÂÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¾¾¾���­­­ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ������ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÉÉÉ���£££ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¦¦¦���ÆÆÆÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ���


���ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ±±±���»»»ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÄÄÄ���§§§ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¢¢¢���ÊÊÊÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¶¶¶���¶¶¶ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¬¬¬���¿¿¿ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÁÁÁ���¬¬¬ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ������ÏÏÏÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐËËË���¡¡¡ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¨¨¨���ÄÄÄÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ������}}}ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ³³³���¹¹¹ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÇÇÇ���¥¥¥ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¤¤¤���ÈÈÈÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ������ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¯¯¯���½½½ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÂÂÂ���©©©ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐººº���²²²ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÍÍÍ������ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐªªª���ÁÁÁÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐXXX444ÂÂÂÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐµµµ���¶¶¶ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÉÉÉ���£££ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÀÀÀ���¬¬¬ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ������ÏÏÏÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ±±±���»»»ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¨¨¨���ÄÄÄÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¼¼¼���°°°ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ������ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ­­­���¿¿¿ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ^^^///¼¼¼ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¸¸¸���´´´ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐËËË���   ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÂÂÂ���©©©ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ������ÍÍÍÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ³³³���¸¸¸ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐªªª���ÂÂÂÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ¾¾¾���­­­ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ������ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÉÉÉ���£££ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÒÒÒØØØ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���»»»���������···���NNN���������]]]___ffffff������iiifffffffffffffffffffffffffffffffffffffff�GG¸//w[[ffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���fffffffffffffffffffffffffff�SSÄ&&�PPfffffffffffffffffffffffffffOOO999\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeebbbeeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^fff���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������```���SSS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ddd


OOO���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888!!!|||���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<<���xxx���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÏÏÏ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���»»»»»»»»»»»»»»»���WWWªªª»»»¯¯¯���qqqffffff������llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]]]:::RRRfffffffff}}}±±±���iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiYYY555VVVfffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥���iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRRR;;;\\\fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffNNN���OOOfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ØØØÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÖÖÖ���¥¥¥ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÌÌÌ���¯¯¯ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ¤¤¤���×××ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛººº���ÀÀÀÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°���ËËËÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÇÇÇ���´´´ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ������ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÓÓÓ���¨¨¨ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ«««���ÐÐÐÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ���


���ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ···���ÃÃÃÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÎÎÎ���­­­ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ§§§���ÔÔÔÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ½½½���¾¾¾ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²���ÈÈÈÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÉÉÉ���²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ¢¢¢���ÙÙÙÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÖÖÖ���¥¥¥ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ­­­���ÍÍÍÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ¥¥¥������ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛººº���ÁÁÁÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÑÑÑ���ªªªÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ©©©���ÒÒÒÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ������ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛµµµ���ÆÆÆÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÌÌÌ���¯¯¯ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÁÁÁ���¹¹¹ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛØØØ���¢¢¢ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°���ÊÊÊÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ]]]777ÌÌÌÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ¼¼¼���¾¾¾ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÔÔÔ���§§§ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÉÉÉ���²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ¡¡¡���ÙÙÙÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ···���ÃÃÃÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ­­­���ÍÍÍÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÄÄÄ���···ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ���   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³³³���ÈÈÈÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛccc222ÆÆÆÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ¿¿¿���»»»ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÖÖÖ���¥¥¥ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÌÌÌ���¯¯¯ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ¤¤¤���×××ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛººº���ÀÀÀÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°���ËËËÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÇÇÇ���´´´ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ������ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÓÓÓ���§§§ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffqqq���������������mmmbbbzzz���{{{oooiiiffffff���­­­������������������������������������������������������������������^^^```fffffffff}}}±±±¥¥¥������������������������������������������������������������������������������XXXaaafffffffff>>>������,,,fffffffffqqq¥¥¥¨¨¨������������������������������������������������������������������ZZZcccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffSSS=========DDD```fffffffffOOO=========IIIdddfffRRR)))777LLLffffffVVV=========BBB^^^ffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff������������������������������������������������������������������������jjjffffffffffffttt������������������������������������������������������������������������������������fffffffffffffff>>>������,,,fffffffffmmm������������������������������������������������������������������������fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeee```666������������QQQbbbddd___---���������!!!ZZZcccffffff&&&***fff```;;;������������LLLbbbfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff>>>������,,,fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^***111NNNNNNNNNDDD   AAAUUU!!!777NNNNNNNNN???���KKKffffffUUUWWWccc......NNNNNNNNNGGG###===fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff>>>������,,,fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff>>>������,,,fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffddd`````````````````````````````````````````````````````````````````````cccfffffffffffffffbbb`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````dddfffffffff>>>������,,,fffffffffffffffkkkoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnhhhffffffffffffeeeaaa``````````````````````````````````````````````````````````````````cccffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffZZZ???==================================================================UUUfffffffffffffffKKK=================================================================================XXXfffffffff>>>������,,,fffffffffffffff���¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���rrrffffffffffff^^^BBB==================================================================RRRffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaa===333555555555444222MMMPPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffMMM555555555555555555BBBccc^^^fff���������������������TTT^^^������������������yyyLLLeee���������������\\\UUU���������������mmmDDDqqq������������������eeeKKKyyy������������uuuIIIhhh���������������YYYXXX������������������~~~RRR```���������������bbbOOO|||������������```���TTT������������������kkkFFFsss������������{{{NNNccc���������������___SSS���������������oooBBBooo������������������gggJJJvvv������������wwwJJJfff���������������[[[VVV���������������������SSS^^^���������������cccMMMzzz������������ccc


OOO������������������mmmDDDqqq������������}}}PPPaaa���������������```QQQ~~~������������������YYYXXX���������������iiiHHHuuu������������yyyLLLddd������������������rrrEEElll���������������UUU[[[���������������eeeKKKxxx������������������888!!!{{{������������nnnCCCooo���������������RRR___������������������wwwJJJfff���������������ZZZVVV���������������kkkFFFsss������������������cccMMMzzz������������tttGGGjjj���������������WWWZZZ���������������gggIIIvvv������������������<<<���www������������pppCCCmmm���������������TTT]]]������������������yyyLLLddd���������������\\\TTT���������������mmmDDDqqq������������������eeeKKKyyy������������uuuIIIhhh���������������YYYXXX������������������~~~RRR___���������������������ÏÏÏ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffkkkoooZZZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^^^ffffff}}}yyyNNNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLFFF555QQQfffffffffqqq���aaaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLw..�((NJJLLLDDD333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffffcccRRRnnn������¶tt×]]×]]­yy���������������������������������Ãjj¹qq���������©©©uuufffffffffyyy���SSSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHH777MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdddZZZ666������������LLL___PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffff:::������������������'''aaa^^^JJJ)))((((((((((((((('''������(((((((((((((((((($$$������(((((((((((((((������'''((((((((((((!!!���"""((((((((((((((((((������$$$((((((((((((###������(((((((((((((((������((((((((((((((((((&&&������(((((((((((((((������%%%((((((((((((���������((((((((((((((((((   ���###((((((((((((%%%������(((((((((((((((������&&&((((((((((((!!!���!!!((((((((((((((((((������$$$(((((((((((($$$������(((((((((((((((������'''((((((((((((((('''������(((((((((((((((������%%%((((((((((((���������((((((((((((((((((!!!���"""((((((((((((&&&������(((((((((((((((������&&&((((((((((((((((((������(((((((((((((((   ���###(((((((((((($$$������(((((((((((((((((("""���   (((((((((((('''������(((((((((((((((������$$$((((((((((((((((((���


%%%((((((((((((!!!���!!!((((((((((((&&&������(((((((((((((((((($$$������(((((((((((((((������'''((((((((((((   ���###((((((((((((((((((������%%%((((((((((((###���   (((((((((((((((������(((((((((((((((������$$$((((((((((((((((((���			$$$(((((((((((("""���!!!(((((((((((('''������(((((((((((((((((($$$������(((((((((((((((������'''((((((((((((!!!���"""((((((((((((((((((������$$$((((((((((((###������(((((((((((((((������((((((((((((((((((&&&������((((((((((((((((((JJJÃÃÃ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffffuuu���WWWIIIJJJQQQIIIAAAHHHIIIGGG@@@UUUffffff������iiifffffffffv[[u\\fffffffffffffffffffffffffffjddzYYr^^fffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflbb|WWË##Ú���SSo``VVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffff¹//ù��é��ª99xZZheefffffffffffffffffffffo``�RRÛ��Ê##|WWlbb���©©©uuufffffffff���¤¤¤oooffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^$$$000UUUUUUUUUIII���>>>PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffff]]]UUUUUUUUUUUUUUUUUUZZZeee^^^~~~ÒÒÒÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÎÎÎ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÃÃÃzzz¢¢¢ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÐÐÐÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¯¯¯nnnµµµÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ£££yyyÂÂÂÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ½½½uuu§§§ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔËËË������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÈÈÈÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ���


���ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ«««qqq¹¹¹ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÅÅÅ}}}���ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÍÍÍÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ²²²jjj³³³ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¦¦¦www¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÀÀÀxxx¥¥¥ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÓÓÓÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÎÎÎ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ   |||ÄÄÄÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ   ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¯¯¯nnn¶¶¶ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÉÉÉ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÊÊÊÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ©©©sss¼¼¼ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÃÃÃ{{{¡¡¡ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ···ooo­­­ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÑÑÑ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ£££yyyÁÁÁÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔZZZ666ÆÆÆÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ±±±kkk³³³ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÌÌÌ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¿¿¿xxx¥¥¥ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÓÓÓÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ«««ppp¹¹¹ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ   }}}ÄÄÄÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔºººrrr«««ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¦¦¦vvv¿¿¿ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ```000ÀÀÀÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔµµµlll°°°ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÎÎÎ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÃÃÃ{{{¡¡¡ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÐÐÐÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ¯¯¯nnnµµµÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ£££yyyÂÂÂÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ½½½uuu§§§ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔËËË������ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÕÕÕÙÙÙ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¯¯¯���uuu|||   uuuHHHmmmuuujjjEEEUUUffffff������iiiffffffgff½++·00fffffffffffffffffffffffffffyYYÏ��¤<<fffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff�QQÛ��ô��÷��æ���GGVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffff¹//â���MMº..Ä&&naafffffffffffffffffffff�FFæ��÷��ô��Ú���RR���©©©uuufffffffff���¤¤¤oooffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifff�UUµ11ç��Ç%%fffffffffffffffffffffffffff}VVä��Ø��¥<<p__fffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff�IIÆ%%ø��þ��þ��þ��Ï���22433UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffff�KK±44´22²33±44µ22�RRffffffffffffgee�AAÐ��þ��þ��þ��ø��Æ&&´kk©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffff�CC�CCfffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiiyYY«88þ��þ��Ò���RR�RR�RR�TTmaas]]�RR�RR�RR�EEé��þ��ç���HHs]]ZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff«88à��à��à��à��à��à��ª��433UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMfffffffff�SSÔ��«88�BBÛ��§::{XXgffffffffheeº--à��à��à��à��à��à��Ì[[©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffffÌ""É##fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iii¼,,ñ		þ��þ��÷��ë

ë

ë

á���PP¡??ë

ë

ë

î��û��þ��ú��î��¢>>ZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffq__yYYyYYyYYyYYyYYyYYcMM333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMfffffffffjccw[[»--Î  �UUÀ**Ä''jddfffffffffs]]yYYyYYyYYyYYyYYyYY���©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffffÌ""É##fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbbCCC333---------///777QQQ\\\===222---------111888VVVffffffffffffdddEEE444---------///666NNNfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iii�IIÅ&&þ��þ��ß��ª99ª99ª99¤<<v[[�RRª99ª99ª99¶00ð		þ��î��µ11�RRZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMfffffffffffffff�LL®66º..ä��Ñ��jdd�AAº--º--º--º--º--º--�DDffffff���©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffffÌ""É##fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffBBB���������&&&[[[fffffffff:::���������...cccfffffffffffffffffffffGGG���������!!!VVVffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifff�MMÛ��ó��Ç%%fffffffffffffffffffffffffff}VVä��ì��Ä''u\\fffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffff�RRÓ��Ú��Â((�MMÕ��ò��Ú��Ú��Ú��Ü��ô��Ï���PPn``���©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffffÌ""É##fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbb]]]]]]]]]___eeefffffffffaaa]]]]]]]]]```ffffffffffffffffffffffffbbb]]]]]]]]]^^^dddffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffjcct]]Ò��Ç%%fffffffffffffffffffffffffff}VVä��·00q__heefffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffffiddr^^s]]�DDî

ù��Ð��s]]s]]s]]zYYÙ��ù��å���PP���©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffffÌ""É##fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^ttt±±±³³³³³³³³³³³³³³³°°°������³³³³³³³³³³³³³³³³³³ªªª������³³³³³³³³³³³³³³³������±±±³³³³³³³³³³³³   ���¤¤¤³³³³³³³³³³³³³³³³³³������ªªª³³³³³³³³³³³³§§§������³³³³³³³³³³³³³³³������³³³³³³³³³³³³³³³³³³®®®������³³³³³³³³³³³³³³³������­­­³³³³³³³³³³³³������qqq³³³³³³³³³³³³³³³³³³������¥¥¥³³³³³³³³³³³³«««������³³³³³³³³³³³³³³³������¯¯¯³³³³³³³³³³³³¢¢¢���¢¢¢³³³³³³³³³³³³³³³³³³������¨¨¨³³³³³³³³³³³³©©©������³³³³³³³³³³³³³³³������²²²³³³³³³³³³³³³³³³°°°������³³³³³³³³³³³³³³³������«««³³³³³³³³³³³³������kkk³³³³³³³³³³³³³³³³³³   ���¤¤¤³³³³³³³³³³³³­­­������³³³³³³³³³³³³³³³������®®®³³³³³³³³³³³³³³³³³³������³³³³³³³³³³³³³³³������§§§³³³³³³³³³³³³ªªª������³³³³³³³³³³³³³³³³³³¤¤¤���   ³³³³³³³³³³³³±±±������³³³³³³³³³³³³³³³������©©©³³³³³³³³³³³³³³³³³³LLL---§§§³³³³³³³³³³³³¢¢¢���¢¢¢³³³³³³³³³³³³¯¯¯������³³³³³³³³³³³³³³³³³³¨¨¨������³³³³³³³³³³³³³³³������²²²³³³³³³³³³³³³������¥¥¥³³³³³³³³³³³³³³³³³³������«««³³³³³³³³³³³³¦¦¦������³³³³³³³³³³³³³³³������³³³³³³³³³³³³³³³������¨¨¨³³³³³³³³³³³³³³³³³³QQQ)))¢¢¢³³³³³³³³³³³³£££���¡¡¡³³³³³³³³³³³³°°°������³³³³³³³³³³³³³³³³³³ªªª������³³³³³³³³³³³³³³³������±±±³³³³³³³³³³³³   ���¤¤¤³³³³³³³³³³³³³³³³³³������ªªª³³³³³³³³³³³³§§§������³³³³³³³³³³³³³³³������³³³³³³³³³³³³³³³³³³®®®������³³³³³³³³³³³³³³³³³³ºººÕÕÕ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffff�JJ�LLffffff�NN¹..|WW�KK¶11xZZfffo``�CC�RRfffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����QQ¾++�TT�OO¼--~VVfffn``¬77�EEffffff�HH±44t]]�FF®66p__fff|WW¹..�NN�UU½,,�PPVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffffffffff�AAÓ��ü��Ã((�JJgee¤<<�@@idd�HHÉ$$ù��Ï  ºgg©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffff�BBÀ))À))À))À))À))ê��è��À))À))À))À))À))�CCfffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^ooo   ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢   ������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢������   ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢uuu���fff¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢������¡¡¡¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢   ������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢zzz


aaa¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¡¡¡������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢EEE)))���¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢������¡¡¡¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢JJJ%%%���¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢   ������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢������   ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢���������¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢­­­ÒÒÒ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffff£==ò���MM©99ì���QQfffffffffffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����CCû���GG ??ö���KKfffp__¼--¢==ffffff°44ä��}VV¶00ß��wZZfff�MMò��£==�IIø���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffffffffffÄ''ò��Ö���MMfffheeÏ��Æ&&ffffff�HHØ��ô��ÝPP©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffff§::Ô��Ô��Ô��Ô��Ô��ð		ð

Ô��Ô��Ô��Ô��Ô��¦;;fffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���õõõøøøøøøøøøøøøøøøñññ���²²²øøøøøøøøøøøøøøøøøøäää���¿¿¿øøøøøøøøøøøøøøø°°°¡¡¡óóóøøøøøøøøøøøøÍÍÍ���ÕÕÕøøøøøøøøøøøøøøøøøøÀÀÀ���ãããøøøøøøøøøøøøÝÝÝ���ÅÅÅøøøøøøøøøøøøøøø©©©§§§øøøøøøøøøøøøøøøøøøîîî���µµµøøøøøøøøøøøøøøø¹¹¹���êêêøøøøøøøøøøøøµµµ������øøøøøøøøøøøøøøøøøøÉÉÉ���ÙÙÙøøøøøøøøøøøøççç���»»»øøøøøøøøøøøøøøø³³³���ïïïøøøøøøøøøøøøÑÑÑ���ÒÒÒøøøøøøøøøøøøøøøøøøÃÃÃ���ßßßøøøøøøøøøøøøááá���ÂÂÂøøøøøøøøøøøøøøø­­­¤¤¤öööøøøøøøøøøøøøøøøñññ���²²²øøøøøøøøøøøøøøø¼¼¼���æææøøøøøøøøøøøø»»»������øøøøøøøøøøøøøøøøøøÍÍÍ���ÖÖÖøøøøøøøøøøøøëëë���¸¸¸øøøøøøøøøøøøøøø¶¶¶���íííøøøøøøøøøøøøøøøøøø©©©¨¨¨øøøøøøøøøøøøøøøÆÆÆ���ÜÜÜøøøøøøøøøøøøäää���¾¾¾øøøøøøøøøøøøøøøøøø×××���ËËËøøøøøøøøøøøøôôô¢¢¢®®®øøøøøøøøøøøøøøøÀÀÀ���âââøøøøøøøøøøøøøøøøøøiii???çççøøøøøøøøøøøøÐÐÐ���ÒÒÒøøøøøøøøøøøøïïï���´´´øøøøøøøøøøøøøøøøøøààà���ÂÂÂøøøøøøøøøøøøøøø¬¬¬¤¤¤öööøøøøøøøøøøøøÉÉÉ���ÙÙÙøøøøøøøøøøøøøøøøøø¼¼¼���æææøøøøøøøøøøøøÛÛÛ���ÈÈÈøøøøøøøøøøøøøøø¦¦¦«««øøøøøøøøøøøøøøøÄÄÄ���ßßßøøøøøøøøøøøøøøøøøøppp999áááøøøøøøøøøøøøÔÔÔ���ÎÎÎøøøøøøøøøøøøñññ���±±±øøøøøøøøøøøøøøøøøøäää���¾¾¾øøøøøøøøøøøøøøø°°°   óóóøøøøøøøøøøøøÍÍÍ���ÕÕÕøøøøøøøøøøøøøøøøøøÀÀÀ���ãããøøøøøøøøøøøøÝÝÝ���ÅÅÅøøøøøøøøøøøøøøø©©©§§§øøøøøøøøøøøøøøøøøøîîî���´´´øøøøøøøøøøøøøøøøøøòòòÝÝÝ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffff£==ò���MM©99ì���QQfffffffffffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����CCû���GG ??ö���KKfffgfflbbjccffffff°44ä��}VV¶00ß��wZZfff�MMò��£==�IIø���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffffffffffÄ''Ó��q__hddfffheeÏ��Æ&&ffffffiddzYYÜ��ÝPP©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffjccmaamaamaamaamaaÎ  Ë!!maamaamaamaamaajccfffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffff|WW¡>>¼,,µ11�EEq^^fffffffffffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���yYY�@@º..·00�CCu\\ffffffffffffffffff�TT¥<<À**±44�HHlbbffft]]�CC¶00»--�??zXXVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffffffffffÄ''Ñ��jdd¥<<Æ%%Ç%%í��é��Æ%%Æ%%�??s]]Ú��ÝPP©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffffÌ""É##fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffffyYY�CCÁ))¶11�JJp__fffffffffffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���v[[�EE½,,¹//�HHs^^ffffffffffffffffff}VV�@@Æ&&±44�MMkbbfffr^^�II¸//¾++�EEwZZVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffffffffffÄ''Ñ��jddª88Ï  Ï  ï

í��Ï  Ï  ¤<<s]]Ú��ÝPP©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffffÌ""É##fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffff£==ñ		�MM©99ë

�QQfffffffffffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����CCú���GG ??õ���KKffffffffffffffffff¯44ã��~UU¶00Þ��wZZfff�MMñ		£==�II÷���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffffffffffÄ''Ñ��jddgeegeeiddÏ��Æ&&geegeegffs]]Ú��ÝPP©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffffÌ""É##fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffff£==ò���MM©99ì���QQfffffffffffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����CCû���GG ??ö���KKffffffffffffffffff°44ä��}VV¶00ß��wZZfff�MMò��£==�IIø���AAVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffffffffffÄ''ï

Í!!�NNfffheeÏ��Æ&&ffffff�JJÐ��ò��ÝPP©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffffÌ""É##fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJvvv���rrrFFFUUUffffff������iiifffffffffffffffffffff�KKÁ))~VV�II½,,zXXfffffffffffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±����OOÇ%%�RR�MMÃ((�TTffffffffffffffffff�FF¸//u\\�CC´11q^^fff~VVÁ))�KK�SSÅ&&�NNVVV333UUUfffffffff>>>������,,,fffffffff___<<<MMMffffffffffffffffffffffff£==Ø��ý��¾++�NNgeeª88¤==idd�LLÄ((ù��Õ��¿dd©©©uuufffffffff���¤¤¤ooofffffffffffffffffffffffffff¨::¦;;fffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���÷÷÷úúúúúúúúúúúúúúúóóó   ²²²úúúúúúúúúúúúúúúúúúæææ���ÀÀÀúúúúúúúúúúúúúúú°°°¢¢¢õõõúúúúúúúúúúúúÎÎÎ���ÖÖÖúúúúúúúúúúúúúúúúúúÁÁÁ���åååúúúúúúúúúúúúßßß���ÆÆÆúúúúúúúúúúúúúúúªªª¨¨¨úúúúúúúúúúúúúúúúúúïïï���¶¶¶úúúúúúúúúúúúúúúººº���ìììúúúúúúúúúúúú¶¶¶������úúúúúúúúúúúúúúúúúúËËË���ÚÚÚúúúúúúúúúúúúééé���¼¼¼úúúúúúúúúúúúúúú´´´���ñññúúúúúúúúúúúúÒÒÒ���ÓÓÓúúúúúúúúúúúúúúúúúúÄÄÄ���áááúúúúúúúúúúúúããã���ÃÃÃúúúúúúúúúúúúúúú®®®¥¥¥øøøúúúúúúúúúúúúúúúóóó���²²²úúúúúúúúúúúúúúú½½½���èèèúúúúúúúúúúúú¼¼¼������úúúúúúúúúúúúúúúúúúÎÎÎ���×××úúúúúúúúúúúúììì���¹¹¹úúúúúúúúúúúúúúú···���îîîúúúúúúúúúúúúúúúúúúªªª©©©úúúúúúúúúúúúúúúÈÈÈ���ÞÞÞúúúúúúúúúúúúæææ���¿¿¿úúúúúúúúúúúúúúúúúúØØØ���ÍÍÍúúúúúúúúúúúúööö£££®®®úúúúúúúúúúúúúúúÁÁÁ���äääúúúúúúúúúúúúúúúúúújjj???éééúúúúúúúúúúúúÑÑÑ���ÓÓÓúúúúúúúúúúúúððð���µµµúúúúúúúúúúúúúúúúúúâââ���ÃÃÃúúúúúúúúúúúúúúú­­­¥¥¥øøøúúúúúúúúúúúúËËË���ÚÚÚúúúúúúúúúúúúúúúúúú½½½���èèèúúúúúúúúúúúúÜÜÜ���ÊÊÊúúúúúúúúúúúúúúú§§§¬¬¬úúúúúúúúúúúúúúúÅÅÅ���áááúúúúúúúúúúúúúúúúúúqqq999âââúúúúúúúúúúúúÕÕÕ���ÏÏÏúúúúúúúúúúúúóóó   ±±±úúúúúúúúúúúúúúúúúúæææ���¿¿¿úúúúúúúúúúúúúúú°°°¡¡¡õõõúúúúúúúúúúúúÎÎÎ���ÖÖÖúúúúúúúúúúúúúúúúúúÁÁÁ���åååúúúúúúúúúúúúßßß���ÆÆÆúúúúúúúúúúúúúúúªªª¨¨¨úúúúúúúúúúúúúúúúúúïïï���µµµúúúúúúúúúúúúúúúúúúôôôÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���¹¹¹���������³³³���JJJxxx���tttHHHVVVffffff������iiiffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV333UUUfffffffff???������...fffffffff___<<<MMMfffffffffffffffffffffffffff�IIõ��ü��Î!!kcckcckccs^^Ö��ü��í���OO���©©©uuufffffffff���¤¤¤oooffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^ooo¢¢¢¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¢¢¢������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������¢¢¢¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡¡¡������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤www���ggg¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������¡¡¡¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������£££¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¢¢¢������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤{{{


bbb¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   ������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤£££������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤FFF)))���¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡¡¡������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������£££¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤JJJ%%%���¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¢¢¢������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������¢¢¢¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤���������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡¡¡������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤®®®ÓÓÓ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff���½½½±±±­­­¯¯¯¼¼¼���SSS���­­­   tttiiiffffff������iiiffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffZZZ888QQQfffffffff}}}±±±���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV333UUUfffffffffZZZIIIIIIUUUfffffffff___<<<MMMfffffffffffffffffffffffffffs]]�IIØ��ð

Ò��Ò��Ò��Ô��ò��Ò���KKp__���©©©uuufffffffff���¤¤¤oooffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___<<<MMMffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^sss¯¯¯±±±±±±±±±±±±±±±®®®������±±±±±±±±±±±±±±±±±±¨¨¨������±±±±±±±±±±±±±±±������¯¯¯±±±±±±±±±±±±������¢¢¢±±±±±±±±±±±±±±±±±±������¨¨¨±±±±±±±±±±±±¦¦¦������±±±±±±±±±±±±±±±������±±±±±±±±±±±±±±±±±±¬¬¬������±±±±±±±±±±±±±±±������«««±±±±±±±±±±±±������ppp±±±±±±±±±±±±±±±±±±������¤¤¤±±±±±±±±±±±±ªªª������±±±±±±±±±±±±±±±������­­­±±±±±±±±±±±±¡¡¡���¡¡¡±±±±±±±±±±±±±±±±±±������¦¦¦±±±±±±±±±±±±§§§������±±±±±±±±±±±±±±±������°°°±±±±±±±±±±±±±±±®®®������±±±±±±±±±±±±±±±������©©©±±±±±±±±±±±±������jjj±±±±±±±±±±±±±±±±±±������£££±±±±±±±±±±±±«««������±±±±±±±±±±±±±±±������¬¬¬±±±±±±±±±±±±±±±±±±������±±±±±±±±±±±±±±±������¥¥¥±±±±±±±±±±±±¨¨¨������±±±±±±±±±±±±±±±±±±£££������±±±±±±±±±±±±¯¯¯������±±±±±±±±±±±±±±±������¨¨¨±±±±±±±±±±±±±±±±±±KKK---¥¥¥±±±±±±±±±±±±   ���¡¡¡±±±±±±±±±±±±­­­������±±±±±±±±±±±±±±±±±±§§§������±±±±±±±±±±±±±±±������°°°±±±±±±±±±±±±������¤¤¤±±±±±±±±±±±±±±±±±±������©©©±±±±±±±±±±±±¥¥¥������±±±±±±±±±±±±±±±������±±±±±±±±±±±±±±±������¦¦¦±±±±±±±±±±±±±±±±±±PPP(((   ±±±±±±±±±±±±¢¢¢������±±±±±±±±±±±±®®®������±±±±±±±±±±±±±±±±±±¨¨¨������±±±±±±±±±±±±±±±������¯¯¯±±±±±±±±±±±±������¢¢¢±±±±±±±±±±±±±±±±±±������¨¨¨±±±±±±±±±±±±¦¦¦������±±±±±±±±±±±±±±±������±±±±±±±±±±±±±±±±±±¬¬¬������±±±±±±±±±±±±±±±±±±¹¹¹ÔÔÔ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���ffffff}}}���������������vvv\\\���������zzzmmmffffff���¦¦¦���������������������������������������������������������������vvvMMMYYYfffffffff}}}±±±������������������������������������������������������������������������������qqqGGG\\\ffffffffffffffffffffffffffffff___<<<CCCRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�))¯��¯��¯��¯��¯��¯���--RRRRRRppp���ooofffffffff���ªªª���������������������������������������������������������������|||RRRWWWffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®���mmmffffffffffff{{{¬¬¬®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®���ffffffffffffffffffffffffffffffffffff___???777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777LLLfffffffffffffff���®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®£££sssfffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyuuuhhhfffffffffffflllyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssffffffffffffffffffffffffffffffffffffddd\\\YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY___fffffffffffffffpppyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyywwwjjjfffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffQQQGGGbbbffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥¡¡¡oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooYYYLLLcccffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffhhh¥¥¥¸¸¸¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬���ooogggffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffggg������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������qqqhhhffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���éééìììììììììììììììæææ���¬¬¬ììììììììììììììììììÚÚÚ���¸¸¸ììììììììììììììì«««���çççììììììììììììÅÅÅ���ÌÌÌìììììììììììììììììì¹¹¹���ÙÙÙììììììììììììÔÔÔ���½½½ììììììììììììììì¥¥¥£££ììììììììììììììììììâââ���°°°ììììììììììììììì³³³���ßßßìììììììììììì¬¬¬������ììììììììììììììììììÂÂÂ���ÏÏÏììììììììììììÜÜÜ���µµµììììììììììììììì®®®���äääììììììììììììÉÉÉ���ÉÉÉìììììììììììììììììì¼¼¼���ÕÕÕìììììììììììì×××���»»»ììììììììììììììì¨¨¨   êêêìììììììììììììììæææ���¬¬¬ììììììììììììììì¶¶¶���ÛÛÛìììììììììììì±±±������ììììììììììììììììììÅÅÅ���ÍÍÍììììììììììììààà���²²²ììììììììììììììì±±±���áááìììììììììììììììììì¥¥¥¤¤¤ììììììììììììììì¿¿¿���ÓÓÓììììììììììììÚÚÚ���···ììììììììììììììììììÎÎÎ���ÃÃÃììììììììììììèèè���©©©ììììììììììììììì¹¹¹���ØØØììììììììììììììììììddd;;;ÜÜÜììììììììììììÈÈÈ���ÉÉÉììììììììììììããã���¯¯¯ììììììììììììììììììÖÖÖ���»»»ììììììììììììììì§§§   êêêììììììììììììÂÂÂ���ÏÏÏìììììììììììììììììì¶¶¶���ÛÛÛììììììììììììÑÑÑ���ÁÁÁììììììììììììììì¢¢¢¦¦¦ììììììììììììììì½½½���ÕÕÕììììììììììììììììììkkk666ÕÕÕììììììììììììËËË���ÆÆÆììììììììììììæææ���«««ììììììììììììììììììÚÚÚ���···ììììììììììììììì«««���çççììììììììììììÅÅÅ���ÌÌÌìììììììììììììììììì¹¹¹���ÙÙÙììììììììììììÔÔÔ���½½½ììììììììììììììì¥¥¥£££ììììììììììììììììììâââ���¯¯¯ììììììììììììììììììèèèÜÜÜ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^kkk���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������lll���^^^���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������qqq���ZZZ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������???&&&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DDD"""���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£££ÑÑÑ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^xxx½½½¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿»»»������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿´´´���¡¡¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������¼¼¼¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¨¨¨���¬¬¬¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¡¡¡���´´´¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿±±±���¤¤¤¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¹¹¹������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������···¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿���			yyy¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¦¦¦���®®®¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¶¶¶������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������ººº¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ªªª���«««¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿£££���²²²¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿³³³���¢¢¢¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������¾¾¾¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿»»»������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������µµµ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������sss¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¨¨¨���­­­¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¸¸¸������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������¹¹¹¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¥¥¥���°°°¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿´´´���   ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿­­­���§§§¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿½½½������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¡¡¡���³³³¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿QQQ000²²²¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ªªª���«««¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ººº������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿²²²���¢¢¢¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������¾¾¾¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¦¦¦���®®®¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������µµµ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯¯¯���¦¦¦¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿£££���²²²¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿WWW,,,­­­¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¬¬¬���©©©¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿»»»������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿´´´���   ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������¼¼¼¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¨¨¨���¬¬¬¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¡¡¡���´´´¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿±±±���¤¤¤¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¹¹¹������¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ÄÄÄÖÖÖ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffiiifff____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________```eeefffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhvvvdddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJJJaaafffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjjj������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJJJFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjjjvvv|||���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|||kkkSSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffxxx§§§ÀÀÀÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¿¿¿yyySSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffmmm}}}ÄÄÄïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïåååÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ÚÚÚÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝØØØ���¦¦¦ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÍÍÍ���°°°ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¥¥¥���ÙÙÙÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¼¼¼���ÁÁÁÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ±±±���ÍÍÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÈÈÈ���µµµÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ������ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÕÕÕ���©©©ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¬¬¬���ÒÒÒÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¡¡¡


���ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¹¹¹���ÄÄÄÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÏÏÏ���®®®ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¨¨¨���ÖÖÖÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¾¾¾���¿¿¿ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ³³³���ÊÊÊÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝËËË���³³³ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¢¢¢���ÛÛÛÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝØØØ���¦¦¦ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ®®®���ÏÏÏÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¦¦¦������ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¼¼¼���ÂÂÂÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÒÒÒ���«««ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝªªª���ÔÔÔÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ������ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¶¶¶���ÇÇÇÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÍÍÍ���°°°ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÃÃÃ���ºººÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚÚÚ���£££ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ±±±���ÌÌÌÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ^^^888ÎÎÎÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¾¾¾���¿¿¿ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÕÕÕ���¨¨¨ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÊÊÊ���³³³ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¢¢¢���ÛÛÛÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¹¹¹���ÄÄÄÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ®®®���ÏÏÏÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÆÆÆ���¸¸¸ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ���¡¡¡ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ´´´���ÊÊÊÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝddd222ÈÈÈÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÁÁÁ���¼¼¼ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝØØØ���¥¥¥ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÍÍÍ���°°°ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¥¥¥���ÙÙÙÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ¼¼¼���ÁÁÁÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ±±±���ÍÍÍÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÈÈÈ���µµµÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ������ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÕÕÕ���¨¨¨ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÜÜÜÚÚÚ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^fff���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������aaa���UUU���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������fff���QQQ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������999"""~~~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������===���zzz���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÏÏÏ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffRRR'''RRRfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^|||ÌÌÌÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÊÊÊ���   ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÁÁÁ���©©©ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ������ËËËÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ²²²���···ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ©©©���ÀÀÀÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¼¼¼���¬¬¬ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ������ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÇÇÇ���¢¢¢ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¥¥¥���ÅÅÅÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ���


���ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¯¯¯���¹¹¹ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÃÃÃ���¦¦¦ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¡¡¡���ÈÈÈÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ´´´���µµµÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ«««���¾¾¾ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¿¿¿���ªªªÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ������ÍÍÍÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÊÊÊ���   ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ§§§���ÂÂÂÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ������|||ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ²²²���¸¸¸ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÅÅÅ���¤¤¤ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ£££���ÆÆÆÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ������ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ®®®���¼¼¼ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÁÁÁ���¨¨¨ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¸¸¸���±±±ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎËËË������ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ©©©���ÀÀÀÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎXXX444ÀÀÀÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ´´´���µµµÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÈÈÈ���¢¢¢ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¾¾¾���ªªªÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ������ÍÍÍÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¯¯¯���¹¹¹ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ§§§���ÂÂÂÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ»»»���¯¯¯ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ������ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¬¬¬���¾¾¾ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ]]]///ºººÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¶¶¶���³³³ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÊÊÊ������ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÁÁÁ���¨¨¨ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ������ËËËÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ²²²���···ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ©©©���ÀÀÀÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ¼¼¼���¬¬¬ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ������ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÇÇÇ���¢¢¢ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÐÐÐØØØ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffXXXGGGGGGGGGMMMaaafffffffffUUUGGGGGGGGGPPPeeefffOOO���;;;RRRffffffZZZGGGGGGGGGKKK```ffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff888������������WWWfffffffff---������������bbbfffeeeddd!!!&&&ffffff>>>������������QQQffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___222222CCCCCCCCC>>>'''FFFWWW***555CCCCCCCCC:::$$$NNNffffffNNNPPPccc666000CCCCCCCCC???)))BBBfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___222BBBfffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���ffffffffffffffffff```HHHVVVfffffffffffffffQQQCCCCCCCCCCCCCCC[[[fffeeeMMMQQQffffffWWWGGG___fffaaaIIICCCCCCCCCCCCKKKcccfff]]]EEECCCCCCCCCZZZfffffffffYYYEEE]]]fffffffffVVVCCCCCCCCCIIIaaaffffffffffffffffffQQQMMMeeefff[[[CCC[[[fffeeeMMMQQQfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffeeeSSS���666dddffffffffffff(((���������������FFFfffbbb���)))ffffff999���QQQfffVVV������������������\\\fffKKK������������BBBeeeffffff???���KKKffffffddd888������������VVVffffffffffffffffff)))���bbbfffFFF���EEEfffbbb���(((fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¾¼¼üùùüùùüùùýûûþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþýûûüùùüùùüùùüùùüùùüùùüùùüúúþýýíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffBBB&&&AAA222...^^^fffffffff(((���EEEGGG000���FFFfffbbb���)))ffffff999���QQQfffVVV���$$$GGGGGG   ���\\\fffKKK���---GGGGGG---777ffffff???���KKKfff___///111GGGGGGGGGLLLaaaffffffffffffffffff)))���bbbfffFFF���EEEfffbbb���(((fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ�QQ·LL·LL·LLÏ��þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþÏ��·LL·LL·LL·LL·LL·LL·LL¾__ï××íííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffTTT@@@@@@@@@555			666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffSSS@@@@@@@@@@@@@@@@@@JJJddd^^^nnn���������������������eeeqqq���������������������[[[yyy���������������ooofff������������������RRR���������������������zzz[[[������������������XXX}}}���������������kkkjjj���������������������bbbsss���������������vvv___���������������ttt���eee���������������������TTT������������������^^^www���������������rrrccc������������������OOO���������������������|||YYY������������������YYY{{{���������������mmmhhh���������������������dddqqq���������������www]]]���������������www


```���������������������RRR������������������```uuu���������������tttaaa���������������������kkkjjj���������������~~~VVV������������������\\\yyy���������������������SSS������������������gggnnn���������������zzz[[[���������������������DDD(((������������������PPP������������������bbbrrr���������������������YYY{{{���������������mmmhhh������������������TTT���������������������www]]]������������������UUU������������������iiilll���������������|||XXX���������������������HHH$$$������������������QQQ������������������eeeppp���������������������\\\yyy���������������oooeee������������������RRR���������������������zzz[[[������������������XXX}}}���������������kkkjjj���������������������bbbrrr������������������ªªªÒÒÒ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffff333���WWW000���[[[fffffffff???...???@@@+++���FFFfffbbb���)))ffffff999���QQQfff\\\111333@@@@@@������\\\fffKKK���@@@ffffff######ffffff???���KKKfff\\\������@@@@@@@@@FFF```ffffffffffffffffff)))���bbbfffFFF���EEEfffbbb���(((fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ�""���������®55Ø��Ø��æÂÂþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþæÂÂØ��Ø��®55������������������������Ê||ÙººÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeebbb777���������������666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffff555���������������������```^^^BBB���������������������			


������������������


���������������������


			������������������������������������������������


������������������������������������						������������������


			


���������������


���


������������


���			���������������������������������������


���


���������������


			


������������������������������������������������������������


���������������������


			���������������������			


���������������


���


������������


���������������������������������������������


���


���������������


���


������������������						������������������������������������


������������������������������������������������			


���������������������


������������������������


���������������������������������


			


������������������


���������������������


			������������������������������������������


���


������������������������������������						������������������������������������������������


������������������������������������			


������������������


���������������������


			������������������������������������������������


������������������������������������						������������������


			


������������������555ÀÀÀ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffeeeaaa333���XXX333���WWWdddfffffffffKKK			���������FFFfffbbb���)))ffffff999���QQQfffffffff555������������\\\fffKKK���@@@ffffff######ffffff???���KKKfff\\\������������������VVVffffffffffffffffff)))���bbbfffFFF���EEEfffbbb���(((fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ�++�

���������������¼YYøððøððûööþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþûööøððøðð¼XX����������������

����

������������·ddÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___,,,111KKKKKKKKK>>>���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRddd^^^www¹¹¹»»»»»»»»»»»»»»»µµµvvv���»»»»»»»»»»»»»»»»»»«««kkk���»»»»»»»»»»»»»»»���xxx···»»»»»»»»»»»»���```���»»»»»»»»»»»»»»»»»»���jjjªªª»»»»»»»»»»»»¦¦¦ggg���»»»»»»»»»»»»»»»~~~|||»»»»»»»»»»»»»»»»»»²²²sss���»»»»»»»»»»»»»»»���ppp°°°»»»»»»»»»»»»���			vvv»»»»»»»»»»»»»»»»»»���ccc¢¢¢»»»»»»»»»»»»­­­nnn���»»»»»»»»»»»»»»»���uuu´´´»»»»»»»»»»»»���]]]���»»»»»»»»»»»»»»»»»»���hhh§§§»»»»»»»»»»»»©©©iii���»»»»»»»»»»»»»»»���zzz¹¹¹»»»»»»»»»»»»»»»µµµvvv���»»»»»»»»»»»»»»»���mmm­­­»»»»»»»»»»»»������ppp»»»»»»»»»»»»»»»»»»���```   »»»»»»»»»»»»°°°qqq���»»»»»»»»»»»»»»»���rrr²²²»»»»»»»»»»»»»»»»»»~~~}}}»»»»»»»»»»»»»»»���eee¥¥¥»»»»»»»»»»»»«««lll���»»»»»»»»»»»»»»»»»»¡¡¡bbb���»»»»»»»»»»»»¸¸¸xxx���»»»»»»»»»»»»»»»���jjjªªª»»»»»»»»»»»»»»»»»»OOO///®®®»»»»»»»»»»»»���^^^���»»»»»»»»»»»»³³³sss���»»»»»»»»»»»»»»»»»»¨¨¨iii���»»»»»»»»»»»»»»»���zzz¹¹¹»»»»»»»»»»»»���bbb¢¢¢»»»»»»»»»»»»»»»»»»���mmm­­­»»»»»»»»»»»»¤¤¤ddd���»»»»»»»»»»»»»»»{{{���»»»»»»»»»»»»»»»���hhh§§§»»»»»»»»»»»»»»»»»»TTT+++©©©»»»»»»»»»»»»���___���»»»»»»»»»»»»µµµvvv���»»»»»»»»»»»»»»»»»»«««lll���»»»»»»»»»»»»»»»���www···»»»»»»»»»»»»���```���»»»»»»»»»»»»»»»»»»���jjjªªª»»»»»»»»»»»»¦¦¦ggg���»»»»»»»»»»»»»»»~~~|||»»»»»»»»»»»»»»»»»»²²²sss���»»»»»»»»»»»»»»»»»»ÁÁÁÖÖÖ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffff\\\)))333PPPbbbXXXAAA   FFFfffffffff^^^LLLKKK333���FFFfffbbb���)))ffffff999���QQQfffffffffXXXKKKKKK"""���\\\fffKKK���@@@ffffff######ffffff???���KKKfff\\\���"""KKKKKK&&&���VVVffffffffffffffffff)))���bbbfffFFF���EEEfffbbb���(((fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¯��Í�����������������£��´CC´CCÒ��þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþÒ��´CC´CC£�����������������Í��ã»»Þ®®¬//���������·ddÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffXXX���333fffffffffPPP���:::fffffffffZZZ===<<<(((���FFFfffbbb������???\\\999���QQQfffffffffPPP<<<<<<������\\\fffKKK���&&&<<<<<<000???ffffff???���KKKfff```888222<<<<<<333444]]]ffffffffffffffffff)))���bbbfffFFF���(((<<<;;;///BBBfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿ìÒÒÄmmÃiiµFF���������������±<<Ô��Ô��çÄÄþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþçÃÃÔ��Ô��±<<���������������µFFÃiiÅmmìÓÓþþþúôôÒ��Ãii¿^^¢��·ddÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffXXX���333fffffffffPPP���:::fffffffffLLL











IIIfffbbb$$$


���OOO===���SSSfffffffff777








���]]]fffKKK������





FFFfffffffff???���KKKfffffffff<<<





777ffffffffffffffffffffffff///$$$bbbfffIII











LLLffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþß²²¢��¢��������������������ÂffõææõææùòòþþþþþþùòòõææõææÂff������������������¢��¢��ß²²þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþõææ¶KK¼qqÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffXXX���333fffffffffPPP���:::fffffffff___PPPOOOOOOOOO___fffeeeUUUOOOQQQ```\\\RRRaaafffffffffZZZOOOOOOOOOTTTdddfffKKK���222OOOOOO^^^fffffffff???���KKKfffffffff\\\OOOOOOZZZffffffffffffffffffffffffXXXUUUeeefff___OOOOOOOOOPPP___ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþöëëçÄÄçÄÄË||���������������£��°::°::Ö��þþþþþþÖ��°::°::£�����������������Ë}}çÄÄçÄÄöëëþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþüøøìÑÑáÎÎÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaa;;;333888888888666000LLLZZZ444444888888888555///RRRffffffffffffddd>>>222888888888777000HHHfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���ffffffQQQ666000JJJfffffffffZZZ444444DDDcccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffRRR===\\\ffffffffffffffffffffffffffffffKKK���@@@ffffffffffffffffff???���KKKfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffJJJEEEdddfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþêËËÇssÇss´DD���������������´CCÐ��Ð��´CC���������������´DDÇssÇssêËËþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff===������������YYYfffffffff444���������'''cccfffffffffffffffffffffBBB������������TTTffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���ffffff===���VVVffffffffffffffffff444$$$```fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff???���TTTffffffffffffffffffffffffffffffOOO���EEEffffffffffffffffffDDD���OOOfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff111'''cccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþÚ¥¥¦""¦"" �������������������������� ��¦""¦""Ú¥¥þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff]]]SSSSSSSSSVVVcccfffffffff[[[SSSSSSSSSXXXeeefffffffffffffffffffff^^^SSSSSSSSSUUUbbbffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���ffffff]]]VVVbbbffffffffffffffffff[[[XXXeeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^UUUbbbffffffffffffffffffffffffffffffaaaTTT___ffffffffffffffffff___TTTaaafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff[[[XXXeeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþöëëëÎÎëÎÎÇss������������������������ÇssëÎÎëÎÎöëëþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþçÅÅË}}Ë}}³@@���������£��ÅnnçÅÅþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���æææèèèèèèèèèèèèèèèâââ���«««èèèèèèèèèèèèèèèèèè×××���¶¶¶èèèèèèèèèèèèèèè©©©���äääèèèèèèèèèèèèÃÃÃ���ÊÊÊèèèèèèèèèèèèèèèèèè···���ÖÖÖèèèèèèèèèèèèÑÑÑ���»»»èèèèèèèèèèèèèèè£££¢¢¢èèèèèèèèèèèèèèèèèèßßß���®®®èèèèèèèèèèèèèèè²²²���ÜÜÜèèèèèèèèèèèè©©©������èèèèèèèèèèèèèèèèèèÀÀÀ���ÍÍÍèèèèèèèèèèèèÙÙÙ���³³³èèèèèèèèèèèèèèè­­­���áááèèèèèèèèèèèèÆÆÆ���ÇÇÇèèèèèèèèèèèèèèèèèèººº���ÓÓÓèèèèèèèèèèèèÔÔÔ���¹¹¹èèèèèèèèèèèèèèè§§§���çççèèèèèèèèèèèèèèèâââ���«««èèèèèèèèèèèèèèè´´´���ØØØèèèèèèèèèèèè¯¯¯������èèèèèèèèèèèèèèèèèèÃÃÃ���ÊÊÊèèèèèèèèèèèèÝÝÝ���±±±èèèèèèèèèèèèèèè¯¯¯���ÞÞÞèèèèèèèèèèèèèèèèèè££££££èèèèèèèèèèèèèèè½½½���ÐÐÐèèèèèèèèèèèè×××���¶¶¶èèèèèèèèèèèèèèèèèèËËË���ÁÁÁèèèèèèèèèèèèååå���¨¨¨èèèèèèèèèèèèèèè···���ÕÕÕèèèèèèèèèèèèèèèèèèccc;;;ÙÙÙèèèèèèèèèèèèÅÅÅ���ÇÇÇèèèèèèèèèèèèààà���­­­èèèèèèèèèèèèèèèèèèÓÓÓ���¹¹¹èèèèèèèèèèèèèèè¦¦¦���çççèèèèèèèèèèèèÀÀÀ���ÍÍÍèèèèèèèèèèèèèèèèèè´´´���ØØØèèèèèèèèèèèèÏÏÏ���¿¿¿èèèèèèèèèèèèèèè¡¡¡¥¥¥èèèèèèèèèèèèèèè»»»���ÓÓÓèèèèèèèèèèèèèèèèèèiii555ÒÒÒèèèèèèèèèèèèÉÉÉ���ÄÄÄèèèèèèèèèèèèâââ���ªªªèèèèèèèèèèèèèèèèèè×××���¶¶¶èèèèèèèèèèèèèèè©©©���äääèèèèèèèèèèèèÃÃÃ���ÊÊÊèèèèèèèèèèèèèèèèèè···���ÖÖÖèèèèèèèèèèèèÑÑÑ���»»»èèèèèèèèèèèèèèè£££¢¢¢èèèèèèèèèèèèèèèèèèßßß���­­­èèèèèèèèèèèèèèèèèèåååÛÛÛ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþÕ��ª,,ª,,ª,,»VVôääþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^jjj���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������jjj���\\\���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nnn���WWW���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>>>%%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BBB!!!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   ÐÐÐ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷ììïØØïØØïØØòààüùùþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^yyyÀÀÀÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¿¿¿������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ···���£££ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������ÀÀÀÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ«««���¯¯¯ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ£££���···ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ´´´���¦¦¦ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ½½½������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������»»»ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ���			{{{ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¨¨¨���±±±ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¹¹¹���   ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������¾¾¾ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ­­­���­­­ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥¥¥���µµµÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¶¶¶���¤¤¤ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������ÁÁÁÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¿¿¿������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¡¡¡���¸¸¸ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������uuuÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ«««���¯¯¯ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ»»»������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������¼¼¼ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ§§§���³³³ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ···���¢¢¢ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ°°°���ªªªÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÀÀÀ������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ£££���¶¶¶ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂSSS111¶¶¶ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¬¬¬���­­­ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ½½½������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂµµµ���¤¤¤ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������ÁÁÁÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¨¨¨���±±±ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¡¡¡���¸¸¸ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ²²²���¨¨¨ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥¥¥���µµµÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂXXX,,,°°°ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ®®®���«««ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¿¿¿������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ···���¢¢¢ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������ÀÀÀÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ«««���¯¯¯ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ£££���···ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ´´´���¦¦¦ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ½½½������ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÇÇÇ×××���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���×××ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÔÔÔ���¥¥¥ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÊÊÊ���¯¯¯ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ£££���ÖÖÖÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¹¹¹���¿¿¿ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¯¯¯���ÊÊÊÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÅÅÅ���³³³ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ������ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÑÑÑ���¨¨¨ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙªªª���ÏÏÏÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ���


���ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¶¶¶���ÂÂÂÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÌÌÌ���¬¬¬ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¦¦¦���ÓÓÓÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¼¼¼���½½½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ±±±���ÇÇÇÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÈÈÈ���±±±ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¡¡¡���ØØØÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÔÔÔ���¥¥¥ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ­­­���ÌÌÌÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¤¤¤������ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¹¹¹���ÀÀÀÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÏÏÏ���ªªªÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¨¨¨���ÑÑÑÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ������ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ´´´���ÅÅÅÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÊÊÊ���®®®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÀÀÀ���¸¸¸ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÖÖÖ���¢¢¢ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¯¯¯���ÉÉÉÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ\\\777ËËËÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ»»»���½½½ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÒÒÒ���§§§ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÈÈÈ���±±±ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ   ���ØØØÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¶¶¶���ÂÂÂÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ­­­���ÌÌÌÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÃÃÃ���¶¶¶ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ���   ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ²²²���ÇÇÇÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙccc222ÅÅÅÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¾¾¾���ºººÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÔÔÔ���¤¤¤ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÊÊÊ���®®®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ£££���ÖÖÖÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¹¹¹���¿¿¿ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ¯¯¯���ÊÊÊÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÅÅÅ���³³³ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ������ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÑÑÑ���§§§ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÙÙÙ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^eee���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������___���SSS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ccc


NNN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888!!!{{{���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<<���www���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÏÏÏ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^}}}ÏÏÏÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÌÌÌ���¡¡¡ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÃÃÃ���ªªªÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ   ���ÎÎÎÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ´´´���¹¹¹ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ«««���ÃÃÃÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¿¿¿���®®®ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÊÊÊ���¤¤¤ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¦¦¦���ÇÇÇÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ���


���ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ±±±���¼¼¼ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÅÅÅ���¨¨¨ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¢¢¢���ËËËÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¶¶¶���···ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ­­­���ÀÀÀÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÁÁÁ���¬¬¬ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ������ÐÐÐÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÌÌÌ���¡¡¡ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¨¨¨���ÅÅÅÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ������~~~ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ´´´���ºººÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÈÈÈ���¦¦¦ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¤¤¤���ÉÉÉÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¯¯¯���¾¾¾ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÃÃÃ���ªªªÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑººº���³³³ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÎÎÎ������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ«««���ÂÂÂÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑYYY555ÃÃÃÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¶¶¶���···ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÊÊÊ���£££ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÁÁÁ���¬¬¬ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ������ÐÐÐÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ±±±���¼¼¼ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¨¨¨���ÅÅÅÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ½½½���±±±ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ­­­���ÀÀÀÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ___000½½½ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¸¸¸���´´´ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÌÌÌ���¡¡¡ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÃÃÃ���ªªªÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ   ���ÎÎÎÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ´´´���¹¹¹ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ«««���ÃÃÃÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ¿¿¿���®®®ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÊÊÊ���£££ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÓÓÓØØØ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff```GGGTTTfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV���444fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVVV���444fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^{{{ÉÉÉËËËËËËËËËËËËËËËÇÇÇ������ËËËËËËËËËËËËËËËËËË¾¾¾���§§§ËËËËËËËËËËËËËËË������ÈÈÈËËËËËËËËËËËË°°°���µµµËËËËËËËËËËËËËËËËËË¨¨¨���¾¾¾ËËËËËËËËËËËËººº���«««ËËËËËËËËËËËËËËË������ËËËËËËËËËËËËËËËËËËÄÄÄ���¡¡¡ËËËËËËËËËËËËËËË£££���ÂÂÂËËËËËËËËËËËË���


���ËËËËËËËËËËËËËËËËËË®®®���···ËËËËËËËËËËËËÀÀÀ���¥¥¥ËËËËËËËËËËËËËËË   ���ÆÆÆËËËËËËËËËËËË²²²���³³³ËËËËËËËËËËËËËËËËËË©©©���»»»ËËËËËËËËËËËË½½½���©©©ËËËËËËËËËËËËËËË������ÊÊÊËËËËËËËËËËËËËËËÇÇÇ������ËËËËËËËËËËËËËËË¥¥¥���ÀÀÀËËËËËËËËËËËË������zzzËËËËËËËËËËËËËËËËËË°°°���µµµËËËËËËËËËËËËÃÃÃ���£££ËËËËËËËËËËËËËËË¢¢¢���ÄÄÄËËËËËËËËËËËËËËËËËË������ËËËËËËËËËËËËËËË¬¬¬���ºººËËËËËËËËËËËË¾¾¾���¦¦¦ËËËËËËËËËËËËËËËËËË¶¶¶���¯¯¯ËËËËËËËËËËËËÉÉÉ������ËËËËËËËËËËËËËËË¨¨¨���½½½ËËËËËËËËËËËËËËËËËËVVV333¾¾¾ËËËËËËËËËËËË²²²���³³³ËËËËËËËËËËËËÅÅÅ���   ËËËËËËËËËËËËËËËËËË¼¼¼���©©©ËËËËËËËËËËËËËËË������ÊÊÊËËËËËËËËËËËË®®®���···ËËËËËËËËËËËËËËËËËË¥¥¥���ÀÀÀËËËËËËËËËËËË¸¸¸���­­­ËËËËËËËËËËËËËËË������ËËËËËËËËËËËËËËËªªª���»»»ËËËËËËËËËËËËËËËËËË\\\...¸¸¸ËËËËËËËËËËËË´´´���±±±ËËËËËËËËËËËËÇÇÇ������ËËËËËËËËËËËËËËËËËË¾¾¾���¦¦¦ËËËËËËËËËËËËËËË������ÈÈÈËËËËËËËËËËËË°°°���µµµËËËËËËËËËËËËËËËËËË¨¨¨���¾¾¾ËËËËËËËËËËËËººº���«««ËËËËËËËËËËËËËËË������ËËËËËËËËËËËËËËËËËËÄÄÄ���   ËËËËËËËËËËËËËËËËËËÎÎÎØØØ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffQQQ=========FFFbbbffffffffffffZZZ???=========YYYfffdddIII===@@@\\\ffffffffffffVVV������======SSSfffffffffffffffLLL======XXXfffffffffVVV???[[[fffbbbFFFOOOffffffRRRDDD```fff^^^BBB===GGGcccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^ggg���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ddd���WWW���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������hhh���RRR���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:::###������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������???���|||���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÏÏÏ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffeee___333������������TTTbbbffffffaaaEEE������������IIIfffbbb���������OOOffffffffffffVVV������������777```eeefffddd^^^(((������@@@aaaffffff???���KKKfff\\\���...ffffff444���VVVfffQQQ���������___ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ²¼²éúééúééúéðûðþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþðûðéúééúééúééúééúééúééúéëúëùýùíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ÝÝÝàààààààààààààààÚÚÚ���§§§ààààààààààààààààààÐÐÐ���²²²ààààààààààààààà¦¦¦���ÜÜÜàààààààààààà½½½���ÄÄÄàààààààààààààààààà³³³���ÏÏÏààààààààààààÊÊÊ���···ààààààààààààààà¡¡¡���àààààààààààààààààà×××���ªªªààààààààààààààà­­­���ÔÔÔàààààààààààà£££������ààààààààààààààààààººº���ÇÇÇààààààààààààÒÒÒ���¯¯¯ààààààààààààààà©©©���ÙÙÙààààààààààààÁÁÁ���ÁÁÁààààààààààààààààààµµµ���ÌÌÌààààààààààààÍÍÍ���´´´ààààààààààààààà¤¤¤���ÞÞÞàààààààààààààààÚÚÚ���§§§ààààààààààààààà°°°���ÑÑÑàààààààààààà¨¨¨������àààààààààààààààààà½½½���ÄÄÄààààààààààààÕÕÕ���­­­ààààààààààààààà«««���×××àààààààààààààààààà¡¡¡   ààààààààààààààà¸¸¸���ÊÊÊààààààààààààÐÐÐ���±±±ààààààààààààààààààÅÅÅ���¼¼¼ààààààààààààÝÝÝ���¤¤¤ààààààààààààààà³³³���ÎÎÎàààààààààààààààààà___888ÑÑÑààààààààààààÀÀÀ���ÁÁÁààààààààààààØØØ���ªªªààààààààààààààààààÍÍÍ���´´´ààààààààààààààà£££���ÞÞÞààààààààààààººº���ÇÇÇàààààààààààààààààà°°°���ÑÑÑààààààààààààÈÈÈ���ºººààààààààààààààà���¢¢¢ààààààààààààààà¶¶¶���ÌÌÌààààààààààààààààààeee333ËËËààààààààààààÃÃÃ���¾¾¾ààààààààààààÚÚÚ���§§§ààààààààààààààààààÐÐÐ���±±±ààààààààààààààà¦¦¦���ÜÜÜàààààààààààà½½½���ÄÄÄàààààààààààààààààà³³³���ÏÏÏààààààààààààÊÊÊ���···ààààààààààààààà¡¡¡���àààààààààààààààààà×××���ªªªààààààààààààààààààßßßÚÚÚ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffff[[['''333NNNNNNNNNBBB���DDDffffff777'''LLLNNNNNNNNN^^^fffbbb������PPP```ffffffffffffVVV���(((NNNNNN000***^^^fffQQQ���:::NNNNNN+++333ffffff???���KKKfff\\\���...ffffff444���VVVfffQQQ���+++TTTdddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZG§G=Ø==Ø==Ø=}å}þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ}å}=Ø==Ø==Ø==Ø==Ø==Ø==Ø=PÜPÓöÓíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffff^^^888JJJfffffffffPPP���:::ffffff(((���777999999999XXXfffbbb���)))ffffffffffffffffffVVV���444ffffff...���\\\fffKKK���@@@ffffff######ffffff???���KKKfff\\\���...ffffff444���VVVfffQQQ���999ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ" "�Ì��Ì��Ì�/Õ/�è��è�·ð·þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ·ð·�è��è�/Õ/�Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ï�oâo±á±ÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffff```ZZZZZZZZZIII���???ffffff(((���������������FFFfffbbb���)))ffffffffffffffffffVVV���444ffffff...���\\\fffKKK���@@@ffffff######ffffff???���KKKfff\\\���...ffffff444���VVVfffQQQ���999ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ5¤5�Ð��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì�SÝSßøßßøßìúìþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþìúìßøßßøßRÜR�Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ð��Ò��Ò��Î��Ì��Ì��Ì�dÒdÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffff===���������"""KKK]]]ffffff(((���NNNRRR777���FFFfffbbb���)))ffffffffffffffffffVVV���444ffffff...���\\\fffKKK���@@@ffffff######ffffff???���KKKfff\\\���...ffffff444���VVVfffQQQ���999ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ ¹ �è��Í��Ì��Ì��Ì��Ì��Ð�3Ö33Ö3�æ�þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ�æ�3Ö33Ö3�Ð��Ì��Ì��Ì��Ì��Í��è�ËôË¾ò¾3Ö3�Ì��Ì��Ì�dÒdÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffff___>>>333111111111<<<```fffffffffFFF222555555444111UUUTTT333������999ZZZffffffffffffVVV������555555333===aaafffXXX444444555555222CCCffffff???���KKKfff\\\������555555333:::^^^LLL***������AAAbbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿×ö×}å}zäzRÜR�Ì��Ì��Ì��Ì��Ì�6Ö6�æ��æ�ºñºþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþºñº�æ��æ�6Ö6�Ì��Ì��Ì��Ì��Ì�RÜRzäz~å~ØöØþþþõüõ�ë�zäznân�Ñ�dÒdÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffXXX���333fffffffffbbbWWW___fffffffffNNN������,,,ffffffGGG������������QQQffffffffffffYYY������������???fffffffffffffff000������IIIfffffffffEEE���OOOfff^^^$$$���������:::ffffff999


���			%%%___ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþ·ð·)Ô))Ô)�Ñ��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì�_Þ_ÕöÕÕöÕéúéþþþþþþéúéÕöÕÕöÕ^Þ^�Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ñ�)Ô))Ô)·ð·þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþèúèXÝXzÖzÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffXXX���333fffffffffTTT���AAAfffffffffaaaVVVVVV[[[ffffff```RRR���"""WWWbbbffffffffffffcccXXXVVVVVVVVV___fffffffffffffff\\\VVVVVV```fffffffff```WWWbbbfffdddYYYVVVVVVVVV^^^ffffff]]]DDD


000ZZZeeeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþñûñÕöÕÕöÕ�æ��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ð�)Ô))Ô)�è�þþþþþþ�è�)Ô))Ô)�Ð��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��ç�ÕöÕÕöÕñûñþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþúýúÞøÞ×é×ÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^wwwººº¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¹¹¹������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼²²²������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������ººº¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¦¦¦���ªªª¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼   ���±±±¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¯¯¯���¢¢¢¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼···������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������µµµ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼���			www¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¤¤¤���¬¬¬¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼³³³������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������¸¸¸¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¨¨¨���©©©¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¡¡¡���°°°¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼°°°���¡¡¡¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������»»»¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¹¹¹������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������³³³¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������qqq¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¦¦¦���«««¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼µµµ������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������¶¶¶¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼£££���®®®¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼²²²������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼«««���¥¥¥¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ººº������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼   ���±±±¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼PPP///°°°¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¨¨¨���©©©¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼···������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼°°°���¡¡¡¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������»»»¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¤¤¤���¬¬¬¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������³³³¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼­­­���¤¤¤¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¢¢¢���°°°¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼UUU+++ªªª¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ªªª���§§§¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¹¹¹������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼²²²������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������ººº¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¦¦¦���ªªª¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼   ���±±±¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¯¯¯���¢¢¢¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼···������¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ÂÂÂÖÖÖ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffff___>>>333111111111222555QQQffffffffffffffffffffffffffffffbbb���)))ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffRRR444XXXffffffffffffffffffffffffffffffQQQ���999ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑõÑ�æ��æ�NÜN�Ì��Ì��Ì��Ì��Ì�;Ø;zäzzäz;Ø;�Ì��Ì��Ì��Ì��Ì�NÜN�æ��æ�ÑõÑþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff___RRR```fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^lll���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ooo���```���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������sss���[[[���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AAA&&&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EEE###���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¥¥¥ÑÑÑ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffff===���������&&&]]]fffffffffffffffffffffffffffffffffccc,,,555ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffGGG���PPPffffffffffffffffffffffffffffffUUU���BBBffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¬î¬3Ö33Ö3�Ò��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ò�3Ö33Ö3¬î¬þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffIII���JJJfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ìììïïïïïïïïïïïïïïïèèè���®®®ïïïïïïïïïïïïïïïïïïÜÜÜ���ºººïïïïïïïïïïïïïïï¬¬¬���êêêïïïïïïïïïïïïÇÇÇ���ÎÎÎïïïïïïïïïïïïïïïïïï»»»���ÛÛÛïïïïïïïïïïïïÖÖÖ���¿¿¿ïïïïïïïïïïïïïïï¦¦¦¤¤¤ïïïïïïïïïïïïïïïïïïååå���±±±ïïïïïïïïïïïïïïïµµµ���áááïïïïïïïïïïïï®®®������ïïïïïïïïïïïïïïïïïïÄÄÄ���ÒÒÒïïïïïïïïïïïïßßß���¶¶¶ïïïïïïïïïïïïïïï¯¯¯���çççïïïïïïïïïïïïËËË���ËËËïïïïïïïïïïïïïïïïïï½½½���ØØØïïïïïïïïïïïïÚÚÚ���½½½ïïïïïïïïïïïïïïï©©©¡¡¡íííïïïïïïïïïïïïïïïèèè���®®®ïïïïïïïïïïïïïïï···���ÞÞÞïïïïïïïïïïïï³³³������ïïïïïïïïïïïïïïïïïïÇÇÇ���ÏÏÏïïïïïïïïïïïïâââ���´´´ïïïïïïïïïïïïïïï²²²���äääïïïïïïïïïïïïïïïïïï¦¦¦¥¥¥ïïïïïïïïïïïïïïïÁÁÁ���ÕÕÕïïïïïïïïïïïïÜÜÜ���¹¹¹ïïïïïïïïïïïïïïïïïïÐÐÐ���ÅÅÅïïïïïïïïïïïïëëë   ªªªïïïïïïïïïïïïïïï»»»���ÚÚÚïïïïïïïïïïïïïïïïïïeee<<<ßßßïïïïïïïïïïïïÊÊÊ���ËËËïïïïïïïïïïïïæææ���°°°ïïïïïïïïïïïïïïïïïïÙÙÙ���½½½ïïïïïïïïïïïïïïï¨¨¨¡¡¡íííïïïïïïïïïïïïÄÄÄ���ÒÒÒïïïïïïïïïïïïïïïïïï···���ÞÞÞïïïïïïïïïïïïÓÓÓ���ÃÃÃïïïïïïïïïïïïïïï£££§§§ïïïïïïïïïïïïïïï¾¾¾���ØØØïïïïïïïïïïïïïïïïïïlll666ØØØïïïïïïïïïïïïÍÍÍ���ÈÈÈïïïïïïïïïïïïèèè���­­­ïïïïïïïïïïïïïïïïïïÜÜÜ���¹¹¹ïïïïïïïïïïïïïïï¬¬¬���êêêïïïïïïïïïïïïÇÇÇ���ÎÎÎïïïïïïïïïïïïïïïïïï»»»���ÛÛÛïïïïïïïïïïïïÖÖÖ���¿¿¿ïïïïïïïïïïïïïïï¦¦¦¤¤¤ïïïïïïïïïïïïïïïïïïååå���°°°ïïïïïïïïïïïïïïïïïïëëëÜÜÜ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffff```ZZZZZZZZZ\\\eeeffffffffffffffffffffffffffffffffffff]]]___ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaZZZcccffffffffffffffffffffffffffffffccc[[[aaaffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþòüòßøßßøß|å|�Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì��Ì�}å}ßøßßøßòüòþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffeee>>>CCCfffffffffffffffLLL---------777^^^fffffffffFFF---------===dddfffWWW999111BBBffffffOOO---------444ZZZffffffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþÌôÌ�è��è�IÛI�Ì��Ì��Ì��Ò�}å}ÍôÍþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffddd���'''fffffffffdddSSS555���������"""FFF[[[aaaPPP///���������'''LLL]]]ffffff111444eeeUUU888������������CCCYYYfffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ ì =Ø==Ø==Ø=càcæùæþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffddd���'''fffffffff]]]���000^^^^^^^^^OOO���:::RRR���999^^^^^^^^^EEE���EEEffffff```aaabbb###+++^^^^^^^^^TTT���444fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ¿¿¿þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþôüôéúééúééúéíûíûþûþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþíííÉÉÉ{{{SSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffddd���'''fffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcccZZZ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������­­­µµµwwwSSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffddd���'''fffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffddd]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]zzz���pppSSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffddd���'''fffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffff^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegggiiigggSSSFFF```fffffffffffffff���fffffffffffffffffffffddd���'''fffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffEEE%%%%%%%%%%%%%%%%%%777bbb^^^���ûûûþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡´´´þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÂÂÂþþþþþþþþþþþþþþþ²²²£££ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���¸¸¸þþþþþþþþþþþþþþþ¼¼¼���ïïïþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���¡¡¡þþþþþþþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþììì���¾¾¾þþþþþþþþþþþþþþþ¶¶¶���õõõþþþþþþþþþþþþÕÕÕ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþþþþþþþÆÆÆ���äääþþþþþþþþþþþþæææ���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ¯¯¯¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷   ´´´þþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþ¿¿¿������þþþþþþþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÚÚÚþþþþþþþþþþþþððð���»»»þþþþþþþþþþþþþþþ¹¹¹���òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþ«««ªªªþþþþþþþþþþþþþþþÊÊÊ���áááþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþþþþÛÛÛ���ÏÏÏþþþþþþþþþþþþúúú¤¤¤°°°þþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���çççþþþþþþþþþþþþþþþþþþlll@@@íííþþþþþþþþþþþþÔÔÔ���ÖÖÖþþþþþþþþþþþþôôô���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþååå���ÅÅÅþþþþþþþþþþþþþþþ®®®¦¦¦üüüþþþþþþþþþþþþÍÍÍ���ÝÝÝþþþþþþþþþþþþþþþþþþ¿¿¿���ëëëþþþþþþþþþþþþßßß���ÌÌÌþþþþþþþþþþþþþþþ¨¨¨­­­þþþþþþþþþþþþþþþÇÇÇ���äääþþþþþþþþþþþþþþþþþþsss:::æææþþþþþþþþþþþþØØØ���ÒÒÒþþþþþþþþþþþþ÷÷÷¡¡¡³³³þþþþþþþþþþþþþþþþþþééé���ÁÁÁþþþþþþþþþþþþþþþ²²²¢¢¢ùùùþþþþþþþþþþþþÑÑÑ���ÙÙÙþþþþþþþþþþþþþþþþþþÃÃÃ���èèèþþþþþþþþþþþþâââ���ÈÈÈþþþþþþþþþþþþþþþ«««©©©þþþþþþþþþþþþþþþþþþóóó���···þþþþþþþþþþþþþþþþþþ÷÷÷ÞÞÞ���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffflll¨¨¨±±±������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������hhhffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffddd���'''fffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000ffffffBBB                  222bbb^^^{{{ÈÈÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÆÆÆ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¼¼¼���¡¡¡ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÇÇÇÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¬¬¬vvv±±±ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¢¢¢���»»»ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ···|||¥¥¥ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÃÃÃ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÀÀÀÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ���$$$���ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ©©©yyy´´´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¾¾¾������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÄÄÄÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ®®®sss¯¯¯ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¤¤¤}}}¹¹¹ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊººº~~~£££ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÉÉÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÆÆÆ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������½½½ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ���***���ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¬¬¬vvv²²²ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÁÁÁ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÂÂÂÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ§§§{{{···ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¼¼¼���¡¡¡ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ²²²wwwªªªÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈÈ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¢¢¢���»»»ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊfffHHH¿¿¿ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ®®®ttt¯¯¯ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÄÄÄ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¹¹¹~~~£££ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÉÉÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ©©©xxx´´´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������½½½ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊµµµyyy¨¨¨ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¥¥¥}}}¹¹¹ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkkkDDDºººÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ°°°uuu¬¬¬ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÆÆÆ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¼¼¼���¡¡¡ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÇÇÇÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¬¬¬vvv±±±ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¢¢¢���»»»ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ···|||¥¥¥ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÃÃÃ������ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËËÍÍÍ���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffjjj���££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££���tttiiifffffffffffffff���fffffffffffffffffffffddd���'''fffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefff^^^YYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZlll¨¨¨���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffddd���'''fffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffffcccbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhhh|||qqqfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffNNNBBBAAA���'''fffffffff\\\���///fffffffffTTT���666PPP���:::fffffffffIII���BBBffffffffffffbbb���)))fffffffffZZZ���000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffff$$$���������'''fffffffff\\\���///cccccccccRRR���888QQQ���:::cccccccccHHH���CCCffffffffffffbbb���***cccccccccXXX���222fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffRRRIIIGGG���'''fffffffffcccOOO555���������%%%BBBXXX```LLL000���������***GGG\\\ffffffffffffeeeQQQ777���������###@@@VVVfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffeee:::@@@fffffffffffffffIII(((((((((333]]]fffffffffCCC(((((((((:::dddfffffffffffffffffffffMMM(((((((((///YYYffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff_mpA��:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§:�§Sy�fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¾í�¼ê�Ëý�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Èú�¹ç�Áñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Âò�¸æ�Èø�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Èù�¹æ�Âñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ãó�¸å�Çø�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�i��[q�Çø�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�²Þ�EV����Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��¦�>M�¬Õ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¯Ù�AQ��¢�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��¬�9H�§Ï�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�³à�r��e}����Éú�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�ºè�q��f�����Àï�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�s�����£Ê�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��Â�j��ay��À�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��Ç�ay�i���¼�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Ìþ�Æ÷�²Ý�®Ø�µá�Éú�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¹ç�®Ø�®Ø�®Ø�¸å�Ëý�·ä�®Ø�¯Ú�Äô�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�½ì�³ß�Çø�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�ºç�®Ø�®Ø�Áð�Ìþ�Ìþ�¸ä�¹æ�Ëý�¶ã�ºç�Ìþ�Ìþ�¿î�±Ü�Æö�¾ì�®Ø�®Ø�½ë�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�ºè��«�'1��«�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Àï�®Ø�®Ø�®Ø�²Ý�Æö�Ìþ�Ìþ�Ìþ�r��;J��Ã�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Èù�³ß�½ë�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Åö�±Ü�®Ø�®Ø�®Ø�Àï�Ãó�¯Ù�Áñ�Ìþ�Ìþ�·ä�¹æ�Ìþ�Ìþ�Àï�°Û�Åõ�s������¬�®Ø�²Þ�Çø�Ìþ�Ìþ�Ìþ�»é�®Ø�®Ø�®Ø�¶â�Êü�¹æ�·ä�Ìý�Ìþ�Âñ�®Ø�®Ø�®Ø�®Ø�®Ø�ºè�Éú�µá�®Ø�²Ý�Æ÷�Ìþ�Çø�²Þ�®Ø�®Ø�®Ø�¿î�Åõ�°Û�Àï�Ìþ�Ìþ�¹æ�®Ø�®Ø�®Ø�®Ø�¯Ú�Ãó�Àï�°Û�Åõ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Èø�³ß�e~�>N�´à�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¸å�®Ø�®Ø�®Ø�¹æ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�½ê�FX�^u�²Ý�Æ÷�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Äô�¯Ú�Áð�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áñ�®Ø�®Ø�®Ø�°Û�Äõ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Äõ�°Û�®Ø�®Ø�®Ø�Áñ�Ìþ�Ìþ�·ä�¹æ�Ìþ�Ìþ�Àï�°Û�Åõ�¿í�±Ý�Æö�Ìþ�Çø�³ß�®Ø�®Ø�®Ø�¾í�Åõ�°Ü�®Ø�®Ø�®Ø�®Ø�·ä�Ìý�Ìþ�Âñ�®Ø�®Ø�®Ø�°Û�Äô�Ìþ�Éú�´á�®Ø�®Ø�®Ø�½ë�Ç÷�²Þ�®Ø�®Ø�®Ø�¿î�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Æ÷�²Ý�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Âñ�®Ø�®Ø�®Ø�¯Ú�Äô�Ìþ�Éû�µá�»é�Ìþ�Ìþ�½ì�³ß�Çø�¼ê�´à�Èú�Ìþ�Åõ�°Û�®Ø�®Ø�®Ø�Áð�Âò�®Ø�®Ø�®Ø�®Ø�®Ø�ºç�Ìþ�Ìþ�¿î�®Ø�®Ø�®Ø�²Þ�Ç÷�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Âò�®Ø�®Ø�¹æ�Ìþ�Ìþ�Àï�®Ø�®Ø�®Ø�±Ý�Æö�Ìþ�Çø�³Þ�®Ø�®Ø�®Ø�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ãò�®Ù�Âò�Ìþ�Ëý�·ã�¹ç�Ìþ�Ìþ�¿î�±Ü�Åö�¾í�®Ø�®Ø�®Ø�³ß�Èù�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Ìþ�­Ö�9H�#,�I\�¼ê�Ìþ�Ìþ�Ìþ�c{�#,�#,�#,�\s�Éú�Vk�#,�,7��Ç�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�y��?O�²Þ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�f��#,�#,��²�Ìþ�Ìþ�Zp�`v�Æ÷�Th�e~�Ìþ�Ìþ��¤�5C�¨Ñ�}��#,�#,�x��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�j��FV� È�¿í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��©�#,�#,�#,�9F�ªÔ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�ºç��±�3@�� �Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�´à�BS�w��Ìþ�Ìþ�Ìþ�¨Ð�5B�#,�#,�#,��¬��Â�(2��´�Ìþ�Ëý�Yn�`x�Ìþ�Ìþ��ª�0<�£Ë�s������#�#,�>M�°Ú�Ìþ�Ìþ�Ìþ�o��#,�#,�#,�Pc�Ãò�cz�Vk�Êû�Ìþ��·�#,�#,�#,�#,�#,�i��¼ê�I\�#,�9H�­Ö�Ìþ�°Ú�=L�#,�#,�#,��£�£Ê�0<��ª�Ìþ�Ìþ�`w�#,�#,�#,�#,�)3��Â��«�/;�£Ê�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�³ß�@P�g��¯Ú�Çø�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�]t�#,�#,�#,�bz�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Éú�±Ü�m��9F�«Õ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��Ä�+6��±�Ìþ�Ìþ�Ìþ��´�#,�#,�#,�/:�¡É�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¡É�/:�#,�#,�#,��´�Ìþ�Êü�Xm�ay�Ìþ�Ìþ��ª�1=�£Ë��¡�8E�ªÓ�Ìþ�²Ý�>N�#,�#,�#,�� �¥Í�2?�#,�#,�#,�#,�Vk�Êû�Ìþ��¶�#,�#,�#,�-8� Ç�Ìþ�»é�H[�#,�#,�#,�v��¯Ú�<K�#,�#,�#,��£�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�­Ö�9H����Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��¸�#,�#,�#,�,7��Ç�Ìþ�½ë�J]�o��Ìþ�Ìþ�y��>N�²Ý�s��EW�¸å�Ìþ�£Ë�1=�#,�#,�#,��²��¼�$,�#,�#,�#,�#,�e~�Ìþ�Ìþ��¥�#,�#,�#,�;J�®Ù�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��¸�#,�#,�ay�Ìþ�Ìþ��©�#,�#,�#,�8E�ªÔ�Ìþ�±Ü�>N�#,�#,�#,�� �Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��½�%.��¸�Ìþ�Èù�Vj�d|�Ìþ�Ìþ��¥�4A�§Ï����#,�#,�#,�AQ�´ß�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä��¼�e~�g��h��g��e}�¡É�±Ü�k��f��h��h��h���«�Èù�>M�'0�m��±Ý�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�h��"+�­×�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�³ß�m��f��h��h��f~��¦�Ëý�BR�IZ�Åõ�;I�Pc�Ìþ�Ìþ�t�����¡È�m�����Uj��À�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Vk�5A�¿î�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ç÷�� �f��h��h��h��h��e~��»�Ìþ�Ìþ�Ìþ�£Ë����q��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¯Ú�%/�e~�Ìþ�Ìþ��¹�e~�g��h��h��h��¥Í��µ�����¥�Ìþ�Ëý�AP�J\�Ìþ�Ìþ�z������À�s�����Sg�h��g��e~��¿�¸å�r��f��h��h��h���¢�Ç÷�M_�>M�Éú�Ìþ��¨����IZ�h��by��"�Uj�¹æ�.:�/:�u��¹æ��¿�e~�g��h��Rf����t���¿����{��Ìþ�Ìþ�I[�!)�h��h��CS��	��¶�|������¿�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ø�#,�h��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�­Ø�g��g��h��h��h��f��i��°Û�Ìþ�Ìþ�Ìþ�q��� �¤Ì�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��±�e~�g��f~��¥�Ëý�Ìþ�©Ò�h��h��h��g��e~��´�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��´�e~�g��h��h��h��f~��§�Êü�@O�K]�Ìþ�Ìþ�z������Á�r�����£Ê��Á�e~�g��h��Sh�
��p���Ã����=L�h��h��'0�>M�Éú��¨�f~�h��h��@P�����¼�¡È�e}�g��h��h��h���¿�»è�v��h��h��h��f��~��Äô�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¦Î��"�p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��©�e~�h��h��h��g��e~��²�ºç�/;�\r�Ìþ�Ìþ�h��!*�¬Ö�ay�)4�´à��µ�e~�g��h��K]�����¢��®����FW�h��e}��%�Pc�Åõ�~��f��h��h��7E��%�¨Ñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��ª�e~�h��h��f��i��°Û�y��	��Oc�h��g��e~��»�«Õ�!)�6C�h��h��f��}��Ãó�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��°�����ª�Ìþ�Çø�=K�Na�Ìþ�Ìþ�v������Å��Å�h��h��h��g��e~��Â�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�x��EW�¶â�Ìþ��Ä����x���»����g��¦Î�¦Î�¦Î�³ß�Èù�>M�M_�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�h��"+�­×�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��À����{��Ìþ�Ìþ�J\�AP�Ëý�BR�IZ�Åõ�;I�Pc�Ìþ�Ìþ�t�����¡È�m���%�¨Ñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Vk�5A�¿î�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Âñ�8E�Sg�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¸ä�HY�v��Ìþ�Ìþ�Ìþ�£Ë����q��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¯Ú�%/�e~�Ìþ�Ìþ�_v�$-��¸�¦Î�¦Î�¦Î�½ë��µ�����¥�Ìþ�Ëý�AP�J\�Ìþ�Ìþ�z������À�s�����£Ê�Ìþ�¬Ö�"+�h��¥Í��!�[r�¦Î�¦Î�¦Î�°Û�Êû�M_�>M�Éú�Ìþ��¸�)3����¦Î��Â�+6�Uj�¹æ�.:�\s�Ìþ�Ìþ�h��"+�­×�Ìþ�¢É����t���¿����{��Ìþ�Ìþ�bz�Ob�¦Î�¦Î�j���	��¶�|������¿�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ø�#,�h��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��³�����§�Ìþ�Ìþ�Ìþ��²�.:��Ç�Ìþ�Ìþ�Ìþ�q��� �¤Ì�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Rf�9F�Âò�K]�@O�Êü�Ìþ�Ìþ�Ëý�±Ü�¦Î��Ä�GX�m��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Wl�4@�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�HY�CS�Êü�@O�K]�Ìþ�Ìþ�z������Á�r�����£Ê�k�� (�«Ô�Ìþ�¤Ì�� �p��¦Î�5B�q��¦Î�¦Î�>L�>M�Éú�EU�FW�Ìþ�Ìþ�~������¼�w������ �¦Î�¦Î�¦Î�¹æ�Ìþ�Ìþ�¸å�¦Î�¦Î�]t�Oc�Àï�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¦Î��"�p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�FW�EU�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áð�6C�Th�ºç�/;�\r�Ìþ�Ìþ�h��!*�¬Ö�ay�)4�´à�Yo�1>�»é�Ìþ��¸�	���¢��½�'0�|��¦Î�¡È�0;�Pc�¾ì�3@�Wl�Ìþ�Ìþ�m���%�¨Ñ�¹æ�¦Î�¦Î�¦Î�¦Î�¦Î�¼ê�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�GX�DT�Ìþ�Ìþ��¡�
���¹�y������Â�Ìþ�³ß�)3�bz�«Õ�!)�j��Ìþ�Ìþ�[q�0<�ºè�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��°�����ª�Ìþ�Çø�=K�Na�Ìþ�Ìþ�v������Å�Ìþ�Ç÷�­×�¦Î��²�8G�~��Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�¾ì�µâ�Èù�Ìþ��Ä����x���»��������#��#��#�Wm�Èù�>M�M_�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�h��"+�­×�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��À����{��Ìþ�Ìþ�J\�AP�Ëý�BR�IZ�Åõ�;I�Pc�Ìþ�Ìþ�t�����¡È�m���%�¨Ñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Vk�5A�¿î�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Âñ�8E�Sg�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Éú�¶â�¾ì�Ìþ�Ìþ�Ìþ�£Ë����q��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¯Ú�%/�e~�Ìþ�Ìþ�_v��������#��#��#��©��µ�����¥�Ìþ�Ëý�AP�J\�Ìþ�Ìþ�z������À�s�����£Ê�Ìþ�¬Ö�"+�h��¥Í��!�����#��#��#�K]�Ãò�M_�>M�Éú�Ìþ�Ãò�­Ø�HZ��#��!��	�Uj�¹æ�.:�\s�Ìþ�Ìþ�h��"+�­×�Ìþ�¢É����t���¿����{��Ìþ�Ìþ�ºè�� ��#��#�����	��¶�|������¿�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ø�#,�h��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��³�����§�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Âñ�±Ý�Äõ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�q��� �¤Ì�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Rf�9F�Âò�K]�@O�Êü�Ìþ�Ìþ�Ç÷�Pc��#�&/��­�¼ê�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Wl�4@�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�HY�CS�Êü�@O�K]�Ìþ�Ìþ�z������Á�r�����£Ê�k�� (�«Ô�Ìþ�¤Ì�� �p��Æö�³Þ�Yn��#��#�

�>M�Éú�EU�FW�Ìþ�Ìþ�~������¼�w���������#��#��#�r��Ìþ�Ìþ�o���#��#�p��·ä�Êû�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¦Î��"�p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�FW�EU�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áð�6C�Th�ºç�/;�\r�Ìþ�Ìþ�h��!*�¬Ö�ay�)4�´à�Yo�1>�»é�Ìþ��¸�	���¢�Ãó�°Û�M_��#��"��
�Pc�¾ì�3@�Wl�Ìþ�Ìþ�m���%�¨Ñ�s���#��#��#��#��#��¢�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�GX�DT�Ìþ�Ìþ��¡�
���¹�y������Â�Ìþ�³ß�)3�bz�«Õ�!)�j��Ìþ�Ìþ�[q�0<�ºè�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��°�����ª�Ìþ�Çø�=K�Na�Ìþ�Ìþ�v������Å�Ìþ�´à�<K��#�6C��À�¿î�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Ìþ�·ä�l��]t�ay�m��¦Î��»����EV�o��o��%/�EV�Èù�>M�M_�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�h�����Ob�]t�]t�]t��Â��À����{��Ìþ�Ìþ�J\�AP�Ëý�BR�IZ�Åõ�;I�Pc�Ìþ�Ìþ�t�����¡È�m���%�¨Ñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Vk�5A�¿î�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Âñ�8E�Sg�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�£Ë����q��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¯Ú�%/�e~�Ìþ�Ìþ�_v����c{�o��Sh��
�|���µ�����¥�Ìþ�Ëý�AP�J\�Ìþ�Ìþ�z������À�s�����£Ê�Ìþ�¬Ö�"+�h��¥Í��!�=L�o��o��.9�6C�Áð�M_�>M�Éú�Ìþ�Ìþ�Êü��­�o��h���$�Uj�¹æ�.:�\s�Ìþ�Ìþ�h��"+�­×�Ìþ�¢É����t���¿����{��Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ù�o��o��GY��	��¶�|������¿�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ø�#,�h��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��³�����§�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�q��� �¤Ì�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Rf�9F�Âò�K]�@O�Êü�Ìþ�¥Î�^u�j��o��u��´á�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Wl�4@�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�HY�CS�Êü�@O�K]�Ìþ�Ìþ�z������Á�r�����£Ê�k�� (�«Ô�Ìþ�¤Ì�� �p��Ìþ�Ìþ��¹�o��o��)3�>M�Éú�EU�FW�Ìþ�Ìþ�~������¼�w�����Vk�o��`w����d}�¹æ�n��g��o��o��¤Ì�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¦Î��"�p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�FW�EU�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áð�6C�Th�ºç�/;�\r�Ìþ�Ìþ�h��!*�¬Ö�ay�)4�´à�Yo�1>�»é�Ìþ��¸�	���¢�Ìþ�Ìþ��°�o��l�� (�Pc�¾ì�3@�Wl�Ìþ�Ìþ�m���%�¨Ñ��Ä�o��o��o��o��o��¥Í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��²�i��]t�]t�d|�s��²Þ�y������Â�Ìþ�³ß�)3�bz�«Õ�!)�j��Ìþ�Ìþ�[q�0<�ºè�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��°�����ª�Ìþ�Çø�=K�Na�Ìþ�Ìþ�v������Å��¿�`w�l��o�����¿í�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�µá��«�<K�-9�Qf�½ë�Ìþ�¢Ê�7D�t���Å��Å�Th�Th��Â�0<�<J�¡É�Àï�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�h���
�'0�-9�$-����s��¦Î�:H�r���Å��Å�Vl�`w�Ëý�BR�IZ�Åõ�;I�>M��Å��Å�n��:H��§�Uj�����¢�¶â�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Vk�5A�¿î�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ù��Å��Å��Å�°Ú�Âñ�8E�Sg�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�£Ë����q��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¯Ú�%/�e~�Ìþ�Ìþ�w��FW��¶��Å��£�5C��±��µ����g���Å��Å�3>�:H��Å��Å�q��:H�¦Î�s���������Å��¯�@P�~��®Ø�BR�l���Å��Å�\s�Wm�Ãó�M_�0<��Â��Å��Å��Å��Å��Å��º�)3�BR��³�$-�HY�¥Í�Äó�h��"+�­×�Ìþ�¢É����t���¿����`w��Å��Å��Å��Å��Å��Å�f���	��¶�|������¿�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ø�#,�h��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Âñ�£Ë��Å��Å��Å�»è��³�����§�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�q��� �¤Ì�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áð�¢Ê�[q�Zo�Äõ�h��Qd��Ä�½ì��¹�1=�}���Å��Å��Å�²Ý�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Wl�4@�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�HY�CS�Êü�@O�:H��Å��Å�q��;I�¦Ï�r�����£Ê�� �?O��®��Å�������p��Âñ�£Ë��Å��Å��Å�;I�>M�Éú�c{�Ti��Å��Å�bz�����¼��¬�9F��¦��Å��²�CS�{��±Ü�EV�i���Å��Å��Å�ªÓ�Éú�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¦Î��"�p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�FW�EU�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áð�6C�Th�ºç�/;�HY��Å��Å�g��GY�³ß�ay�)4�´à�s��I[��º��Å�r���	��¢�¾ì��Æ��Å��Å��¿�.9�Pc�Áð�Uj�^t��Å��Å�Uj��%�¨Ñ�µâ��Å��Å��Å��Å��Å�¹æ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ù�y��-9�-9�Wl�¡È�Àï�y������Â�Ìþ�³ß�)3�bz�«Õ�!)�j��Ìþ�Ìþ�[q�0<�ºè�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��°����j���Å��Á�/:�=K��Å��Å�o��>M�©Ò��¤�=L��«��Å��Å��Å�·ä�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�n��3?�¢Ê�¸å�½ë�Êü�Ìþ�Ç÷�¹ç�Rf�������� �� ��������	��%��Â�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�h���'��Â�¸å��¶����s��Çø�ºç�Uj�������}��¾í�Ìþ�BR�IZ�Åõ�;I��
�������[q�¦Ï�7D��
�������q��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Vk�5A�¿î�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Th����������Yn�Âñ�8E�Sg�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�£Ë����q��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¯Ú�%/�e~�Ìþ�Ìþ�Áñ��¹�&/����=L�­×�Äô��µ����
������������	�������Vk�ºç�Çø�s�����������.9��Ã�Âò�Èù�»è�^u�������t��½ì�Ëý�M_�����������������������������
�������	��,7�ªÓ�h��"+�­×�Ìþ�¢É����t���¿�������������������������
���	��¶�|������¿�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ø�#,�h��Ìþ�Ìþ�Ìþ�£Ë�&/�����������¦��³�����§�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�q��� �¤Ì�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ� Ç�#,�v��¾ì�Ëý�¿î��¦�����³�Åõ�³ß�DT����������bz�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Wl�4@�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�HY�CS�Êü�@O��	�������Vk�ºç�Çø�r�����£Ê�Ãò��Å�.;����������p��¢É�$.�����������	�>M�Éú�¿í�����������������¼�Äô�¨Ñ�8G����*5��¿�Âñ�Éú�»é�ay����������AR�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¦Î��"�p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�FW�EU�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áð�6C�Th�ºç�/;�	��������d}�»é�Éú�ay�)4�´à�Áð��³�"*�����������¢��¶����������������Pc�Ëü�½ë�r���������
��%�¨Ñ�o�����������������~��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Th�K\�¸å�¸å�|���$��À�y������Â�Ìþ�³ß�)3�bz�«Õ�!)�j��Ìþ�Ìþ�[q�0<�ºè�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��°����
������������	�������Yo�ºè�Èø�Ãó�¢É�2?����������u��Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�d|�&0�±Ü�Ìþ�±Ü�`x��Á�Ìþ�Ìþ��¼�w��w��¯Ú�¯Ú�t��$-�-7�{��µâ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�h��"+�­×�Ìþ�£Ê����s��Ìþ�Ìþ��¾�w��w��­Ø�Ìþ�Ìþ��¶��¹�Éú��²�w��w��w���Á�Ãò��ª�?O����bz�¢É�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��Á�n��Wm��Æ�Ìþ�Ìþ�GX�(1�v��%-�L^�Âñ�8E�Sg�Ìþ�Ìþ�Ìþ�½ë�m���±�Ìþ�Ìþ��±�\s�s��¦Ï�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¯Ú�%/�e~�Ìþ�Ìþ�Ìþ�ºç����w���¯�Æö�Ìþ�³ß�y��w��w��w��w��w��w��w���¾�Ìþ�Ìþ�§Ð�w��w��w���¥�¾ì�Ìþ�Ìþ�Ìþ��Ã�w��w��©Ò�Ìþ�Ìþ��¼�w��w��w��w��w��w��w��w��w��w��l���"�6C��¢�¼ê�¢Ê��¦�¿î�Ìþ�ºè�� �§Ð�·ä�}��w��w��w��w��w��w��w��w��z��´à�|������¿�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¿î��¦�f��k��¼ê�Ìþ��Å����EV�Xm��	�~���³�����§�Ìþ�Ìþ�Ìþ� Ç�[r�¬Ö�Ìþ�Âñ�q��d}��¡�»é�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¸å�~��ªÓ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�±Ý�x��°Û�Ìþ�Éû��³�w��w��w���Á�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Wl�4@�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�HY�CS�Ëý��µ�w��w��w���¾�Ìþ�Ìþ�¦Ï��¡�»è�Ìþ�¿í��¥�w��_w����p��¸å�~��w��w��w��w���´�Ëü�Ìþ�¯Ú�w��w��I[�����¼�Ìþ�Äô��¬�w���¢�¼ê�Ìþ�Ìþ�Ìþ��Æ�w��w��w���®�Æö�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��³�EV����p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�FW�EU�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áð�6C�Th�Äô��¬�w��w��w��¡È�Ìþ�Ìþ��Æ��ª�Âñ�Ìþ�¸ä�~��w��Vk�����¢�±Ý�w��w��w��w��w���½�Ìþ�Ìþ�¨Ñ�w��w��?O��%�¨Ñ�¡É�w��w��w��w��w��¨Ñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�GX�DT�Ìþ�Ìþ��¡�
���¹�y������Â�Ìþ�³ß�)3�bz�«Õ�!)�j��Ìþ�Ìþ�[q�0<�ºè�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�²Ý�x��w��w��w��w��w��w��w���Á�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Àï��§�w��w��w��¤Ì�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä����HY��«��¼�� �>N��°�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Éú�c{�n��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�h��� �����¼�x�����s��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¨Ñ�ªÓ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��§�K^�±Ý�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¥Î�?N�q��§Ï�Êü�GX�2>��¹�/:�L^�Åô�_u�]t��¼��¼��¼��¬�I[�~��Ãó��Æ�d}�Th�ºç�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ç÷�¢Ê��¼��¡��#�K]��¼��¼�³ß�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¾ì�Wm�y��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�|������¿�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ����GY��«�´à��Å����Xm�o��
��~���Ç�9G�u���¼��¼��¼�r��=L�£Ì�¶ã��±�L_�y��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Wl�4@�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�HY�CS�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�´á��Ä�Áð�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¤Ì�� �p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�~������¼�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ����+6��	�p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�FW�EU�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áð�6C�Th�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�°Û�¡É�Æö�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��¸�	���¢�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�m���%�¨Ñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�j��Vk��¼��¼�s��=K�£Ë��²�>M�����¼��­�I[�~��´à�Na�h���¼��¼�ax�Yo�¿î�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Æö��Å�$-����5B�¯Ú�Çø�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Äô�Åõ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�h�����

����
�����s��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�J\�Qd�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Æ÷�Âñ�Êû�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Éú�Áð�Qe�EU�Æ÷�GX����������L^�Ëý�Ãó�w�����������#+��Â�Æö�­×�+5�j��Âò�Ëü�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¸æ�6D����

�������������s��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ëý�Ãó�Åö�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�|������¿�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Æö��Æ�%.�t���Å�����	�	�����~��Èú�Àï�J\����������Ob�Áð�Éú�}���#��»�Åö�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Wl�4@�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�HY�CS�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�w��#,�¥Í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¤Ì�� �p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�~������¼�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Æö��Â�� �p��Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�FW�EU�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Áð�6C�Th�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�g��3@�µâ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��¸�	���¢�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�m���%�¨Ñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Äô��¥�������Na�Áð�Éú�Çø�°Ü�6D����"*��Â�Æö�Êü�Âò�b{�������p��Ãó�Ëý�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Ìþ�¾ì��«�����´�Åõ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¦Ï����������������ªÔ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��½��À�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��Ã��º�Êû��¿�����������Á�Ìþ�Ìþ�­×�����������ª�¼ë�Ìþ�¿î��­�§Ð�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Äô��³�������������������¨Ñ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ø��¥�¹æ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¾ì��«�©Ò�»è��§����������®Ù�Ìþ�Ìþ��¿�����������Á�Ìþ�Ìþ�¬×��¦�ºè�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ� Ç��¶�Çø�Ìþ�Ìþ�Ìþ��¿��½�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�ªÔ��ª�¼ê�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�½ë��ª�©Ó�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�®Ù��£�¸å�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¾ì��«�©Ò�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ��¿��¾�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Èù��·��Å�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�£Ì��±�Ãó�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¶ã��¢�°Û�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¨Ñ��¬�¾í�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�²Þ��������Á�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Åö��´�����ª�¼ë�Ìþ�Ìþ�Ìþ�¤Ì�������ªÓ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffVv}�»ä�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ�Ìþ:�§fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaknI��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��C��Wu|fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff���fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff����


_1155634143.unknown

_1155635829

_1155635175.unknown

_1155634085.unknown

_1155480379

_1146256641

_1146257313

_1146257607

_1148236134

_1148936077.unknown

_1154942196

_1148935843

_1146258033

_1146257365

_1146257153

_1146257197

_1146257013

_1138180454

_1146255573

_1146256065

_1138540141

_1144227845

_1146255491

_1143635591

_1138263147

_1137919584

_1137921375

_1138179025

_1137921496

_1137920474

_1137920581

_1137919571

_1137491958

_1137691440

_1137858477

_1137861172

_1137915780

_1137858904

_1137694136

_1137761161

_1137692228

_1137686335

_1137689456

_1137690180

_1137688025

_1137517539

_1137518419.unknown

_1137492282

_1135681252

_1136017872

_1136729676

_1137490499

_1136729409

_1135681861

_1135681980

_1135681662

_1132736184

_1134994845

_1135591423

_1135680289

_1135680837

_1135003190

_1132922789.unknown

_1134994368

_1132922081.unknown

_1132653852

_1132735782

_1132652579

_1130312135

_1131465751

_1132393125

_1132399534

_1132499884

_1132399841

_1132498270

_1132398270

_1132398428

_1132397982

_1132148386

_1132386637

_1132388009

_1132385021

_1132146618

_1132147715

_1132036619.unknown

_1132036888.unknown

_1131969915

_1131289362

_1131438775

_1131453104

_1131453434.unknown

_1131454417

_1131453448.unknown

_1131453393.unknown

_1131453424.unknown

_1131452945

_1131353791

_1131356212

_1131353080

_1131260459

_1131278938

_1131288804

_1131263531

_1130321082

_1130586269

_1131209888.unknown

_1130312560

_1129448182.unknown

_1129621926

_1129985247.unknown

_1130139393.unknown

_1130180099

_1130182065

_1130146323.unknown

_1130179729

_1130144699.unknown

_1130058151.unknown

_1130139293.unknown

_1130057965.unknown

_1129983238.unknown

_1129984382.unknown

_1129984633.unknown

_1129984361.unknown

_1129625320

_1129795106

_1129981938

_1129795399

_1129794664

_1129794804

_1129793755

_1129625278

_1129450193.unknown

_1129450436.unknown

_1129452735.unknown

_1129539596

_1129542126

_1129467907.unknown

_1129450622.unknown

_1129449818.unknown

_1129448243.unknown

_1129018765.unknown

_1129020704.unknown

_1129446676.unknown

_1129447751.unknown

_1129446593.unknown

_1129020198.unknown

_1129020680.unknown

_1129018928.unknown

_1125225421

_1129017193.unknown

_1129017996.unknown

_1127754284

_1127754824

_1127755545

_1126427694

_1122913900

_1123062709

_1122915421

_1116746428.dwg

_1122740027

_1116742613.unknown

